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[bookmark: do|ax2^2^b|pa1]Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
	[bookmark: do|ax2^2^b|pa2]Denumirea obiectivului de investiţii: "Modernizare si extindere retele canalizare, Oras Boldesti-Scaeni - Etapa II, judetul Prahova"

	Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)
	PT

	Beneficiar (UAT)
	Oras Boldesti-Scaeni

	Amplasament
	Oras Boldesti-Scaeni, intravilan

	Valoarea totală a investiţiei (lei, inclusiv TVA)
	819,416.36

	din care C+M (lei, inclusiv TVA)
	642,240.62

	Curs BNR lei/euro din data 04.10.2021
	4.9485

	Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
	745,721.36

	Valoare finanţată de UAT Boldesti- Scaeni (lei, inclusiv TVA)
	73,695.00


[bookmark: do|ax2^2^b|pa3]Sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale
	[bookmark: do|ax2^2^b|pa4]Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"
	U.M.
	Cantitate
	Valoare
(lei, inclusiv TVA)

	Staţie de epurare
	buc.
	.....0.....
	..........

	Staţii de pompare şi repompare a apei uzate
	buc.
	.....0.....
	..........

	Reţea de canalizare apă uzată
	m
	824ml
	549384,92

	Conductă de evacuare a apei epurate în emisar
	buc.
	..........
	..........

	Guri de vărsare în emisar
	buc.
	..........
	..........

	Racorduri individuale
	buc.
	24
	87857,70

	Alte capacităţi:
	
	..........
	..........

	Total locuitori echivalenţi ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale)
	loc.
	..........
	..........

	Total locuitori echivalenţi
	loc.
	60
	..........

	Total locuitori
	loc.
	11137
	..........

	[bookmark: do|ax2^2^b|pa5]Capacităţi canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale
	U.M.
	Cantitate
	Valoare
(lei, inclusiv TVA)

	Guri de scurgere
	buc.
	..........
	..........

	Reţea de canalizare apă pluvială
	m
	..........
	..........

	Staţii de pompare şi repompare a apei pluviale
	buc.
	..........
	..........

	Guri de vărsare în emisar
	buc.
	..........
	..........

	Alte capacităţi:
	
	..........
	..........


[bookmark: do|ax2^2^b|pa6]
	Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.321/2021 (euro fără TVA)
	2.500 Euro/LE

	..........

	Verificare încadrare în standard de cost

	Valoarea totală a investiţiei în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro, fără TVA)
	2.323,28 Euro/LE
	..........
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