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INVITATIE PARTICIPARE LA ACHIZITIA PUBLICA DE
“ SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI PUBLIC  ÎN MUNICIPIUL BRAD -  anul 2022”




 Către,
          .....................................................................
           



            Va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra, conform cerintelor de mai jos, pana la data ..................... ora ......................., direct (prin posta sau e-mail: achizitiibrad@yahoo.com) la sediul UAT - Municipiul Brad, str. Independentei, nr.2, Brad, Jud. Huneodara, cod 335200 și în SEAP. 
           

I. PREZENTAREA GENERALA 

Beneficiarul : 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA – MUNICIPIUL BRAD
 
          Organizatorul procedurii de achizitie: 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA – MUNICIPIUL BRAD
Adresa: str. Independenţei, nr. 2, Brad, judetul Hunedoara, cod postal 335200, Romania, cod de inregistrare fiscala 4374962 
Nr. telefon : 0254/612665 
Nr. fax: 0254/612669 


           Obiectul achizitiei:  
            Obiectul principal al contractului este  prestarea SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD - ANUL 2022.
            Prestarea serviciilor se va face la comanda beneficiarului, în funcție de necesități pentru menținerea în funcțiune a iluminatului public.
            Persoane responsabile – din partea beneficiarului cu desfășurarea corespunzătoare a prestațiilor – Palievici Eugen – inspector Compartiment Protecția Muncii și Protecția Mediului , Lupea Adrian – inspector Compartiment Protecția Muncii și Protecția Mediului.
           Telefon de urgență : Dispecerat : Poliția Locală 0254/612665, 0728/042512.
           
           Descrierea serviciului: Serviciul comunitar care cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfățurate la nivelul unităților adminiustrativ teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților admnistrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.
          Sistemul de iluminat public : Ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepția acelora din elementele care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice.

          Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Brad

          Legislatia aplicabila stipulează în mod clar importanţa şi periodicitatea serviciilor de întreținere, precum şi consecinţele neefectuării lor. 
Principalele acte normative care reglementează astfel de operaţiuni sunt: 
- LEGEA NR. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- LEGEA NR. 98/2016 privind achizițiile publice; 
- HOTĂRÂRE NR.395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

    Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: până la 31.12.2022. 
          Acţiunile se vor efectua la solicitarea beneficiarului şi în prezenţa unui reprezentant al acestuia. 

  Date despre ofertă şi modul de prezentare a acesteia: 
        Condiţii obligatorii: 
   De calificare
      a.  Cerinţele minime de calificare privind capacitatea economică şi financiară: 
- Ofertantul nu se află în nici unul din cazurile prevăzute la art. 164, art. 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
- Confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi la bugetul local, în condiţiile legii. Certificatele de plată trebuie să ateste că societatea nu se înregistrează cu debite la bugetul de stat sau bugetul local, original sau copie lizibilă conformă cu originalul, valabilă la data deschiderii ofertelor; 
- Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie lizibilă conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor şi/sau producerea şi/sau comercializarea produselor solicitate. 

 	b. Cerinţele minime de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
   
  Prestatorul va prezenta:  autorizație ANRE

          Oferta se va transmite până la data de …………………. prin email (în format PDF) la adresa de e-mail achizitiibrad@yahoo.com sau direct la registratura autorității contractante. 
         Ofertantul declarat câștigător are obligația de a prezenta documentele din ofertă - în original și să posteze oferta pe site-ul www.e-licitatie.ro în maximum 48 de ore de la primirea comunicării din partea beneficiarului.
         În cazul în care oferta nu este postată pe SEAP în termenul solicitat, autoritatea contractantă va considera acest fapt ca refuz şi se va adresa ofertantului clasat pe locul doi. 
         Ofertele sosite după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare. 

OFERTA FINANCIARĂ VA CUPRINDE :
       - valoarea totală exprimată în lei, fără TVA, pentru toate serviciile ce urmează a fi prestate si materialele folosite. 
          Se va întocmi un deviz ofertă /buc pentru fiecare articol necesar prestării serviciilor, iar formularul de ofertă va cuprinde valoarea totală pentru prestarea acestor servicii pentru perioada ianuarie 2022- decembrie 2022. 
          Materiale necesare se vor achiziționa de prestator și se vor regăsi în devizele întocmite la finalul fiecărei luni .

	Limba în care trebuie redactată oferta: limba română. 

	Modalităţile principale de finanţare şi de plată a serviciului prestat: BUGETUL LOCAL 
- Plata serviciului prestat se va efectua prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la autoritatea contractanta, in baza procesului verbal de receptive și a situațiilor de plată acceptate de beneficiar; 
-Nu se accepta plati in avans. 

	 Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 de zile de la data transmiterii ofertei. 





	 Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: 
        Va fi selectată oferta care îndeplineşte/vor fi selectate ofertele care îndeplinesc toate cerinţele minimale solicitate şi care are/au prețul cel mai scăzut/serviciu. 
        Finalizarea achizitiei se va face prin intermediul catalogului electronic, ofertantul câștigător având obligația de a posta pe SEAP oferta în maximum 48 de ore, după primirea înștiințării din partea achizitorului. 

	Valoare estimată a contractului este de  130.000 lei fără T.V.A. 
Notă: Ofertele a căror valoare financiară depăşeste valoarea estimată de către autoritatea contractanta, vor fi declarate inacceptabile şi respinse conform legislaţiei in vigoare privind achiziţiile publice. 

	 Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii :
 Urmatoarele clauze contractuale sunt obligatorii: 
- Obiectul si pretul contractului; 
- Durata contractului; 
- Modalitati de plata; 
- Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. 
	In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini. 

Urmatoarele clauze contractuale nu sunt negociabile: 
- Obiectul si pretul contractului; 
- Durata contractului 
- Nu se accepta plati in avans. 



             PRIMAR                                      Compartiment Achiziţii Publice
         FLORIN CAZACU                                            Trifan Florina
                  

                                                                       Compartiment Protecția Muncii
                                                                                Și Protecția Mediului
                                                                                    Palievici Eugen

                                                                                      Lupea Adrian
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CAIETUL DE SARCINI
PRIVIND EFECTUAREA SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI PUBLIC


I. Coduri CPV 
- servicii de întreținere a iluminatului public cod CPV 50232100-1. 

II. Obiectul si scopul achizitiei 
                Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciilor de întreținere și mentenanță a iluminatului public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta. 
             Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciilor de întreținere a iluminatului public indiferent de modul de gestiune adoptat. 
             Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de întreținere a iluminatului public si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza. 
             Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta de exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
             Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la executarea activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea activitatilor de întreținere a iluminatului public.
             Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la executarea activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea activitatilor de întreținere a iluminatului public. 
             Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, la prevenirea si stingerea incediilor, care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului de întreținere a iluminatului public si care sunt in vigoare. 

III. Cerinţe generale 
         Obiectul urmărit de prezentul caiet de sarcini este acţiziţionarea de servicii de întreținere a iluminatului public  cod CPV 50232100-1. 
         Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 

IV. Durata pentru care se solicita asigurarea serviciilor 
      Serviciile vor fi prestate de la data incheierii contractului de prestari servicii pana la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la data de 30.03.2023. 

V. Necesitatea si oportunitatea efectuării serviciilor 
         Lucrările de întreținere se vor executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și fără întreruperea furnizării energiei electrice și vor cuprinde următoarele: 
· Supravegherea instalațiilor
· Controlul curent al instalațiilor
· Executarea de manevre
· Lucrări de întreținere periodice
· Lucrări de întreținere neprogramate.
        Corpurile de iluminat ce vor fi întreținute și reparate se regăsesc în anexa 1.
  Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
  a) admitere la lucru;
  b) supravegherea lucrărilor;
  c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;
  d) control al lucrărilor.
  În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:
  a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);
  b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;
  c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.
  La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
  La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:
  a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);
  b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;
  c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
  La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:
  a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;
  b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;
  c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;
  d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.
  La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:
  a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;
  b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
  c) verificarea ancorelor şi întinderea lor;
  d) verificarea stării conductoarelor electrice;
  e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
  f) îndreptarea, după caz, a consolelor;
  g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
  h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
  i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
  j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.
       Reparaţiile curente se execută la:
  a) corpuri de iluminat şi accesorii;
  b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;
  c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.
  În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:
  a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă;
  b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;
  c) înlăturarea cuiburilor de păsări;
  d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;
  e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;
  f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.
  În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:
  a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
  b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
  c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);
  d) verificarea şi strângerea contactelor;
  e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;
  f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
  g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.
  În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:
  a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;
  b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;
  c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat;
  d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;
  e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;
  f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;
  g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;
  h) verificarea stării conductoarelor electrice;
  i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei;
  j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;
  k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
  l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;
  m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;
  n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS 12604:1988;
  o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.
             Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.
            Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.
             În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată art.1 alin.2 lit.e, art.29 alin.2 alin.8 lit.b și alin.9 și ale art.32 alin.3, art.49 alin.3 , operatorul căruia i se va atribui contractul de servicii este obligat să dețină autorizație A.N.R.E. 
VI. Descrierea serviciilor 
           Serviciul comunitar care cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfățurate la nivelul unităților administrativ teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților admnistrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.
          Serviciul ce urmează a fi achiziționat constă în întreținerea și repararea sistemului de iluminat public care reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepția acelora din elementele care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice.

VII. Perioada de garanţie a serviciilor : 60 zile.
        
VIII. Verificarea, urmărirea și recepția lucrărilor 
         Prestatorul va desemna o persoana care va verifica şi urmări toate serviciile prestatorului, modul de efectuare a serviciilor privind cantitatea şi calitatea prestatiei, pentru care se va incheia un proces verbal de recepţie a serviciului. 
         Procesul verbal de recepţie a serviciilor/ situațiile de plată se incheie în doua exemplare, câte unul de fiecare parte, la sfarsitul fiecărei luni.

IX. Obligațiile prestatorului 
-  sa folosească numai personal instruit și autorizat pentru executarea lucrărilor de întreținere a iluminatului public; 
-  sa nu execute lucrările de întreținere a iluminatului public decât după ce a luat masurile necesare evitării producerii accidentelor prin electrocutare; 
- șeful echipei va prelucra prezentele masuri cu personalul operativ și cu delegatul beneficiarului și îl va sprijini pe acesta in timpul instruirii personalului unității beneficiare ; 
- să instruiască personalul său operativ cu instrucțiuni de lucru specifice locului de munca și activității pe care o desfășoară precum si cu prevenire la situațiile de urgenta; 
- șeful echipei va dispune începerea lucrărilor numai după ce s-a asigurat ca au fost luate toate măsurile de securitate a muncii, de asigurare a sănătății personalului prestatorului și de prevenire și intervenție pentru situații de urgentă. 

   X. Obligațiile achizitorului 
- să numească un delegat oficial care va reprezenta conducerea instituției beneficiare şi care va însoți echipa pe tot timpul cât aceasta execută serviciile de întreținere; 
- delegatul va supraveghea asupra modului de prestare a serviciilor; 

   XI. Remedieri, răspunderi 
        In cazul în care beneficiarul serviciilor constată că serviciile nu sunt de calitate, se vor lua următoarele masuri: 
- impunerea, în sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului serviciului, în toate cazurile în care prestatorul nu a respectat prevederile stabilite în contract; 
- remedierea tuturor consecințelor constatate referitoare la lipsa sau nefuncționarea dotărilor pe care unitatea prestatoare o are, la lipsa eficacității tratamentelor aplicate sau soluțiilor și produselor utilizate în operațiunile de distrugere, neutralizare, combatere pentru care s-a angajat. 


        Constatarea deficiențelor se realizează de către beneficiarul serviciilor, ocazie cu care se încheie o nota constatatoare, în două exemplare, care va fi semnată de persoanele responsabile din partea beneficiarului și reprezentantul prestatorului. Prestatorul ia masurile care se impun pentru remedierea deficiențelor constatate, în cel mult 48 de ore de la semnarea notei. Remedierea deficientelor constatate se realizează pe cheltuiala prestatorului. Prestatorul va suporta toate consecințele prevăzute de lege în cazul in care acesta nu onorează contractul ce urmează a se încheia. 
        In perioada de garanție, prestatorul va suporta toate cheltuielile suplimentare pentru serviciile necorespunzătoare. 
     
          Acțiunile     
- Acțiunile se vor efectua la solicitarea scrisă (care poate fi însoţită şi de solicitarea telefonică), in cel mult 48 de ore de la data comunicării şi în prezenţa unui reprezentant al acestuia; 
- Acţiunile de urgenţă, la cerere, vor fi efectuate în maximum 4 h; 
- Preţul va fi exprimat în lei fără TVA. şi va include manopera şi materialele folosite. 
        
ÎNTOCMIT

Compartiment Achiziţii Publice
Trifan Florina


Compartiment Protecția Muncii
Și Protecția Mediului
Palievici Eugen

Lupea Adrian

                                                                                  

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII DE ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC
 DIN MUNICIPIUL BRAD
 NR............/..............................

1. În temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și ale art. 43 alin.1, alin. 3, alin. 4, alin.5din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre:
            Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL BRAD, cu sediul în Brad, str. INDEPENDENŢEI, nr. 2, jud. Hunedoara, telefon/fax 0254612665/0254612669, cod fiscal 4374962, cont trezorerie RO 76 TREZ 24°800106202300X  - Trezoreria Brad, reprezentată prin PRIMAR – Florin CAZACU, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și

         S.C. .......................................S.R.L.,  adresa sediu .............................................,  cod fiscal ............................................., cont ..............................................................., deschis la ............................................, reprezentată prin administrator ................................................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte,

2. Definiţii 
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.	contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b.	achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c.	pretul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.	servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e.	produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f.	forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g.	zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. – Obiectul principal al contractului este  SERVICII DE ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRAD ÎN ANUL 2022  cu mijloace din dotarea proprie.

5. Pretul contractului
5.1 Valoarea maximă a contractului este ...................... lei la care se adaugă TVA în valoare de .................... lei.
5.2 Valoarea serviciilor plătibile prestatorului de către achizitor, va fi în conformitate cu situaţiile de plată prezentate şi acceptate de beneficiar.

6. Durata contractului
6.1  Contractul se va derula până la data de 31.12.2022 cu posibilitatea de prelungire pana la data de 31.03.2023.

7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului intră în vigoare începând de la data semnării.

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
- note de negociere;
- oferta de preţ.

9. Obligatiile prestatorului.
         Obligatii generale.
9.1 Prestatorul  se obliga sa  presteze serviciile  la standardele impuse de lege. 
9.2  Prestatorul  se obliga sa  presteze serviciul   conform specificațiilor din caietul de sarcini . 
Modul si locul de prestare a serviciului se va stabili de catre autoritatea contractanta, in functie de necesitati.
9.3. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele impuse de lege. 
9.4 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i)	reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
ii)	daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.5.Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane pe toata perioada contractului .
9.6. Prestatorul are obligatia de a interveni in termen de maxim 48 ore de la primirea solicitarii de prestare a serviciului.
9.7.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, si totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utlilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.8.Operatorul este obligat să solicite obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea serviciilor menționate anterior și să obțină licența în termen de maxim 90 zile de la semnarea contractului de achiziție publică.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 Achizitorul are obligația să verifice calitatea serviciilor prestate.
10.2  Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la primirea facturii de către acesta. 
10.3  Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1  In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,15 % pe zi din pretul contractului. 
11.2  In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,15 % pe zi din plata neefectuata.
11.3  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4  Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
11.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca serviciile de dezapezire  nu mai fac obiectul sau de activitate .
Clauze specifice
13. Alte responsabilitati ale achizitorului
13.1  Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului  orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului 
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
             (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.  
14.2 -  Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

15. Receptie si verificari 
15.1.  Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre prestator.  Aceste verificari vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele prezentate la art.5 din prezentul contract.
16.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza.
17. Amendamente 
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Situatiile vor fi insotite de  jurnalele lunare .
18. Forta majora
18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
19. Solutionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze,instantele judecatoresti din Romania.
20. Limba care guverneaza contractul
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
21. Comunicari
21.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
            (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
21.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
22. Legea aplicabila contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

	Partile au inteles sa incheie azi, ............................, prezentul contract in doua exemplare, din care unul pentru pentru prestator si unul pentru achizitor.  

                                                                   
		Achizitor,                                                        Prestator,
            MUNICIPIUL BRAD                               S.C. ................................ S.R.L.
		 Primar                                                         Administrator 
	    Florin CAZACU                                                  .....................
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