ANEXA la HCL  nr. _____/______




 


”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – comuna Bucovăț
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – COMUNA BUCOVĂȚ
(fără TVA)
       Lei

   Euro  
· Valoare totala investitie (fara TVA)                              
7.295.562

1.526.875
 
· Esalonare investitie    Anul I (50%)      


3.647.781
Anul II (50%)  


3.647.781
· Durata de realizare a investitiei (luni)                                

24 luni

· Capacitati        
· Conducta de transport/distributie

 


5.033 m

· Stație de clorare






1 buc.
· Rezervor nou






1 buc.
· Stație de repompare





1 buc.
· Extindere retea de distribuție 




9.398 m

· Stație de pompare nouă





1 buc. 
