ANEXA NR. 1 –domeniu public  
[bookmark: _Hlk98757304](privind modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Cârcea nr.49/2017 referitoare la
 lista bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă si canalizare, concesionate către S.C Compania de Apă Oltenia)


BUNURI CE COMPLETEAZA INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CÂRCEA
	Nr crt
	Codul de clasificare
	Denumirea bunului 
	Elemente de identificare
	Anul dobandirii, sau dupa caz al darii in folosinta
	Valoarea de inventar fără TVA
	Situatia juridica actuala

	
I. ,,EXTINDERE REȚEA CU APA POTABILA SI CANALIZARE, CĂMINE DE RACORD PE STRĂZILE FÂNTÂNA ÎNALTĂ, PANTELIMON, PRIMĂVERII ȘI DIANA, COM. CÂRCEA, ZONA BANU MĂRĂCINE, JUD.DOLJ ,,.

	1. 
	



1.8.15
	
Retea canalizare subterana"Str. Fântâna Înaltă
	Retea canalizare subterana  tip PVC-250mm–  L=285 m
Retea canalizare subterana  tip PVC-160mm–  L=104,4 m
Cămine racord  – PVC 160 mm - 28 BUC
Cămine vizitare -  PVC 250 mm - 7 BUC
Capace și ramă 35  BUC

	


2020  
	


165.506,87 lei 
	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020 

	2. 
	

1.8.15
	
Retea canalizare subterana	"Str. Pantelimon 
	Retea canalizare subterana	 tip PVC -250mm L= 393 m
Retea canalizare subterana  tip PVC-160mm–  L=134,7 m
Cămine racord PVC 160 mm 37  BUC
Cămine vizitare PVC 250 mm 8 BUC 
Capace și ramă 45 BUC 

	


2020
	


 228.225,27 lei 
	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020

	3. 
	

1.8.15
	Retea canalizare subterana	"Str. Primăverii–
	Retea canalizare subterana	 tip PVC-250mm -L=422 m
Retea canalizare subterana  tip PVC-160mm–  L=89,8 m
Cămine racord  PVC 160 mm 24  BUC 
Cămine vizitare PVC 250 mm 8  BUC
Capace și ramă 32  BUC 

	2020
	 245.066,32 lei 
	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020

	4. 
	

1.8.15
	Retea canalizare subterana	"Str. Diana
	
Retea canalizare subterana  tip PVC-250mm -L= 109,5 m
Retea canalizare subterana  tip PVC-160mm–  L=15,3 m
Cămine racord  PVC 160 mm 4   BUC
Cămine vizitare PVC 250 mm 3  BUC 
Capace și ramă 7  BUC
	2020
	 63.589,48 lei 
	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020

	5. 
	1.8.15
	Retea alimentare cu  apa potabilă  pe strada Fântâna Înaltă
	Retea apa  tip P.E.H.D. DN 110-L=324  m
Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -104,8m
Camin apometru complet echipat D-550=28buc
camine de golire P.E.  32 = 1 buc
cămine de aerisire P.E.  = 2 buc
hidrant P.E. =2 buc
Cămin vană -1buc
capace și ramă P.E. =32buc
	2020
	114.013,71lei

	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020

	6. 
	1.8.15
	 Retea alimentare 
cu  apa potabilă  
pe strada Pantelimon
	Retea apa  tip P.E.H.D. DN 110-L=420m  
Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -136,8m
Camin apometru complet echipat D-550=37buc
camine de golire P.E.  32 = 1 buc
cămine de aerisire P.E.  = 2 buc
hidrant P.E. =2 buc
capace și ramă P.E. =42buc
	2020
	147.795,54 lei

	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020

	7. 
	1.8.15
	Retea alimentare cu  apa potabilă  pe strada Primaverii
	Retea apa  tip P.E.H.D. DN 110-L=387 m
Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -93,4m
Camin apometru complet echipat D-550=23buc
camine de golire P.E.  32 = 1 buc
cămine de aerisire P.E.  = 1 buc
hidrant P.E. =2 buc
capace și ramă P.E. =25buc
	2020
	136.183,04 lei

	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020

	8. 
	1.8.15
	Retea alimentare cu  apa potabilă  pe strada Diana
	Retea apa  tip P.E.H.D. DN 110-L=111m
Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -10,5m
Camin apometru complet echipat D-550=4buc
cămine de aerisire P.E.  = 1 buc
hidrant P.E. =1 buc
capace și ramă P.E. =5buc
	2020
	39060,25 lei

	Proces-verbal de recepție 
115/27.08.2020

	9. 
	
	
	TOTAL
	
	957513,01 lei
	



	


