ANEXA NR. 1 –domeniu public

(privind modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local Cârcea nr.49/2017 referitoare la

lista bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă si canalizare, concesionate către S.C Compania de Apă Oltenia)

BUNURI CE COMPLETEAZA INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CÂRCEA

| Nr crt | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobandirii, sau dupa caz al darii in folosinta | Valoarea de inventar fără TVA | Situatia juridica actuala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ,,EXTINDERE REȚEA CU APA POTABILA SI CANALIZARE, CĂMINE DE RACORD PE STRĂZILE FÂNTÂNA ÎNALTĂ, PANTELIMON, PRIMĂVERII ȘI DIANA, COM. CÂRCEA, ZONA BANU MĂRĂCINE, JUD.DOLJ ,,. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.15 | Retea canalizare subterana"Str. Fântâna Înaltă | Retea canalizare subterana tip PVC-250mm– L=285 m Retea canalizare subterana tip PVC-160mm– L=104,4 m Cămine racord – PVC 160 mm - 28 BUC Cămine vizitare - PVC 250 mm - 7 BUC Capace și ramă 35 BUC | 2020 | 165.506,87 lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  | 1.8.15 | Retea canalizare subterana "Str. Pantelimon | Retea canalizare subterana tip PVC -250mm L= 393 m Retea canalizare subterana tip PVC-160mm– L=134,7 m Cămine racord PVC 160 mm 37 BUC Cămine vizitare PVC 250 mm 8 BUC Capace și ramă 45 BUC | 2020 | 228.225,27 lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  | 1.8.15 | Retea canalizare subterana "Str. Primăverii– | Retea canalizare subterana tip PVC-250mm -L=422 m Retea canalizare subterana tip PVC-160mm– L=89,8 m Cămine racord PVC 160 mm 24 BUC Cămine vizitare PVC 250 mm 8 BUC Capace și ramă 32 BUC | 2020 | 245.066,32 lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  | 1.8.15 | Retea canalizare subterana "Str. Diana | Retea canalizare subterana tip PVC-250mm -L= 109,5 m Retea canalizare subterana tip PVC-160mm– L=15,3 m Cămine racord PVC 160 mm 4 BUC Cămine vizitare PVC 250 mm 3 BUC Capace și ramă 7 BUC | 2020 | 63.589,48 lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  | 1.8.15 | Retea alimentare cu apa potabilă pe strada Fântâna Înaltă | Retea apa tip P.E.H.D. DN 110-L=324 m Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -104,8m Camin apometru complet echipat D-550=28buc camine de golire P.E. 32 = 1 buc cămine de aerisire P.E. = 2 buc hidrant P.E. =2 buc Cămin vană -1buc capace și ramă P.E. =32buc | 2020 | 114.013,71lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  | 1.8.15 | Retea alimentare cu apa potabilă pe strada Pantelimon | Retea apa tip P.E.H.D. DN 110-L=420m Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -136,8m Camin apometru complet echipat D-550=37buc camine de golire P.E. 32 = 1 buc cămine de aerisire P.E. = 2 buc hidrant P.E. =2 buc capace și ramă P.E. =42buc | 2020 | 147.795,54 lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  | 1.8.15 | Retea alimentare cu apa potabilă pe strada Primaverii | Retea apa tip P.E.H.D. DN 110-L=387 m Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -93,4m Camin apometru complet echipat D-550=23buc camine de golire P.E. 32 = 1 buc cămine de aerisire P.E. = 1 buc hidrant P.E. =2 buc capace și ramă P.E. =25buc | 2020 | 136.183,04 lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  | 1.8.15 | Retea alimentare cu apa potabilă pe strada Diana | Retea apa tip P.E.H.D. DN 110-L=111m Conducta P.E.H.D. cu Dn=32 -10,5m Camin apometru complet echipat D-550=4buc cămine de aerisire P.E. = 1 buc hidrant P.E. =1 buc capace și ramă P.E. =5buc | 2020 | 39060,25 lei | Proces-verbal de recepție 115/27.08.2020 |
|  |  |  | TOTAL |  | 957513,01 lei |  |