	
	  Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 88/24.11.2022


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI REVIZUIȚI 
pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Ilfov, în perioada 2014-2020”
	INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

	Obiectiv de investiții                                                                                 UAT CORNETU
	Valoare inclusiv TVA                    [Lei]
	Valoare exclusiv TVA                               [Lei]
	Valoare inclusiv TVA                                [Euro] 1)
	Valoare exclusiv TVA                               [Euro] 1)

	    VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI
	###########
	41,298,130.01
	10,263,048.24
	8,643,211.74

	EȘALONAREA INVESTIȚIEI
	2020
	2021
	2022
	2023

	 
	Investiție totală mii euro
	0.000
	1,974.974
	3,164.280
	3,503.958

	 
	Investiție totală mii lei
	0.000
	9,436.623
	15,119.245
	16,742.262

	   DURATA  ESTIMATĂ  DE EXECUȚIE
	luni
	35

	INDICATORI FIZICI - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
	UM
	Cantitate

	 
	Front de  captare subterană, reabilitare
	buc.
	0

	 
	Front de  captare subterană, extindere
	buc.
	0

	 
	Conducta de aducțiune, reabilitare
	km
	0.000

	 
	Conducta de aducțiune, extindere
	km
	0.000

	 
	Stație de clorinare a apei, reabilitare
	buc.
	0

	 
	Stație de clorinare a apei, extindere
	buc.
	0

	 
	Stație de tratare a apei, extindere
	buc.
	1

	 
	Rezervor de inmagazinare, reabilitare
	buc.
	0

	 
	Rezervor de inmagazinare, extindere
	buc.
	0

	 
	Stație de pompare apă potabilă, reabilitare
	buc.
	0

	 
	Stație de pompare apă potabilă, extindere
	buc.
	1

	 
	Rețea de distribuție a apei potabile, reabilitare
	km
	0.000

	 
	Rețea de distribuție a apei potabile, extindere
	km
	19.130

	 
	Sistem SCADA 
	DA/NU
	NU

	INDICATORI FIZICI - SISTEM DE CANALIZARE
	UM
	Cantitate

	 
	Rețea de canalizare, reabilitare
	km
	0.603

	 
	Rețea de canalizare, extindere
	km
	19.517

	 
	Conducta de refulare, reabilitare 
	km
	0

	 
	Conducta de refulare, extindere
	km
	6.408

	 
	Statii de pompare ape uzate, reabilitare
	buc.
	0

	 
	Statii de pompare ape uzate, extindere
	buc.
	10

	 
	Stație de epurare ape uzate
	buc.
	0

	1) Valoarea în Euro este determinată la cursul  1 € = 4,7781 Lei, BNR, din data de 01.12.2019
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