ANEXA




 


”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – orașul Deta
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – ORAȘUL DETA
(fără TVA)
     Lei

          
    Euro  
· Valoare totala investitie (fara TVA)              

18.259.035

3.821.401  
 
· Esalonare investitie    Anul I (33,33%)     

6.086.345
Anul II (33,33%)   

6.086.345
Anul III (33,33%)   

6.086.345
· Durata de realizare a investitiei (luni)                                

36 luni

· Capacitati        

· Extindere sursa subterană  




5 foraje

· Conducta de aductiune





1.090 m

· Reabilitare conducta de aductiune



10.708 m

· Extindere stației de tratare




1 buc.
· Reabilitare rezervoare





2 buc.
· Stații de pompare






2 buc. 
· Extindere retea de distributie




4.416 m
· Extindere rețea de canalizare




608 m
· Reabilitare rețea de canalizare 




1.140 m

