Anexa 2

BUNURILE CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI FACAENI

| Nr Crt. | Codul de Clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii Sau după caz, anul darii in folosința | Valoare de inventar | Denumire act proprietate Sau alte acte doveditoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8.6. | Gospodărie apa Progresu, compusa din casa pompelor, stație de clorinare, rezervor POLISTIF Teren aferent | Rezervor semi îngropat cu volum de 80 mc; Suprafața 650 mp, situat in T 244, parcela 6213 | 2006 1972 | 204.375 7.150 | Finanțare FRDS; P.V. predare nr 2418 / 2006. H.G. 548 / 1999 |
| 2 | 1.8.6. | Rețea distribuție apa Teren aferent | PEID, lungime 6200 ml, Dn 70 – 140 mm, pozata pe străzile din satul Progresu Suprafața 3100 mp | 2006 1925 | 108.393 34.100 | Finanțare FRDS, P.V. predare nr 2418 / 2006 |
| 3 | 1.8.6 | Sistem alimentare cu apa potabila sat Facaeni | Rețea distribuție cu L=31780 ml, gospodărie de apa cu doua rezervoare semi îngropate a 500 mc, stație clorinare, stație pompare. | 2011 | 108.393111 3.475.461,81 | PV la terminarea lucrărilor nr 5059 / 30.09.2011 |
| 4 | 1.8.6 | Canalizare menajera cu stație de epurare | Lungime rețea 7.200 ml, Dn= 250 – 315 mm, Stație 3000 LE, tratare UV, deshidratare si compactare nămol, refulare efluent. | 2012 2022 | 6.063.861,00 9.323.954,00 | PV la terminarea lucrărilor nr 3082 / 04.07.2012 PV la terminarea lucrărilor nr 9066 / 20.12.2022 |
| 5 |  | Teren amplasare gospodărie apa Facaeni | Suprafața de 4.000 mp, in T 5869 / 11, | 2000 | 44.000 | Legea 213 / 1998 |
| 6 | 1.8.1. | Put forat Facaeni | Adâncime 98 m, diametru 11`; | 1965 | 40.110 | H.G. 548 / 1999 |
| 7 | 1.8.1. | Put forat Progresu | Adâncime 96 m, diametru 250 mm, situat in incinta gospodăriei de apa Progresu. | 1965 | 77.797 | H.G. 548 / 1999 |

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                               CONTRASEMNAT,

SECRETAR GENERAL