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ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

                                                               H O T Ă R Â R E
                  Privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al municipiului Focsani a bunurilor necesare desfasurarii activitatii de distributie de energie termica si  care nu sunt inventariate in domeniul public al municipiului Focsani
     Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara:

        -  vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului Focsani, prin care se propune aprobarea inventarierii in domeniul privat al municipiului Focsani a bunurilor necesare desfasurarii activitatii de distributie de energie termica si  care nu sunt inventariate in domeniul public al municipiului Focsani, raportul comun al Serviciului juridic, contencios, administrarea domeniului public si privat, publicitate si al Directiei economice, inregistrat sub nr. 13391/14.03.2007;

         - vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa, economie si servicii publice, si al Comisiei pentru  amenajarea teritoriului si urbanism ;   

         - avand in vedere adresa nr. 3212/2007 a S.C.Enet S.A., inregistrata la Primaria municipiului Focsani cu nr. 13391/2007 ;
         - in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;

         - in baza art. 36, alin.(1), (2), lit.”c” si (9) si in temeiul art.45, alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in luna februarie 2007;

HOTARASTE :
             Art. 1. Se aproba inventarierea in domeniul privat al municipiului Focsani a bunurilor necesare desfasurarii activitatii de distributie de energie termica si  care nu sunt inventariate in domeniul public al municipiului Focsani. Acestea sunt evidentiate in anexa la prezenta hotarare.              

             Art. 2. Bunurile necesare desfasurarii activitatii de distributie de energie termica, evidentiate in anexa la prezenta hotarare, vor fi incredintate S.C.Enet S.A., prin act aditional la Contractul de concesiune nr. 33648/09.08.2006.

             Art. 3.  Prezenta hotarare va fi comunicata de catre serviciul administratie publica locala, legalitate, compartimentelor, birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic, contencios,  administrarea domeniului public si privat, publicitate si Directia economica.

                PRESEDINTE DE SEDINTA                               Contrasemneaza,

                          Dobre Vasile                                    Secretarul Municipiului Focsani
                                                                                     Corhana Eduard
 Municipiul Focsani,  27 martie  2007

 Nr.  89                   

	
	          ROMANIA
	
	
	

	
	  JUDETUL VRANCEA
	Anexa la Hotararea nr. 89

	
	 CONSILIUL LOCAL AL 
	
	din 27.03.2007

	
	MUNICIPIULUI FOCSANI
	
	
	

	
	
	
	
	

	NR. CRT.
	DENUMIRE
	COD CLASIFICARE
	DATA_PIF
	VALOARE INVENTAR

	1
	CANAL TERMIC BL 2+4 CIMPULUI
	1.9.2.2.
	01.01.2000
	3781,60

	2
	SEPARATOR NAMOL
	1.8.13.
	01.01.1986
	37,37

	3
	Cabina str.Bucuresti M1 Sud        MOCANU
	1.8.6.
	01.01.1995
	821,75

	4
	Cabina str.Leningrad Mopaf
	1.8.6.
	01.01.1995
	821,75

	5
	Cabina str.Bucuresti mag.Mopaf
	1.8.6.
	01.01.1995
	821,75

	6
	Constructii
	2.1.19.
	01.01.1996
	6284,22

	7
	Supapa siguranta PT 53
	2.1.27.
	01.01.1996
	22,81

	8
	Instal.1WG-30-R-3 depietrifica PT34  DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1972
	3468,20

	9
	INST.EL.C.T.24 SIHLEANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1976
	113,91

	10
	INST.EL.P.T. 7 PUTNA               DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1976
	131,04

	11
	INST.EL.P.T.12  ZIMBRU             DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1976
	142,07

	12
	INST.EL.P.T.5 CENTRU.CIV
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1976
	132,76

	13
	INST.EL.P.T.42 SUD                 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1977
	306,97

	14
	INST.ELECTRICA PT 6
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1977
	73,00

	15
	INST.EL.C.T.5 CENTR.CIV.
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	62,55

	16
	INST.TERM.P.T.17 BIRSEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	2123,36

	17
	INST.SANIT.P.T.17 BIRSEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	139,89

	18
	INST.ELECTR.PT.17 BIRSEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	146,21

	19
	INST.TERM.P.T.  14 SUD             MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1970
	747,46

	20
	INST.SANIT.P.T.14 SUD              MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	436,52

	21
	INST.ELECTR.P.T.14 SUD             MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	291,64

	22
	INST.TERM.P.T.13 SUD               MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	815,15

	23
	INST.SANIT.P.T.13 SUD              MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1978
	437,38

	24
	INST.ELECTR. P.T.13SUD             MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	291,64

	25
	INST.TERM.PT 3 SALA SPORT
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	693,66

	26
	INST.EL.PT 3 SALA SPORT
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	194,34

	27
	INST.TERM.P.T.4 PLEVNEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	605,49

	28
	INST.EL. P.T.4 PLEVNEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	194,34

	29
	INST.SANIT.P.T.4 PLEVNEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	551,54

	30
	INST.TERM.P.T.8 PARC
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1689,46

	31
	INST.EL.P.T.8 PARC
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	256,38

	32
	INST.SANIT.P.T.8 PARC
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	538,27

	33
	INST.TERM.P.T.14 SUD               MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1199,52

	34
	INST.SANIT.P.T.14 SUD              MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	315,31

	35
	INST.EL.P.T.14 SUD                 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	155,83

	36
	INST.TERM.P.T.17 BIRSEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	158,49

	37
	INST.TERM.PT.10 ST.MARE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1557,35

	38
	INST.SANIT.PT.10 ST.MARE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	344,76

	39
	INST.EL.P.T.10 ST.MARE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	139,84

	40
	INST.TERM.P.T.23 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1291,82

	41
	INSTAL.SANIT.PT.23 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	518,72

	42
	INST.EL. P.T.23 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	157,84

	43
	INST.TERM.PT.24 SIHLEANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1262,61

	44
	INST.SANIT.PT24 SIHLEANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	741,22

	45
	INST.EL.P.T.24  SIHLEANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	238,37

	46
	INST.TERM.P.T.18 TURDA             DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1315,31

	47
	INST.EL.P.T. 18 TURDA              DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	248,55

	48
	INST.TERM.P.T.46 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1660,65

	49
	INST.EL.P.T. 46 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	234,40

	50
	INST.SANIT.P.T.46 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	551,66

	51
	INST.TERM.P.T. 43 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1406,99

	52
	INST.SANIT. P.T.43 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	472,59

	53
	INST.EL. P.T. 43 BAHNE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	741,94

	54
	INST.TERM.P.T.2 SC.NR.10
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	826,04

	55
	INST.EL.P.T.2 SC.NR.10
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	250,07

	56
	INST.SANIT.PT.2 SC.NR.10
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	219,88

	57
	INST.TERM.PT19.P-TA INDP           DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1114,92

	58
	INST.SANIT.PT19.P.INDEP.           DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	473,92

	59
	INST.EL.P.T.19 P-TA INDP           DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	149,84

	60
	INST.TERM.P.T.25 CONIAC            MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	473,92

	61
	INST.SANIT.P.T.25 CONIAC           MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	314,02

	62
	INST.EL.P.T.25 CONIAC              MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	142,82

	63
	INST.TERM.P.T.20 SUD               MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	1112,02

	64
	INST.SANIT. P.T.20 SUD             MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	473,92

	65
	INST.EL. P.T. 20 SUD               MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	149,84

	66
	INST.TERM.PT.5 CENT.CIV.
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	626,59

	67
	INST.SANIT.PT5 CENT.CIC.
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	316,05

	68
	INST.EL.P.T.5 CENTR.CIV.
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	197,27

	69
	INST.TERM.P.T.4 PLEVNEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	168,26

	70
	INST.SANIT.P.T.4 PLEVNEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	227,55

	71
	INST.EL. P.T.4 PLEVNEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	115,46

	72
	INST.TERM.PT3.SALA SPORT
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	675,86

	73
	INST.EL.P.T.3 SALA SPORT
	2.1.16.5.
	01.01.1987
	130,60

	74
	TABLOU  LUMINA PT47 U.PRINCIP.
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1976
	186,64

	75
	INSTAL.TERM. PT 7 PUTNA            DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1976
	561,79

	76
	INSTAL.TERM.CT.ZIMBRU              DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1981
	881,70

	77
	INSTAL.TERM.PT.42-SUD              MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1977
	34,84

	78
	INSTAL.TERM.PT.SUD                 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1977
	315,18

	79
	INSTAL TERM.PT.6 UNIREA
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1977
	596,10

	80
	INSTAL.SANIT.PT.6 UNIREA
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1980
	141,90

	81
	INST.SANIT. P.T.42 SUD             MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1980
	593,18

	82
	INST.TERM.P.T.9 SUD                MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1980
	421,66

	83
	INST.SANIT.P.T.9 SUD               MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1980
	234,60

	84
	INST.EL.INTER.P.T.9 SUD            MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1981
	51,94

	85
	INST.TERM.P.T.30 COTESTI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1981
	1717,60

	86
	INST.SANIT.PT.30 COTESTI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1981
	245,75

	87
	INST.EL.P.T.30 COTESTI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1981
	244,53

	88
	INST.TERM.P.T.44 PANDURI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1981
	1808,89

	89
	INST.SANIT.PT.44 PANDURI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1981
	429,22

	90
	INST.EL.PT.44 PANDURI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1986
	232,39

	91
	INSTAL.ELECTR.AUTOMATIZ. PT110
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	290,01

	92
	INSTAL.TERMICE PT.1 CONSTITUT.
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	3247,87

	93
	INSTAL.SANITARE PT.1 CONSTITUT
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	595,10

	94
	INST.ELECTR.PT1.CONSTITUTIEI
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	142,70

	95
	INST.TEHNOL.PT.48 CPT.STOENES.
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	9203,45

	96
	INST.ELECTR. FORTA IN PT.48
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	282,90

	97
	INSTALATII TERMICE-PT.32 OITUZ     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	4534,81

	98
	INSTALATII SANITARE- PT.32         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	861,71

	99
	INSTALATIE ELECTRICA-PT.32         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	190,46

	100
	INSTALATII TERMICE-PT.33 CULT.     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	3687,49

	101
	INSTALATII ELECTRICE-PT.33         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	422,10

	102
	INSTALATII SANITARE-PT.33          DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	3610,17

	103
	INSTALATII TERMICE-PT.56           DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	3882,66

	104
	INSTALATII SANITARE PT.56 IND.     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	749,13

	105
	INSTALATII ELECTRICE PT.56         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	204,00

	106
	INSATALATII TERMICE PT.57          DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	3016,31

	107
	INSTALATII SANITARE PT.57          DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	3687,49

	108
	INSTALATII ELECTRICE PT.57         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	349,39

	109
	INSTALATII TERMICE PT40 C.VODA     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	2499,16

	110
	INSTALATII SANITARE PT.40          DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	6315,31

	111
	INSTALATII ELECTRICE PT.40         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	514,89

	112
	TABLOU TFL PT.28 VAMA VECHE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	182,68

	113
	INSTALATII TERMICE PT.28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	2841,83

	114
	INSTALATII SANITARE PT.28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	1313,54

	115
	INSTALATII ELECTRICE PT.28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	218,26

	116
	INSTALATII TERMICE PT.38-23AUG
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	2583,90

	117
	INSTALATII ELECTRICE PT.38
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	729,76

	118
	INSTALATII SANITARE PT.38
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	2046,34

	119
	INSTALATII TEH.IN PT.39
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	4261,55

	120
	INST.EL.DE FORTA IN PT.39
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	1461,11

	121
	INST.TEHNOLOG.IN PT.46 BOLIAC
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	927,80

	122
	INST.ELECTR.DE FORTA PT.46
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	474,34

	123
	INST.TEHNOLOG.IN PT.58 POIENITA
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	7962,65

	124
	INST.EL.DE FORTA IN PT.58
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	769,44

	125
	TABLOU TFL PT.45 GARA
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	169,65

	126
	INSTALATII TERMICE PT.45
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	546,76

	127
	INSTALATII ELECTRICE PT.45
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	150,11

	128
	INSTALATII TERMICE PT.29 CAIAN
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	1777,25

	129
	INSTALATII ELECTRICE PT.29
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	405,86

	130
	INSTALATII SANITARE PT.29
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	517,66

	131
	INST.TEHNOLOG.IN PT.51 VILCELE
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	10002,67

	132
	INST.EL.DE FORTA IN PT.51
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	769,44

	133
	INSTALATII TEHN.IN PT.52
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	7542,62

	134
	INST.ELECTR.DE FOR.IN PT.52
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	2833,02

	135
	INSTAL ELECTRICA IN PT 49
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	54,17

	136
	INSTALATIE TEHNOLOGICA PT56BIS     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	791,98

	137
	INSTAL EL ILUMIN+FORTA PT56BIS     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	15,23

	138
	INSTALATIE TEHNOLOGICA PT 54
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	1235,34

	139
	INST ELECTRICA ILUM+FORTA.PT54
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	83,54

	140
	INSTAL ELECRT.+FORTA PT 68
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	49,24

	141
	Instalatie tehnologica PT 16   NOU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	3450,27

	142
	Instalatie electr.forta PT 16   NOU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	509,60

	143
	Instalatie tehnologica PT 69       MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1992
	1086,49

	144
	Inst.el.iluminat si forta PT69     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1995
	204,34

	145
	Instalatie tehnologica  PT 38      2021728
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	872,16

	146
	Instalatie tehnologica  pt 43
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	489,16

	147
	Instalatie tehnologica  pt 42      MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	89,42

	148
	Instalatie electrica PT 42         MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	480,25

	149
	Instalatie tehnologica  pt 8
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	132,92

	150
	Instalatie tehnologica pt 24
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	209,63

	151
	Instalatie tehnologica PT 58
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	554,37

	152
	Instalatie tehnologica PT3
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	177,39

	153
	Instalatie tehnologica PT 14       MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	482,12

	154
	Instalatie tehnologica  PT 44
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	538,29

	155
	Instalatie Electrica PT 13         MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	273,02

	156
	Instalatie tehnologica PT 13       MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	586,34

	157
	Instalatie tehnologica  PT 7       DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	530,85

	158
	Instalatie tehnologica PT 28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	524,20

	159
	Instalatie electrica PT 23
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	522,99

	160
	Instalatie tehnilogica PT 4
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	177,30

	161
	Instalatie tehnologica  PT34       DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	190,83

	162
	Instalatie tehnologica PT 53
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1786,19

	163
	Instalatie elecrt.forta PT+SH
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	338,85

	164
	Aparat c/curent 55OL 8*4 PT 53
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	104,66

	165
	Aparat c/curent 55OL 8*4 PT 53
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	104,66

	166
	Schimbat.cald. placi 207 2/2       MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1071,10

	167
	Schimbat.cald. placi 207 2/2       MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1071,10

	168
	Schimbat.cald. placi 207 2/2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1112,09

	169
	Schimbat.cald. placi 139-1/1       MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	889,57

	170
	Schimbat.cald. placi 139-1/1       MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	889,57

	171
	Schimbat.cald. placi 139-1/1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	930,56

	172
	Schimbat.cald.placiVX1-105 1/1 PT.1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	845,96

	173
	Schimbat.cald.placiVX1-105 1/1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	366,31

	174
	Schimbat.cald.placiVX1-105 1/1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	366,31

	175
	Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1112,18

	176
	Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1383,08

	177
	Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1024,20

	178
	Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1024,20

	179
	Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1251,76

	180
	Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1251,76

	181
	Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	930,62

	182
	Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1201,52

	183
	Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	842,64

	184
	Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	842,64

	185
	Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1070,21

	186
	Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1070,21

	187
	Instalatie tehnologica PT 19
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	181,85

	188
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-25 PT 58
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	1664,09

	189
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-21
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	1523,74

	190
	SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX250-59 TR 1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	4003,44

	191
	SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX250-39 TR 2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	3082,32

	192
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-95 PT 54
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7736,74

	193
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-95 PT 54
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7736,74

	194
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-61 PT 49
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7175,62

	195
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-61 PT 49
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7175,62

	196
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-47 PT 68
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	6575,19

	197
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-47 PT 68
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	6575,19

	198
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-31 TRI   MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	10349,29

	199
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-89 TR2   MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7279,53

	200
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-121 PT4
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	9429,76

	201
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-81 TR2 PT.4
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7164,25

	202
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-69 TR1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	6972,49

	203
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-45 TR1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	5771,77

	204
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-23 TR1 PT.48
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	4241,75

	205
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-15 TR2 PT.48
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	3809,06

	206
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-35 TR1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	5831,35

	207
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-23 TR2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	5234,20

	208
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-53 TR1 PT.47
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	5735,17

	209
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-35 TR2 PT.47
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	4819,61

	210
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-121 TR1  MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	9287,81

	211
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-81 TR2   MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7013,12

	212
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-37   PT 29
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	5779,13

	213
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-37   PT 29
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	5779,13

	214
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61   PT 28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7350,44

	215
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61   PT 28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7350,44

	216
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61   PT 41
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	6479,10

	217
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61   PT 41
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	6479,10

	218
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61 PT 56B DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	6692,07

	219
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61 PT 56B DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	6692,07

	220
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-81  PT 69 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7515,13

	221
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-81 PT 69  MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	7515,13

	222
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-19   PT 25 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	4236,05

	223
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-19   PT 25 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	4236,05

	224
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-95   PT 38
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	8775,04

	225
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-95   PT 38
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1999
	8775,04

	226
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-19   PT 67 DIACONU
	2.1.17.1.2.
	01.01.1999
	4527,36

	227
	REZERVOR ADAOS PT 44
	2.1.17.1.2.
	01.01.1999
	574,77

	228
	REZERVOR ADAOS PT 44
	2.1.17.1.2.
	01.01.1999
	574,77

	229
	REZERVOR ADAOS PT 68
	2.1.17.1.2.
	01.01.1999
	574,77

	230
	VAS ADAOS  4000L PT 4
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1999
	628,11

	231
	ELPOMPA RECIRC.APA CLM GRUNDFOS 125/238*5.5KW
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1999
	3663,00

	232
	ELPOMPA RECIRC.APA CLM GRUNDFOS 125/238/5.5KW
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.2000
	3663,00

	233
	ELECTROPOMPA SDF 50*4 3KW/3000  PT 110
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.2000
	1176,30

	234
	ELECTROPOMPA SDF 50*4 4KW/3000 PT5
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2000
	1176,30

	235
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-39 PT45
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2000
	5188,22

	236
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-59 PT45
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2000
	6164,87

	237
	SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX 250-16-103 PT.110
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2000
	8653,30

	238
	SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX 250-16-103 PT.3
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2000
	8653,30

	239
	SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX 250-16-103 PT.3
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2000
	8653,30

	240
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-16-67 PT45
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2000
	5918,68

	241
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-16-67 PT45
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	5918,68

	242
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-17
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	4895,43

	243
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-13
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	4606,95

	244
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-31    DIACONU V
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	4110,84

	245
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-21    DIACONU V
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	3389,64

	246
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-43    DIACONU V
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	4976,28

	247
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-29    DIACONU V
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	3966,60

	248
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-77
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	9379,27

	249
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-49
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	7359,91

	250
	INSTALATIE TEHNOLOGICA PT 67
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.2001
	812,36

	251
	ELECTROPOMPA CERNA 200 13KW*1480rot/min PT 67
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	862,36

	252
	INSTALATIE ELECTRICA  PT 67
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	811,11

	253
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-33 PT7 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	4364,23

	254
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-33 PT7 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	4364,23

	255
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-45 PT12 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	5251,87

	256
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-45 PT12 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	5251,87

	257
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-103 PT16
	2.1.6.1.1.a
	01.01.2001
	14489,45

	258
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-103 PT16
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1995
	14489,45

	259
	Instalatie tehnologica PT 40       DIACONU
	2.1.17.1.2.
	01.01.1996
	1404,16

	260
	MAGNETIZOR TR 400 DU 100
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	876,69

	261
	Schimbator cald.placi  pt 43
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	473,64

	262
	Schimbator cald.placi  pt 43
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	473,64

	263
	Schimbator cald.placi pt56 bis     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	192,78

	264
	Schimbator cald.placi pt56 bis     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	192,78

	265
	Schimbatoare cald. placi PT24
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	344,62

	266
	Schimbatoare cald. placi PT24
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	344,62

	267
	Schimbator caldura placi pt25      MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	218,44

	268
	Schimbator caldura placi pt25      MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	218,44

	269
	Schimbator caldura placi pt3
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2022,22

	270
	Schimbator caldura placi pt3
	2.1.17.1.2.
	01.01.1996
	2022,22

	271
	ELECTROPOMPA SADU 65  7.5KW*2890rot/min  PT 3
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	177,78

	272
	Schimbator caldura placi PT 17
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2628,85

	273
	Schimbator caldura placi PT 17
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2628,85

	274
	SCHIMB.CALD.PLACI VX1-126-2/2 PT49
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	361,34

	275
	SCHIMB.CALD.PLACI VX1-126-2/2 PT49
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	361,34

	276
	Schimbator caldura placi PT68
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	530,55

	277
	Schimbator caldura placi PT68
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	530,55

	278
	Schimbator caldura placi PT 7      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	191,03

	279
	Schimbator caldura placi PT 7      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	191,03

	280
	Schimbator caldura placi PT 28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	191,63

	281
	Schimbator caldura placi PT 28
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	191,63

	282
	Aparat pt.prev.depun.SCALEWATC
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	559,31

	283
	Schimbator caldura placi PT54
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	271,08

	284
	Schimbator caldura placi pt 54
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	271,08

	285
	Schimbator caldura placi PT 110
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	191,03

	286
	Schimbator caldura placi PT 110
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1996
	191,03

	287
	POMPA  AN 65-50     PT 20          MOCANU
	2.1.17.1.2.
	01.01.1996
	63,00

	288
	Vas expansiune 3150L PT 53
	2.1.17.1.2.
	01.01.1996
	24,24

	289
	Vas expansiune 3150L PT 53
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1996
	24,24

	290
	ELECTROPOMPA CERNA 200 22KW*1500rot PT 16
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1996
	64,57

	291
	ELECTROPOMPA SDF 50-32 3KW/3000rot PT 53
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1996
	36,11

	292
	ELECTROPOMPA SDF 50-32 3KW/3000rot PT 53
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	36,11

	293
	Schimb.cald.placi-VX1-149-2/2 PT1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	955,18

	294
	Schimb.cald.placi-VX1-149-2/2 PT5
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1264,64

	295
	Schimb.cald.placi-VX1-149-2/2 PT5
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1264,64

	296
	Schimb.cald.placi VX1-220-2/2 PT46
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1184,80

	297
	Schimb.cald.placi VX1-154-1/1 PT46
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1024,80

	298
	Schimb.cald.placi VX1-220-2/2 PT18 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1180,40

	299
	Schimb.cald.placi VX1-154-1/1 PT18 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1020,40

	300
	Schimb.cald.placi VX1-220-2/2 PT56 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1414,57

	301
	Schimb.cald.placi VX1-154-1/1 PT56 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1254,57

	302
	Schimb.cald.placi VX1-106-3/1 PT8
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1712,75

	303
	Schimb.cald.placi VX1-106-3/1 PT8
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1712,75

	304
	Schimb.cald.placi VX-3-114-3/1 PT42 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1532,79

	305
	Schimb.cald.placi VX-3-114-3/1 PT42 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1532,79

	306
	Schimb.cald.placi VX-3-114-3/1 PT42 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1532,79

	307
	Schimb.cald.placiVX3-142-3-1 PT13  MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2084,59

	308
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-83 PT4
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	9414,64

	309
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-83 PT4
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	9414,64

	310
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-83 PT4
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	9414,64

	311
	Schimb.cald.placiVX3-150-3/1 PT43
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2210,02

	312
	Schimb.cald.placiVX3-150-3/1 PT43
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2210,02

	313
	Schimb.cald.placiVX3-114-3/1 PT6
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2036,84

	314
	Schimb.cald.placiVX3-114-3/1 PT6
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2036,84

	315
	Schimb.cald.placiVX3-125-3-1 PT2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2087,95

	316
	Schimb.cald.placiVX3-125-3-1 PT2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2087,95

	317
	Schimb.cald.placiVX3-125-3-1 PT2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2087,95

	318
	Schimb.cald.placiVX3-138-3/1 PT18  DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1904,29

	319
	Schimb.cald.placiVX3-138-3/1 PT18  DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1904,29

	320
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-79 PT5
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	9146,34

	321
	Schimb.cald.placiTLX-250-16-79 PT5
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	9146,34

	322
	Schimb.cald.placiVX3-138-3/1 PT18  DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1904,91

	323
	Schimb.cald.placiVX3-142-3/1 PT23
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2259,55

	324
	Schimb.cald.placiVX3-91-3/1 PT46
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1648,85

	325
	Schimb.cald.placiVX3-150-3/1 PT46
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	1648,85

	326
	Schimb.cald.placi VX3-142-3/1 PT13 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1996
	2062,14

	327
	Schimb.cald.placi VX3-142-3/1 PT13 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2062,14

	328
	Schimb.cald.placiVX3-130-3/1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2269,21

	329
	Schimb.cald.placi.VX3-130-3/1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2269,21

	330
	Schimb.cald placiVX3-130-3/1 PT19  DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2444,75

	331
	Schimb.cald placiVX3-130-3/1 PT19  DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2444,75

	332
	Schimb.cald placiVX3-130-3/1 PT24
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2252,92

	333
	Schimb.cald placiVX3-130-3/1 PT20  MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	1874,53

	334
	Schimb.cald placiVX3-130-3/1 PT20  MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	1874,53

	335
	Schimb. cald.placi VX3-130-3/1 PT19 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2421,00

	336
	Schimb. cald.placi VX3-130-3/1 PT24
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	2229,18

	337
	Statie dedur SELECTRON 50 PT39
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	1025,34

	338
	Statie dedur.SELECTRON 30 PT68
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	1030,23

	339
	Statie dedur SELECTRON 80 PT57     DIACONU
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	1053,97

	340
	Statie dedur SELECTRON 50 PT47
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	1014,05

	341
	Statie dedur SELECTRON 50 PT54
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	1015,24

	342
	Statie dedur SELECTRON 50 PT16
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	995,41

	343
	Statie dedur SELECTRON 50 PT45
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	998,52

	344
	Statie dedur SELECTRON 50 PT51
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	1012,84

	345
	Statie dedur SELECTRON 50 PT52
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	995,26

	346
	Statie dedur SELECTRON 80 PT9      MOCANU
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	1000,57

	347
	Statie dedur SELECTRON 80 PT14     MOCANU
	2.1.6.1.2.a
	01.01.1997
	999,31

	348
	Statie dedur SELECTRON 30 PT69     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	991,40

	349
	Schimb.placi VX3138-3/1 PT10
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3376,66

	350
	Schimb.placi VX3138-3/1 PT10
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3376,66

	351
	Schimb.placi VX3-142-3/1 PT23
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2259,79

	352
	Schimb.placi VX3-142-3/1 PT23
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2259,79

	353
	Schimb.placi TLX-250-731 PT 57     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3004,90

	354
	Schimb.placi TLX-250-73- PT 57     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3004,90

	355
	Schimb.placi TLX-250-73- PT 57     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3004,90

	356
	Schimb.placi TLX-250-93- PT32      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3014,48

	357
	Schimb.placi TLX-250-93- PT32      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3014,48

	358
	Schimb.placi TLX-250-93- PT56-     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3537,00

	359
	Schimb.placi TLX-250-93- PT56-     DIACONU
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1997
	3537,00

	360
	ELECTROPOMPA SADU 50*3KW*2980rot/min    PT 67
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	122,33

	361
	SCHIMB.PLACI TLX 250-89 PT.110
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2067,80

	362
	SCHIMB.PLACI TLX 250-99 PT.44
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3742,61

	363
	SCHIMB.PLACI TLX 250-99 PT.44
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	3742,61

	364
	SCHIMB.PLACI TLX 250-103 PT.30
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2309,85

	365
	SCHIMB.PLACI TLX 250-103 PT.30
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2309,85

	366
	SCHIMB.PLACI TLX 90-19-16+GARNIT PT.37
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	963,15

	367
	SCHIMB.PLACI TLX-250-52 PT.1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	1230,00

	368
	SCHIMB.PLACI TLX-250-36 PT.1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	1087,50

	369
	SCHIMB.PLACI TLX-250-52 PT.19      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2690,90

	370
	SCHIMB.PLACI TLX-250-36 PT.19      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2548,40

	371
	SCHIMB.PLACI TLX-250-74 PT.56
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2822,25

	372
	SCHIMB.PLACI TLX-250-50 PT.56
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1997
	2592,25

	373
	SCHIMB.PLACI TLX 250-89 PT.110
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2067,80

	374
	SCH.CALD.PLACI-TLX-500-77-PT.9     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	4210,00

	375
	SCH.CALD.PLACI-TLX-500-77-PT.9     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	4210,00

	376
	SCHIMB CALD PLACI M10 BFG/7  PT 39
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	4178,91

	377
	SCHIMB.CALD PLACI MFG/47 PT 39
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3773,95

	378
	SCHIMB.CALD PLACI BFG/112 PT 57    DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3207,99

	379
	SCHIMB.CALD PLACI MFG /73  PT 57   DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2544,31

	380
	SCHIMB PLACI TLX 250-61+RAC.PT2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2620,93

	381
	SCHIMB PLACI TLX 250-43+RAC.PT2
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2101,17

	382
	SCHIMB. PLACI TLX-250-49+RACORD PT 20-MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2304,55

	383
	SCHIMB. PLACI TLX-250-75+RACORD PT 20-MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2937,30

	384
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-87+RACORD PT 30
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3338,42

	385
	SCHIMB.CALD.PLACI 250-59+RACORD PT 30
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2479,69

	386
	SCHIMB.CALD. PLACI TLX-250-43+RACORD PT 24
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2135,07

	387
	SCHIMB.CALD. PLACI TLX-250-31+RACORD PT 24
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	1796,09

	388
	SCHIMB.PLACI TLX 250-87-TR1+RACORD PT.3
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3482,66

	389
	SCHIMB.PLACI TLX 250-59-TR2+RACORD PT.3
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2584,85

	390
	SCHIMB. PLACI TLX-250-43-TR1+RACORD PT 32
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3566,87

	391
	SCHIMB. PLACI TLX-250-31-TR2+RACORD PT 32
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3212,47

	392
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-55-PT51
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2642,47

	393
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-55-PT51
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2642,47

	394
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-97-PT39
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	5861,27

	395
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-101-PT14 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	4224,27

	396
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-69-PT33 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	4794,58

	397
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-49 PT1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2437,08

	398
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-97 PT39
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	5861,27

	399
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-101-PT14 MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	4224,27

	400
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-69-PT33 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	4794,58

	401
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-49-PT1
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2437,08

	402
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX250-79-PT47
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3595,52

	403
	SCHIMB.CALD.PLACI TLX250-79-PT47
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3595,52

	404
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-35-PT.48
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2033,22

	405
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-35-PT48
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2033,22

	406
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-63-PT52
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3029,15

	407
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-63-PT52
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3029,15

	408
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-35-PT34 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3909,61

	409
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-35-PT34 DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	3909,61

	410
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-45 PT58
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1998
	2389,59

	411
	SCHIMB.CALDURA PLACI TLX250-45-PT58
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	2389,59

	412
	AP.CONTRAC.PT.12 TURDA             DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	222,18

	413
	AP.CONTRAC.PT.12 TURDA             DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1979
	222,18

	414
	SEPARAT.NAMOL PT.43-BAHNE
	2.1.17.1.2.
	01.01.1981
	1,36

	415
	REZERVOR ADAOS 3000L  PT 30
	2.1.17.1.2.
	01.01.1981
	142,86

	416
	REZERVOR ADAOS 3000L  PT 30
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1988
	142,86

	417
	APARAT C/CURENT-INDEP.3 PT 40      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1988
	399,29

	418
	APARAT C/CURENT-INDEP.3 PT 40      DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	293,52

	419
	APARAT CC D55 OL 8*4 PT.40         DIACONU
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	624,53

	420
	ELECTROPOMPA CRIS 150 15KW*1500rot/min PT 48
	2.1.19.
	01.01.1990
	152,17

	421
	SUPAPE SIGURANTA        PT.48
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	159,91

	422
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1500rot/min  PT 33
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,61

	423
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1500rot/min  PT 33
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,61

	424
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1500rot/min PT 33
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,61

	425
	ELECTROPOMPA SADU 50*3KW*2490rot/min  PT 33
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	384,12

	426
	ELECTROPOMPA CRIS 200*22KW*1500rot/min  PT 56
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	183,60

	427
	ELECTROPOMPA CRIS 200*15KW*1450rot/min PT 56
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	183,60

	428
	POMPA CRIS 200   (fara motor)  PT 56  DIACONU
	2.1.17.1.2.
	01.01.1990
	183,60

	429
	VAS EXPANSIUNE 4000 L   PT.57      DIACONU
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	139,53

	430
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1480rot/min  PT 57
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,61

	431
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1480rot/min  PT.57
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,61

	432
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1480rot/min  PT.57
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	152,61

	433
	APARAT CC-B85 OL 8X3 PT.40         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1990
	468,24

	434
	APARAT CC-B85 OL 8X3 PT.40         DIACONU
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	468,24

	435
	ELECTROPOMPA CRIS 200*30KW*1500rot/min  PT 40
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	183,56

	436
	POMPA CRIS 200 (fara motor) PT.40  DIACONU
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	183,56

	437
	ELECTROPOMPA CRIS 150  11KW*1500rot/min PT 2
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,77

	438
	ELECTROPOMPA CRIS 200 30KW*1500rot/min  PT 3
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	183,56

	439
	ELECTROPOMPA CRIS 200 30KW*1500rot/min  PT 3
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	183,56

	440
	ELECTROPOMPA CERNA 200 30KW*1500rot/min PT 3
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	138,66

	441
	ELECTROPOMPA CERNA 200 15KW*1500rot/min PT 39
	2.1.19.
	01.01.1990
	138,66

	442
	SUPAPA SIGURANTA PT.39
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,82

	443
	SUPAPA SIGURANTA PT.39
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,82

	444
	SUPAPA SIGURANTA PT.58
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,83

	445
	SUPAPA SIGURANTA PT.58
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,83

	446
	SUPAPA SIGURANTA PT.58
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,83

	447
	SUPAPA SIGURANTA PT.58
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	159,83

	448
	ELECTROPOMPA CRIS 150 18.5KW/1500rot PT 45
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,48

	449
	ELECTROPOMPA CRIS 150 18.5KW/1500rot PT 45
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,48

	450
	ELECTROPOMPA CERNA 200 3KW/1500rot  PT 52
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	138,73

	451
	ELECTROPOMPA CERNA 200 22KW/1500rot PT 52
	2.1.19.
	01.01.1990
	138,73

	452
	SUPAPE SIGURANTA PT.29
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,81

	453
	SUPAPE SIGURANTA PT.24
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,81

	454
	SUPAPE SIGURANTA PT.8
	2.1.19.
	01.01.1990
	159,81

	455
	SUPAPE SIGURANTA PT.30
	2.1.17.1.2.
	01.01.1990
	159,81

	456
	VAS EXPANSIUNE 4000 L PT.52
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	139,54

	457
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1480rot/min   PT 7
	2.1.17.1.1.1.
	01.01.1990
	152,54

	458
	ELECTROPOMPA CRIS 150*15KW*1480 rot/min  PT 7
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1993
	152,54

	459
	Schimbator caldura placi PT 34     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1993
	342,25

	460
	Schimbator caldura placi PT 34     DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1993
	342,25

	461
	Schimbator caldura placi pt 69     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1993
	342,31

	462
	Schimbator caldura placi PT 69     MOCANU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1993
	342,31

	463
	Aparat CC 85 AM 4x2  PT 12         DIACONU
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1993
	38,18

	464
	Schimbator caldura placi PT 38
	2.1.6.1.1.a
	01.01.1993
	342,26

	465
	Schimbator caldura placi PT 38
	2.2.4.2.
	01.01.1999
	342,26

	466
	Echipamente tehnologice
	2.2.4.2.
	01.01.1999
	928709,46

	467
	TERMOMETRU DIGITAL  PT2
	2.2.4.2.
	01.01.1995
	130,84

	468
	TERMOMETRU DIGITAL  PT2
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	130,84

	469
	TERMOMERTU DIGITAL PT 20           MOCANU
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	130,84

	470
	TERMOMERTU DIGITAL PT 20           MOCANU
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	130,84

	471
	TERMOMETRU DIGITAL  PT 30
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	130,84

	472
	TERMOMETRU DIGITAL  PT 30
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	130,84

	473
	TERMOMETRU DIGITAL PT 24
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	130,84

	474
	TERMOMETRU DIGITAL PT 24
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	130,84

	475
	TERMOMETRU DIGITAL 4 CANAL  PT 3
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	134,21

	476
	TERMOMETRU DIGITAL 4 CANAL  PT 3
	2.2.4.1.
	01.01.1998
	134,21

	477
	TERMOMETRU DIGITAL- 4 CANALE PT 32 DIACONU
	2.2.4.2.
	01.01.1987
	134,21

	478
	TERMOMETRU DIGITAL- 4 CANALE PT 32 DIACONU
	2.2.4.2.
	01.01.1992
	134,21

	479
	DEBITMETRU ELECTROMAG   PT13       MOCANU
	2.2.8.
	01.01.1992
	413,07

	480
	INSTALATIE AUTAMATIZARE PT56BI     DIACONU
	 
	 
	118,61

	481
	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT 54
	 
	 
	151,46

	482
	Aparate si instalatii de masura control si reglare
	 
	 
	2266,70

	TOTAL GENERAL
	 
	 
	937260,38
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