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ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

                                                        H O T Ă R Â R E
                  privind, insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei  la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 176/31.05.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focsani

     Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara:

    -  vazand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului Focsani, prin care se propune insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei  la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 176/31.05.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focsani si raportul comun al Serviciului juridic-contencios, administrarea domeniului public si privat si al Directiei economice, inregistrat sub nr.65554/12.12.2011;
         - vazand avizul favorabil al Comisiei pentru  amenajarea teritoriului si urbanism si al Comisiei pentru buget finante, investitii, libera initiativa, economie si servicii publice ;  
         - avand in vedere adresa nr. 35647/17.11.2011  a S.C. CUP S.A. Focsani ;

         - in conformitate cu  art.22 din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ;

         - in baza art. 36, alin.(1) si (2)  lit.”c” si in temeiul art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE :

             Art. 1. Se insusesc completarile si modificarile aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 176/31.05.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focsani, dupa cum urmeaza :

      1 )  Se insusesc completarile conform anexei la prezenta hotarare.

     2 )  Se insusesc urmatoarele modificari  : 
- la pozitia nr. 2112, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “188.698,45 ”;
- la pozitia nr. 2111, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “69.034,38 ”;
- la pozitia nr. 2110, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 82.108,47”;
- la pozitia nr. 2109, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “158.249,78 ”;
- la pozitia nr. 2108, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 66.661,68”;
- la pozitia nr. 2107, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 162.293,92”;
- la pozitia nr. 2107, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “116.456,67 ”;
- la pozitia nr. 2057, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 133.921,18”;
- la pozitia nr. 2056, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 195.552,56”;
- la pozitia nr. 2055, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 114.749,77”;
- la pozitia nr. 2096, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 145.204,89”;
- la pozitia nr. 2097, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 114.088,00”;
- la pozitia nr. 2101, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 228.550,18”;
- la pozitia nr. 2100, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 277.827,99”;
- la pozitia nr. 2099, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 211.288,54”;
- la pozitia nr. 2098, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 334.354,23”;
- la pozitia nr. 2069, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 188.669,36”;
- la pozitia nr. 2068, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 170.189,86”;
- la pozitia nr. 2067, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 67.488,92”;
- la pozitia nr. 2066, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 459.937,30”;
- la pozitia nr. 2065, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 357.000,58”;
- la pozitia nr. 2064, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 172.843,33”;
- la pozitia nr. 2063, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 103.255,06”;
- la pozitia nr. 2062, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “102.045,33 ”;
- la pozitia nr. 2061, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 30.201,95”;
- la pozitia nr. 2095, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 99.634,81”;
- la pozitia nr. 2094, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 132.037,52”;
- la pozitia nr. 2093, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 142.244,95”;
- la pozitia nr. 2092, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 119.281,74”;
- la pozitia nr. 2091, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 117.515,15”;
- la pozitia nr. 2090, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “227.776,82 ”;
- la pozitia nr. 2089, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 251.110,60”;
- la pozitia nr. 2088, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 123.624,91”;
- la pozitia nr. 2087, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 95.734,27”;
- la pozitia nr. 2086, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 146.569,98”;
- la pozitia nr. 2085, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 68.375,73”;
- la pozitia nr. 2058, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 159.100,07”;
- la pozitia nr. 2105, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 765.752,33”;
- la pozitia nr. 2104, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 255.839,08”;
- la pozitia nr. 2103, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 343.698,13”;
- la pozitia nr. 2102, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 162.127,63”;
- la pozitia nr. 2060, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 228.233,94”;
- la pozitia nr. 2059, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 20.909,98”;
- la pozitia nr. 2084, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 177.197,07”;
- la pozitia nr. 2083, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 182.892,39”;
- la pozitia nr. 2082, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 463.049,65”;
- la pozitia nr. 2081, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 268.068,04”;
- la pozitia nr. 2080, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 646.528,96”;
- la pozitia nr. 2079, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 1.445.919,36”;
- la pozitia nr. 2078, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 722.961,13”;
- la pozitia nr. 2077, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 1.672.360,11”;
- la pozitia nr. 2076, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 28.834,70”;
- la pozitia nr. 2075, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 930.253,87”;
- la pozitia nr. 2073, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 298.130,21”;
- la pozitia nr. 2072, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 155.079,19”;
- la pozitia nr. 2071, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 877.699,70”;
- la pozitia nr. 2074, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 128.689,54”;
- la pozitia nr. 2070, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 45.495,08”;

- la pozitia nr. 1981, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : “Cladire”;

- la pozitia nr. 1981, coloana 3 va avea urmatorul cuprins : “laboratoare chimic si bacteriologic, statie epurare”;

- la pozitia nr. 1981, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 93.573,28”;

- la pozitia nr. 1982, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : “ Decantor”;

- la pozitia nr. 1982, coloana 3 va avea urmatorul cuprins : “primar existent, D = 35, DP 1, statie epurare ”;

- la pozitia nr. 1982, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 127.840,66”;

- la pozitia nr. 1983, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : “ Decantor”;

- la pozitia nr. 1983, coloana 3 va avea urmatorul cuprins : “ secundar 2, statie epurare”;

- la pozitia nr. 1983, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 360.730,86”;

- la pozitia nr. 1946, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : “ Decantor”;

- la pozitia nr. 1946, coloana 3 va avea urmatorul cuprins : “ secundar 1, statie epurare”;

- la pozitia nr. 1946, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 362.179,00”;

- la pozitia nr. 1985, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : “ Bazin”;

- la pozitia nr. 1985, coloana 3 va avea urmatorul cuprins : “ stocare namol fermentat, statie epurare”;

- la pozitia nr. 1985, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 360.031,16”;

- la pozitia nr. 1986, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : “ Drumuri”;

- la pozitia nr. 1986, coloana 3 va avea urmatorul cuprins : “ interioare incinta statie epurare, carosabile, 3,5 m latime”;

- la pozitia nr. 1986, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 546.036,85”;

- la pozitia nr. 1979, coloana 2 va avea urmatorul cuprins : “Concentrator namol ”;

- la pozitia nr. 1979, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : “ 224.875,77”;

        Art. 2. Pe cale de consecinta se modifica si se completeaza toate actele  administrative subsecvente, privind acte de administrare ale bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani.

         Art. 3.  Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Serviciul administratie publica locala, cadastru si agricultura,  compartimentelor, birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios, administrarea domeniului public si privat si Directia economica.
                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   Bogdan  Matisan
                                                                                                                  Contrasemneaza,

                                                                                             Secretarul Municipiului Focsani                   

                                                                                          Eduard Corhana
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	Lista bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare ce se inventariaza in domeniul public al municipiului Focsani
	     Anexa la Hotararea nr. 369                                                 din 20  decembrie  2011

	
	
	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	Codul de clasificare
	Denumire
	Elemente de identificare
	Anul dobândirii sau dupa caz, al dării in folosinţa
	Valoarea de inventar (lei)
	Situaţia juridica actuală                                    Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

	1.
	2.1.24.4.
	Fereastra de observare
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	19857,91
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	2.
	2.1.24.4.
	Duza de pulverizare
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	6797,89
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	3.
	2.2.8.
	Camera video
	 pentru examinarea suprafetei metantancului - bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	5036,58
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	4.
	2.1.24.4.
	Usa spuma
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	23922,50
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	5.
	2.1.24.4.
	Instalatie mixare
	 in metantanc-bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	387531,27
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	6.
	2.1.16.6.
	Compresor gaz 1
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	240826,59
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	7.
	2.1.16.6.
	Compresor gaz 2
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	240826,59
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	8.
	2.1.16.6.
	Schimbator de caldura
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	79986,80
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	9.
	1.7.2.2
	Instalatie electrica alimentare
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	63033,80
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	10.
	2.2.8.
	Sistem  SCADA
	bazin fermentare (senz.nivel,pres.metant,pres.pomp,temperat,ph,spuma), statie epurare
	02.2010.
	58504,42
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	11.
	1.8.8.
	Postament gazometru
	biogaz brut, statie epurare
	02.2010.
	195721,81
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	12.
	2.2.1.1.3.
	Gazometru
	 gaz nepurificat - biogaz brut, statie epurare
	02.2010.
	685951,20
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	13.
	1.9.4.
	Torta de gaz
	biogaz brut, statie epurare
	02.2010.
	142739,93
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	14.
	2.2.1.1.3.
	Dispozitiv masurare parametri gaz
	biogaz brut, statie epurare
	02.2010.
	86210,85
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	15.
	1.7.3.
	Tablou local
	control torta gaz - biogaz brut, statie epurare
	02.2010.
	79258,53
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	16.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	biogaz brut - senzor debit gaz - 2bucati, senzor detectie CH4,senzor, statie epurare
	02.2010.
	42900,70
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	17.
	1.9.4.
	Statie purificare gaz
	biogaz, statie epurare
	02.2010.
	126929,82
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	18.
	1.9.4.
	Instalatie purificare gaz
	biogaz fin, statie epurare
	02.2010.
	671354,35
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	19.
	2.2.1.1.3.
	Gazometru de gaz purificat
	biogaz fin, statie epurare
	02.2010.
	736904,04
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	20.
	1.9.4.
	Instalatie neutralizare
	 H2S din gaze - biogaz fin, statie epurare
	02.2010.
	150988,91
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	21.
	1.7.3.
	Tablou desulfurizare exterior
	 statie epurare
	02.2010.
	35162,64
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	22.
	1.7.3.
	Tablou desulfurizare interior
	 statie epurare
	02.2010.
	35162,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	23.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	compus din senzor nivel condensat - biogaz fin, statie epurare
	02.2010.
	42058,42
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	24.
	1.1.3.1.
	Cladire deshidratare namol
	cladirea preselor,  statie epurare
	02.2010.
	947400,21
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	25.
	1.1.3.1.
	Sera
	cu platforma uscare namol 1,  statie epurare
	02.2010.
	1657866,48
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	26.
	1.1.3.1.
	Sera
	cu platforma uscare namol 2,  statie epurare
	02.2010.
	1667296,88
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	27.
	2.1.24.4.
	Pompa
	alimentare namol 1-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	21510,27
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	28.
	2.1.24.4.
	Pompa
	 alimentare namol 2-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	21510,27
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	29.
	2.1.24.4.
	Presa
	 banda filtranta 1-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	818687,95
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	30.
	2.1.24.4.
	Presa
	banda filtranta 2-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	818687,95
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	31.
	2.1.24.4.
	Instalatie
	preparare polielectrolit 1-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	95914,67
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	32.
	2.1.24.4.
	Instalatie
	preparare polielectrolit 2-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	95914,66
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	33.
	2.1.24.4.
	Statie de diluare 1
	prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	15044,85
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	34.
	2.1.24.4.
	Statie de diluare 2
	prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	15044,85
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	35.
	2.1.24.4.
	Pompa
	dozare solutie de polielectrolit 2 -prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	14915,22
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	36.
	2.1.24.4.
	Pompa
	 dozare solutie de polielectrolit 1 -prese si sere,,  statie epurare
	02.2010.
	14915,20
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	37.
	2.1.17.1.1.1.
	Pompa
	 apa de spalare 1-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	26650,65
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	38.
	2.1.17.1.1.1.
	Pompa
	 apa de spalare 2-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	26650,65
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	39.
	2.1.24.4.
	Compresor aer 2
	statie deshidratare-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	18618,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	40.
	2.1.24.4.
	Compresor aer 2
	 statie deshidratare-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	18618,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	41.
	2.1.24.4.
	Mixer injector 1
	prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	27047,17
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	42.
	2.1.24.4.
	Mixer injector 2
	prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	27047,15
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	43.
	1.7.3.
	Tablou electric
	prese si sere 4,  statie epurare
	02.2010.
	62391,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	44.
	1.7.3.
	Tablou electric
	prese si sere 3 ,  statie epurare
	02.2010.
	62391,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	45.
	1.7.3.
	Tablou electric
	prese si sere 2,  statie epurare
	02.2010.
	62391,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	46.
	1.7.3.
	Tablou electric
	prese si sere 1,  statie epurare
	02.2010.
	62391,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	47.
	2.1.24.4.
	Pompa alimentare
	 a serelor cu namol 1,  statie epurare
	02.2010.
	52993,46
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	48.
	2.1.24.4.
	Pompa alimentare
	 a serelor cu namol 2,  statie epurare
	02.2010.
	52993,45
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	49.
	2.3.6.4.2
	Instalatie tehnologica
	transport namol catre paturi de uscare,  statie epurare 
	02.2010.
	124740,06
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	50.
	1.7.3.
	Tablou
	 instalatie electrica interioara-prese si sere,  statie epurare
	02.2010.
	72825,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	51.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	sere- (senzor suprapresiune-4 bucati ,senzor protectie temperatura -4 bucati ,senzor debimetru),  statie epurare
	02.2010.
	47493,49
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	52.
	2.1.24.4.1.
	Statie
	 dozare clorura ferica-BNA,  statie epurare
	02.2010.
	159612,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	53.
	2.1.24.4.
	Instalatie tehnologica
	 supernatant-bazin fermentare,  statie epurare
	02.2010.
	16888,99
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	54.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica
	pentru transportul namolului deshidratat,  statie epurare
	02.2010.
	656395,15
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	55.
	2.1.16.5.
	Cazan 
	 incalzire 1,  statie epurare
	02.2010.
	65741,48
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	56.
	2.1.16.5.
	Cazan 
	 incalzire 2,  statie epurare
	02.2010.
	65741,48
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	57.
	2.1.16.5.
	Pompa
	recirculare cazan 1 incalzire,  statie epurare
	02.2010.
	28109,60
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	58.
	2.1.16.5.
	Pompa
	 recirculare cazan 2 incalzire,  statie epurare
	02.2010.
	28109,60
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	59.
	2.1.16.5.
	Pompa
	 incalzire metantanc 4000 mc,  statie epurare
	02.2010.
	49229,30
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	60.
	2.1.16.5.
	Instalatie
	 de incazire cu biogaz,  statie epurare
	02.2010.
	1628526,68
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	61.
	2.1.16.5.
	vas expansiune
	 pentru sistemul de incalzire,  statie epurare
	02.2010.
	41249,73
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	62.
	2.1.16.5.
	Generator
	 de biogaz-CHP 1,  statie epurare
	02.2010.
	749527,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	63.
	2.1.16.5.
	Generator
	de biogaz-CHP 2,  statie epurare
	02.2010.
	749527,01
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	64.
	1.7.2.2.
	Instalatie electrica 
	alimentare statie biogaz-CHP,  statie epurare
	02.2010.
	71591,23
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	65.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	compus din 2 debitmetre-CHP,  statie epurare
	02.2010.
	72642,25
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	66.
	1.6.4.
	Cladire
	 tehnica si administrativa,  statie epurare
	02.2010.
	2848435,94
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	67.
	1.7.2.2.
	Instalatie electrica
	 de iluminat,prize+forta af.(1012741 cladire),  statie epurare
	02.2010.
	92144,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	68.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	compus din sistem alarma gaz toxic+incendiu -1012741,  statie epurare 
	02.2010.
	45894,00
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	69.
	2.1.16.2.1.
	Stavilar
	cu actionare electrica-CSO,  statie epurare
	02.2010.
	2753,99
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	70.
	1.7.2.2.
	Instalatie electrica
	alimentare CSO Pvc(4*16),  statie epurare
	02.2010.
	12368,29
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	71.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzor nivel deversor+senzor det. gaz toxic - CSO,  statie epurare
	02.2010.
	50297,03
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	72.
	1.8.13.
	Casa gratarelor
	 intrare,  statie epurare
	02.2010.
	889509,08
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	73.
	1.8.13.
	Deznisipator
	intrare,  statie epurare
	02.2010.
	753448,81
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	74.
	1.8.13.
	Separator
	 grasimi si nisip -intrare,  statie epurare
	02.2010.
	982105,84
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	75.
	2.1.24.4.
	Gratare rare
	 intrare,  statie epurare
	02.2010.
	97833,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	76.
	2.1.24.4.
	Gratare fine
	intrare,  statie epurare
	02.2010.
	171001,29
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	77.
	2.3.6.4.2.
	Banda transportoare
	reziduuri grosiere-intrare,  statie epurare
	02.2010.
	38099,52
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	78.
	2.3.6.4.3.
	Transportor elicoidal
	pentru reziduuri de la gratarele fine-intrare,  statie epurare
	02.2010.
	109163,46
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	79.
	2.1.24.4.
	Stavile canal
	la evacuarea de la gratarele fine-intrare,  statie epurare
	02.2010.
	34180,71
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	80.
	2.1.24.4.
	Gratar
	pe canalul de ocolire cu grebla-intrare, statie epurare
	02.2010.
	26335,85
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	81.
	2.1.17.3.
	Ventilator 
	in casa gratarelor(camera suflantelor)-intrare, statie epurare
	02.2010.
	17611,35
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	82.
	1.7.2.2.
	Instalatie electrica
	iluminat,prize+forta-laborator(11088), statie epurare
	02.2010.
	66902,17
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	83.
	1.9.4.
	Instalatie termica
	laborator (1011088), statie epurare
	02.2010.
	10812,30
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	84.
	1.8.8.
	Hala 
	depozitare namol uscat (987mp), statie epurare
	02.2010.
	679706,02
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	85.
	1.7.3.
	Instalatie 
	ventilare hala namol deshidratat, statie epurare
	02.2010.
	19670,65
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	86.
	1.3.7.1.
	Alei pietonale
	0.8-1.2m - 1715 mp, statie epurare
	02.2010.
	53365,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	87.
	1.6.3.2.
	Imprejmuire
	plasa sirma zincata(1420 ml)+2 porti automate acces, statie epurare
	02.2010.
	56767,49
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	88.
	1.7.1.2.
	Instalatie electrica 
	iluminat incinta, statie epurare
	02.2010.
	67633,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	89.
	1.8.1.
	Fosa septica si camin drenaj
	statie epurare
	02.2010.
	3359,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	90.
	2.1.16.6.
	Instalatie tehnologica
	tablou local control,pompe evacuare+mixer - fosa, statie epurare
	02.2010.
	8438,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	91.
	1.6.5.
	Cladire 
	 SB 1 si transformatoare, statie epurare
	02.2010.
	725524,02
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	92.
	2.1.16.5.
	Tablou electric
	 MCC1, statie epurare
	02.2010.
	334991,72
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	93.
	2.1.16.5.
	Tablou electric
	MCC2, statie epurare
	02.2010.
	333680,85
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	94.
	2.1.16.5.
	Tablou electric
	MCC3 , statie epurare
	02.2010.
	334991,72
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	95.
	2.1.16.5.
	Tablou electric
	MCC4, statie epurare
	02.2010.
	330099,68
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	96.
	2.1.16.5.
	Tablou general de distributie 
	 SB1, statie epurare
	02.2010.
	504975,74
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	97.
	2.1.16.5.
	Sistem cabluri alimentare
	MCC1,MCC2,MCC3,MCC4 , statie epurare
	02.2010.
	434531,75
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	98.
	1.8.13.
	Biofiltru
	instalatie purificare aer casa gratarelor, statie epurare
	02.2010.
	349040,52
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	99.
	2.1.16.6.
	Instalatie tehnologica
	biofiltru -gratare, statie epurare
	02.2010.
	551919,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	100.
	2.1.16.5.
	Instalatie tehnologica
	biofiltru 1 -gratare, statie epurare
	02.2010.
	75281,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	101.
	1.8.13.
	Biofiltru
	statie purificare pentru bazin si concentrator, statie epurare
	02.2010.
	701492,47
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	102.
	2.3.6.1.
	Sistem de ridicare
	intrare,  statie epurare
	02.2010.
	25479,94
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	103.
	2.1.24.4.
	Stavilare
	canal admisie deznisipator-intrare, statie epurare
	02.2010.
	36931,95
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	104.
	1.8.4.
	Instalatie tehnologica
	deznisipator-intrare , statie epurare
	02.2010.
	95402,34
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	105.
	2.1.24.4.
	Sistem de inlaturare
	a grasimilor-intrare, statie epurare
	02.2010.
	40142,92
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	106.
	2.1.24.4.
	Suflanta 1 
	pentru aerarea deznisipatorului-intrare, statie epurare
	02.2010.
	42515,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	107.
	1.9.1.
	Retea conducte
	distributie aer-intrare, statie epurare
	02.2010.
	136469,60
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	108.
	2.1.24.4.
	Stavila 
	canal evacuare separator grasimi-intrare, statie epurare
	02.2010.
	90984,58
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	109.
	2.1.17.1.1.1.
	Pompa 
	de epuisement -intrare, statie epurare
	02.2010.
	41721,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	110.
	2.1.24.4.
	Sita pietris
	intrare,  statie epurare
	02.2010.
	103056,56
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	111.
	1.7.2.2.
	Instalatie electrica 
	de iluminat si forta-intrare, statie epurare
	02.2010.
	21203,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	112.
	1.7.3.
	Tablou electric
	local-deznisipare , statie epurare
	02.2010.
	14696,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	113.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzori nivel-6 bucati,detector gaz-6 bucati -intrare, statie epurare
	02.2010.
	39784,95
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011


	114.
	1.8.13.
	Bazin retentie
	 6000 mc, statie epurare
	02.2010.
	360230,02
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	115.
	1.8.13.
	Deversor
	retentie, statie epurare
	02.2010.
	53328,39
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	116.
	2.1.17.1.1.
	Pompa 
	 retur ape pluviale -retentie, statie epurare
	02.2010.
	39250,66
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	117.
	2.1.24.4.
	Stavila 
	canal admisie in bazin - retentie, statie epurare
	02.2010.
	90490,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	118.
	1.8.4.
	Instalatie tehnologica
	conducte -retentie, statie epurare
	02.2010.
	42310,93
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	119.
	2.1.24.4.
	Agitator 
	retentie, statie epurare
	02.2010.
	8712,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	120.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	local agitator-retentie, statie epurare
	02.2010.
	28454,42
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	121.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	local pompe-retentie, statie epurare
	02.2010.
	29860,61
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	122.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	compus din: senzor nivel apa bazin-retentie, statie epurare
	02.2010.
	35802,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	123.
	1.8.4.
	Canal admisie
	mas.intrare, statie epurare
	02.2010.
	239266,94
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	124.
	2.1.24.4.
	Stavile canal
	la admisie gratare-mas.intrare, statie epurare
	02.2010.
	24545,56
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	125.
	2.1.24.4.
	Stavile canal
	la admisie gratare-mas.intrare, statie epurare
	02.2010.
	24545,58
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	126.
	2.1.24.4.
	Gratare rare
	intrare,  statie epurare
	02.2010.
	97833,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	127.
	2.1.24.4.
	Gratare fine
	intrare,  statie epurare
	02.2010.
	171001,31
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	128.
	2.1.24.4.
	Stavile canal 
	la evacuarea de la gratarele fine-intrare,  statie epurare
	02.2010.
	34180,71
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	129.
	2.1.17.3.
	Ventilator
	 in casa gratarelor(camera suflantelor)-intrare, statie epurare
	02.2010.
	9459,74
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	130.
	2.1.24.4.
	Stavilare
	canal admisie deznisipator-intrare, statie epurare
	02.2010.
	36931,95
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	131.
	2.1.24.4.
	Suflanta 2
	pentru aerarea deznisipatorului-intrare, statie epurare
	02.2010.
	42515,16
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	132.
	2.1.24.4.
	Suflanta 3
	pentru aerarea deznisipatorului-intrare, statie epurare
	02.2010.
	42515,16
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	133.
	2.2.5.2.
	Instrument
	masura parametri fizico chimici-mas.intrare, statie epurare
	02.2010.
	34201,01
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	134.
	2.2.5.2.
	Prelevator 
	probe-mas.intrare, statie epurare
	02.2010.
	20853,75
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	135.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzor ph,temp,conductiv,deterg,mat solid,cons.ulei, statie epurare
	02.2010.
	343635,11
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	136.
	1.8.8.
	Camin distributie
	spre DP, statie epurare
	02.2010.
	138424,39
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	137.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	camin distributie spre DP 1, statie epurare
	02.2010.
	84092,58
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	138.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	camin distributie spre DP2, statie epurare
	02.2010.
	84092,58
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	139.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	Sistem SCADA(compus din debitmetru)-iesire, statie epurare
	02.2010.
	93773,81
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	140.
	1.8.1.3.
	Decantor
	nou D 35 m si camine-decantor primar 2, statie epurare
	02.2010.
	798821,83
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	141.
	2.1.24.4.
	Deversor  
	pentru decantorul primar existent de 35m-decantor primar 1, statie epurare
	02.2010.
	133325,05
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	142.
	2.1.24.4.2.
	Pod raclor 
	pentru decantorul primar existent de 35 m-DP 1, statie epurare
	02.2010.
	328385,43
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	143.
	2.1.24.4.2.
	Pod raclor 
	pentru noul decantor primar  de 35 m-DP 2, statie epurare
	02.2010.
	296341,31
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	144.
	2.1.24.4.
	Deversor
	pentru noul decantor primar de 35 m-2, statie epurare
	02.2010.
	118606,35
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	145.
	2.1.24.4.
	Instalatie tehnologica
	evacuare namol primar la noul decantor 35m-D.P.2, statie epurare
	02.2010.
	38222,40
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	146.
	2.1.16.6.
	Instalatie tehnologica
	pentru biofiltru-concentrator, statie epurare
	02.2010.
	1040437,98
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	147.
	2.1.20.6.1.
	Instalatie electrica
	biofiltru 2-concentrator, statie epurare
	02.2010.
	226589,60
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	148.
	1.8.13.
	Biofiltru
	pentru paturile uscare solara a namolului-sere, statie epurare
	02.2010.
	1379125,26
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	149.
	2.1.16.5.
	Instalatie electrica 
	biofiltru 3, statie epurare
	02.2010.
	445282,92
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	150.
	2.1.24.4.
	Instalatie tehnologica 
	evacacuare namol primar la decantorul existent 35m-D.P 1,, statie epurare
	02.2010.
	48494,60
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	151.
	1.8.12.
	Statie pompare
	namol primar-decantor primar 1, statie epurare
	02.2010.
	13107,37
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	152.
	1.8.12.
	Statie pompare
	 namol primar-decantor primar  2, statie epurare
	02.2010.
	13107,38
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	153.
	1.8.12.
	Statie evacuare
	spuma-decantorul primar, statie epurare
	02.2010.
	28233,92
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	154.
	2.1.24.4.
	Deversor
	decantorul primar 1, statie epurare
	02.2010.
	4096,01
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	155.
	2.1.24.4.
	Deversor
	decantorul  primar 2, statie epurare
	02.2010.
	4096,01
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	156.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	decantorul primar, statie epurare
	02.2010.
	52351,44
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	157.
	1.8.4.
	Sistem conducte
	decantorul primar, statie epurare
	02.2010.
	85560,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	158.
	1.7.3.
	Tablou electric
	pod raclor-decantorul primar 2, statie epurare
	02.2010.
	11171,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	159.
	1.7.3.
	Tablou electric
	pod raclor-decantor primar 1,statie epurare
	02.2010.
	11171,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	160.
	1.7.3.
	Tablou electric
	pompa-decantor primar 2, statie epurare
	02.2010.
	10100,64
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	161.
	1.7.3.
	Tablou electric
	 pompa- decantor primar 1, statie epurare
	02.2010.
	10100,64
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	162.
	1.7.3.
	Tablou electric
	macerator pompa-decantor primar 2, statie epurare
	02.2010.
	10142,56
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	163.
	1.7.3.
	Tablou electric
	macerator pompa-decantor primar 1, statie epurare
	02.2010.
	10142,56
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	164.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzori nivel 2 bucati,senzor presiune + temp.2 bucati decantor primar, statie epurare
	02.2010.
	39547,47
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	165.
	1.8.12.
	Statie pompe
	BNA, statie epurare
	02.2010.
	1024956,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	166.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	apa uzata 1, statie epurare
	02.2010.
	193871,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	167.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	apa uzata 2, statie epurare
	02.2010.
	193871,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	168.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	apa uzata 3, statie epurare
	02.2010.
	193871,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	169.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	apa uzata 4, statie epurare
	02.2010.
	193871,66
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	170.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	recirculare namol 1, statie epurare
	02.2010.
	174631,46
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	171.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	recirculare namol 2, statie epurare
	02.2010.
	174631,46
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	172.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	 recirculare namol 3, statie epurare
	02.2010.
	174631,46
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	173.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	recirculare namol 4, statie epurare
	02.2010.
	174631,46
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	174.
	1.8.4.
	Instalatie tehnologica
	statie pompe BNA, statie epurare
	02.2010.
	687801,28
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	175.
	1.7.3.
	Tablou local 
	control pompa apa- uzata 1, statie epurare
	02.2010.
	10494,50
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	176.
	1.7.3.
	Tablou local 
	control pompa apa- uzata 2, statie epurare
	02.2010.
	10547,07
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	177.
	1.7.3.
	Tablou local 
	control pompa apa- uzata 3, statie epurare
	02.2010.
	10549,55
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	178.
	1.7.3.
	Tablou local 
	 control pompa apa- uzata 4, statie epurare
	02.2010.
	10549,55
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	179.
	1.7.3.
	Pompa de epuisement 
	cu tablou electric comanda- statie pompe, statie epurare
	02.2010.
	15947,37
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	180.
	1.7.3.
	Tablou electric
	 control pompa recirculare namol 1, statie epurare 
	02.2010.
	14974,38
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	181.
	1.7.3.
	Tablou electric
	control pompa recirculare namol 1, statie epurare
	02.2010.
	14974,38
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	182.
	1.7.3.
	Tablou electric
	control pompa recirculare namol 3, statie epurare
	02.2010.
	14974,38
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	183.
	1.7.3.
	Tablou electric
	control pompa recirculare namol 4, statie epurare
	02.2010.
	14974,40
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	184.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzor protectie functionare gol, nivel colectare apa,nivel namol - BNA , statie epurare
	02.2010.
	74337,03
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	185.
	1.8.13.
	Bazin
	de namol activ, statie epurare
	02.2010.
	4140611,86
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	186.
	1.8.13.
	Statie pompe
	bazin apa uzata si bazin namol-BNA, statie epurare
	02.2010.
	881023,97
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	187.
	2.1.24.4.
	Suflanta 5 
	pentru-BNA, statie epurare
	02.2010.
	122022,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	188.
	2.1.24.4.
	Suflanta 4
	pentru -BNA, statie epurare
	02.2010.
	122022,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	189.
	2.1.24.4.
	Suflanta 3
	 pentru -BNA, statie epurare
	02.2010.
	122022,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	190.
	2.1.24.4.
	Suflanta 2
	 pentru-BNA, statie epurare
	02.2010.
	122022,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	191.
	2.1.24.4.
	Suflanta 1 
	pentru -BNA, statie epurare
	02.2010.
	122022,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	192.
	2.1.24.4.
	Instalatie distributie aer
	 in camera suflantelor-BNA, statie epurare
	02.2010.
	942413,83
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	193.
	2.1.24.4.
	Ventilator 
	BNA, statie epurare
	02.2010.
	36353,87
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	194.
	2.1.24.4.
	Instalatie distributie aer
	cu bule fine-BNA L1, statie epurare
	02.2010.
	433128,63
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	195.
	2.1.24.4.
	Instalatie distributie aer
	instalatie distributie aer cu bule fine-BNA L2, statie epurare
	02.2010.
	433128,64
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	196.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	stavilar cu servomot.pt.namolul recirculat catre statie pompare -decantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	8352,24
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	197.
	1.7.3.
	Tablou electric
	 local comanda-intrare, statie epurare
	02.2010.
	14696,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	198.
	1.7.3.
	Tablou electric
	local comanda-intrare, statie epurare
	02.2010.
	14696,17
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	199.
	1.8.4.
	Camin distributie
	admisie canal derivatie si deversor-CSO, statie epurare
	02.2010.
	76796,59
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	200.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	CSO, statie epurare
	02.2010.
	45429,56
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	201.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	control local 380V-CSO, statie epurare
	02.2010.
	53768,94
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	202.
	2.1.24.4.
	Mixer 1 
	BNA  L1-Z1, statie epurare
	02.2010.
	40209,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	203.
	2.1.24.4.
	Mixer 2
	BNA  L1-Z2, statie epurare
	02.2010.
	40209,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	204.
	2.1.24.4.
	Mixer 3
	BNA  L1-Z3, statie epurare
	02.2010.
	40209,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	205.
	2.1.24.4.
	Mixer 4
	BNA  L1-Z4 ,,statie epurare
	02.2010.
	40209,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	206.
	2.1.24.4.
	Mixer 5
	BNA  L2-Z1, statie epurare
	02.2010.
	40209,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	207.
	2.1.24.4.
	Mixer 6
	BNA  L2-Z2, statie epurare
	02.2010.
	40209,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	208.
	2.1.24.4.
	Mixer 7
	BNA  L2-Z3, statie epurare
	02.2010.
	40209,33
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	209.
	2.1.24.4.
	Mixer 8
	BNA  L2-Z4, statie epurare
	02.2010.
	40209,34
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	210.
	1.8.13.
	Platforma
	de acces la aerotancuri-BNA, statie epurare
	02.2010.
	77409,84
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	211.
	2.1.24.4.
	Pompa
	recirculare namol activ +conducte necesare-BNA 1, statie epurare
	02.2010.
	398519,15
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	212.
	2.1.24.4.
	Pompa
	recirculare namol activ +conducte necesare-BNA 2, statie epurare
	02.2010.
	398519,15
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	213.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 la admisie -BNA 1, statie epurare
	02.2010.
	24860,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	214.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 la admisie -BNA 2, statie epurare
	02.2010.
	24860,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	215.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 la admisie -BNA 3, statie epurare
	02.2010.
	24860,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	216.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 la admisie -BNA 4, statie epurare
	02.2010.
	24860,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	217.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 pe canalul de recirculare -BNA 1, statie epurare
	02.2010.
	10856,05
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	218.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 pe canalul de recirculare -BNA 2, statie epurare
	02.2010.
	10856,05
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	219.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 pe canalul de recirculare -BNA 3, statie epurare
	02.2010.
	10856,05
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	220.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 pe canalul de recirculare -BNA 4 , statie epurare
	02.2010.
	10856,05
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	221.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 pe canalul de recirculare -BNA 5, statie epurare
	02.2010.
	10856,05
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	222.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	 pe canalul de recirculare -BNA 6, statie epurare
	02.2010.
	10856,08
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	223.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 8-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	224.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 7-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	225.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 6-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	226.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 5-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	227.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 4-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	228.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 3-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	229.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 2-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	230.
	1.7.3.
	Cutie locala
	control mixer 1-BNA, statie epurare
	02.2010.
	8137,50
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	231.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzor oxigen-4 bucati,senzor redox,senzor No3-N -BNA, statie epurare
	02.2010.
	293545,88
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	232.
	1.8.13.
	Camera distributie
	decantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	130050,00
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	233.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	camera distributie decantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	21775,13
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	234.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	camera distributie decantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	21775,13
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	235.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	camera distributie decantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	21775,16
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	236.
	2.1.24.4.
	Deversor
	camera distributiedecantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	19927,98
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	237.
	2.1.24.4.
	Deversor
	camera distributie decantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	19927,94
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	238.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzori temp. si ph. 1 bucata,senzori nitrific1bucata,senzori SAC 1 bucata, statie epurare
	02.2010.
	36690,72
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	239.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	cu servomot pentru namolul recirculat catre statie pompare -decantorare secundare, statie epurare
	02.2010.
	8352,24
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	240.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	cu sertar pentru distributie apei uzate in decantoare secundare, statie epurare
	02.2010.
	53254,24
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	241.
	2.1.24.4.2.
	Pod raclor 
	pentru decantor secundar 1, statie epurare
	02.2010.
	696402,81
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	242.
	2.1.24.4.2.
	Pod raclor 
	pentru decantor secundar 2, statie epurare
	02.2010.
	696402,81
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	243.
	2.1.24.4.
	Lama deversanta si panou de spuma
	Decantor secundar 1, statie epurare
	02.2010.
	143303,48
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	244.
	2.1.24.4.
	Lama deversanta si panou de spuma
	Decantor secundar .2, statie epurare
	02.2010.
	143303,46
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	245.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	pentru evacuarea din decantoarele secundare, statie epurare
	02.2010.
	27473,14
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	246.
	2.1.24.4.
	Stavilar 
	pentru evacuarea din decantoarele secundare, statie epurare
	02.2010.
	27473,15
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	247.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	pod raclor -decantor secundar 2, statie epurare
	02.2010.
	32794,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	248.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	 pod raclor-decantor secundar 1, statie epurare
	02.2010.
	32794,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	249.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	compus din:senzori nivel -2 bucati - decantor secundar, statie epurare
	02.2010.
	107902,25
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	250.
	1.8.4.
	Camin
	 intrare admisie-Laguna, statie epurare
	02.2010.
	3338,61
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	251.
	1.8.4.
	Plan inclinat 
	cu disipatori tip prag-Laguna, statie epurare
	02.2010.
	4772,19
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	252.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica
	evacuare si camin-Laguna, statie epurare
	02.2010.
	8892,85
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	253.
	1.8.4.
	Camin
	 spre raul Putna-Laguna, statie epurare
	02.2010.
	3507,64
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	254.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	 evacuare-Laguna, statie epurare
	02.2010.
	39484,54
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	255.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	debitmetru -intrare , statie epurare
	02.2010.
	43714,84
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	256.
	1.8.15.
	Camin 
	parametri efluent final-mas.iesire, statie epurare
	02.2010.
	298594,39
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	257.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	 evacuare 1, statie epurare
	02.2010.
	32996,07
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	258.
	2.1.24.4.
	Stavilar
	 evacuare-mas.iesire, statie epurare
	02.2010.
	32996,07
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	259.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	prelevator automat esantion evacuare, statie epurare
	02.2010.
	578348,64
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	260.
	1.8.1.
	Put de monitorizare 1
	 cu pompa si tablou electric comanda, statie epurare
	02.2010.
	53098,49
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	261.
	1.8.1.
	Put de monitorizare 2
	cu pompa si tablou electric comanda, statie epurare
	02.2010.
	53098,49
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	262.
	2.3.6.1.
	Trepied
	 cu macara-puturi, statie epurare
	02.2010.
	4195,30
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	263.
	1.8.15.
	Camin
	 B.A. D1.5m*2m-h-Put monitorizare 1, statie epurare
	02.2010.
	2470,87
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	264.
	1.8.15.
	Camin
	 B.A. D1.5m*2m-h-Put monitorizare 2, statie epurare
	02.2010.
	2470,87
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	265.
	1.8.12.
	Statie pompare
	 ape industriale-Puturi, statie epurare
	02.2010.
	101027,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	266.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	 apa-serviciu 1, statie epurare
	02.2010.
	28183,84
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	267.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica 
	apa uzata-conducte, statie epurare
	02.2010.
	1370903,66
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	268.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica 
	alimentare metantanc si vane-apa uzata, statie epurare
	02.2010.
	1701166,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	269.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica 
	incalzire metantanc+camera manevrare-apa uzata, statie epurare
	02.2010.
	210765,40
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	270.
	1.8.8.
	Camera pompe
	 namol primar de la concentrator, statie epurare
	02.2010.
	111894,76
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	271.
	2.17.1.1.2.
	Instalatie alimentare
	 metantanc cu namol (1macerat, 2 pompe namol, 3cutii control), statie epurare
	02.2010.
	112324,06
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	272.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica
	 conducte-namol primar, statie epurare
	02.2010.
	233358,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	273.
	2.17.1.1.
	Pompa  apa
	serviciu 2, statie epurare
	02.2010.
	28183,84
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	274.
	1.7.3.
	Tablou electric
	 de actionare pompe apa-serviciu, statie epurare
	02.2010.
	4593,42
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	275.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzori nivel 5 bucati, senzor presiune 2 bucati - puturi, statie epurare
	02.2010.
	37777,43
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	276.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	senzor temperatura 2 bucati,senzori presiune 2 bucati , statie epurare
	02.2010.
	39539,09
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	277.
	2.1.24.4.
	Raclor
	 cu gratar mobil-concentrator, statie epurare
	02.2010.
	349462,02
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	278.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	pod raclor-concentrator, statie epurare
	02.2010.
	35563,30
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	279.
	2.1.24.4.
	Deversor 
	efluent inclusiv deflector spuma-concentrator, statie epurare
	02.2010.
	88816,69
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	280.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	pompa 2 evacuare lichide-concentrator, statie epurare
	02.2010.
	35481,72
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	281.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	pompa 1 evacuare lichide-concentrator, statie epurare
	02.2010.
	35481,71
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	282.
	2.2.8.
	Sistem  SCADA
	senzor nivel namol 3 bucati, senzor nivel pompa 1bucata  ,statie epurare
	02.2010.
	40486,92
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	283.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica
	 de alimentare si ocolire-alimentare namol metatanc ,statie epurare
	02.2010.
	434420,43
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	284.
	2.1.24.4.
	Mixer
	 rezervor tampon-alimentare namol metatanc,  statie epurare
	02.2010.
	59665,80
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	285.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	 de recirculare namol-alimentare namol metatanc, statie epurare
	02.2010.
	33161,57
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	286.
	2.17.1.1.1.
	Pompa
	 de recirculare namol-alimentare namol metatanc, statie epurare
	02.2010.
	33161,56
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	287.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	agitator-rezervor namol , statie epurare
	02.2010.
	20949,49
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	288.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	pompa 2 -alimentare namol metatanc, statie epurare
	02.2010.
	13994,58
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	289.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	pompa 1 -alimentare namol metatanc, statie epurare
	02.2010.
	13994,58
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	290.
	1.7.3.
	Tablou electric 
	maceratoare-alimentare namol metatanc, statie epurare
	02.2010.
	19840,12
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	291.
	2.2.8.
	Sistem SCADA
	debitmetru -alimentare namol metatanc, statie epurare
	02.2010.
	39379,15
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	292.
	1.8.7.
	Instalatie tehnologica
	 bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	803958,41
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	293.
	1.8.8.
	Metantanc
	bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	2510011,57
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	294.
	1.8.4.
	Camin 
	conducte si vane-bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	31639,22
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	295.
	1.8.4.
	Camin 
	preaplin-bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	33276,66
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	296.
	1.8.4.
	Camin 
	de vizitare-bazin fermentare , statie epurare
	02.2010.
	40841,37
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	297.
	2.1.24.4.
	Clopot
	bazin fermentare , statie epurare
	02.2010.
	70107,42
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	298.
	2.1.24.4.
	Cupola
	 gaz-bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	8368,98
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	299.
	2.1.24.4.
	Dispozitiv
	 control presiune prea mica/mare-bazin fermentare, statie epurare
	02.2010.
	41231,00
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	300.
	1.8.13.
	Cladire
	 suflante si cladire MCC2, statie epurare
	02.2010.
	254902,05
	Domeniul public al municipiului Focşani, conform Procesului verbal de receptie nr. 35647/17.11.2011

	 
	 
	TOTAL 
	 
	 
	60580364,47
	 


                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   Bogdan  Matisan
                                                                                                                  Contrasemneaza,

                                                                                             Secretarul Municipiului Focsani                   

                                                                                          Eduard Corhana

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image3.wmf] 

_1125487396.doc
[image: image1.png]






