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                                                                                                      APROB ADMITEREA

                                                                                                     PRIMAR

DASCALU NICOLAE LIVIU

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor
Nr.    ……….   din ………………….

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “Infiintare canalizare pluviala si menajera pe strada Zorilor si prelungirea strazii Campului, sat Maracineni, comuna Maracineni, jud. Arges”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 5598/1058 din 28.04.2021, incheiat intre COMUNA MARACINENI si SC FLORIMAR FOREST ACTIV SRL.
1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativa: Comuna Maracineni, sat Maracineni, jud. Arges, Str. Zorilor si prelungirea Campului
- numar cadastral: 83964, 83196

-numar carte funciara: 83964, 83196

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 112, eliberată de primaria comunei Maracineni la data de 16.12.2020, cu valabilitate până la data 15.12.2021.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 24.09.2021 până la data: 24.09.2021, fiind formată conform Dispozitiei de numire a comisiei de receptie nr. 173/20.09.2021,din:

Președinte: Teodoreci Alexandru- Consilier registul agricol
Membri: 
Marin Narcis Daniel- Consilier local
Bratulescu Livia- inspector
Petrescu Alisa- Inginer specialist

Ins. Dumitru Cornelia- Reprezentant ISC

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Executant- SC FLORIMAR FOREST ACTIV SRL- Radu Florin
Proiectant- SC PROVAOS VLAND SRL- Ancuta Octavian
5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Stancu Marian- diriginte de santier autorizat in domeniile 2.2, 3.2, 6, Autorizatiei nr. 00020792. 
6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: Infiintare canalizare pluviala si menajera pe strada Zorilor si prelungirea strazii Campului: 

S-a executat extinderea retelei de canalizare pluviala si  de canalizare menajera astfel:

· Montare conducta PVC, SN 4 Dn 250 mm – 153,0 ml

· Montare conducta PVC, SN 4 Dn 200 mm  

(racorduri proprietati – 9 buc) –  28,0 ml

· Camine de racord din beton, prefabricate 
      – 6 buc

Extinderea retelei de canalizare pluviala:

S-a executat extinderea retelei de  canalizare pluviala astfel:

· Montare conducta PVC, SN 4 Dn 250 mm – 134,0 ml

· Montare conducta PVC, SN 4 Dn 200 mm 

(racorduri guri de scurgere) –  49 ml

· Camine de racord din beton, prefabricate 
           – 5 buc

· Guri de scurgere carosabile, cu sifon si depozit       – 6 buc

Camine de vizitare pentru canalizare si camine de racordare

Pe traseul retelei de canalizare s-au realizat un numar de 7 camine de vizitare, la intersectii, curbe si la schimbarea pantei, amplasate conform planului de situatie.

Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de vizitare montate sunt camine prefabricate, avand diametru D = 1,00 m compuse din:

	· element de baza H = 0,5 m

· element de baza H = 0,75 m 

· element de baza H = 1,0 m

	· inel drept pentru camine H = 0,25 m

	· inel drept pentru camine H = 0,50 m

· inel drept pentru camine H = 0,75 m

· inel drept pentru camine H = 1,0 m

	· inel aducere la cota H = 0,05 m

	· inel aducere la cota H = 0,1 m

	· con reductie H = 0,6 m

	· garnitura etansare pentru camine

	· trepte otel pentru camine

	· piesa racord Dn 250 mm

	· capac si rama circular, din material compozit, cu sistem antifurt, carosabil


Accesul la interior se realizeaza printr-un gol practicat in placa de beton si acoperit cu capac din din material compozit, cu sistem antifurt, carosabil.

Guri de scurgere cu sifon si depozit

Gurile de scurgere montate suunt din PEHD cu diametrul de 500 mm si racord 200 mm.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; – Nu este cazul

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – Nu este cazul.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. – Nu este cazul

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 149.584,68 lei fara TVA si 178.005,77 lei cu TVA.
6.6. Perioada de garanție : 36 luni,conform contractului de executie.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): Nu este cazul.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

 -  vizualizarea constructiei;

-  Prezentarea  cartii constructiei.
 - Din Referatul proiectantului, inregistrat la Primarie cu nr. 11394/23.09.2021 reiese ca lucrarile executate respecta prevederile proiectului tehnic autorizat si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

- Din Referatul  dirigintelui de santier inregistrat la Primarie cu  nr. 11395/23.09.2021, reiese ca lucrarile executate respecta prevederile proiectului tehnic autorizat si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

    -Investitorul a obtinut de la IJC Arges adeverinta nr. DO_2021_331464-2/02.09.2021 pentru confirmarea platii cotelor legale catre ISC.
9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Urmarirea comportarii in timp a constructiei, atat pe perioada de garantie cat si pe toata durata de utilizare,in conformitate cu prevederile L10/1995 privind calitatea in constructii,cu modificarile ulterioare,cat si ale Normativului P130-99.
10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 24.09.2021, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni: Nu este cazul

  Comisia de receptie:
Presedinte:

Teodoreci Alexandru ..............................................................................................................
Membri:

Marin Narcis Daniel..............................................................................................................

Bratulescu Livia....................................................................................................................

Petrescu Alisa.......................................................................................................................

Dumitru Cornelia ....................................................................................................................

 Secretariatul asigura de:

Stancu Marian .........................................................................................................................

Alti participanti: 

  Proiectant:

Ancuta Octavian ....................................................................................................................

 Executant:

Radu Maria .............................................................................................................................
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