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Anexa nr. 1 la ______________________
                                          Aprobat,

                                           Primar,

                                            Dascǎlu Nicolae-Liviu

CAIET DE SARCINI
Servicii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat
public din Comuna Mărăcineni, judeţul Argeş

Cod CPV: 50232100-1- Servicii de întreţinere a iluminatului public (Rev.2)
Prezentul caiet de sarcini conţine condiţii obligatorii şi reglementări specifice în vederea prestării în condiţii corespunzătoare a serviciului de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public al comunei Mărăcineni pentru o perioada de un an. 

Întreţinerile şi reparaţiile  sistemului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze, următoarele: 

- asigurarea unui iluminat public de calitate, corespunzător cerinţelor actuale; 

           - adaptarea sistemului de iluminat public la cerinţele utilizatorului privind realizareaunui iluminat eficient şi economic; 

-verificarea  şi  supravegherea  continuă  a  funcţionării  reţelelor  electrice  de  joasă tensiune şi a corpurilor de iluminat; 

- întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public;
- asigurarea pe toată perioada contractului  a utilajelor,  aparatelor  de masură, sculelor,  dispozitivelor  şi  personalului  calificat,  care  să  asigure  îndeplinirea condiţiilor contractuale; 
II. ACTIVITATI SPECIFICE: 
Activităţile  prestate  pentru  întreţinerea  sistemului  de  iluminat  public  cuprind urmatoarele operatiuni:

	1
	Demontat corp de iluminat stradal  

	2
	Montat corp de iluminat stradal  

	3
	Demontat consola corp de iluminat stradal + bratari

	4
	Montat  consola corp de iluminat stradal + bratari

	5
	Inlocuit cleme conexiune CDD

	6
	Inlocuit conductor alimentare corp iluminat

	7
	Inlocuit susrse copuri de iluminat stradal ( becuri)

	8
	Inlocuit balast corp iluminat stradal

	9
	Inlocuit dulie corp iluminat stradal

	10
	Demontat proiectoare iluminat fatade

	11
	Montat proiectoare iluminat fatade

	12
	Executare sant pentru cabluri elergie electrica

	13
	Punere in functiune reclame si panouri luminoase(in pret este inclus si extinderea de circuite pentru alimentare

	14
	Inlocuit contactoare puncte aprindere

	15
	Inlocuit contactoare puncte aprindere + circuitele aferente

	16
	Inlocuit ceas programabil puncte aprindere

	17
	Inlocuit fotocelule puncte aprindere

	18
	Programare ceasuri puncte aprindere

	19
	Inlocuit sigurante MPR

	20
	Inlocuit sigurante mono-bi-tripolare automate

	21
	Inlocuit circuite defecte ( degradate) puncte aprindere, papuci electrici, MYF10-16mm

	22
	Inlocuit soclu sigurante MPR

	23
	Extinderi circuite retea iluminat public

	24
	Extindere retea iluminat stradal

	25
	Montat inlocuit tablouri electrice comanda

	26
	Demontare stalpi beton

	27
	Demontare circuite iluminat public

	28
	Reparatii cicuite iluminat public

	29
	Demontare stalpi metalici

	30
	Montare stalpi metalici fundatie beton

	31
	Reconditionat corp iluminat stradal ( curatat dispersor, inlocuit conductori, inlocuit dulie)

	32
	Montat CIB-URI intindere TIYR

	33
	Montat circuite alimentare AFY  

	34
	Montat prize electrice PT sau aeriene

	35
	Montat cabluri electrice divrese dimensiuni si grosimi

	36
	Demontat/montat tuburi fluorescente/led

	37
	Montat corp iluminat interior

	38
	Masuratori prize pamant

	39
	Montat ghirlande luminoase iluminat festiv de sarbatori: 

Se va depune oferta in functie de cantitati

- Montajul se face cu autospeciale tip nacala PRB

	40
	Depistare scurt circuit retea LEA

	41
	Remediere scurt circuit retea LEA

	42
	Depistare scurt circuit LES

	43
	Remediere scurt circuit retea LES


Preturile/tarifele unitare ofertate aferente operatiunilor ce vor face obiectul prestatiilor ontractate  nu trebuie să  includă şi  pretul    materialelor  necesare activităţii  de întreţinere şi reparare a sistemului de iluminat public.  

Prestatorul  va  asigura,  pe  întreaga  perioadă  de valabilitate a contractului,  contra  cost, materiale necesare activităţii de întreţinere şi reparare a sistemului de iluminat public. 

Se va depune oferta în funcţie de cantităţi.


Pentru alte tipuri de lucrări decât cele mentionat în prezentul caiet de sarcini se va depune oferta.

III. CONDIŢII DE PRESTARE A ACTIVITĂŢII 
Intervenţiile la reţeaua de iluminat public trebuie realizate cu respectarea legislaţiei în domeniu, în vigoare. 

Serviciile  de  intreţinere  şi  reparaţii  a  sistemului  de    iluminat public  din comuna Mărăcineni  se  vor  presta  pe  baza  solicitărilor  achizitorului precum  şi pe  baza  reclamaţiilor primite din partea cetăţenilor. 
Prestatorul  are  obligaţia  de  a  presta  serviciile  prevazute  cu  profesionalism  şi promptitudine respectând standardele şi reglementările specifice lucrărilor sub tensiune. Prestatorul  e  direct  răspunzător atât  de  siguranţa  prestării  serviciilor precum  şi  de siguranta  tuturor  operatiunilor  si  metodelor  de  prestare  utilizate,  cat  si  de  calificarea personalului utilizat pe durata derularii contractului. 

Prestatorul  are  obligatia  de  a  asigura  resursele  materiale,  umane,  instalatiile si echipamentele necesare desfasurarii  activitatii  de  întreţinere  şi  reparaţii  a sistemului  de iluminat public. 
Remedierea  reclamaţiilor  privind  înlocuirea  consumabilelor  din sistemul  de iluminat public: lampa (bec), bobine, ignitere, dulii etc., se vor face în 24 de ore de la data la care au  fost comunicate de catre achizitor. 

Pentru solicitările privind interventia urgentă  la repunerea în funcţiune sau remedierea unor  defecte  a echipamentelor  electrice de iluminat  public,  prestatorul  va  raspunde  la solicitarea achizitorului cât mai rapid posibil.
Serviciile  pentru  interventii  in  sistemul  de  iluminat  vor  fi  prestate  într-un procent  cât mai mare pe timpul nopţii pentru a se elimina consumul inutil de energie electrică. 

Serviciile de întreţinere si reparaţii a sistemului de iluminat public trebuie să fie de cea mai buna  calitate, acestea se vor realiza în baza unui program lunar defalcat pe zile, stabilit în prealabil de achizitor. 
Programul  se  poate  modifica  în  funcţie  de  urgenţă,  complexitatea şi  volumul  serviciilor  sau  ţinând  cont şi  de situaţia meteorologica  nefavorabilă:  ploaie,  ninsoare abundentă, vânt puternic, temperaturi foarte scăzute. 
Prestatorul are următoarele obligaţii: 

- Sa  obtina  acceptul  din  partea  operatorului de furnizare energie electrică  pentru  intrarea  in  posturile  de transformare prevazute cu puncte de aprindere pe iluminatul public;  

- in vederea rezolvarii  remedierilor  in cel  mai  scurt  timp, asigurarea  serviciilor  trebuie sa  fie realizata in regim  de continuitate,  adica permanent  -  zi,  noapte,  sarbatori legale; 

-in cazul in care sunt inlocuite componente, corpuri, etc, sa anunte autoritatea contractantă  pentru ca un reprezentant  al  acesteia sa asiste la executarea lucrarilor  si  sa  predea  achizitorului  componentele  (becurile,  corpurile inlocuite  s.a.), inaintea depunerii situatiei de lucrari. 

- să  asigure utilajele specifice necesare efectuării  lucrărilor, în  cazuri  bine  justificate numărul utilajelor se va suplimenta de comun acord. 

Prestatorul  trebuie  sa  includa  in  oferta  sa  toate  operatiunile  ce  trebuie  realizate pentru a presta  servicii de cea mai buna calitate, care sa respecte conditiile impuse in caietul de sarcini  precum  si  masurile tehnice de protectie a muncii,  in vigoare,  pentru evitarea oricarui accident (pentru persoane) cat si a avariilor in retelele de joasa tensiune.
IV. TERMEN DE PRESTARE 
Contractul de servicii va fi incheiat pe durata unui an. Lunar se vor încheia procese verbale  de receptie care  cuprind  punctele  remediate  şi  recepţionate  care  vor sta  la  baza  întocmirii situaţiilor de prestari servicii.  
V.PROPUNEREA FINANCIARA 
Elaborarea propunerii financiare se va face in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 

Se va complata anexa nr. 1 - Anexa lista activitati necesare cu  pret unitar/servicii lei fără TVA. 
Vor fi comparate preturile totale ale operatiunilor  din Anexa 1. 
Nu se accepta oferte alternative. 
VI.OBLIGATIVITATEA ASIGURAREA SERVICIILOR IN REGIM DE CONTINUITATE 
Prestatorul are obligatia de a presta serviciul in asa fel incat, prin actiunile sale sa nu   produca avarii sau alte deranjamente care ar putea conduce la intreruperea functionarii utilitatilor din zona respectiva. Orice avarie care conduce la intreruperea functionarii normale a utilitatilor din zona se va remedia pe cheltuiala prestatorului. 

VII. DISPOZITII FINALE 
Responsabilitatile partilor se stabilesc prin contract de prestari servicii. 

Recepţia serviciilor prestate se va face în prezenţa unui reprezentant al achizitorului la solicitarea prestatorului.  
Serviciile contractate se presteaza  şi  se  recepţionează  în  baza condiţiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. 

Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreţinere a iluminatului public, 

se vor prezenta pentru a fi analizate şi confirmate de către autoritatea contractanta cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea facturii. 

Controlul respectarii de catre prestator a caietului de sarcini si a obligatiilor asumate prin 

contractul  de servicii  se efectueaza de catre reprezentantii  autorităţii contractante.
Consilier achizitii publice
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