ANEXA nr. 3 la HCL __________________

	
Nr. Crt.
	
CODUL DE CLASIFICARE
	
DENUMIREA 
BUNULUI
	
ELEMENTE DE IDENTIFICARE
	
ANUL DOBANDIRII
	
VALOAREA DE INVENTAR 
(LEI cu TVA)
	
SITUATIA JURIDICA ACTUALA

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	





1.
	





1.7.1.2. - aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.
	




„Iluminat str. DN 73”

	
Aparat de iluminat stradal cu LED-uri putere 80W instalate = 90 buc;

Aparat de iluminat stradal cu LED-uri putere 20W instalate = 49 buc;

Puncte de aprindere iluminat public instalate = 4 buc;

Stalpi din beton tip SE instalati = 75 buc.
	





2024
	




Valoare de inventar initiala 340.486,06 lei
+Modernizare S.I.P. 1.304.863,14 lei

=Valoare de inventar finala 1.645.349,20 lei



	




-







Intocmit,
 Popa Lavinia




