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Nr. Crt.
	
CODUL DE CLASIFICARE
	
DENUMIREA 
BUNULUI
	
ELEMENTE DE IDENTIFICARE
	
ANUL DOBANDIRII
	
VALOAREA DE INVENTAR 
(LEI cu TVA)
	
SITUATIA JURIDICA ACTUALA
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1.
	





1.6.2-Constructii pentru invatamant

	




„Cladire Scoala P+1 Argeselu”

	
-Termoizolare planseu superior spre pod cu 25 cm vata minerala bazaltica;
-Izolare pereti exterior cu vata bazaltica de 10 cm grosime si polistiren extrudate ignifugat de soclu 10 cm grosime;
-Tamplarie exterioara din aluminiu cu geam triplu termoizolant;
-pardoseli din parchet in salile de clasa,  pardoseli tarchet in sala de sport, pardoseli din gresie si mosaic in spatiile comune;
-instalatia de incalzire: 3 centrale termice in condensatie, model IMMERGAS cu montaj in cascada, combustibil gaze naturale, putere termica 50 kW fiecare.
-14 panouri fotovoltaice monocristaline cu putere de 430 W/panou si putere instalata de P=6kW
-1 panou solar termic cu 30 tuburi vidate
-acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare metalica
-rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati;
-grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;
	





1971
	

Valoare de inventar initiala 1.792.634,00 lei
+Reabilitare moderata 2.691.636,52lei

=Valoare de inventar finala 4.484.270,52 lei
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      Avizat,
Director executiv,
   Barbu Maria
Intocmit,
 Popa Lavinia




