ANEXA NR. 2 LA HCL 



 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ 
[bookmark: _GoBack]                                    Secretar General 
       Gavril POP                                                                       Cornelia DEMETER


privind aprobareaindicatorilor economiciși a devizului general al proiectului „Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în loc. Chet, Ghenetea și în mun. Marghita, judeţul Bihor”
Valoarea totala a proiectului conform devizului general este de 23.850.000,00 lei la care se adaugă tva in cuantum de 4,490,435.54 lei rezultând un total de 28,340,435.54 cu tva inclus, din care:
Buget de stat: 26,938,749.32lei cu tva inclus
Buget local: 765,352.76 lei cu tva inclus
Cotă de eficiență economică concesionar: 636,333.46 lei cu tva inclus.
	DEVIZ GENERAL
	

	Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

	Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în loc. Chet, Ghenetea și în mun.  Marghita, judeţul Bihor
	

	Varianta/ Scenariu nr. 1: Racordarea în SD Marghita, în conducta de distribuție gaze naturale existentă și realizarea extinderii în regim de presiune medie a rețelei de distribuție a gazelor naturale în loc. Chet, Ghenetea și în mun. Marghita, cu conducte din PE100 SDR11 DN63‐250mm, L=29.289m
	

	 
	4.9487
	CURS BNR: 15.03. 2022
	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
lei
	TVA
lei
	Valoare (inclusiv TVA)
lei
	

	0
	1
	2
	4
	2
	

	 
	CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
	 
	 
	

	1.1.
	Obtinerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 1.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	1.2.
	Amenajarea terenului
	130,000.00
	24,700.00
	154,700.00
	

	 
	TOTAL 1.2.
	130,000.00
	24,700.00
	154,700.00
	

	1.3.
	Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 1.3.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	62,000.00
	11,780.00
	73,780.00
	

	 
	TOTAL 1.4.
	62,000.00
	11,780.00
	73,780.00
	

	 
	Total capitol 1
	192,000.00
	36,480.00
	228,480.00
	

	 
	CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
	 
	 
	

	2.1.
	Utilitati necesare obiectivului (racord energie electrica la SRMP, instalatie
utilizare gn)
	205,000.00
	38,950.00
	243,950.00
	

	 
	Total capitol 2
	205,000.00
	38,950.00
	243,950.00
	

	 
	CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
	 
	 
	

	3.1.
	Studii
	 
	 
	 
	

	 
	3.1.1 Studii teren ‐ detaliere ridicare topografica, sectiuni ape, drumuri, căi ferate
	284,000.00
	53,960.00
	337,960.00
	

	 
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.1.3 Alte studii specifice (studii hidrologice si hidrogeologice, studii afuiere, etc.)
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 3.1.
	284,000.00
	53,960.00
	337,960.00
	

	3.2.
	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
	 
	 
	 
	

	 
	3.2.1. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.2.2.Tarife pt. analiza documentatii ‐ Aviz prealabil pentru concesionarea serviciului de
distributie cf.Anexa 1 pct. 3 tab. 5 din Ord. ANRE 1/15.01.2020
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.2.3.Tarif analiza  ‐ Autorizatie infiintare cf. Anexa 1 pct. 1 tab. 4 din Ord. ANRE 1/15.01.2020
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.2.4.Tarif analiza solicitare de licenta cf.  Anexa 1 pct. 2 tab. 4 din Ord. ANRE 1/15.01.2020
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.2.5.Tarif pt. acordarea autorizatiei de infiintare cf. Anexa 1 pct. 1 tab. 3 din Ord. ANRE
1/15.01.2020 (0,32% x Total cap. 4)
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.2.6.Tarif operare sistem distributie cf. Anexa 1 pct. 7 tab. 3 din Ord. ANRE 1/15.01.2020
(0,086lei x MWh)
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 3.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	3.3.
	Expertizare tehnica
	 
	 
	 
	

	 
	3.3.1. Expertizare tehnica
	0.00
	0.00
	0.00
	

	3.4.
	Certificarea performanţei energetice şI auditul energetic al clădirilor
	 
	 
	 
	

	 
	3.4.1. Certificarea performanţei energetice şI auditul energetic al clădirilor
	0.00
	0.00
	0.00
	

	3.5.
	Proiectare si engineering
	 
	 
	 
	

	 
	3.5.1. Tema de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şI deviz general
	130,000.00
	24,700.00
	154,700.00
	

	 
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor
	135,000.00
	25,650.00
	160,650.00
	

	 
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
	25,000.00
	4,750.00
	29,750.00
	

	 
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de executie
	970,000.00
	184,300.00
	1,154,300.00
	

	 
	TOTAL 3.5.
	1,260,000.00
	239,400.00
	1,499,400.00
	

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 3.6.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	3.7.
	Consultanta
	 
	 
	 
	

	 
	3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii (Consultanță elaborare cerere
de finanțare)
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.7.1.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii (Consultanta in domeniul
managementului executiei)
	135,000.00
	25,650.00
	160,650.00
	

	 
	3.7.2. Auditul financiar
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 3.7.
	135,000.00
	25,650.00
	160,650.00
	

	3.8.
	Asistenta tehnica
	 
	 
	 
	

	 
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	 
	 
	 
	

	 
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a  lucrarilor
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	3.8.2. Supraveghere prin diriginte de santier
	70,000.00
	13,300.00
	83,300.00
	

	 
	3.8.3. Din partea verificatorului de proiect
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 3.8.
	70,000.00
	13,300.00
	83,300.00
	

	 
	Total capitol 3
	1,749,000.00
	332,310.00
	2,081,310.00
	

	 
	CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
	 
	 
	 
	

	4.1.
	Constructii si instalatii
	 
	 
	 
	

	 
	Obiect 4.1.1:Amplificare SRM Marghita  7500 SMC/H,  + RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE
GAZE NATURALE
	 
	 
	 
	

	 
	4.1.1.1. Retea distributie gaze naturale (inclusiv probe de presiune) (Deviz:1MAC18 Montat
conducta ingropata,sapatura,drenaj)
	7,470,069.75
	1,419,313.25
	8,889,383.00
	

	 
	4.1.1.2. Foraj orizontal la trav. DC, DJ, CF/ intersectii cu alte instalatii (Deviz: 2MAT18 Foraj
orizontal la traversari DJ, DN, CF)
	509,573.99
	96,819.06
	606,393.05
	

	 
	4.1.1.3 Fitinguri si robineti (Deviz: 3MAF18 Fitinguri + armaturi)
	2,069,130.59
	393,134.81
	2,462,265.40
	

	 
	4.1.1.4. Desfacere ‐ refacere teren (Deviz:4MAR18 Desfacere ‐  Refacere teren)
	1,685,358.84
	320,218.18
	2,005,577.02
	

	 
	4.1.1.5.  Intersectii cu alte instalatii (Deviz: 5MAI18 Intersectii cu alte instalatii,
supratraversari ape)
	171,311.79
	32,549.24
	203,861.03
	

	 
	4.1.1.6. Inlocuirea SRS PARCUL CENTRAL 3750 mc/h
	1,710,937.50
	325,078.13
	2,036,015.63
	

	 
	4.1.1.7. Amplificare SRM Marghita PN40 de la Qmax 5,000mc/h ‐ la Qmax 7,500mc/h
	2,533,250.00
	481,317.50
	3,014,567.50
	

	 
	TOTAL 4.1.1
	16,149,632.46
	3,068,430.17
	19,218,062.63
	

	 
	Obiect 4.1.2: BRANSAMENT INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE100, SDR11,
DN32
	 
	 
	 
	

	 
	4.1.2.1. . Bransament inteligent de distributie a gazelor naturale PE100, SDR11, DN32,
Lmedie=5m ‐ 798buc(Deviz: BRMA18).Fisa tehnica nr. 4
	2,995,803.68
	569,202.70
	3,565,006.38
	

	 
	TOTAL 4.1.2.
	2,995,803.68
	569,202.70
	3,565,006.38
	

	 
	Obiect 4.1.3: Placute inscriptionate de marcare a traseului cond.de distributie
	 
	 
	 
	

	 
	4.1.3.1.1 Placute inscriptionate de marcare a traseului cond.de distributie a gazelor naturale(Deviz: PLMA18)Fisa tehnica nr. 1 /  Fisa tehnică nr. 5
	29,231.07
	5,553.90
	34,784.97
	

	 
	TOTAL 4.1.3.
	29,231.07
	5,553.90
	34,784.97
	

	 
	TOTAL 4.1.
	19,174,667.21
	3,643,186.77
	22,817,853.98
	

	4.2.
	Montaj utilaj tehnologic
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 4.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	4.3.
	Utilaje, echipamente functionale cu montaj
	 
	 
	 
	

	 
	4.3.1.1. Echipamente cu montaj ‐ (contor+corector PTZ montat la iesire SRM‐ intrare SD, post
măsurare inteligent gaze contor  (turbină/pistoane rotative ) G650 DN250, convertor de volum tip PTZ) ‐ Fisa tehnica nr. 1 /  Fisa tehnică nr. 2
	60,621.58
	11,518.10
	72,139.68
	

	 
	TOTAL 4.3.1.
	60,621.58
	11,518.10
	72,139.68
	

	 
	4.3.2.Echipamente cu montaj
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 4.3.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 4.3.
	60,621.580
	11,518.10
	72,139.68
	

	4.4.
	Utilaje, fara montaj si echipamente transport
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 4.4.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	4.5.
	Dotari
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 4.5.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	4.6.
	Active necorporale
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 4.6.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	Total capitol 4
	19,235,288.79
	3,654,704.87
	22,889,993.66
	

	 
	CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
	 
	 
	 
	

	5.1.
	Organizare de santier
	 
	 
	 
	

	 
	5.1.1. Lucrari de constructii ‐ (realizarea de cai de acces la proprietati pe timpul executiei
lucrarilor)
	138,400.00
	26,296.00
	164,696.00
	

	 
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier‐ (închirieri semne de circulaţie, contracte
temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare)
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 5.1.
	138,400.00
	26,296.00
	164,696.00
	

	5.2.
	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
	 
	 
	 
	

	 
	5.2.1.‐ Comisioane, cost credit
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	5.2.2.‐ Fond Casa Sociala a Constructorului = 0.5% x (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) (Legea nr.
215/1997)
	98,240.34
	0.00
	98,240.34
	

	 
	5.2.3.‐ Taxa ISC = 0.5% x (1.2.+1.3+2+4.1.+4.2.+5.1.1.) (Legea nr. 10/1995)
	98,240.34
	0.00
	98,240.34
	

	 
	5.2.4.‐ Taxa ISC = 0.1% x (1.2.+1.3+2+4.1.+4.2.+5.1.1.) (Legea nr. 453/2001)
	19,648.07
	0.00
	19,648.07
	

	 
	5.2.5.‐ Taxe pentru acorduri, avize conforme + Taxa AC (1%)(cf. pct. 6 art. 474 din Codul fiscal
din 2015 cu modif. si compl. ulterioare)
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL 5.2.
	216,128.75
	0.00
	216,128.75
	

	5.3.
	Cheltuieli diverse si neprevazute=10% x (1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4)
	2,090,028.88
	397,105.49
	2,487,134.37
	

	 
	TOTAL 5.3.
	2,090,028.88
	397,105.49
	2,487,134.37
	

	5.4.
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	24,153.58
	4,589.18
	28,742.76
	

	 
	TOTAL 5.4.
	24,153.58
	4,589.18
	28,742.76
	

	 
	Total capitol 5
	2,468,711.21
	427,990.67
	2,896,701.88
	

	 
	CAPITOLUL 6              CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
	 
	 
	 
	

	6.1.
	Pregatirea personalului de exploatare
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL 6.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL 6.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	Total capitol 6
	0.00
	0.00
	0.00
	

	 
	TOTAL DEVIZ GENERAL
	23,850,000.00
	4,490,435.54
	28,340,435.54
	

	 
	din care C+M  (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)
	19,710,067.21
	3,744,912.77
	23,454,979.98
	

	
	




	
	
	
	
	
	



