Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini 
al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Marghita

INVENTARUL CORPURILOR DE ILUMINAT PUBLIC 
ÎN UAT MARGHITA
	MARGHITA

	Nr crt
	DENUMIRE STRADA
	CORPURI  DE ILUMINAT EXISTENTE
	TOTAL
	Dernumire statie de alimentare -Zonă PT

	
	
	80W
	60W
	27W
	
	

	1
	1 DECEMBRIE
	44
	
	
	44
	PT1,

PT2,

PT3

	2
	ADY ENDRE
	
	10
	
	10
	PT17

	3
	ALEEA INFRATIRII
	
	
	9
	9
	PT5

	4
	AL. SENCOVICI
	
	
	4
	4
	

	5
	ARANY JANOS
	
	25
	
	25
	PT14

	6
	ARIESULUI
	
	
	21
	21
	PT2

	7
	AVRAM IANCU
	
	
	33
	33
	PT12, 
PT13, 
PT16

	8
	BANFY MIKLOS
	
	
	2
	2
	

	9
	BARCAULUI
	
	6
	
	6
	PT3

	10
	BARTOK BELA
	
	
	17
	17
	PT12, 
PT13

	11
	BETHEN GABOR
	
	
	18
	18
	

	12
	BIHORULUI
	
	
	10
	10
	PT17

	13
	BISTREI
	
	
	7
	7
	PT2

	14
	BORSECULUI
	
	
	12
	12
	PT1

PT17

	15
	BRANDUSEI
	
	
	28
	28
	PT15

	16
	BUCEGI
	
	
	9
	9
	PT13

	17
	BUJORULUI
	
	21
	
	21
	PT7

PT11

	18
	CALEA REPUBLICII
	30
	
	
	30
	PT3,

PT6

PT11

	19
	CARTIER ANL
	
	
	15
	15
	

	20
	CLOSCA
	
	
	15
	15
	PT12

	21
	CRINULUI
	
	
	4
	4
	PT6

	22
	CRISAN
	
	24
	
	24
	PT8,

PT12

	23
	CRISULUI
	
	
	7
	7
	PT17

	24
	CSIHA KALMAN
	
	
	2
	2
	

	25
	DANKO PISTA
	
	
	10
	10
	PT18

	26
	DORNEI
	
	
	9
	9
	PT13

	27
	DR. POP MIRCEA
	
	
	11
	11
	

	28
	DSIDA JENO
	
	
	5
	5
	

	29
	DUNARII
	
	
	11
	11
	PT2, 
PT18

	30
	EROILOR
	
	8
	
	8
	PT16

	31
	FANTANA MICA
	
	
	4
	4
	PT11

	32
	GAROAFEI
	
	3
	
	3
	PT6

	33
	GEORGE ENESCU
	
	
	10
	10
	

	34
	HERCULANE
	
	5
	
	5
	PT3

PT9

	35
	HOREA
	20
	
	
	20
	PT3

	36
	HORTVAH JANOS
	
	
	12
	12
	PT2, 
PT3

	37
	I. L. CARAGIALE
	23
	22
	
	45
	PT7

	38
	IERULUI
	
	
	17
	17
	PT2

	39
	INDEPENDENTEI
	
	8
	
	8
	PT4

	40
	ION I.C BRATIANU
	
	
	8
	8
	

	41
	IRINYI JANOS
	
	
	6
	6
	

	42
	IZVORULUI
	
	
	5
	5
	PT13

	43
	JIULUI
	
	
	4
	4
	

	44
	JOKAI MOR
	
	
	21
	21
	PT11

	45
	KAZINCZY FERENCZ
	
	
	11
	11
	

	46
	KOLCSEY FERENCZ
	
	
	32
	32
	

	47
	KOS KAROLY
	
	
	3
	3
	

	48
	LACRAMIOARELOR
	
	
	7
	7
	PT12

	49
	LILIACULUI
	
	
	13
	13
	PT17

	50
	LITORALULUI
	
	12
	
	12
	PT6

PT11

	51
	LIVIU REBREANU
	
	
	5
	5
	

	52
	MIHAI EMINESCU
	
	
	5
	5
	PT8

	53
	NICOLAE BALCESCU
	
	37
	
	37
	PT3

PT5

PT9

	54
	OASULUI
	
	
	17
	17
	PT12,

PT13

	55
	OITUZ
	
	
	5
	5
	PT18

	56
	PANDURILOR
	
	
	13
	13
	

	57
	PARC ANL
	
	
	4
	4
	

	58
	PARC BALNEAR
	
	
	36
	36
	

	59
	PARC BISERICA
	
	
	5
	5
	

	60
	PARC CENTRAL
	
	
	25
	25
	

	61
	PARC PRIMARIE
	
	
	14
	14
	PT3

	62
	PARC PRIMARIE FATA
	
	
	23
	23
	PT3

	63
	PETOFI SANDOR
	
	15
	
	15
	PT16

	64
	PIATA EROILOR
	
	
	14
	14
	PT4

	65
	PROGRESULUI
	
	
	30
	30
	PT12, 
PT13,

PT16

	66
	REMENYK SANDOR
	
	
	5
	5
	

	67
	REVOLUTIEI
	
	
	8
	8
	PT8

	68
	ROZELOR
	
	
	12
	12
	PT2, 
PT18

	69
	SALCAMILOR
	
	
	11
	11
	PT12

	70
	TOAMNEI
	
	
	4
	4
	PT2

	71
	TRACTORISTILOR
	
	
	4
	4
	PT16

	72
	TRANDAFIRILOR
	
	
	22
	22
	PT13, 
PT12

PT16

	73
	TUDOR VLADIMIRESCU
	67
	
	
	67
	PT3

PT12

PT13

	74
	UNIRII
	
	
	15
	15
	PT13

	75
	VISEULUI
	
	
	9
	9
	PT1, 
PT17

	76
	ZORILOR
	
	
	4
	4
	PT1

	TOTAL
	184
	196
	702
	1082
	


	MARGHITA 

ANSAMBLU CU PANOURI FOTOVOLTAICE DE 260 W si  CU ECHIPAMENT STOCARE ENERGIE ELECTRICA

	Nrcrt
	DENUMIRE STRADA
	LUNGIME TRASEU EXTINDERE

(M)
	STALPI
METALICI
	COR DE ILUMINAT CU LED 27W
	ANSAMBLU CU PANOURI FOTOVOL-TAICE
	Dernumire statie de alimentare

PT

	1
	PUSKAS FERENC
	200
	7
	7
	8
	20 puncte de aprindere

	2
	AVRAM IANCU
	293
	7
	7
	7
	

	3
	M.VITEAZU
	210
	8
	8
	9
	

	4
	REMENYK SANDOR
	196
	6
	6
	6
	

	5
	I.C. BRATIANU
	406
	13
	13
	13
	

	6
	BANFY MIKLOS
	116
	5
	5
	6
	

	7
	MARGARETELOR
	412
	16
	16
	16
	

	8
	DR.IULIU CHIS
	68
	3
	3
	3
	

	9
	DSIDA JENO
	116
	5
	5
	5
	

	10
	KOS KAROLY
	126
	5
	5
	6
	

	11
	HORVATH IMRE
	197
	7
	7
	7
	

	12
	GEORGE ENESCU
	447
	15
	15
	16
	

	13
	CIHA KALMAN
	236
	8
	8
	8
	

	14
	IRINYI JANOS
	539
	20
	20
	22
	

	15
	AUREL LAZAR
	234
	8
	8
	9
	

	16
	VASILE GOLDIS
	273
	7
	7
	7
	

	17
	HARAGA GYORGY
	230
	8
	10
	10
	

	18
	DR. POP MIRCEA
	494
	17
	17
	17
	

	19
	IOSIF VULCA
	760
	25
	25
	27
	

	20
	EROILOR-
	157
	5
	5
	5
	

	TOTAL
	2143
	174
	174
	186
	


	CHET

	Nr crt
	DENUMIRE STRADA
	CORPURI ILUMINAT EXISTENTE
	TOTAL
	Dernumire statie de alimentare –

PT

	
	
	80W
	60W
	27W
	
	

	1
	BURGA
	 
	 
	37
	37
	PT1

PT2

PT3

	2
	CIMITIRULUI
	 
	 
	10
	10
	

	3
	MAGHIARA
	 
	 
	37
	37
	

	4
	NOUA
	 
	 
	13
	13
	

	5
	PIRULUI 1
	 
	 
	9
	9
	

	6
	PIRULUI 2
	 
	 
	4
	4
	

	7
	ROMANA
	 
	 
	21
	21
	

	8
	ROMANA 2
	 
	 
	16
	16
	

	9
	UISOR
	 
	 
	24
	24
	

	10
	VIILOR
	 
	 
	21
	21
	

	TOTAL
	0
	0
	192
	192
	


	GHENETEA

	Nrcrt
	DENUMIRE STRADA
	CORPURI ILUMINAT EXISTENTE
	TOTAL
	Dernumire statie de alimentare

PT

	
	
	80W
	60W
	27W
	
	

	1
	CIMITIRULUI
	
	
	19
	19
	PT1

	2
	HOIDOVAROS
	
	
	25
	25
	

	3
	MICA
	
	
	17
	17
	

	4
	PADURII 1
	
	
	14
	14
	

	5
	PADURII 2
	
	
	19
	19
	

	6
	PEDEDESUBT
	
	
	18
	18
	

	7
	PETEA
	
	
	9
	9
	

	8
	PRINCIPALA
	
	32
	
	32
	

	9
	TOG
	
	
	11
	11
	

	10
	VALEA POPII
	
	
	8
	8
	

	TOTAL
	0
	32
	140
	172
	


Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini 

al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Marghita

INVENTARUL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI MARGHITA
	Nr.
Crt
	DENUMIREA BUNURILOR
	U/M
	CANTITATI

	1
	Corp Iluminat led 80W
	buc
	184

	2
	Corp Iluminat led 60W
	buc
	228

	3
	Corp Iluminat led 27W
	buc
	1208

	4
	Ansamblu cu panouri fotovoltaice de 260 W si  cu echipament stocare energie electrica
	buc
	186

	5
	Puncte aprindere
	buc
	44

	6
	Suport corp iluminat
	buc
	1620

	7
	Stalpi metalici (pe partea extinsa a retelei de iluminat)
	buc
	174

	8
	Lungime retea iluminat extins
	m
	2143


Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini 

al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Marghita
CLASIFICAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE DIN MUNICIPIUL MARGHITA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr. crt.
	DENUMIREA STRADA
	CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT
	AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT
	LĂȚIMEA TRONSONULUI
m
	LUNGIMEA TRONSONULUI
m
	TIPUL CAROSABIL

	
	1
	1 DECEMBRIE
	M3
	bilateral
	8
	1375
	asfalt

	
	2
	ADY ENDRE
	M5
	unilateral
	6
	335
	asfalt

	
	3
	ALEEA INFRATIRII
	M3
	unilateral
	6
	380
	asfalt

	
	4
	AL. SENCOVICI
	M5
	unilateral
	6
	180
	asfalt

	
	5
	ARANY JANOS
	M3
	unilateral
	8
	945
	asfalt

	
	6
	ARIESULUI
	M5
	unilateral
	5
	686
	asfalt

	
	7
	AVRAM IANCU
	M5
	unilateral
	5
	1240
	asfalt

	
	8
	BANFY MIKLOS
	M5
	unilateral
	5
	138
	pietruit

	
	9
	BARCAULUI
	M5
	unilateral
	6
	195
	asfalt

	
	10
	BARTOK BELA
	M5
	unilateral
	6
	636
	asfalt

	
	11
	BETHEN GABOR
	M5
	unilateral
	8
	517
	asfalt

	
	12
	BIHORULUI
	M5
	unilateral
	8
	430
	asfalt

	
	13
	BISTREI
	M5
	unilateral
	6
	238
	asfalt

	
	14
	BORSECULUI
	M5
	unilateral
	5
	496
	asfalt

	
	15
	BRANDUSEI
	M5
	unilateral
	4
	937
	asfalt+pietris

	
	16
	BUCEGI
	M5
	unilateral
	5
	363
	asfalt

	
	17
	BUJORULUI
	M4
	unilateral
	8-10
	691
	asfalt

	
	18
	CALEA REPUBLICII
	M3
	bilateral
	10-12
	940
	asfalt

	
	19
	CARTIER ANL
	M5
	catenar
	5
	
	asfalt

	
	20
	CLOSCA
	M5
	unilateral
	6
	441
	asfalt

	
	21
	CRINULUI
	M5
	unilateral
	8
	162
	asfalt

	
	22
	CRISAN
	M5
	unilateral
	6
	801
	asfalt

	
	23
	CRISULUI
	M5
	unilateral
	5
	210
	asfalt

	
	24
	CSIHA KALMAN
	M5
	unilateral
	4
	51
	pietruit

	
	25
	DANKO PISTA
	M5
	unilateral
	5
	380
	asfalt

	
	26
	DORNEI
	M5
	unilateral
	5
	362
	asfalt

	
	27
	DR. POP MIRCEA
	M5
	unilateral
	5
	326
	pamant

	
	28
	DSIDA JENO
	M5
	unilateral
	5
	164
	pamant

	
	29
	DUNARII
	M5
	unilateral
	4
	350
	asfalt

	
	30
	EROILOR
	M5
	unilateral
	7
	150
	asfalt

	
	31
	FANTANA MICA
	M5
	unilateral
	4
	130
	asfalt

	
	32
	GAROAFEI
	M5
	unilateral
	8
	148
	asfalt

	
	33
	GEORGE ENESCU
	M5
	unilateral
	5
	446
	asfalt

	
	34
	HERCULANE
	M3
	unilateral
	6
	167
	asfalt

	
	35
	HOREA
	M4
	unilateral
	6
	642
	asfalt

	
	36
	HORTVAH JANOS
	M5
	unilateral
	5
	387
	asfalt

	
	37
	I. L. CARAGIALE
	M3
	bilateral
	16
	1000
	asfalt

	
	38
	IERULUI
	M5
	unilateral
	5
	537
	asfalt

	
	39
	INDEPENDENTEI
	M5
	unilateral
	6
	365
	asfalt

	
	40
	ION I.C BRATIANU
	M5
	unilateral
	5
	273
	asfalt

	
	41
	IRINYI JANOS
	M5
	unilateral
	5
	163
	pietruit

	
	42
	IZVORULUI
	M5
	unilateral
	4
	195
	pietruit

	
	43
	JIULUI
	M5
	unilateral
	4
	116
	asfalt

	
	44
	JOKAI MOR
	M5
	unilateral
	4
	715
	Asfalt

	
	45
	KAZINCZY FERENCZ
	M5
	unilateral
	5
	413
	Asfalt

	
	46
	KOLCSEY FERENCZ
	M5
	unilateral
	5
	742
	Asfalt

	
	47
	KOS KAROLY
	M5
	unilateral
	4
	138
	pietruit

	
	48
	LACRIMIOARELOR
	M5
	unilateral
	6
	298
	Asfalt

	
	49
	LILIACULUI
	M4
	unilateral
	7
	489
	Asfalt

	
	50
	LITORALULUI
	M5
	unilateral
	5-6
	436
	Asfalt

	
	51
	LIVIU REBREANU
	M5
	unilateral
	4
	146
	Asfalt

	
	52
	MIHAI EMINESCU
	M5
	unilateral
	5
	158
	Asfalt

	
	53
	NICOLAE BALCESCU
	M3
	unilateral
	10
	1260
	Asfalt

	
	54
	OASULUI
	M5
	unilateral
	6
	662
	Asfalt

	
	55
	OITUZ
	M5
	unilateral
	3
	115
	Asfalt

	
	56
	PANDURILOR
	M5
	unilateral
	4
	540
	Asfalt

	
	57
	PETOFI SANDOR
	M5
	unilateral
	7
	583
	Asfalt

	
	58
	PIATA EROILOR
	M4
	unilateral
	10
	404
	Asfalt

	
	59
	PROGRESULUI
	M5
	unilateral
	6
	1080
	Asfalt

	
	60
	REMENYK SANDOR
	M5
	unilateral
	4
	138
	Asfalt

	
	61
	REVOLUTIEI
	M4
	unilateral
	7
	304
	Asfalt

	
	62
	ROZELOR
	M5
	unilateral
	6
	330
	Asfalt

	
	63
	SALCAMILOR
	M5
	unilateral
	6
	350
	Asfalt

	
	64
	TOAMNEI
	M5
	unilateral
	4
	78
	Asfalt

	
	65
	TRACTORISTILOR
	M5
	unilateral
	5
	187
	Asfalt

	
	67
	TRANDAFIRILOR
	M5
	unilateral
	5
	870
	Asfalt

	
	68
	TUDOR VLADIMIRESCU
	M3
	bilateral
	8-9
	2176
	Asfalt

	
	69
	UNIRII
	M5
	unilateral
	5
	465
	Asfalt

	
	70
	VISEULUI
	M5
	unilateral
	6-7
	282
	Asfalt

	
	71
	ZORILOR
	M5
	unilateral
	5
	130
	Asfalt


	
	72
	CHET
	M5
	unilateral
	4-5
	4700
	Asfalt+pietris

	
	73
	GHENETEA
	M5
	unilateral
	4-5
	4500
	Asfalt+pietris


Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini 

al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Marghita

PARCURILE, SPAȚIILE DE AGREMENT DIN MUNICIPIUL MARGHITA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr. crt.
	Locația
	Nr. stâlpi susținere
	Nr. corpuri de iluminat pe stâlp
	Tip sursa de lumina
	Puterea instalată

	1
	PARC ANL -Pandurilor
	4
	1
	Corp Iluminat led 27W
	

	2
	PARC BALNEAR
	36
	1
	Corp Iluminat led 27W
	

	3
	PARC BISERICA – C.Republicii
	5
	1
	Corp Iluminat led 27W
	

	4
	PARC CENTRAL Eroilor
	25
	1
	Corp Iluminat led 27W
	

	5
	PARC PRIMARIE
	14
	1
	Corp Iluminat led 27W
	

	6
	PARC PRIMARIE FATA
	23
	1
	Corp Iluminat led 27W
	


Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini 

al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Marghita

POSTURILE DE TRANSFORMARE AFERENTE SISTEMULUI DE ILUMINAT
	Nr. Crt.
	Denumirea Postului de Transformare
	Localizare
	Proprietar
	Observaţii

	MARGHITA

	01.
	P.T. nr.1
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	02.
	P.T. nr.3
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	03.
	P.T. nr.3
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	04.
	P.T. nr.4
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	05.
	P.T. nr.5 
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	06.
	P.T. nr.6
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	07.
	P.T. nr.7
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	08.
	P.T. nr.8
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	09.
	P.T. nr. 9
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	10.
	P.T. nr. 10
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea utilităţi

	11.
	P.T. nr.11
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	12.
	P.T. nr.12
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	13.
	P.T. nr.13
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	14.
	P.T. nr.14
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	15.
	P.T. nr.15
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	16.
	P.T. nr.16
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	17.
	P.T. nr.17
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	18.
	P.T. nr.18
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	CHET

	19.
	P.T. nr. 1
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	20.
	P.T. nr.2
	Str/cartier 
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	21.
	P.T. nr.3
	Str/cartier
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi

	GHENETEA

	22.
	P.T. nr. 1
	Str/cartier
	S.C. Electrica SA
	Reţea comuna: iluminat + utilităţi
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