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Balanta Apei prin metodologia IWA  pe anul 2024
	 
 
 
 Volumul de apă intrat în sistem
645.507 mc
	 
 Consum autorizat
517.697 mc
	Consum autorizat facturat
463.810 mc
	Consum contorizat facturat (incluzând apa exportată)
459.910 mc
	Volumul de apă care aduce venit
463.810 mc

	
	
	
	Consum necontorizat facturat
3.900 mc
	

	
	
	Consum autorizat nefacturat
53.887 mc
	Consum contorizat nefacturat
0 mc
	Volumul de apă care nu aduce venit



181.697 mc

	
	
	
	Consum necontorizat nefacturat
53.887 mc
	

	
	 
Pierderi de apă

127.810 mc
	Pierderi aparente
22.229 mc

	Consum neautorizat
22.229 mc
	

	
	
	
	Inadvertenţe de contorizare
0  mc 
	

	
	
	Pierderi reale

105.581 mc
	Exfiltrări din conductele de transmisie și/sau distribuție
        93.020 mc
	

	
	
	
	Pierderi și revărsări din bazinele de stocare din rețea.
95 mc
	

	
	
	
	Pierderi la branșamente, pâna la nivelul contorului clientului.
12.466 mc
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