	[bookmark: DEVIZ_GENERAL_PRIMARIE]OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		 Executant:		
DG - DEVIZ GENERAL
Anexa Nr. 7

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare
(fara TVA)
	TVA
	Valoare
cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

	1.1
	Obtinerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0.00
	0.00
	0.00

	
	TOTAL CAPITOL 1
	0.00
	0.00
	0.00

	CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

	
	TOTAL CAPITOL 2
	0.00
	0.00
	0.00

	CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

	3.1
	Studii
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	3.1.1
	Studii de teren
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii
	0.00
	0.00
	0.00

	3.3
	Expertizare tehnica
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic
al cladirilor
	15,000.00
	2,850.00
	17,850.00

	3.5
	Proiectare
	153,418.77
	29,149.57
	182,568.34

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general
	73,693.77
	14,001.82
	87,695.59

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	3,500.00
	665.00
	4,165.00

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie
	5,000.00
	950.00
	5,950.00

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	71,225.00
	13,532.75
	84,757.75

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	3.7
	Consultanta
	25,000.00
	4,750.00
	29,750.00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de
	25,000.00
	4,750.00
	29,750.00

	3.7.2
	Auditul financiar
	0.00
	0.00
	0.00

	3.8
	Asistenta tehnica
	49,857.50
	9,472.93
	59,330.43

	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	7,122.50
	1,353.28
	8,475.78

	3.8.1.1
	pe perioada de executie a lucrarilor
	3,561.25
	676.64
	4,237.89

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse
în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	3,561.25
	676.64
	4,237.89

	3.8.2
	Dirigentie de santier
	42,735.00
	8,119.65
	50,854.65

	
	TOTAL CAPITOL 3
	283,276.27
	53,822.49
	337,098.76



	CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii
	1.923.443,43
	365.454,25
	2.288.897,68

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	73.470,46
	13.959,39
	87.429,85

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
	264.674,44
	50.288,82
	314.962,58

	4.3.1.1
	[0129.5] Lista echipamente 
	0
	
	

	4.3.2.1
	[0129.7] Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care necesită montaj pe obiect
	0
	
	

	4.3.3.1
	[0129.8] Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care necesită montaj pe obiect: 
	0
	
	

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
	0.00
	0.00
	0.00

	4.5
	Dotari
	0.00
	0.00
	0.00

	4.6
	Active necorporale
	0.00
	0.00
	0.00

	
	TOTAL CAPITOL 4
	2.261.588,33
	429.701,78
	2.691.290,11

	CAPITOL 5
Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de santier
	25,816.96
	4,905.22
	30,722.18

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier
	25,816.96
	4,905.22
	30,722.18

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2.1
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2.2
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii
	16,975.74
	0.00
	16,975.74

	5.2.3
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
	3,395.15
	0.00
	3,395.15

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	16,975.74
	0.00
	16,975.74

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare
	3,000.00
	0.00
	3,000.00

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	71,225.00
	13,532.75
	84,757.75

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	
	TOTAL CAPITOL 5
	147,388.58
	20,337.97
	167,726.55

	CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0.00
	0.00
	0.00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0.00
	0.00
	0.00

	
	TOTAL CAPITOL 6
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL GENERAL
	2.692..253,18
	503.862,24
	3.196.115,42

	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	2.022.730,85
	384.318,86 
	2.407.049,71





PROIECTANT	BENEFICIAR
S.C. CSP PROIECT LINE S.R.L.	U.A.T. ORAS NEGRU VODA
[image: ][image: ]

	[bookmark: OFERTA_DE_PRET_PRIMARIE_REVIZUITA]OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
UAT ORAS NEGRU VODA
 	
 	

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

	
Nr. cap./ subcap. deviz general
	

Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
	Din care: C+M

	
	
	
	

	
	
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0,00
	0,00

	2
	Realizarea utilităților necesare obiectivului
	0,00
	0,00

	3.5
	Proiectare
	0,00
	0,00

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
	0,00
	0,00

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	0,00
	0,00

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
	0,00
	0,00

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	0,00
	0,00

	4
	Investiția de bază
	3.395.147,00
	2.957.517,00

	4.1
	Constructii si instalatii
	2.882.089,35
	2.882.089,35

	4.1.1
	[0129.1] RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI
	112.433,71
	112.433,71

	4.1.2
	[0129.2] LUCRARI INTERIOARE
	826.257,67
	826.257,67

	4.1.3
	[0129.3] LUCRARI EXTERIOARE
	1.330.863,10
	1.330.863,10

	4.1.4
	[0129.4] INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE
	166.654,13
	166.654,13

	4.1.5
	[0129.5] INSTALATII TERMICE
	436.498,37
	436.498,37

	4.1.6
	[0129.9] VENTILATIE BAI
	9.382,37
	9.382,37

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	75.427,65
	75.427,65

	4.2.1
	[0129.7] MONTAJ INSTALATII ELECTRICE
	65.243,81
	65.243,81

	4.2.2
	[0129.8] MONTAJ INSTALATII TERMICE
	10.183,84
	10.183,84

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
	437.630,00
	0,00

	4.3.1
	[0129.5] INSTALATII TERMICE
	233.430,00
	0,00

	4.3.1.1
	[0129.5] Lista echipamente TERMICE
	233.430,00
	0,00

	4.3.2
	[0129.7] MONTAJ INSTALATII ELECTRICE
	136.200,00
	0,00

	4.3.2.1
	[0129.7] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE
	136.200,00
	0,00

	4.3.3
	[0129.8] MONTAJ INSTALATII TERMICE
	68.000,00
	0,00

	4.3.3.1
	[0129.8] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII TERMICE NEELIGIBIL
	68.000,00
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00

	5.1
	Organizare de santier
	25.816,96
	25.816,96

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	25.816,96
	25.816,96

	5.1.1.1
	[0129.11] Organizare de santier
	25.816,96
	25.816,96

	
	
	
	



	CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA

	1
	2
	3
	4

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00

	
	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
	3.420.963,96
	2.983.333,96

	TVA
	611.185,14
	566.833,44

	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
	4.032.149,10
	3.550.167,40

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI UAT ORAS NEGRU VODA
 	
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	112.433,71

	4.1.1
	[0129.1.1] LUCRARI DE DESFACERE SI PREGATIRE STRAT SUPORT
	112.433,71

	
	TOTAL I
	112.433,71

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	112.433,71

	TVA 19%:
	21.362,40

	TOTAL VALOARE:
	133.796,11

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
LUCRARI INTERIOARE UAT ORAS NEGRU VODA
 	
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul LUCRARI INTERIOARE

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	826.257,67

	4.1.1
	[0129.2.1] ARHITECTURA - LUCRARI INTERIOARE
	826.257,67

	
	TOTAL I
	826.257,67

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	826.257,67

	TVA 19%:
	156.988,96

	TOTAL VALOARE:
	983.246,63

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
LUCRARI EXTERIOARE UAT ORAS NEGRU VODA
 	
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul LUCRARI EXTERIOARE

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	1.330.863,10

	4.1.1
	[0129.3.1] LUCRARI EXTERIOARE FUNDATIE SI TROTUAR
	116.899,38

	4.1.2
	[0129.3.2] LUCRARI EXTERIOARE FATADA
	719.151,84

	4.1.3
	[0129.3.3] LUCRARI EXTERIOARE ACOPERIS
	494.811,88

	
	TOTAL I
	1.330.863,10

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	1.330.863,10

	TVA 19%:
	252.863,99

	TOTAL VALOARE:
	1.583.727,09

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE UAT ORAS NEGRU VODA
CSP PROIECT LINE
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	166.654,13

	4.1.1
	[0129.4.1] ALIMENTARE CU APA
	62.590,01

	4.1.2
	[0129.4.3] CANALIZARE MENAJERA SUN PLACA
	6.526,38

	4.1.3
	[0129.4.7] OBIECTE SANITARE
	33.891,34

	4.1.4
	[0129.4.8] CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA
	63.646,40

	
	TOTAL I
	166.654,13

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	166.654,13

	TVA 19%:
	31.664,28

	TOTAL VALOARE:
	198.318,41

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
INSTALATII TERMICE PRIMARIA NEGRU VODA SC CSP PROIECT LINE SRL
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul INSTALATII TERMICE

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	436.498,37

	4.1.1
	[0129.5.1] Instalatie termica
	436.498,37

	
	TOTAL I
	436.498,37

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	233.430,00

	4.3.1
	[0129.5] Lista echipamente TERMICE
	233.430,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	233.430,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	669.928,37

	TVA 19%:
	127.286,39

	TOTAL VALOARE:
	797.214,76

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
INSTALATII ELECTRICE PRIMARIA NEGRU VODA SC CSP PROIECT LINE SRL
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul INSTALATII ELECTRICE

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	
	TOTAL I
	0,00

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	0,00

	TVA 19%:
	0,00

	TOTAL VALOARE:
	0,00

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
MONTAJ INSTALATII ELECTRICE UAT ORAS NEGRU VODA
CSP PROIECT LINE
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul MONTAJ INSTALATII ELECTRICE

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	
	TOTAL I
	0,00

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	65.243,81

	4.2.1
	[0129.7.1] MONTAJ INSTALATII ELECTRICE
	65.243,81

	
	TOTAL II
	65.243,81

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	136.200,00

	4.3.1
	[0129.7] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE
	136.200,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	136.200,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	201.443,81

	TVA:
	12.396,32

	TOTAL VALOARE:
	213.840,13

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
MONTAJ INSTALATII TERMICE UAT ORAS NEGRU VODA
CSP PROIECT LINE
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul MONTAJ INSTALATII TERMICE

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	
	TOTAL I
	0,00

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	10.183,84

	4.2.1
	[0129.8.1] MONTAJ INSTALATII TERMICE
	10.183,84

	
	TOTAL II
	10.183,84

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	68.000,00

	4.3.1
	[0129.8] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII TERMICE NEELIGIBIL
	68.000,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	68.000,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	78.183,84

	TVA:
	1.934,93

	TOTAL VALOARE:
	80.118,77

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
VENTILATIE BAI
UAT ORAS NEGRU VODA
 	
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul VENTILATIE BAI

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	9.382,37

	4.1.1
	[0129.9.1] VENTILATIE BAI
	9.382,37

	
	TOTAL I
	9.382,37

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	9.382,37

	TVA 19%:
	1.782,65

	TOTAL VALOARE:
	11.165,02

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
Obiect
UAT ORAS NEGRU VODA
 	
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Obiect

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	
	TOTAL I
	0,00

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	0,00

	TVA 19%:
	0,00

	TOTAL VALOARE:
	0,00

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
Organizare de santier
 	
 	
 	

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Organizare de santier

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	25.816,96

	5.1.1.1
	[0129.11.1] Organizare de santier - C+I
	25.816,96

	
	TOTAL I
	25.816,96

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00

	
	TOTAL II
	0,00

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00

	
	TOTAL III
	0,00

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00

	
	TOTAL IV
	0,00

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	25.816,96

	TVA 19%:
	4.905,22

	TOTAL VALOARE:
	30.722,18

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	DG03XA
	Desfacere trotuare perimetral din beton
	metr
u patr at
	118,00
	10,85
	1.280,30

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	10,85
	1.280,30

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2
	RPCXA01A
	Decopertare pamant compactat sub trotuar existent pana la talpa de fundare adancime 0,70 m - asim
	mc
	74,00
	219,10
	16.213,40

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	219,10
	16.213,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3
	RPCT04D01
	Desfacere tamplarie existenta - asim
	mp
	160,00
	227,50
	36.400,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	227,50
	36.400,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4
	RPCJ35A#
	Desfacerea tencuielilor exterioare
	mp
	630,00
	10,15
	6.394,50

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	9,45
	5.953,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,70
	441,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5
	CFMEC12A
	Desfacere vopsitorie lavabila glet si tencuiala existenta la pereti parter - asim
	mp
	800,00
	16,10
	12.880,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	16,10
	12.880,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6
	CFMEC12A
	Desfacere vopsitorie lavabila glet si tencuiala existenta la pereti supantei/et partial -asim
	mp
	800,00
	16,10
	12.880,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	16,10
	12.880,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	7
	TRA01A10P
	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km
	tona
	30,00
	19,50
	585,01

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,01

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	19,50
	585,00

	8
	TRI1AA04D
1
	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10m rampa-vagon categ.1
	tona
	50,00
	26,25
	1.312,50

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	26,25
	1.312,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	



	STADIUL FIZIC: LUCRARI DE DESFACERE SI PREGATIRE STRAT SUPORT

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	
	RPSC07
	DESFACERE LAVOAR EXISTENT
	buc
	5,00
	245,00
	1.225,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	245,00
	1.225,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	RPSC09
	DESFACERE WC EXISTENT
	buc
	4,00
	140,00
	560,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	140,00
	560,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	CMj30F16D
1
	DESFACERE SPALATOR EXISTENT
	buc
	5,00
	175,00
	875,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	175,00
	875,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	RPSC40A1
	DESFACERE PISOAR EXISTENT
	buc
	3,00
	140,00
	420,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	140,00
	420,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	ACA01A%
	DESFACERE CONDUCTE APA CALDA SI APA RECE
	m
	1,00
	4.200,00
	4.200,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	4.200,00
	4.200,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	0,00
	94.199,71
	441,00
	585,00
	95.225,71

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	2.119,49
	0,00
	0,00
	2.119,49

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	0,00
	96.319,20
	441,00
	585,00
	97.345,20

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	0,00
	9.631,92
	44,10
	58,50
	9.734,52

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	0,00
	105.951,13
	485,10
	643,50
	107.079,73

	Profit
	5,0000 %
	0,00
	5.297,56
	24,25
	32,18
	5.353,99

	Total inclusiv Beneficiu:
	0,00
	111.248,68
	509,35
	675,68
	112.433,71

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	112.433,71

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	21.362,40

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	133.796,12

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	LUCRARI INTERIOARE
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	ck03b02
asim
	STRUCTURA METALICA SI PLACI TAVAN FALS CASETAT PE HOLURI
	mp
	200,00
	180,84
	36.167,81

	
	
	
	
	material:
	109,05
	21.810,81

	
	
	
	
	manopera:
	71,79
	14.357,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2
	CG11A1
	GRESIE ANTIDERAPANTA MONTATA PE STRAT DE SUPORT CU ADEZIV SI ROST INTRE PLACI DE 1 MM PENTRU ZONA DE SCARI INTERIOARE
	mp
	16,00
	108,49
	1.735,78

	
	
	
	
	material:
	12,79
	204,58

	
	
	
	
	manopera:
	94,50
	1.512,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,20
	19,20

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.L
	2425747
	Placa gresie antiderapanta
	mp
	16,48
	110,00
	1.812,80

	2.L
	20012532
	Adeziv gresie
	kg
	64,00
	6,00
	384,00

	3
	RPCJ12A02
%
	Tencuieli interioare subtiri driscuite pentru corectarea si netizirea suprafetelor de beton monolit sau a suprafetelor de beton armat prefabricat sau caramida executate manual la pereti drepti, tavane de 1cm grosime, cu mortar de ciment marca M100-T sau similar, pentru sprit si mortar de var ciment M10-T sau similar pentru grund si stratul vizibil.
	metr
u patr at
	800,00
	79,48
	63.584,66

	
	
	
	
	material:
	7,70
	6.163,86

	
	
	
	
	manopera:
	71,40
	57.120,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,38
	300,80

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4
	CF10C1
	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; 1 strat de incarcare /egalizare + strat de finisare
	mp
	800,00
	33,37
	26.696,06

	
	
	
	
	material:
	20,01
	16.008,06

	
	
	
	
	manopera:
	13,30
	10.640,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,06
	48,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5
	RCSR08B%
	(zugraveli lavabile cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, rezistenta la patare la interior in doua straturi pe glet de ipsos existent amorsa inclusa asim
	mp
	800,00
	19,41
	15.531,15

	
	
	
	
	material:
	0,16
	131,15

	
	
	
	
	manopera:
	18,55
	14.840,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,70
	560,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5.L
	6103232
	Vopsea lavabila alba
	kg
	360,00
	21,00
	7.560,00

	5.L
	20011250
	Amorsa
	kg
	800,00
	8,00
	6.400,00

	6
	CG01E-35#
	Sapa pentru pardoseli sapa 5 cm din mortar M100 cu fata driscuita fin asim
	mp
	120,00
	268,63
	32.235,26

	
	
	
	
	material:
	244,83
	29.379,26

	
	
	
	
	manopera:
	23,80
	2.856,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: ARHITECTURA - LUCRARI INTERIOARE

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	7
	CG37A+
	Pardoseli rasini epoxidice
	mp
	125,00
	28,21
	3.526,35

	
	
	
	
	material:
	15,96
	1.995,10

	
	
	
	
	manopera:
	12,25
	1.531,25

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	7.L
	20013227
	Email deko e3100 ral 1000 bej verzui - trafic mediu
	KG
	375,00
	45,00
	16.875,00

	8
	CG11A1
	GRESIE ANTIDERAPANTA MONTATA PE STRAT DE SUPORT CU ADEZIV SI ROST INTRE PLACI DE 1 MM PENTRU ZONA DE HOL , CAMERA TEHNICA ARHIVA (ACCES SECUNDAR)
	mp
	25,00
	108,49
	2.712,15

	
	
	
	
	material:
	12,79
	319,65

	
	
	
	
	manopera:
	94,50
	2.362,50

	
	
	
	
	utilaj:
	1,20
	30,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	8.L
	2425747
	Placa gresie antiderapanta
	mp
	25,75
	110,00
	2.832,50

	8.L
	20012532
	Adeziv gresie
	kg
	100,00
	6,00
	600,00

	9
	CK14C1
	USA DE INTERIOR 3 BUC (0,95X2,15)
	mp
	7,00
	237,91
	1.665,37

	
	
	
	
	material:
	82,50
	577,50

	
	
	
	
	manopera:
	155,05
	1.085,35

	
	
	
	
	utilaj:
	0,36
	2,52

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9.L
	6306406
	USA DE INTERIOR
	MP
	7,00
	1.100,00
	7.700,00

	10
	CG11A1
	GRESIE ANTIDERAPANTA MONTATA PE STRAT DE SUPORT CU ADEZIV SI ROST INTRE PLACI DE 1 MM PENTRU ZONA DE SCARI INTERIOARE (OFICIU SI BALCON INCHIS)
	mp
	35,00
	108,49
	3.797,01

	
	
	
	
	material:
	12,79
	447,51

	
	
	
	
	manopera:
	94,50
	3.307,50

	
	
	
	
	utilaj:
	1,20
	42,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	10.L
	2425747
	Placa gresie antiderapanta
	mp
	36,05
	110,00
	3.965,50

	10.L
	20012532
	Adeziv gresie
	kg
	140,00
	6,00
	840,00

	11
	CG37A+
	Pardoseli rasini epoxidice
	mp
	100,00
	28,21
	2.821,08

	
	
	
	
	material:
	15,96
	1.596,08

	
	
	
	
	manopera:
	12,25
	1.225,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	11.L
	20013227
	Email deko e3100 ral 1000 bej verzui - trafic mediu
	KG
	300,00
	45,00
	13.500,00

	12
	CG01E-35#
	Sapa pentru pardoseli sapa 5 cm din mortar M100 cu fata driscuita fin asim
	mp
	135,00
	268,63
	36.264,67

	
	
	
	
	material:
	244,83
	33.051,67

	
	
	
	
	manopera:
	23,80
	3.213,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	13
	RPCJ12A02
%
	Tencuieli interioare subtiri driscuite pentru corectarea si netizirea suprafetelor de beton monolit sau a suprafetelor de beton armat prefabricat sau caramida executate manual la pereti drepti, tavane de 1cm grosime, cu mortar de ciment marca M100-T sau similar, pentru sprit si mortar de var ciment M10-T sau similar pentru grund si stratul vizibil.
	metr
u patr at
	800,00
	79,48
	63.584,66

	
	
	
	
	material:
	7,70
	6.163,86

	
	
	
	
	manopera:
	71,40
	57.120,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,38
	300,80

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	14
	CF10C1
	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; 1 strat de incarcare /egalizare + strat de finisare
	mp
	800,00
	33,37
	26.696,06

	
	
	
	
	material:
	20,01
	16.008,06

	
	
	
	
	manopera:
	13,30
	10.640,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,06
	48,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	15
	RCSR08B%
	(zugraveli lavabile cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, rezistenta la patare la interior in doua straturi pe glet de ipsos existent amorsa inclusa asim
	mp
	800,00
	19,41
	15.531,15

	
	
	
	
	material:
	0,16
	131,15

	
	
	
	
	manopera:
	18,55
	14.840,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,70
	560,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	15.L
	6103232
	Vopsea lavabila alba
	kg
	360,00
	21,00
	7.560,00

	15.L
	20011250
	Amorsa
	kg
	800,00
	8,00
	6.400,00

	16
	RPCI12D%
	Invelitoare din tabla tip tigla culoare gri
	metr
u patr at
	800,00
	209,52
	167.615,24

	
	
	
	
	material:
	141,27
	113.015,24

	
	
	
	
	manopera:
	66,85
	53.480,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,40
	1.120,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	17
	RPCE21A#
	Termoizolatie lvata minerala 30 cm rezistenta la foc peste placa de la etaja
	mp
	450,00
	151,25
	68.062,50

	
	
	
	
	material:
	120,00
	54.000,00

	
	
	
	
	manopera:
	27,30
	12.285,00

	
	
	
	
	utilaj:
	3,95
	1.777,50

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	18
	RPCE07B
	folie anticondens
	mp
	450,00
	16,10
	7.245,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	16,10
	7.245,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	18.L
	2600488
	folie anticondens
	mp
	1.008,00
	7,00
	7.056,00

	19
	RCSE05A%
	Bariera contravapori
	mp
	450,00
	55,10
	24.795,00

	
	
	
	
	material:
	49,50
	22.275,00

	
	
	
	
	manopera:
	3,50
	1.575,00

	
	
	
	
	utilaj:
	2,10
	945,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	20
	*IZABDEFA
1
	OSB 1,5 CM IGNIFUGAT
	mp
	450,00
	6,05
	2.720,73

	
	
	
	
	material:
	1,82
	819,48

	
	
	
	
	manopera:
	2,80
	1.260,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,43
	641,25

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	20.L
	2601213
	OSB 1,5 CM IGNIFUGA
	mp
	495,00
	46,00
	22.770,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	430.353,81
	272.494,59
	6.395,07
	0,00
	709.243,48

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	6.131,13
	0,00
	0,00
	6.131,13

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	430.353,81
	278.625,72
	6.395,07
	0,00
	715.374,61

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	43.035,38
	27.862,57
	639,51
	0,00
	71.537,46

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	473.389,19
	306.488,29
	7.034,58
	0,00
	786.912,07

	Profit
	5,0000 %
	23.669,46
	15.324,41
	351,73
	0,00
	39.345,60

	Total inclusiv Beneficiu:
	497.058,65
	321.812,71
	7.386,31
	0,00
	826.257,67

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	826.257,67

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	156.988,96

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	983.246,63
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	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:

OBIECTUL:
Beneficiar: Proiectant: Executant:


- lei -
	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
LUCRARI EXTERIOARE UAT ORAS NEGRU VODA
 	
 	

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:
	LUCRARI EXTERIOARE FUNDATIE SI TROTUAR
	
	

	1
	IZF73C01+
	HIDROIZOLATIE PENSULABILA TIP PASTA FARA SOLVENTI PE BAZA DE BITUM EMULSIONAT IN APA AGREGATE FINE SPECIALE SI ADITIVI TIXOTROPICI APLICABIL CU AMORSA SI APLICARE IN 2 STATURI PENTRU PROTEJAREA ELEVATIEI EXISTENTE
	mp
	90,00
	75,38
	6.784,20

	
	
	
	
	material:
	70,20
	6.318,00

	
	
	
	
	manopera:
	5,18
	466,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2
	IZF46C
	PLACI DIN SPUMA RIGIDA DE POLISTIREN EXTRUDAT XPS 8 CM CU CANT FALTUIT CU SUPRAFATA GOFRATA 2,2 MP/PACHET PENTRU FUNDATII MONTATE PRIN LIPIRE
	mp
	90,00
	121,02
	10.891,51

	
	
	
	
	material:
	16,02
	1.441,51

	
	
	
	
	manopera:
	105,00
	9.450,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.L
	20024724
	Polistiren extrudat pt izolarea pardos. trafic mediu sau fundatii tip radier austrotherm xps 50 sf gros= 80 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 3,75 mc/pac= 0,3
	mp
	90,90
	119,00
	10.817,10

	3
	DD08A01+
	Membrana tip HDPE pt. protejarea mecanica si hidroizolarea jundatiei termoizolante alungirea la rupere minimum 40 % rezistenta la deformare minim 3 mm clasa de combustibilitate F
	mp
	90,00
	34,00
	3.060,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	21,70
	1.953,00

	
	
	
	
	utilaj:
	12,30
	1.107,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.L
	20043426
	MEMBRANA TIP HDPE
	mp
	108,00
	56,00
	6.048,00

	4
	IFB09D3
	STRAD DE RUPERE A CAPILARITATII DIN PIETRIS DIFERITE SORTURI CAMPACT SUN TROTUAR GROSIM2 20 CM
	mp
	120,00
	37,12
	4.455,00

	
	
	
	
	material:
	13,32
	1.599,00

	
	
	
	
	manopera:
	23,80
	2.856,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5
	CO01A1
	REFACERE TROTUAR PERIMETRAL LATIME 1 M
	mp
	120,00
	56,23
	6.748,03

	
	
	
	
	material:
	8,63
	1.036,03

	
	
	
	
	manopera:
	47,60
	5.712,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5.L
	2100933
	Beton de ciment B 100 stas 3622
	mc
	14,40
	480,00
	6.912,00

	6
	RCSE33A%
	APLICARE BANDA DE MASTIC LA INTERSECTIA DINTRE TROTUARUL PERIMETRAL SI PLANUL VERTICAL AL CALDIRII
	m
	120,00
	18,16
	2.179,66

	
	
	
	
	material:
	5,76
	691,66

	
	
	
	
	manopera:
	11,90
	1.428,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,50
	60,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	STADIUL FIZIC:  LUCRARI EXTERIOARE FUNDATIE SI TROTUAR

	7
	RPCL14XA
	REFACEREA TRREPTE SI PODEST BETON PENTRU ACCESE
	mp
	50,00
	357,36
	17.867,95

	
	
	
	
	material:
	7,36
	367,95

	
	
	
	
	manopera:
	350,00
	17.500,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	8
	H1E17A1
	Rampe acces persoane cu dizabilitati
	mp
	11,00
	1.256,89
	13.825,82

	
	
	
	
	material:
	1.214,19
	13.356,12

	
	
	
	
	manopera:
	42,70
	469,70

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9
	CG11C1
	SUPRAFATA GRESIE ANTIDERAPANTA PENTRU TREPTE SI RAMPE EXTERIOARE
	mp
	60,00
	66,49
	3.989,16

	
	
	
	
	material:
	12,79
	767,16

	
	
	
	
	manopera:
	52,50
	3.150,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,20
	72,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9.L
	2204258
	gresie
	mp
	60,60
	110,00
	6.666,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	56.020,53
	42.984,90
	1.239,00
	0,00
	100.244,43

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	967,16
	0,00
	0,00
	967,16

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	56.020,53
	43.952,06
	1.239,00
	0,00
	101.211,59

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	5.602,05
	4.395,21
	123,90
	0,00
	10.121,16

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	61.622,58
	48.347,27
	1.362,90
	0,00
	111.332,75

	Profit
	5,0000 %
	3.081,13
	2.417,36
	68,14
	0,00
	5.566,64

	Total inclusiv Beneficiu:
	64.703,71
	50.764,63
	1.431,04
	0,00
	116.899,38

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	116.899,38

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	22.210,88

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	139.110,26

	STADIUL FIZIC:  LUCRARI EXTERIOARE FATADA

	1
	RPCE41A02
+
	TERMOIZOLATIE ALE GOLURILOR DE GEAM DIN PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM MONTATE PRIN LIPIRE
	mp
	145,00
	67,29
	9.756,83

	
	
	
	
	material:
	22,14
	3.210,08

	
	
	
	
	manopera:
	45,15
	6.546,75

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.L
	20025385
	POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM
	mp
	152,25
	55,00
	8.373,75

	1.L
	20012588
	Mortar adeziv baumit
	kg
	1.015,00
	3,00
	3.045,00

	2
	CK01A+
	FERESTRE CU STICLA SI SISTEM TERMOPAN CU GEAM TRIPAN DIN PVC PENTA CAMERALE CU BARIERA TERMICA CULOARE GRI
	mp
	125,30
	60,63
	7.596,88

	
	
	
	
	material:
	30,38
	3.806,55

	
	
	
	
	manopera:
	29,75
	3.727,67

	
	
	
	
	utilaj:
	0,50
	62,65

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.L
	20010083
	FERESTRE CU STICLA TERMOPAN
	mp
	125,30
	1.350,00
	169.155,00

	



	STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  LUCRARI EXTERIOARE FATADA

	3
	CK33A+
	USA DE EXTERIOR TAMPLARIE PVC PENTACAMERALA CU STRAT DE RUPERE TERMICA PARTIAL VITRATA FIXA DESCHIDERE SPRE EXTERIOR CULOARE GRI INCLUSIV FERONERIA BANDA SI CHIT ETANSARE MONTAT LA FATA EXTERIOAREA A PERETELUI CF TABLOU TAMPLARIE
	mp
	35,30
	44,95
	1.586,74

	
	
	
	
	material:
	14,00
	494,20

	
	
	
	
	manopera:
	29,75
	1.050,18

	
	
	
	
	utilaj:
	1,20
	42,36

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.L
	2523146720
287
	USA DE EXTERIOR DIN PVC
	mp
	35,30
	1.450,00
	51.185,00

	3.L
	20010076
	Diblu expandabile l= 105 mm
	buc
	247,10
	1,21
	298,24

	3.L
	20010080
	Spuma poliuretanica
	l
	10,59
	30,87
	326,89

	3.L
	20012680
	Silicon de etansare
	l
	8,83
	24,69
	217,92

	4
	CN12A
ASIM
	TENCUIALA DECOR GRANULATIE FINA APLICATA MANUAL PE STRA DE AMORSA SI GRUND CULOARE GRI DESCHIS RAL 9002 ASPECT BOB DE OREZ PE BAZA DE DISSPPERSIE POLMERA ACRILO - STIRENICA PIGMENTI
	metr
u patr at
	600,00
	36,81
	22.087,04

	
	
	
	
	material:
	0,01
	7,04

	
	
	
	
	manopera:
	35,00
	21.000,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,80
	1.080,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4.L
	20017936
	TENCUIALA DECOR
	KG
	1.800,00
	18,00
	32.400,00

	5
	CN12A
ASIM
	TENCUIALA DECOR GRANULATIE FINA APLICATA MANUAL PE STRA DE AMORSA SI GRUN D CULOARE ALBA RAL 9010 SAU SIMILAR ASPECT BOB DE OREZ PE BAZA DE DISPERSIE POLEMERA ACRILO STIRENICA SI PIGMENTI
	metr
u patr at
	40,00
	36,81
	1.472,47

	
	
	
	
	material:
	0,01
	0,47

	
	
	
	
	manopera:
	35,00
	1.400,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,80
	72,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5.L
	20017936
	TENCUIALA DECOR
	KG
	120,00
	18,00
	2.160,00

	6
	RCSI22B
	GLAFURI EXT DIN GRESIE CERAMICA
	m
	68,00
	82,44
	5.605,79

	
	
	
	
	material:
	19,79
	1.345,59

	
	
	
	
	manopera:
	55,65
	3.784,20

	
	
	
	
	utilaj:
	7,00
	476,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6.L
	3600095
	GLAF DIN GRESIE
	m
	98,60
	55,00
	5.423,00

	7
	CD07C2
	Zidarie dinBCA 35 CM PENTRU WINGFANG PARTER SI BALCON ETAJ
	mc
	10,00
	556,92
	5.569,19

	
	
	
	
	material:
	444,92
	4.449,19

	
	
	
	
	manopera:
	112,00
	1.120,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	7.L
	2101121
	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030
	mc
	0,65
	450,00
	292,50

	8
	IZF33A+
	Montarea profilelor metalice pentru soclu pentru sistem termoizolant la fatade
asim
	ml
	120,00
	25,26
	3.031,18

	
	
	
	
	material:
	21,41
	2.569,18

	
	
	
	
	manopera:
	3,85
	462,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9
	IZF11B01
asim
	TERMOSISTEM PERETI VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM
	MP
	650,00
	228,70
	148.655,00

	
	
	
	
	material:
	93,60
	60.840,00

	
	
	
	
	manopera:
	115,50
	75.075,00

	
	
	
	
	utilaj:
	19,60
	12.740,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9.L
	20012531
	MORTAR DE LIPIT
	kg
	3.900,00
	6,00
	23.400,00
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	STADIUL FIZIC:  LUCRARI EXTERIOARE FATADA

	10
	RPCH10C
asim
	Placare sageac cu ancadramente decorative si partea superioara a pilastrilor din polistiren extrudat laminat
	m
	120,00
	267,04
	32.044,96

	
	
	
	
	material:
	119,00
	14.280,16

	
	
	
	
	manopera:
	143,50
	17.220,00

	
	
	
	
	utilaj:
	4,54
	544,80

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	11
	CN12A
ASIM
	TENCUIALA DECOR SAGEAC GRANULATIE FINA APLICATA MANUAL PE STRRAT DE AMORSA SI GRUND CULOARE GRI DESCHIS RAL 9002
	metr
u patr at
	120,00
	36,81
	4.417,41

	
	
	
	
	material:
	0,01
	1,41

	
	
	
	
	manopera:
	35,00
	4.200,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,80
	216,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	11.L
	20017936
	TENCUIALA DECOR
	KG
	360,00
	18,00
	6.480,00

	12
	RCSE25B%
ASIM
	Plasa de fibra de sticla cu adeziv pentru vata bazaltica
	mp
	700,00
	28,03
	19.623,06

	
	
	
	
	material:
	8,01
	5.609,06

	
	
	
	
	manopera:
	19,60
	13.720,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,42
	294,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	13
	RPCN03B1
	Ancadramente decorative polistiren extrudat laminat in jurul ferestrelor , usilor si pilastri albi decorativi la intrare culoare alb asim
	m
	50,00
	241,65
	12.082,48

	
	
	
	
	material:
	130,00
	6.500,00

	
	
	
	
	manopera:
	111,65
	5.582,48

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	14
	RPCN03B1
	Ancadramente decorative polistiren extrudat laminat cornisa deasupra geamurilor si usilor de culoare alb asim
	m
	88,00
	241,65
	21.265,17

	
	
	
	
	material:
	130,00
	11.440,00

	
	
	
	
	manopera:
	111,65
	9.825,17

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	15
	RPCN03B1
	Ancadramente decorative polistiren extrudat laminatlate deasupra intrarii principale
	m
	45,00
	241,65
	10.874,23

	
	
	
	
	material:
	130,00
	5.850,00

	
	
	
	
	manopera:
	111,65
	5.024,23

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	16
	RMEB03A#
asim
	Balustrada metalica cu mana curenta din sectiune rotunda Hp = 0,90 m
	m
	22,00
	392,37
	8.632,06

	
	
	
	
	material:
	12,57
	276,46

	
	
	
	
	manopera:
	367,50
	8.085,00

	
	
	
	
	utilaj:
	12,30
	270,60

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	17
	RPCI11I
asim
	scari metalice exterioare
	metr
u patr at
	9,00
	175,25
	1.577,24

	
	
	
	
	material:
	143,40
	1.290,59

	
	
	
	
	manopera:
	30,80
	277,20

	
	
	
	
	utilaj:
	1,05
	9,45

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	424.727,29
	178.099,89
	15.807,86
	0,00
	618.635,04
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	STADIUL FIZIC:  LUCRARI EXTERIOARE FATADA

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	4.007,25
	0,00
	0,00
	4.007,25

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	424.727,29
	182.107,13
	15.807,86
	0,00
	622.642,28

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	42.472,73
	18.210,71
	1.580,79
	0,00
	62.264,23

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	467.200,02
	200.317,85
	17.388,65
	0,00
	684.906,51

	Profit
	5,0000 %
	23.360,00
	10.015,89
	869,43
	0,00
	34.245,33

	Total inclusiv Beneficiu:
	490.560,02
	210.333,74
	18.258,08
	0,00
	719.151,84

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	719.151,84

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	136.638,85

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	855.790,69

	STADIUL FIZIC:  LUCRARI EXTERIOARE ACOPERIS

	1
	*CABCDEB
1
	Sarpanta din lemn la acoperisuri
	mp
	450,00
	53,53
	24.090,21

	
	
	
	
	material:
	14,80
	6.661,71

	
	
	
	
	manopera:
	36,75
	16.537,50

	
	
	
	
	utilaj:
	1,98
	891,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.L
	2900668
	Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342
	mc
	31,50
	1.400,00
	44.100,00

	2
	RPCI12D%
	Invelitoare din tabla tip tigla culoare gri
	metr
u patr at
	800,00
	209,52
	167.615,24

	
	
	
	
	material:
	141,27
	113.015,24

	
	
	
	
	manopera:
	66,85
	53.480,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,40
	1.120,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3
	RPCE07B
	folie anticondens
	mp
	450,00
	16,10
	7.245,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	16,10
	7.245,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.L
	2600488
	folie anticondens
	mp
	1.008,00
	7,00
	7.056,00

	4
	RPCE21A#
	Termoizolatie lvata minerala 30 cm rezistenta la foc peste placa de la etaja
	mp
	450,00
	151,25
	68.062,50

	
	
	
	
	material:
	120,00
	54.000,00

	
	
	
	
	manopera:
	27,30
	12.285,00

	
	
	
	
	utilaj:
	3,95
	1.777,50

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5
	RCSE05A%
	Bariera contravapori
	mp
	450,00
	55,10
	24.795,00

	
	
	
	
	material:
	49,50
	22.275,00

	
	
	
	
	manopera:
	3,50
	1.575,00

	
	
	
	
	utilaj:
	2,10
	945,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6
	*IZABDEFA
1
	OSB 1,5 CM IGNIFUGAT
	mp
	450,00
	6,05
	2.720,73

	
	
	
	
	material:
	1,82
	819,48

	
	
	
	
	manopera:
	2,80
	1.260,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,43
	641,25

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6.L
	2601213
	OSB 1,5 CM IGNIFUGA
	mp
	495,00
	46,00
	22.770,00
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	STADIUL FIZIC:  LUCRARI EXTERIOARE ACOPERIS

	7
	RPCI21A1
	Jgheaburi din tabla zincata culoarea maro inchis inclusiv kit montaj ancorare acoperis
	m
	105,00
	243,39
	25.556,45

	
	
	
	
	material:
	184,42
	19.364,07

	
	
	
	
	manopera:
	58,97
	6.192,37

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	8
	RPCI21A1
	Burlane din tabla zincata culoare maron inchis inclusiv kit montaj ancorare fatada sec circ
	m
	120,00
	266,32
	31.958,37

	
	
	
	
	material:
	184,42
	22.130,37

	
	
	
	
	manopera:
	81,90
	9.828,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	312.191,87
	108.402,88
	5.374,75
	0,00
	425.969,49

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	2.439,06
	0,00
	0,00
	2.439,06

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	312.191,87
	110.841,94
	5.374,75
	0,00
	428.408,56

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	31.219,19
	11.084,19
	537,47
	0,00
	42.840,86

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	343.411,05
	121.926,13
	5.912,22
	0,00
	471.249,41

	Profit
	5,0000 %
	17.170,55
	6.096,31
	295,61
	0,00
	23.562,47

	Total inclusiv Beneficiu:
	360.581,61
	128.022,44
	6.207,84
	0,00
	494.811,88

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	494.811,88

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	94.014,26

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	588.826,14

	

	TOTAL Cheltuieli directe:
	792.939,68
	329.487,66
	22.421,61
	0,00
	1.144.848,96

	TOTAL Recapitulatie:
	122.905,65
	59.633,15
	3.475,35
	0,00
	186.014,14

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	915.845,33
	389.120,81
	25.896,96
	0,00
	1.330.863,10

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	252.863,99

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	1.583.727,09

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:	CSP PROIECT LINE
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  ALIMENTARE CU APA

	1
	RPIC45A#
	TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR - FC 20 MM
	m
	128,00
	32,91
	4.213,04

	
	
	
	
	material:
	18,91
	2.421,04

	
	
	
	
	manopera:
	14,00
	1.792,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2
	RPIC45C#
	TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR - FC DN 25 MM
	m
	40,00
	34,19
	1.367,57

	
	
	
	
	material:
	16,69
	667,57

	
	
	
	
	manopera:
	17,50
	700,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.L
	0002995
	Aparat de sud.tip - kn 3004
	ora
	0,18
	50,00
	8,89

	3
	RPIC50C#
	TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR -FC DN 32 MM
	m
	28,00
	103,92
	2.909,80

	
	
	
	
	material:
	24,39
	682,78

	
	
	
	
	manopera:
	79,54
	2.227,02

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.L
	3000
	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w
	ora
	0,50
	50,00
	24,89

	4
	RPIC50D#
	TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR-FC DN 40 MM
	m
	27,00
	102,15
	2.758,18

	
	
	
	
	material:
	22,62
	610,70

	
	
	
	
	manopera:
	79,54
	2.147,48

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4.L
	3000
	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w
	ora
	0,48
	50,00
	24,00

	5
	RPGA37E02
	Inlocuirea fitingurilor diverse: dop t9 negru filet interi dn 1/2 avand 0 insurubare
	buc
	42,00
	5,41
	227,40

	
	
	
	
	material:
	3,31
	139,21

	
	
	
	
	manopera:
	2,10
	88,19

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6
	110011901
	ADAPTOR PPR RACORD 1/2 X 20 MM FILET EXTERIOR
	buc
	6,00
	24,00
	144,00

	
	
	
	
	material:
	24,00
	144,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	STADIUL FIZIC:  ALIMENTARE CU APA

	7
	1100119
	ADAPTOR PPR RACORD 3/4 X25 FILET EXTERIOR
	buc
	6,00
	30,00
	180,00

	
	
	
	
	material:
	30,00
	180,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	8
	11001191
	ADAPTOR PPR RACORD 3/4" X32 FILET EXTERIOR
	buc
	6,00
	35,00
	210,00

	
	
	
	
	material:
	35,00
	210,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9
	20013891
	Adaptor PPR RACORD 1" X 40 MM FILET EXTERIOR
	buc
	7,00
	16,36
	114,52

	
	
	
	
	material:
	16,36
	114,52

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	10
	RPIC24D#
	MONTAT FITINGURI
	buc
	110,00
	240,30
	26.433,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	153,30
	16.863,00

	
	
	
	
	utilaj:
	87,00
	9.570,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	11
	5208974
	COT 90 GR DN 20
	buc
	73,00
	18,00
	1.314,00

	
	
	
	
	material:
	18,00
	1.314,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	12
	5208975
	COT 90 PPR DN 25 MM
	buc
	17,00
	21,00
	357,00

	
	
	
	
	material:
	21,00
	357,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	13
	5208976
	COT PPR 90 DN 32 MM
	buc
	5,00
	23,00
	115,00

	
	
	
	
	material:
	23,00
	115,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	14
	5208977
	COT 90 PPR DN 40 MM
	buc
	15,00
	25,00
	375,00

	
	
	
	
	material:
	25,00
	375,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	15
	SE56A#
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2
	buc
	2,00
	80,50
	161,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	80,50
	161,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	16
	7321946
	Filtru Y 1
	buc
	1,00
	165,00
	165,00

	
	
	
	
	material:
	165,00
	165,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	STADIUL FIZIC:  ALIMENTARE CU APA

	17
	IST02415
	Montarea dop PROBA 1/2"
	buc
	27,00
	47,45
	1.281,15

	
	
	
	
	material:
	15,66
	422,69

	
	
	
	
	manopera:
	19,60
	529,20

	
	
	
	
	utilaj:
	12,19
	329,26

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	18
	SD13A1
	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli
	buc
	4,00
	6,70
	26,78

	
	
	
	
	material:
	0,40
	1,58

	
	
	
	
	manopera:
	6,30
	25,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	18.L
	4201780
	Robinet SFERIC OLANDEZ DN 1/2
	buc
	4,00
	27,00
	108,00

	19
	SD13B1
	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4
	buc
	6,00
	9,25
	55,50

	
	
	
	
	material:
	0,50
	3,00

	
	
	
	
	manopera:
	8,75
	52,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	19.L
	4201652
	Robinet SFERIC OLANDEZ l 3/4
	buc
	6,00
	26,00
	156,00

	20
	SD13A1
	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli
	buc
	7,00
	6,70
	46,87

	
	
	
	
	material:
	0,40
	2,77

	
	
	
	
	manopera:
	6,30
	44,10

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	20.L
	4204177
	ROBINET SFERIC CU OLANDEZ 1"
	buc
	7,00
	120,00
	840,00

	21
	RPIF09B#
	Izolare conducte cu mansoane izolatie speciala,introduse pe conducte,d=12x9
-54x9 mm
	ml
	86,00
	14,70
	1.264,20

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	14,70
	1.264,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	22
	20033810
	izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=40 MM
	m
	27,00
	13,00
	351,00

	
	
	
	
	material:
	13,00
	351,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	23
	5209006
	izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=20 MM
	m
	128,00
	18,00
	2.304,00

	
	
	
	
	material:
	18,00
	2.304,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	24
	5209007
	izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=25 MM
	m
	40,00
	20,00
	800,00

	
	
	
	
	material:
	20,00
	800,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	25
	5209008
	izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=32 MM
	m
	28,00
	30,00
	840,00

	
	
	
	
	material:
	30,00
	840,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
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	26
	SF01C#
	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm
	m
	223,00
	5,60
	1.248,80

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	5,60
	1.248,80

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	27
	ACE07A1
	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50
	100
m
	2,23
	58,74
	130,98

	
	
	
	
	material:
	3,79
	8,45

	
	
	
	
	manopera:
	54,95
	122,54

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	28
	20013681
	TEU REDUS EGAL PPR 20
	buc
	6,00
	58,71
	352,26

	
	
	
	
	material:
	58,71
	352,26

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	29
	20013682
	TEU REDUS EGAL PPR 32
	buc
	1,00
	58,71
	58,71

	
	
	
	
	material:
	58,71
	58,71

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	30
	20013684
	TEU REDUS EGAL PPR 32
	buc
	1,00
	34,00
	34,00

	
	
	
	
	material:
	34,00
	34,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	31
	1700075364
4
	TEU REDUS PPR 20X25X25
	buc
	3,00
	59,45
	178,35

	
	
	
	
	material:
	59,45
	178,35

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	32
	20013690
	TEU REDUS PPR 20X25X25
	buc
	2,00
	55,00
	110,00

	
	
	
	
	material:
	55,00
	110,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	33
	1700075364
5
	TEU REDUS PPR 25X20X20
	buc
	4,00
	62,60
	250,40

	
	
	
	
	material:
	62,60
	250,40

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	34
	1700075364
6
	TEU REDFUS PPR 25X32X25
	buc
	1,00
	59,45
	59,45

	
	
	
	
	material:
	59,45
	59,45

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	35
	1700075364
8
	TEU REDUS PPR 32X32X20
	buc
	4,00
	63,14
	252,56

	
	
	
	
	material:
	63,14
	252,56

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	36
	1700075364
9
	TEU REDUS PPR 32X20X25
	buc
	2,00
	62,60
	125,20

	
	
	
	
	material:
	62,60
	125,20

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	37
	170078
	TEU REDUS PPR 40X25X32
	buc
	2,00
	75,00
	150,00

	
	
	
	
	material:
	75,00
	150,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	38
	1700075365
5
	TEU REDUS PPR 40X25X40
	buc
	1,00
	79,00
	79,00

	
	
	
	
	material:
	79,00
	79,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	39
	20013689
	TEU REDUS PPR 40X40X32
	buc
	1,00
	45,00
	45,00

	
	
	
	
	material:
	45,00
	45,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	40
	1700075359
9
	MUFA PPR 20
	buc
	14,00
	9,35
	130,90

	
	
	
	
	material:
	9,35
	130,90

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	41
	1700075360
0
	MUFA PPR 25
	buc
	10,00
	7,23
	72,30

	
	
	
	
	material:
	7,23
	72,30

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	42
	1700075360
1
	MUFA PPR 32
	buc
	8,00
	35,26
	282,08

	
	
	
	
	material:
	35,26
	282,08

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	43
	20014387
	MUFA PPR 40
	buc
	6,00
	20,96
	125,76

	
	
	
	
	material:
	20,96
	125,76

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	44
	20025082
	NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1/2"
	buc
	2,00
	8,76
	17,52

	
	
	
	
	material:
	8,76
	17,52

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	45
	20025279
	NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1"
	buc
	8,00
	0,97
	7,76

	
	
	
	
	material:
	0,97
	7,76

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	46
	1700075319
5
	REDUCTIE PPR 25-40
	buc
	1,00
	67,00
	67,00

	
	
	
	
	material:
	67,00
	67,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	47
	20029520
	CLAPET SENS 1"
	buc
	1,00
	120,00
	120,00

	
	
	
	
	material:
	120,00
	120,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	48
	20010063
	SINA DE MONTAJ
	m
	6,00
	0,65
	3,90

	
	
	
	
	material:
	0,65
	3,90

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	49
	20034913
	TIJE FILETA M10
	buc
	4,00
	56,00
	224,00

	
	
	
	
	material:
	56,00
	224,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	50
	4204032
	BRATARE CONDUCTA DE POLIPROPILENA 20
	buc
	20,00
	5,45
	109,00

	
	
	
	
	material:
	5,45
	109,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	51
	4204044
	BRATARE CONDUCTA DE POLIPROPILENA 25
	buc
	12,00
	5,85
	70,20

	
	
	
	
	material:
	5,85
	70,20

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	52
	4204068
	BRATARA CONDUCTA DE POLIPROPILENA 32
	buc
	4,00
	5,45
	21,80

	
	
	
	
	material:
	5,45
	21,80

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	53
	4204070
	BRATARA CONDUCTA DE POLIPROPILENA 40
	buc
	12,00
	6,19
	74,28

	
	
	
	
	material:
	6,19
	74,28

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	16.354,74
	27.265,23
	9.957,04
	0,00
	53.577,01
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	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	613,47
	0,00
	0,00
	613,47

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	16.354,74
	27.878,70
	9.957,04
	0,00
	54.190,48

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	1.635,47
	2.787,87
	995,70
	0,00
	5.419,05

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	17.990,22
	30.666,57
	10.952,75
	0,00
	59.609,53

	Profit
	5,0000 %
	899,51
	1.533,33
	547,64
	0,00
	2.980,48

	Total inclusiv Beneficiu:
	18.889,73
	32.199,89
	11.500,38
	0,00
	62.590,01

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	62.590,01

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	11.892,10

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	74.482,11

	STADIUL FIZIC:  CANALIZARE MENAJERA SUN PLACA

	1
	AcD27A1+
	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 1m
	m
	34,00
	5,60
	190,40

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	5,60
	190,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.L
	20013936
	Tub upvc-kg sn8 cu mufa si garnitura d=110x3.2mm; l=1.0m
	m
	34,68
	21,06
	730,31

	2
	RPIC53j#
	Inlocuire sau intercalarea pe cond pp- pp-r a fitingurilor (coturi, mufe reductii dopuri etc cu d=110 mm
	m
	26,00
	132,20
	3.437,20

	
	
	
	
	material:
	100,00
	2.600,00

	
	
	
	
	manopera:
	32,20
	837,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3
	SB19C1
	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm
	buc
	4,00
	53,33
	213,33

	
	
	
	
	material:
	24,28
	97,13

	
	
	
	
	manopera:
	29,05
	116,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4
	6713077
	Ramificatie simpla pOLIPROP 87 grd. 30 min 110- 50 nii 2167
	buc
	3,00
	120,00
	360,00

	
	
	
	
	material:
	120,00
	360,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5
	RPSF09B#
	Spalarea instalatiei de apa executata cu tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata, tip greu (G) si din material plastic (PE,PP,PP-R si similare), teava avand diametrul de: teava din otel zincat, avand diametrul de 2 1/2 - 4".
	m
	34,00
	3,50
	119,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	3,50
	119,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6
	IE02A1#
	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala cu suprafata totala a corpurilor de incalzire pana la 100 mp
	ML
	34,00
	16,45
	559,30

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	16,45
	559,30

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	3.787,45
	1.822,10
	0,00
	0,00
	5.609,55
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	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	41,00
	0,00
	0,00
	41,00

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	3.787,45
	1.863,10
	0,00
	0,00
	5.650,54

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	378,74
	186,31
	0,00
	0,00
	565,05

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	4.166,19
	2.049,41
	0,00
	0,00
	6.215,60

	Profit
	5,0000 %
	208,31
	102,47
	0,00
	0,00
	310,78

	Total inclusiv Beneficiu:
	4.374,50
	2.151,88
	0,00
	0,00
	6.526,38

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	6.526,38

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	1.240,01

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	7.766,39

	STADIUL FIZIC:  OBIECTE SANITARE

	1
	SC07C1
	Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice
	buc
	4,00
	78,37
	313,49

	
	
	
	
	material:
	29,02
	116,09

	
	
	
	
	manopera:
	49,35
	197,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.L
	2440482
	Lavoar clasic alb cod 79se8601
	buc
	4,04
	560,00
	2.262,40

	1.L
	4203557
	Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343
	buc
	8,00
	34,00
	272,00

	1.L
	4203375
	PICIOR LAVOAR SUSPENDAT SUPRA ALB
	buc
	4,00
	23,00
	92,00

	1.L
	0013801
	RACORD FLEXIBIL DN 1/2 MF L=35 CM COD 50005106
	buc
	8,00
	120,00
	960,00

	2
	SC13B1
	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip . . .
	buc
	4,00
	90,39
	361,54

	
	
	
	
	material:
	19,34
	77,34

	
	
	
	
	manopera:
	71,05
	284,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.L
	2442757
	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066
	buc
	4,04
	450,00
	1.818,00

	3
	SC16F1
	Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibluri metalice
	buc
	4,00
	518,54
	2.074,16

	
	
	
	
	material:
	452,74
	1.810,96

	
	
	
	
	manopera:
	65,80
	263,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4
	SC19A1
	Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar
	buc
	4,00
	34,60
	138,40

	
	
	
	
	material:
	6,95
	27,80

	
	
	
	
	manopera:
	27,65
	110,60

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4.L
	7500548
	Sifon PT LAVOAR SAU SPALATOR ARTICOL PP790 1 1/4"
	buc
	4,00
	78,00
	312,00

	5
	SC06A-1#
	Spalator cu 2comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram (corectie)
	buc
	5,00
	837,38
	4.186,88

	
	
	
	
	material:
	769,13
	3.845,63

	
	
	
	
	manopera:
	68,25
	341,25

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5.L
	4203557
	Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343
	buc
	15,00
	34,00
	510,00
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	5.L
	4203179
	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411
	buc
	10,00
	25,00
	250,00

	5.L
	6700262
	Teava din p.v.c.rigid tip u 50x1,8 stas 6675/2
	m
	5,50
	25,00
	137,50

	5.L
	4202773
	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611
	buc
	5,00
	88,00
	440,00

	5.L
	4200348
	Spalator simplu din inox
	buc
	5,00
	650,00
	3.250,00

	6
	SD04A#
	Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2
	buc
	4,00
	65,10
	260,42

	
	
	
	
	material:
	7,35
	29,42

	
	
	
	
	manopera:
	57,75
	231,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6.L
	4201502
	Baterie mono per+fil spalat leader mixalba cod 42l07600
	buc
	4,00
	230,00
	920,00

	7
	SD06A1
	Baterie amestecatoare,stativaSPALATOR
	buc
	5,00
	210,91
	1.054,53

	
	
	
	
	material:
	154,21
	771,03

	
	
	
	
	manopera:
	56,70
	283,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	7.L
	4201316
	BateriePT SPALATOR
	buc
	5,00
	230,00
	1.150,00

	8
	SC30A3
	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 2
	buc
	4,00
	244,85
	979,40

	
	
	
	
	material:
	230,50
	922,00

	
	
	
	
	manopera:
	14,35
	57,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9
	SC26A2
	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 500x600mm
	buc
	4,00
	269,88
	1.079,51

	
	
	
	
	material:
	235,58
	942,31

	
	
	
	
	manopera:
	34,30
	137,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	10
	SC29A1
	SET PERIE WC + SUPORT ASIMILAT
	buc
	4,00
	14,85
	59,40

	
	
	
	
	material:
	0,50
	2,00

	
	
	
	
	manopera:
	14,35
	57,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	10.L
	2453332
	SET PERIE WC + SUPORT
	buc
	4,00
	230,00
	920,00

	11
	CMj30F11A
	Obiecte sanitare si armaturi Montare pisoar portelan montare pisoar pe dibluri lemn
	buc
	3,00
	38,50
	115,50

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	38,50
	115,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	12
	CMj30F13C
2
	Obiecte sanitare si armaturi Montare etajera montare etajera portelan dibluri mat. plastic
	buc
	4,00
	11,90
	47,60

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	11,90
	47,60

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	13
	CMj30F13C
4
	Obiecte sanitare si armaturi Montare etajera montare etajera portelan masca mat. plastic
	buc
	1,00
	10,15
	10,15

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	10,15
	10,15

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	14
	SE59A#
	Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca
	buc
	1,00
	44,14
	44,14

	
	
	
	
	material:
	9,14
	9,14

	
	
	
	
	manopera:
	35,00
	35,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	14.L
	6313344
	Diblu cu expandare marimea 8
	buc
	2,00
	3,55
	7,10

	14.L
	7318902
	DISPTRBUITOR DE SAPUN LICHID
	buc
	1,00
	450,00
	450,00

	15
	RPSC26A#
	Montarea pisoarului din portelan sanitar pe:...zidarie de caramida sau b. c. a.;
	buc
	3,00
	278,99
	836,97

	
	
	
	
	material:
	172,24
	516,72

	
	
	
	
	manopera:
	106,75
	320,25

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	15.L
	2451241
	Pisoar	portelan tip u1	alb c.1 s 2383
	buc
	3,03
	700,00
	2.121,00

	16
	4201782
	Robinet coltar sub lavoar DN 1/2
	buc
	8,00
	23,00
	184,00

	
	
	
	
	material:
	23,00
	184,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	17
	4202165
	Robinet coltar sub spalator DN 1/2
	buc
	4,00
	24,00
	96,00

	
	
	
	
	material:
	24,00
	96,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	18
	20028320
	racord flexibil apa 50 cm 1/2-3/8
	buc
	8,00
	120,00
	960,00

	
	
	
	
	material:
	120,00
	960,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	19
	1700075360
7
	racord flexibil apa 40 cm 1/2" - 3/8"
	buc
	5,00
	89,00
	445,00

	
	
	
	
	material:
	89,00
	445,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	20
	20010321
	robinet pisoar 1/2"
	buc
	3,00
	56,00
	168,00

	
	
	
	
	material:
	56,00
	168,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	26.795,44
	2.491,65
	0,00
	0,00
	29.287,09

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	56,06
	0,00
	0,00
	56,06

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	26.795,44
	2.547,71
	0,00
	0,00
	29.343,15

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	2.679,54
	254,77
	0,00
	0,00
	2.934,32

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	29.474,99
	2.802,48
	0,00
	0,00
	32.277,47

	Profit
	5,0000 %
	1.473,75
	140,12
	0,00
	0,00
	1.613,87

	Total inclusiv Beneficiu:
	30.948,74
	2.942,61
	0,00
	0,00
	33.891,34
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	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	33.891,34

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	6.439,35

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	40.330,70

	STADIUL FIZIC:  CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA

	1
	SB16B1
	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm
	m
	59,00
	65,29
	3.852,30

	
	
	
	
	material:
	2,29
	135,30

	
	
	
	
	manopera:
	63,00
	3.717,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2
	6704319
	CONDUCTA PVC 32 MM
	m
	59,00
	9,00
	531,00

	
	
	
	
	material:
	9,00
	531,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3
	SB16C1
	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm
	m
	11,00
	63,36
	697,00

	
	
	
	
	material:
	2,81
	30,95

	
	
	
	
	manopera:
	60,55
	666,05

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	4
	6704334
	CONDUCTA PVC 50 MM
	m
	11,00
	19,00
	209,00

	
	
	
	
	material:
	19,00
	209,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	5
	SB16E1
	CONDUCTA CANALIZARE PP 50
	m
	135,00
	56,99
	7.693,80

	
	
	
	
	material:
	7,29
	984,30

	
	
	
	
	manopera:
	49,70
	6.709,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6
	6704364
	CONDUCTA CANALIZARE PP 50
	m
	135,00
	28,00
	3.780,00

	
	
	
	
	material:
	28,00
	3.780,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	7
	RPIC53E#
	Inlocuire sau intercalare pe conducta pp pp-r a fitingurilor (coturi mufe reductii dopuri etc) cu d = 32 mm
	m
	50,00
	20,30
	1.015,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	20,30
	1.015,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	7.L
	6719488
	Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm
	buc
	50,00
	17,00
	850,00

	8
	RPIC53F#
	Inlocuire sau intercalarea pe cond pp- pp-r a fitingurilor (coturi, mufe reductii dopuri etc cu d=50 mm
	m
	2,00
	25,20
	50,40

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	25,20
	50,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	9
	6719489
	Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm
	buc
	2,00
	21,00
	42,00

	
	
	
	
	material:
	21,00
	42,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	10
	RPIC53j#
	Inlocuire sau intercalarea pe cond pp- pp-r a fitingurilor (coturi, mufe reductii dopuri etc cu d=110 mm
	m
	14,00
	44,20
	618,80

	
	
	
	
	material:
	12,00
	168,00

	
	
	
	
	manopera:
	32,20
	450,80

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	11
	RPSB41A#
	sifon cu bila pt condens dn 32
	buc
	32,00
	11,39
	364,33

	
	
	
	
	material:
	1,24
	39,53

	
	
	
	
	manopera:
	10,15
	324,80

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	11.L
	6721103
	sifon cu bila pt condens 32 mm
	buc
	32,00
	110,00
	3.520,00

	12
	SB44F1
	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d=100mm,simplu
	buc
	5,00
	115,46
	577,28

	
	
	
	
	material:
	78,71
	393,53

	
	
	
	
	manopera:
	36,75
	183,75

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	13
	SB10XA
	Caciula de ventialtie din tabla, pe coloane aerisire, D = 50-150 mm
	buca
ta
	6,00
	34,75
	208,50

	
	
	
	
	material:
	3,25
	19,50

	
	
	
	
	manopera:
	31,50
	189,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	13.L
	2875274113
568
	Caciula pentru ventilatie dn= 50 nti 1337-67
	buc
	6,00
	65,00
	390,00

	14
	SB10C#
	Piesa legatura(ramificatie simpla) pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=50 mm
	buc
	13,00
	9,28
	120,64

	
	
	
	
	material:
	0,53
	6,89

	
	
	
	
	manopera:
	8,75
	113,75

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	14.L
	6721006
	Ramificatie dubla,canal,poliprop ignif,d1 = 50; d2 = 50; d3 = 50
	buc
	13,00
	120,00
	1.560,00

	15
	RPSB15E#
	ramificatie pp la 45 50/32/45
	buc
	15,00
	14,86
	222,94

	
	
	
	
	material:
	1,56
	23,44

	
	
	
	
	manopera:
	13,30
	199,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	15.L
	6721010
	ramificatie 50/32/45
	buc
	15,00
	56,00
	840,00

	16
	SB10E#
	Piesa legatura(ramificatie simpla) pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=110 mm
	buc
	7,00
	12,76
	89,34

	
	
	
	
	material:
	1,56
	10,94

	
	
	
	
	manopera:
	11,20
	78,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	16.L
	6704186
	Ramificatie dubla mat plast (pe,pp,pp- r,etc) canal,imbin garn cauc d= 110 mm
	buc
	7,00
	97,00
	679,00

	17
	IC40C1#
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel 2 1/2 inci-4" pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montate prin dibluri cde PVC pe zid caramida
	buc
	38,00
	14,80
	562,52

	
	
	
	
	material:
	1,35
	51,42

	
	
	
	
	manopera:
	12,25
	465,50

	
	
	
	
	utilaj:
	1,20
	45,60

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	18
	4204038
	Bratara pentru teava Geberit Pluvia reglabila di=110 mm di=118 mm dn 100
	buc
	38,00
	89,00
	3.382,00

	
	
	
	
	material:
	89,00
	3.382,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	19
	SF01C#
	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm
	m
	205,00
	5,60
	1.148,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	5,60
	1.148,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	20
	ACE07A1
	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50
	100
m
	2,05
	58,74
	120,41

	
	
	
	
	material:
	3,79
	7,76

	
	
	
	
	manopera:
	54,95
	112,65

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	27
	IC55A04+
	MONTARE FITINGURI
	buc
	160,00
	38,15
	6.104,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	38,15
	6.104,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	21
	AcA42A3+
	Piese de curatare PP 50
	buc
	12,00
	21,00
	252,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	21,00
	252,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	21.L
	20014420
	Piesa de curatire pe canalizare 90grd110
	buc
	12,00
	125,00
	1.500,00

	22
	1700075311
3
	mufa pvc 32 mm
	buc
	15,00
	61,64
	924,60

	
	
	
	
	material:
	61,64
	924,60

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	23
	1700075311
4
	mufa pvc 50 mm
	buc
	8,00
	119,45
	955,60

	
	
	
	
	material:
	119,45
	955,60

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	24
	1700075311
6
	mufa dubla pp 32 mm
	buc
	34,00
	75,00
	2.550,00

	
	
	
	
	material:
	75,00
	2.550,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	25
	8001576
	CONECTORI SCURGERE MONTARE CU INEL CAUCIUC
	buc
	34,00
	45,00
	1.530,00

	
	
	
	
	material:
	45,00
	1.530,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	26
	8001576A
	CONECTOR TEHNIC PVC 32
	buc
	34,00
	40,00
	1.360,00

	
	
	
	
	material:
	40,00
	1.360,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	28
	1700075364
8
	TEU EGAL 90 GR PVC 32 MM
	buc
	11,00
	68,00
	748,00

	
	
	
	
	material:
	68,00
	748,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	29
	1700075364
3
	TEU EGAL 90 GR PVC 50 MM
	buc
	2,00
	65,00
	130,00

	
	
	
	
	material:
	65,00
	130,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	30
	1700075330
6
	TEDUCTIE PVC 32-50
	buc
	10,00
	108,16
	1.081,60

	
	
	
	
	material:
	108,16
	1.081,60

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	31
	1700075331
5
	REDUCTIE PP 50 -110
	buc
	12,00
	230,00
	2.760,00

	
	
	
	
	material:
	230,00
	2.760,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	1700075362
9
	COT PP LA 45 GR DN 50
	buc
	29,00
	55,00
	1.595,00

	
	
	
	
	material:
	55,00
	1.595,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	32.789,36
	21.780,10
	45,60
	0,00
	54.615,06

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	490,05
	0,00
	0,00
	490,05

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	32.789,36
	22.270,15
	45,60
	0,00
	55.105,11

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	3.278,94
	2.227,01
	4,56
	0,00
	5.510,51

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	36.068,30
	24.497,16
	50,16
	0,00
	60.615,62

	Profit
	5,0000 %
	1.803,41
	1.224,86
	2,51
	0,00
	3.030,78

	Total inclusiv Beneficiu:
	37.871,71
	25.722,02
	52,67
	0,00
	63.646,40

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	63.646,40

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	12.092,82

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	75.739,22

	

	TOTAL Cheltuieli directe:
	79.726,99
	53.359,07
	10.002,64
	0,00
	143.088,71

	TOTAL Recapitulatie:
	12.357,68
	9.657,33
	1.550,41
	0,00
	23.565,42

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	92.084,67
	63.016,40
	11.553,05
	0,00
	166.654,13

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	31.664,28

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	198.318,41

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	INSTALATII TERMICE
Beneficiar:	PRIMARIA NEGRU VODA
Proiectant:	SC CSP PROIECT LINE SRL
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	Centrala termica

	1.1
	IC42A1
	Distribuitor-colector realizat monolit 1,2 m din otel negru DN80, izolat ci g=50 mm montat pe suporti de pardoseala
	buc
	1,00
	128,72
	128,72

	
	
	
	
	material:
	10,07
	10,07

	
	
	
	
	manopera:
	118,65
	118,65

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.2
	7318732
	distribuitor colector dn 80
	buc
	1,00
	1.200,00
	1.200,00

	
	
	
	
	material:
	1.200,00
	1.200,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.3
	ATD26A
	bep 12 mc/h butelie egalizare presiune /separator hidraulic cu bebit de 12 mc/h
	buc
	1,00
	47,25
	47,25

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	47,25
	47,25

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.3.L
	4625200
	Butelie egalizare presiune DN 200
	buc
	1,00
	450,00
	450,00

	1.4
	ACB04XB
	Teava din otel neagra sau zincata pt cond mont in pamant imbinata prin insur.diam (toli)1"-1 1/2"
	m
	251,00
	19,95
	5.007,45

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	19,95
	5.007,45

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.5
	3253062
	TEAVA DIN OTEL 1/2"
	m
	6,00
	45,00
	270,00

	
	
	
	
	material:
	45,00
	270,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.6
	3253153
	TEAVA DIN OTEL 3/4
	m
	20,00
	55,00
	1.100,00

	
	
	
	
	material:
	55,00
	1.100,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.7
	3253608
	TEAVA DIN OTEL 1"
	m
	22,00
	65,00
	1.430,00

	
	
	
	
	material:
	65,00
	1.430,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1.8
	20025061
	VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAF65
	buc
	1,00
	180,00
	180,00

	
	
	
	
	material:
	180,00
	180,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.9
	3253828
	TEAVA DIN OTEL 1 1/2"
	m
	28,00
	78,00
	2.184,00

	
	
	
	
	material:
	78,00
	2.184,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.10
	3253892
	TEAVA DIN OTEL 2"
	m
	14,00
	120,00
	1.680,00

	
	
	
	
	material:
	120,00
	1.680,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.11
	3253048
	teava din otel 2 1/2"
	m
	54,00
	120,00
	6.480,00

	
	
	
	
	material:
	120,00
	6.480,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.12
	20010631
	TEAVA DIN OTEL PREIZOLANTA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2"
	m
	20,00
	90,00
	1.800,00

	
	
	
	
	material:
	90,00
	1.800,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.13
	20010675
	TEAVA DIN OTE PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 1"
	m
	20,00
	110,00
	2.200,00

	
	
	
	
	material:
	110,00
	2.200,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.14
	20010640
	TEAVA DIN OTEL PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2 1/2"
	m
	15,00
	120,00
	1.800,00

	
	
	
	
	material:
	120,00
	1.800,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.15
	20041135
	Teava PPR cu diametru 25 mm
	m
	16,00
	4,00
	64,00

	
	
	
	
	material:
	4,00
	64,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.16
	20041136
	Teava PPR cu diametru 32 mm
	m
	8,00
	8,00
	64,00

	
	
	
	
	material:
	8,00
	64,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.17
	6625496
	Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 26.7x1.2
	m
	18,00
	20,00
	360,00

	
	
	
	
	material:
	20,00
	360,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	1.18
	20041139
	Teava verde PPR cu diametru 40 mm
	m
	18,00
	12,00
	216,00

	
	
	
	
	material:
	12,00
	216,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.19
	IZH01B01>
	Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer
	m
	598,00
	3,66
	2.190,20

	
	
	
	
	material:
	1,18
	704,17

	
	
	
	
	manopera:
	2,49
	1.486,03

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.20
	600009926
	Izolatie pentru conducte de otel inox de 13 mm 33.4x1.5
	m
	345,00
	39,20
	13.524,00

	
	
	
	
	material:
	39,20
	13.524,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.21
	2701476
	Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 33.4
	m
	128,00
	16,00
	2.048,00

	
	
	
	
	material:
	16,00
	2.048,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.22
	2701476
	Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 26.7
	m
	44,00
	16,00
	704,00

	
	
	
	
	material:
	16,00
	704,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.23
	20033731
	Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 60.3
	m
	15,00
	18,00
	270,00

	
	
	
	
	material:
	18,00
	270,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.24
	20033732
	Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 76.1
	m
	22,00
	21,00
	462,00

	
	
	
	
	material:
	21,00
	462,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.25
	20033733
	Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 88.9
	m
	44,00
	22,00
	968,00

	
	
	
	
	material:
	22,00
	968,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.26
	RTR2RC3A
	Montarea suportilor, bridelor, colierelor, scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea conductoarelor
	buc
	300,00
	7,70
	2.310,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	7,70
	2.310,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.27
	20014208
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20
	buc
	173,00
	6,00
	1.038,00

	
	
	
	
	material:
	6,00
	1.038,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: Instalatie termica

	0
	1
	2
	3
	4
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	1.28
	20014209
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 25
	buc
	64,00
	9,00
	576,00

	
	
	
	
	material:
	9,00
	576,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.29
	20014214
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 50
	buc
	41,00
	20,00
	820,00

	
	
	
	
	material:
	20,00
	820,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.30
	20014216
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 65
	buc
	22,00
	22,00
	484,00

	
	
	
	
	material:
	22,00
	484,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.31
	20014217
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 80
	buc
	11,00
	32,00
	352,00

	
	
	
	
	material:
	32,00
	352,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.32
	RPSA40D#
	Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...1 1/4"
	buc
	12,00
	84,90
	1.018,82

	
	
	
	
	material:
	4,40
	52,82

	
	
	
	
	manopera:
	80,50
	966,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.33
	20029446
	TEU CU LA 90 GR 22X1MM
	buc
	2,00
	27,00
	54,00

	
	
	
	
	material:
	27,00
	54,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.34
	20029447
	Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20
	buc
	1,00
	27,00
	27,00

	
	
	
	
	material:
	27,00
	27,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.35
	20029448
	Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20
	buc
	1,00
	27,00
	27,00

	
	
	
	
	material:
	27,00
	27,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.36
	20029449
	Reductie concentrica sudabila DN 50 - DN 25
	buc
	2,00
	37,00
	74,00

	
	
	
	
	material:
	37,00
	74,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.37
	20029450
	Reductie concentrica sudabila DN 65 - DN 25
	buc
	1,00
	38,00
	38,00

	
	
	
	
	material:
	38,00
	38,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	1.38
	20029451
	Reductie concentrica sudabila DN 80 - DN 50
	buc
	4,00
	67,52
	270,08

	
	
	
	
	material:
	67,52
	270,08

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.39
	ID08XE
	Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4"
	buc
	79,00
	140,00
	11.060,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	140,00
	11.060,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.40
	20011068
	Robinet SFERIC 1/2
	buc
	35,00
	35,00
	1.225,00

	
	
	
	
	material:
	35,00
	1.225,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.41
	4205021
	Robinet sferic cu olandez 3/4"
	buc
	112,00
	47,00
	5.264,00

	
	
	
	
	material:
	47,00
	5.264,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.42
	4204431
	Robinet sferic cu olandez 1"
	buc
	1,00
	52,00
	52,00

	
	
	
	
	material:
	52,00
	52,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.43
	4504030
	Robinet sferic cu olandez 1 1/4"
	buc
	2,00
	58,00
	116,00

	
	
	
	
	material:
	58,00
	116,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.44
	20010320
	Robinet sferic cu olandez 1 1/2"
	buc
	5,00
	42,00
	210,00

	
	
	
	
	material:
	42,00
	210,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.45
	20010325
	robinet sferic cu olandez 2"
	buc
	8,00
	87,00
	696,00

	
	
	
	
	material:
	87,00
	696,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.46
	20010259
	AERISITOR AUTOMAT 1/2"
	buc
	86,00
	78,00
	6.708,00

	
	
	
	
	material:
	78,00
	6.708,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.47
	GB01A1
	Robinet cu flanse pn 10-16, avand dn= 50 mm
	buc
	15,00
	41,62
	624,24

	
	
	
	
	material:
	21,32
	319,74

	
	
	
	
	manopera:
	20,30
	304,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.47. L
	4501325
	Robinet fluture cu flanse DN50
	buc
	15,00
	40,00
	600,00
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	1.48
	GB01A1
	Robinet cu flanse, avand dn=65 mm
	buc
	24,00
	41,62
	998,78

	
	
	
	
	material:
	21,32
	511,58

	
	
	
	
	manopera:
	20,30
	487,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.48. L
	4601618
	Robinet fluture cu flanse DN65
	buc
	24,00
	160,00
	3.840,00

	1.49
	GB01B%
	Robinet cu flanse, avand dn=80 mm
	buc
	8,00
	81,45
	651,60

	
	
	
	
	material:
	39,45
	315,60

	
	
	
	
	manopera:
	42,00
	336,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.49. L
	4201896
	Robinet fluture cu flanse DN80
	buc
	8,00
	170,00
	1.360,00

	1.50
	TFB01F1
	Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 25...pina la 1m adinc. 3m inalt. cu dn. 100 mm
	buc
	11,00
	116,92
	1.286,17

	
	
	
	
	material:
	55,68
	612,43

	
	
	
	
	manopera:
	61,25
	673,75

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.51
	5768437
	Clapeta de sens cu arc 3/4"
	buc
	3,00
	83,40
	250,20

	
	
	
	
	material:
	83,40
	250,20

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.52
	5768449
	Clapeta de sens cu arc 1 1/2"
	buc
	1,00
	90,00
	90,00

	
	
	
	
	material:
	90,00
	90,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.53
	20025551
	Clapeta de sens cu arc 2 1/2"
	buc
	2,00
	230,00
	460,00

	
	
	
	
	material:
	230,00
	460,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.54
	20025063
	Clapeta de sens DN65, PN10
	buc
	1,00
	125,32
	125,32

	
	
	
	
	material:
	125,32
	125,32

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.55
	ACC04A%
	Montare filtre
	buc
	9,00
	21,01
	189,05

	
	
	
	
	material:
	10,51
	94,55

	
	
	
	
	manopera:
	10,50
	94,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.56
	4624050
	Filtru Yde impuritati 3/4"
	buc
	1,00
	140,70
	140,70

	
	
	
	
	material:
	140,70
	140,70

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.57
	4624062
	Filtru Yde impuritati 1 1/2"
	buc
	1,00
	150,42
	150,42

	
	
	
	
	material:
	150,42
	150,42

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	1.58
	20025182
	Filtru Yde impuritati 2 1/2"
	buc
	2,00
	173,60
	347,20

	
	
	
	
	material:
	173,60
	347,20

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.59
	ID08XE
	Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4"
	buc
	3,00
	140,00
	420,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	140,00
	420,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.60
	4503505
	Robinet de reglare si echilibrare DN25
	buc
	2,00
	45,00
	90,00

	
	
	
	
	material:
	45,00
	90,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.61
	4504339
	Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 15
	buc
	1,00
	125,00
	125,00

	
	
	
	
	material:
	125,00
	125,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.62
	CMj30A13B
	Conducte de alimentare cu apa rece, calda, din tevi otel zincat...Montat robinet cu cep pt. golire d=1/2 toli
	buc
	15,00
	3,15
	47,25

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	3,15
	47,25

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.62. L
	4202232
	Robinet golire dn1/2
	buc
	15,00
	37,00
	555,00

	1.63
	CP17C1
	Montare ventile automate de aerisire 1/2
	buc
	9,00
	37,66
	338,94

	
	
	
	
	material:
	27,86
	250,74

	
	
	
	
	manopera:
	9,80
	88,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.64
	SD21A1
	Supapa siguranta cu pirghie si contra greutate,pentru racordare cu flanse cu...d=15mm
	buc
	2,00
	66,68
	133,36

	
	
	
	
	material:
	55,13
	110,26

	
	
	
	
	manopera:
	11,55
	23,10

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.65
	SD21A2
	Supapa siguranta cu pirghie si contra greutate,pentru racordare cu flanse cu...d=25mm
	buc
	1,00
	96,52
	96,52

	
	
	
	
	material:
	84,97
	84,97

	
	
	
	
	manopera:
	11,55
	11,55

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.66
	SD13A#
	Supapa siguranta cu parghie si contragreutate,pentru racordare,cu flanse,d=...20 - 25 mm
	buc
	8,00
	12,38
	99,00

	
	
	
	
	material:
	0,83
	6,60

	
	
	
	
	manopera:
	11,55
	92,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.66. L
	4202626
	Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 3/4"
	buc
	1,00
	36,00
	36,00

	1.66. L
	4202627
	Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 1"
	buc
	7,00
	42,00
	294,00
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	1.67
	RPM412122
55A
	Montarea aparatelor de masura si control (teci, termometre, manometre etc.)
	buc
	25,00
	6,30
	157,50

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	6,30
	157,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.68
	5722500
	Termometru cu scala rotunda
	buc
	8,00
	170,00
	1.360,00

	
	
	
	
	material:
	170,00
	1.360,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.69
	20016171
	Manometru cu scala rotunda
	buc
	14,00
	230,00
	3.220,00

	
	
	
	
	material:
	230,00
	3.220,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.70
	20016165
	Termomanometru
	buc
	3,00
	150,00
	450,00

	
	
	
	
	material:
	150,00
	450,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.71
	RPSE24A-
1#
	FILTRU Y 3/4"
	buc
	34,00
	99,27
	3.375,01

	
	
	
	
	material:
	3,02
	102,51

	
	
	
	
	manopera:
	96,25
	3.272,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.71. L
	20012197
	filtru Y 3/4
	buc
	34,00
	120,60
	4.100,40

	1.72
	ID05A01>
	Ventil de reglare si control
	buc
	68,00
	4,35
	295,63

	
	
	
	
	material:
	0,85
	57,63

	
	
	
	
	manopera:
	3,50
	238,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.73
	4201078
	ventil de reglare si control cocon QTZ sau similar DN 15 1/2" FI
	buc
	68,00
	6,00
	408,00

	
	
	
	
	material:
	6,00
	408,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.74
	ID08XE
	Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4"
	buc
	1,00
	140,00
	140,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	140,00
	140,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.75
	20011717
	Vana cu 3 cai deviatoare dn65
	buc
	4,00
	450,00
	1.800,00

	
	
	
	
	material:
	450,00
	1.800,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.76
	ID08XE
	Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4"
	buc
	6,00
	140,00
	840,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	140,00
	840,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	1.77
	4504339
	Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 15
	buc
	1,00
	125,00
	125,00

	
	
	
	
	material:
	125,00
	125,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.78
	4504389
	Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 32
	buc
	1,00
	140,00
	140,00

	
	
	
	
	material:
	140,00
	140,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.79
	20025221
	VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC ANTIOPRIRE DN 25
	buc
	1,00
	63,04
	63,04

	
	
	
	
	material:
	63,04
	63,04

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.80
	20025070
	VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAD 32
	buc
	1,00
	220,00
	220,00

	
	
	
	
	material:
	220,00
	220,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.81
	5722504
	VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL STAD15
	buc
	1,00
	33,09
	33,09

	
	
	
	
	material:
	33,09
	33,09

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.82
	ACE09B1
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )
	buc
	14,00
	19,21
	269,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	19,21
	269,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.83
	20010319
	ROBINET DE GOLIRE 1/2"
	buc
	7,00
	35,00
	245,00

	
	
	
	
	material:
	35,00
	245,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.84
	AcA63C+
	RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CIRCULATIE DN 40
	buc
	2,00
	2,76
	5,52

	
	
	
	
	material:
	1,12
	2,23

	
	
	
	
	manopera:
	1,65
	3,29

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.84. L
	20020429
	RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CIRCULATIE DN 4
	buc
	2,00
	120,00
	240,00

	1.85
	AcA65E+
	RACORF ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 20
	buc
	4,00
	8,03
	32,11

	
	
	
	
	material:
	1,03
	4,11

	
	
	
	
	manopera:
	7,00
	28,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.85. L
	20020453
	RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 20
	buc
	4,00
	67,00
	268,00
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	1.86
	AcA63E+
	RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 65
	buc
	2,00
	3,39
	6,78

	
	
	
	
	material:
	1,75
	3,49

	
	
	
	
	manopera:
	1,65
	3,29

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.86. L
	20020431
	RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 65
	buc
	2,00
	160,00
	320,00

	1.87
	20010322
	ROBINET DE GOLIRE 3/4"
	buc
	75,00
	55,00
	4.125,00

	
	
	
	
	material:
	55,00
	4.125,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.88
	AMC3F7L
	PANOU AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA
	buc
	1,00
	9,10
	9,10

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	9,10
	9,10

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.89
	APR131354
1
	ALARMA ACUSTICA
	buc
	1,00
	105,00
	105,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	105,00
	105,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.90
	AcA63D+
	RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CALDURA
	buc
	4,00
	3,01
	12,02

	
	
	
	
	material:
	1,36
	5,44

	
	
	
	
	manopera:
	1,65
	6,58

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.90. L
	20020430
	RACORD ANTVIBRANT LA POMPA DE CALDURA DN 50
	buc
	4,00
	120,00
	480,00

	1.91
	SF01B#
	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit
- RECE
	m
	241,00
	7,00
	1.687,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	7,00
	1.687,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.92
	SF01B#
	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit
- CALD
	m
	241,00
	7,00
	1.687,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	7,00
	1.687,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.93
	IE07D1
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp.
	mp
	241,00
	7,70
	1.855,71

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,01

	
	
	
	
	manopera:
	7,70
	1.855,70

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1.94
	RPIXE03B -
ASIM
	Proba etansare verificare definitiva presiune instal incalz centrala sau gaze naturale intr distrib. - PROBA DE EFICACITATE
	m
	241,00
	25,00
	6.025,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	14,00
	3.374,00

	
	
	
	
	utilaj:
	11,00
	2.651,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2
	Retea incalzire

	



	STADIUL FIZIC: Instalatie termica

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	2.1
	IB02A01
	Montare radiator din otel tip panou 10,11,22,33
	buc
	10,00
	5,80
	58,03

	
	
	
	
	material:
	0,20
	2,03

	
	
	
	
	manopera:
	5,60
	56,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.2
	5708863
	Radiator din otel Ventil Compact VK C11 / 600 x 400
	buc
	2,00
	300,00
	600,00

	
	
	
	
	material:
	300,00
	600,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.3
	20010318
	Robinet sferic din cupru sau bronz cu filet interior-interior cu diametrul de 108 mm
	buc
	12,00
	65,00
	780,00

	
	
	
	
	material:
	65,00
	780,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.4
	570861I
	Radiator din otel Compact C11 / 600 x 500
	buc
	2,00
	350,00
	700,00

	
	
	
	
	material:
	350,00
	700,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.5
	5709072
	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400
	buc
	1,00
	370,00
	370,00

	
	
	
	
	material:
	370,00
	370,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.6
	5708621
	Radiator din otel Compact C22 / 600 x 500
	buc
	1,00
	350,00
	350,00

	
	
	
	
	material:
	350,00
	350,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.7
	5709074
	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600
	buc
	1,00
	400,00
	400,00

	
	
	
	
	material:
	400,00
	400,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.8
	5709075
	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800
	buc
	1,00
	450,00
	450,00

	
	
	
	
	material:
	450,00
	450,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.9
	5708713
	Radiator din otel Compact VK22 /600X700
	buc
	2,00
	920,00
	1.840,00

	
	
	
	
	material:
	920,00
	1.840,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.10
	CMj30F20
	KIT RADIATOR COMPUS DIN ROBINET REGLAJ TUR CU CAP TERMOSTATIC SI ROBINET REGLAJ RETUR (DETENTOR)
	buc
	11,00
	3,85
	42,35

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	3,85
	42,35

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: Instalatie termica

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	2.11
	4204436
	Robinet termostatat cu cap termostatic 1/2
	buc
	16,00
	45,00
	720,00

	
	
	
	
	material:
	45,00
	720,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.12
	4202722
	Robinet coltar reglaj retur (detentor) 1/2
	buc
	11,00
	35,00
	385,00

	
	
	
	
	material:
	35,00
	385,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.13
	1700075375
7
	AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA
	buc
	11,00
	125,00
	1.375,00

	
	
	
	
	material:
	125,00
	1.375,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.14
	20010357
	Console pentru radiatoare
	set
	11,00
	34,00
	374,00

	
	
	
	
	material:
	34,00
	374,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.15
	4123564
	Dop negru filetat DN 3/4 bravo cod 290
	buc
	11,00
	6,00
	66,00

	
	
	
	
	material:
	6,00
	66,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.16
	ACB04XB
	TEAVA CUPRU
	m
	294,00
	19,95
	5.865,30

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	19,95
	5.865,30

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.17
	3253024
	TEAVA CUPRU D=18X1 MM
	m
	272,00
	69,00
	18.768,00

	
	
	
	
	material:
	69,00
	18.768,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.18
	3253062
	TEAVA DIN OTEL 1/2"
	m
	22,00
	45,00
	990,00

	
	
	
	
	material:
	45,00
	990,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.19
	RTR2RC3A
	Montarea suportilor, bridelor, colierelor, scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea conductoarelor
	buc
	196,00
	7,70
	1.509,20

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	7,70
	1.509,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.20
	20020323
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 15
	buc
	181,00
	59,98
	10.856,38

	
	
	
	
	material:
	59,98
	10.856,38

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: Instalatie termica

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	2.21
	20014208
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20
	buc
	15,00
	6,00
	90,00

	
	
	
	
	material:
	6,00
	90,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.22
	RPSA40D#
	Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...1 1/4"
	buc
	280,00
	84,90
	23.772,53

	
	
	
	
	material:
	4,40
	1.232,53

	
	
	
	
	manopera:
	80,50
	22.540,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.23
	6714622
	COT CU LA 90 GRD 18X1MM
	buc
	136,00
	8,00
	1.088,00

	
	
	
	
	material:
	8,00
	1.088,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.24
	7450276
	COT CU LA 90 GRD 22X1
	buc
	14,00
	10,00
	140,00

	
	
	
	
	material:
	10,00
	140,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.25
	6714547
	TEU CU LA 90 GR 18X1 MM
	buc
	34,00
	8,00
	272,00

	
	
	
	
	material:
	8,00
	272,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.26
	1700075365
0
	TEU CU LA 90 GR 22 X 1 MM
	buc
	4,00
	69,00
	276,00

	
	
	
	
	material:
	69,00
	276,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.27
	1700075330
5
	REDUCTIE 22-18
	buc
	6,00
	68,00
	408,00

	
	
	
	
	material:
	68,00
	408,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.28
	1700075311
4
	MUFA CU 18 X1 MM
	buc
	68,00
	34,00
	2.312,00

	
	
	
	
	material:
	34,00
	2.312,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.29
	1700075312
8
	MUFA CU 22 X 1 MM
	buc
	6,00
	39,00
	234,00

	
	
	
	
	material:
	39,00
	234,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.30
	1700075375
7
	AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA
	buc
	12,00
	125,00
	1.500,00

	
	
	
	
	material:
	125,00
	1.500,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: Instalatie termica

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	2.31
	IE01D1
	Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.
	mp
	296,00
	12,95
	3.833,20

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	12,95
	3.833,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.32
	IE02D1
	Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: peste 500mp
	mp
	296,00
	10,50
	3.108,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	10,50
	3.108,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.33
	IE07D1
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp.
	mp
	296,00
	7,70
	2.279,21

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,01

	
	
	
	
	manopera:
	7,70
	2.279,20

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3
	Retea racire

	3.1
	ACB04XB
	Teava din otel neagra sau zincata pt cond mont in pamant imbinata prin insur.diam (toli)1"-1 1/2"
	m
	420,00
	19,95
	8.379,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	19,95
	8.379,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.2
	3253024
	TEAVA CUPRU D=18X1 MM
	m
	48,00
	69,00
	3.312,00

	
	
	
	
	material:
	69,00
	3.312,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.3
	3253062
	TEAVA DIN OTEL 1/2"
	m
	103,00
	45,00
	4.635,00

	
	
	
	
	material:
	45,00
	4.635,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.4
	3253153
	TEAVA DIN OTEL 3/4
	m
	57,00
	55,00
	3.135,00

	
	
	
	
	material:
	55,00
	3.135,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.5
	3253218
	Teava otel fara sudura Ø42,4x 3,56 1.0309 din 2448
	m
	51,00
	55,00
	2.805,00

	
	
	
	
	material:
	55,00
	2.805,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.6
	3253359
	Teava otel fara sudura Ø48,3x 3,68 1.0309 din 2448
	m
	106,00
	65,00
	6.890,00

	
	
	
	
	material:
	65,00
	6.890,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.7
	3253608
	TEAVA DIN OTEL 1"
	m
	33,00
	65,00
	2.145,00

	
	
	
	
	material:
	65,00
	2.145,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: Instalatie termica

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	3.8
	3253828
	TEAVA DIN OTEL 1 1/2"
	m
	22,00
	78,00
	1.716,00

	
	
	
	
	material:
	78,00
	1.716,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.9
	IZH01B01>
	Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer
	m
	420,00
	3,66
	1.538,27

	
	
	
	
	material:
	1,18
	494,57

	
	
	
	
	manopera:
	2,49
	1.043,70

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.10
	6625496
	Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 26.7x1.2
	m
	103,00
	20,00
	2.060,00

	
	
	
	
	material:
	20,00
	2.060,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.11
	6625490
	Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 48.3x1.5
	m
	48,00
	23,00
	1.104,00

	
	
	
	
	material:
	23,00
	1.104,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.12
	2701476
	Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 33.4
	m
	57,00
	16,00
	912,00

	
	
	
	
	material:
	16,00
	912,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.13
	600009926
	Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 42.4x1.5
	m
	51,00
	43,57
	2.222,07

	
	
	
	
	material:
	43,57
	2.222,07

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.14
	6625490
	Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 48.3x1.5
	m
	106,00
	23,00
	2.438,00

	
	
	
	
	material:
	23,00
	2.438,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.15
	2701476
	Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 60x1.5
	m
	33,00
	30,00
	990,00

	
	
	
	
	material:
	30,00
	990,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.16
	6625491
	Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 76.1x2
	m
	22,00
	40,00
	880,00

	
	
	
	
	material:
	40,00
	880,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.17
	RTR2RC3A
	Montarea suportilor, bridelor, colierelor, scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea conductoarelor
	buc
	280,00
	7,70
	2.156,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	7,70
	2.156,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	



	STADIUL FIZIC: Instalatie termica

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	3.18
	20020323
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 15
	buc
	32,00
	59,98
	1.919,36

	
	
	
	
	material:
	59,98
	1.919,36

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.19
	20014208
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20
	buc
	69,00
	6,00
	414,00

	
	
	
	
	material:
	6,00
	414,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.20
	20014209
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 25
	buc
	38,00
	9,00
	342,00

	
	
	
	
	material:
	9,00
	342,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.21
	20014210
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 32
	buc
	34,00
	12,00
	408,00

	
	
	
	
	material:
	12,00
	408,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.22
	20014212
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 40
	buc
	70,00
	17,00
	1.190,00

	
	
	
	
	material:
	17,00
	1.190,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.23
	20014214
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 50
	buc
	22,00
	20,00
	440,00

	
	
	
	
	material:
	20,00
	440,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.24
	20014216
	Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 65
	buc
	15,00
	22,00
	330,00

	
	
	
	
	material:
	22,00
	330,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.25
	RPSA40D#
	Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...1 1/4"
	buc
	44,00
	84,90
	3.735,68

	
	
	
	
	material:
	4,40
	193,68

	
	
	
	
	manopera:
	80,50
	3.542,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.26
	7450276
	COT CU LA 90 GRD 22X1
	buc
	6,00
	10,00
	60,00

	
	
	
	
	material:
	10,00
	60,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.27
	6714547
	TEU CU LA 90 GR 18X1 MM
	buc
	10,00
	8,00
	80,00

	
	
	
	
	material:
	8,00
	80,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	3.28
	20029446
	TEU CU LA 90 GR 22X1MM
	buc
	12,00
	27,00
	324,00

	
	
	
	
	material:
	27,00
	324,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.29
	20029448
	Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20
	buc
	8,00
	27,00
	216,00

	
	
	
	
	material:
	27,00
	216,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.30
	20019735
	Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 32
	buc
	4,00
	47,00
	188,00

	
	
	
	
	material:
	47,00
	188,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.31
	20019722
	Reductie concentrica sudabila DN 65 - DN 50
	buc
	4,00
	59,00
	236,00

	
	
	
	
	material:
	59,00
	236,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.32
	AMC26641
	Actionare vane si ventile cu comanda locala si de la distanta...I Verificarea in instalatie. Controlul vizual al servomotorului
	buc
	8,00
	7,00
	56,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	7,00
	56,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.33
	1700075375
9
	Termostat cu senzor de change over
	buc
	8,00
	130,00
	1.040,00

	
	
	
	
	material:
	130,00
	1.040,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.34
	IE01D1
	Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.
	mp
	902,00
	12,95
	11.680,90

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	12,95
	11.680,90

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.35
	IE02D1
	Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: peste 500mp
	mp
	902,00
	10,50
	9.471,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	10,50
	9.471,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.36
	IE07D1
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp.
	mp
	902,00
	7,70
	6.945,44

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,04

	
	
	
	
	manopera:
	7,70
	6.945,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.37
	ID05XA
	TERMOSTAT PENTRU VENTILOCONVECTOARE CU POSIBILITATEA DE COMANDA DE PANA LA 4 UNITATI
	buc
	29,00
	22,34
	647,86

	
	
	
	
	material:
	1,34
	38,86

	
	
	
	
	manopera:
	21,00
	609,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.37. L
	4626474
	TERMOSTAT PENTRU VENTILOCONVECTOARE PANA LA 4 UNITAT
	buc
	29,00
	67,00
	1.943,00
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	3.38
	AMC3I41
	SERVOMOTOR PENTRU REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT
	buc
	68,00
	7,00
	476,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	7,00
	476,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.39
	ACA12A01^
	SET FITINGURI DE RACORD PR REGULATOARELE AUTOMATE
	buc
	68,00
	8,75
	595,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	8,75
	595,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.39. L
	20037040
	SET FITINGURI DE RACORD
	buc
	68,00
	45,00
	3.060,00

	3.40
	ACA17A01^
	RACORD FLEXIBIL RACORDARE VENTILOCONVECTOARE
	buc
	136,00
	91,70
	12.471,20

	
	
	
	
	material:
	71,40
	9.710,40

	
	
	
	
	manopera:
	20,30
	2.760,80

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.41
	ACA12A04^
	Fitinguri MUFA
	buc
	102,00
	11,20
	1.142,40

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	11,20
	1.142,40

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.41. L
	20037050
	MUFA INTRE 1/2-2 1/2
	buc
	102,00
	56,00
	5.712,00

	3.42
	ATD03XA
	FITINGURI COT
	buc
	270,00
	99,70
	26.917,97

	
	
	
	
	material:
	4,50
	1.215,00

	
	
	
	
	manopera:
	87,50
	23.625,00

	
	
	
	
	utilaj:
	7,70
	2.077,97

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3.42. L
	7322419
	COT 3/4-2 1/2
	buc
	270,00
	45,00
	12.150,00

	
	ATD03XB
	Mont.fitingurilor TEU REDUS DIN OTEL SI REDUCTIE DIN OTEL
	buc
	166,00
	47,70
	7.917,57

	
	
	
	
	material:
	1,50
	249,00

	
	
	
	
	manopera:
	38,50
	6.391,00

	
	
	
	
	utilaj:
	7,70
	1.277,57

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	6713843
	TEU REDUS SI REDUCTII
	buc
	166,00
	15,00
	2.490,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	213.062,37
	155.356,24
	6.006,54
	0,00
	374.425,15

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	3.495,52
	0,00
	0,00
	3.495,52

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	213.062,37
	158.851,75
	6.006,54
	0,00
	377.920,66

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	21.306,24
	15.885,18
	600,65
	0,00
	37.792,07

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	234.368,60
	174.736,93
	6.607,20
	0,00
	415.712,73

	Profit
	5,0000 %
	11.718,43
	8.736,85
	330,36
	0,00
	20.785,64

	Total inclusiv Beneficiu:
	246.087,03
	183.473,78
	6.937,56
	0,00
	436.498,37

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	436.498,37

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	82.934,69

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	519.433,06
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	Executant,

Director General,
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	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar:	PRIMARIA NEGRU VODA
Proiectant:	SC CSP PROIECT LINE SRL
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	

	2
	ILUMINAT

	2.1
	RPEF01B%
	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate
	buc
	187,00
	87,50
	16.362,50

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	87,50
	16.362,50

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.2
	5104151
	CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 32 W 3950LM, 123,4 LM/W. 603 X 603X50 INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	11,00
	450,00
	4.950,00

	
	
	
	
	material:
	450,00
	4.950,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.3
	20033762
	CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 24W 3620 LM 150,8 LM/W 598X598X90 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRONDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	28,00
	340,00
	9.520,00

	
	
	
	
	material:
	340,00
	9.520,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.4
	2806394
	CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 10 W 1190LM 119 LM/W 170X170X39 MM INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	13,00
	280,00
	3.640,00

	
	
	
	
	material:
	280,00
	3.640,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.5
	2806383
	CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 57,3 W, 7291 LM 127,2 LM/W 1446X267X50 MM
	buc
	22,00
	350,00
	7.700,00

	
	
	
	
	material:
	350,00
	7.700,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.6
	2806382
	CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 47 W 5861 LM 124,7 LM/W 1164X267X50 MM
	buc
	33,00
	350,00
	11.550,00

	
	
	
	
	material:
	350,00
	11.550,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.7
	5104009
	CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 40W 6260 LM 156,5 LM/W 1600X92X87 MM
	buc
	1,00
	350,00
	350,00

	
	
	
	
	material:
	350,00
	350,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	2.8
	2806390
	CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED ANTIEX 29W, 4503LM, 155,3 LM/W 1280X155X105 MM
	buc
	3,00
	280,00
	840,00

	
	
	
	
	material:
	280,00
	840,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2.9
	2806394
	CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 10 W 1190LM 119 LM/W 170X170X39 MM INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	9,00
	280,00
	2.520,00

	
	
	
	
	material:
	280,00
	2.520,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20034827
	CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 10 W 1190 LM 119 LM/W 230X230X63 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRINEDERE MATERIAL MARUNT
	buc
	10,00
	558,00
	5.580,00

	
	
	
	
	material:
	558,00
	5.580,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20034825
	CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 16,3 W 1950LM 120LM/W D=307X58 MM
	buc
	9,00
	490,00
	4.410,00

	
	
	
	
	material:
	490,00
	4.410,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20034831
	STALP DE ILUMINST FORMAT DIN STALP OL - ZN H=4,5 M SI LAMPA LED 51W 5386 LM 4000 K, IP66 IK 08 INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA , UMPLUTURA, ELEMENTE DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ PIF ETC
	buc
	5,00
	12.000,00
	60.000,00

	
	
	
	
	material:
	12.000,00
	60.000,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20034837
	STALP DE ILUMINAT FORMAT DIN STALP H=1 SI LAMPA LED 8,9 W 1179 LM, 4000K, IP66, IK10, INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA, UMPLUTURA ELEMENT DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ, ETC PIF
	buc
	4,00
	7.000,00
	28.000,00

	
	
	
	
	material:
	7.000,00
	28.000,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20034849
	KIT DE EMERGENTA CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE DE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	7,00
	729,00
	5.103,00

	
	
	
	
	material:
	729,00
	5.103,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20034846
	APARAT ILUMINAT ANTI PANIICA MOD DE FUNCTIONARE NEMENTINUT BUTON TEST, FLUX LUMINOS 2X500LM, ECHIPAT CU ACUMULATORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARINT MONTAJ SI PIF
	buc
	4,00
	745,60
	2.982,40

	
	
	
	
	material:
	745,60
	2.982,40

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20034862
	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3 H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864 - 1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMS ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	1,00
	913,50
	913,50

	
	
	
	
	material:
	913,50
	913,50

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00
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	20034864
	CORP DE ILUMONAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA CAILOR DE EVACUARE CU AUTOMONIE DE FUNCTIONARE 3H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA INDICARE DIRECTIE EVACUARE CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864-1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMA ELEMENTELE DE PRINDERE , MATERIALE MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	27,00
	717,60
	19.375,20

	
	
	
	
	material:
	717,60
	19.375,20

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	167.434,10
	16.362,50
	0,00
	0,00
	183.796,60

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	368,16
	0,00
	0,00
	368,16

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	167.434,10
	16.730,66
	0,00
	0,00
	184.164,76

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	16.743,41
	1.673,07
	0,00
	0,00
	18.416,48

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	184.177,51
	18.403,72
	0,00
	0,00
	202.581,23

	Profit
	5,0000 %
	9.208,88
	920,19
	0,00
	0,00
	10.129,06

	Total inclusiv Beneficiu:
	193.386,39
	19.323,91
	0,00
	0,00
	212.710,29

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	212.710,29

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	40.414,96

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	253.125,25

	

	Executant,

Director General,
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- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	IE011111
	Montaj PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN 450V
	buc
	64,00
	840,00
	53.760,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	840,00
	53.760,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	2
	TCD12A1
	Invertor monofazic 220 c.a./220 c.c. montare
	buc
	1,00
	1.485,47
	1.485,47

	
	
	
	
	material:
	15,47
	15,47

	
	
	
	
	manopera:
	1.470,00
	1.470,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	15,47
	55.230,00
	0,00
	0,00
	55.245,47

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	1.242,68
	0,00
	0,00
	1.242,68

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	15,47
	56.472,68
	0,00
	0,00
	56.488,15

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	1,55
	5.647,27
	0,00
	0,00
	5.648,81

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	17,02
	62.119,94
	0,00
	0,00
	62.136,96

	Profit
	5,0000 %
	0,85
	3.106,00
	0,00
	0,00
	3.106,85

	Total inclusiv Beneficiu:
	17,87
	65.225,94
	0,00
	0,00
	65.243,81

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	65.243,81

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	12.396,32

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	77.640,13

	

	Executant,

Director General,
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	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	MONTAJ INSTALATII TERMICE
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:	CSP PROIECT LINE
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	IA07A1
	CT 35 KW CENTRALA TERMICA IN DENDENSATIE PE GAZ
	buc
	2,00
	4.314,87
	8.629,75

	
	
	
	
	material:
	149,87
	299,75

	
	
	
	
	manopera:
	4.165,00
	8.330,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	299,75
	8.330,00
	0,00
	0,00
	8.629,75

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	187,43
	0,00
	0,00
	187,43

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	299,75
	8.517,43
	0,00
	0,00
	8.817,17

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	29,97
	851,74
	0,00
	0,00
	881,72

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	329,72
	9.369,17
	0,00
	0,00
	9.698,89

	Profit
	5,0000 %
	16,49
	468,46
	0,00
	0,00
	484,94

	Total inclusiv Beneficiu:
	346,21
	9.837,63
	0,00
	0,00
	10.183,84

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	10.183,84

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	1.934,93

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	12.118,77

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	VENTILATIE BAI
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	
	ACA11A01^
	CONDUCTA PP CU MUFA SI GARNITURA 110 MM
	m
	20,00
	8,47
	169,40

	
	
	
	
	material:
	0,42
	8,40

	
	
	
	
	manopera:
	8,05
	161,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	20034220
	CONDUCTA PP CU MUFA SI GARNITURA 110 MM
	m
	20,00
	21,00
	420,00

	
	L2E53A1
	PIESA DE CAPAT CU STUT DE EVACUARE CONDENS
	buc
	2,00
	498,37
	996,73

	
	
	
	
	material:
	91,82
	183,64

	
	
	
	
	manopera:
	262,71
	525,42

	
	
	
	
	utilaj:
	143,84
	287,67

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	AcA42A1+
	RAMIFICATIE Y EGALA 110 MM
	buc
	2,00
	29,05
	58,10

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	29,05
	58,10

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	20014446
	RAMIFICATIE Y EGALA 110 MM
	buc
	2,00
	89,00
	178,00

	
	ACA05B01^
	COT PP CU MUFA SI GARNITURA LA 90 GR 110 MM
	buc
	2,00
	17,04
	34,08

	
	
	
	
	material:
	0,24
	0,48

	
	
	
	
	manopera:
	16,80
	33,60

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	20036879
	COT PP 90 GR 110 MM
	buc
	2,00
	12,00
	24,00

	
	ACA05B01^
	COT PP CU MUFA SI GARNITURA LA 45 GR 110 MM
	buc
	2,00
	17,08
	34,16

	
	
	
	
	material:
	0,28
	0,56

	
	
	
	
	manopera:
	16,80
	33,60

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	20036880
	COT PP 45 GR 110 MM
	buc
	2,00
	14,00
	28,00

	
	RCSI25G%
	CACIULA VENTILATIE MAX 15Pa la
65 mc/h 110 mm
	buc
	2,00
	21,34
	42,68

	
	
	
	
	material:
	7,28
	14,56

	
	
	
	
	manopera:
	14,00
	28,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,06
	0,12

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	3641685
	caciula ventilatie 110 mm
	buc
	2,00
	56,00
	112,00

	



	STADIUL FIZIC: VENTILATIE BAI

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	
	AcA42A3+
	piesa de trecere prin tabla a conductelor (manson ejot) prt 110 mm
	buc
	2,00
	21,00
	42,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	21,00
	42,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	20014431
	piesa de trecere 110 mm
	buc
	2,00
	120,00
	240,00

	
	ACA30C%
	piesa de racordare la ventilator de evacuare din bai 100 mm
	tona
	4,00
	810,33
	3.241,34

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	253,40
	1.013,60

	
	
	
	
	utilaj:
	556,93
	2.227,74

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	4124232
	piesa de racordare la ventilator din bai 100 mm
	kg
	4,00
	34,00
	136,00

	
	RI6868611B
	ventilator evacuare cu clapet de sens si grila q65 mc/h h=130 Pa
	buc
	4,00
	189,00
	756,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	189,00
	756,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	ACA28A%
	COLIER PT TUBULATURA DE VENTILATIE D-110 MM
	buc
	13,00
	48,59
	631,63

	
	
	
	
	material:
	1,43
	18,61

	
	
	
	
	manopera:
	34,65
	450,45

	
	
	
	
	utilaj:
	12,51
	162,57

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	.L
	3434719
	COLIER PT TUBULATURA D110 MM
	BUC
	13,00
	23,00
	299,00

	
	CIB07B1+
	PLACA DE IZOLATIE CU ALUMINIU ARMA CHEK SIVER GROS 25 MM
	mp
	4,00
	152,18
	608,72

	
	
	
	
	material:
	133,98
	535,92

	
	
	
	
	manopera:
	18,20
	72,80

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	2.199,17
	3.174,57
	2.678,10
	0,00
	8.051,84

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	71,43
	0,00
	0,00
	71,43

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	2.199,17
	3.246,00
	2.678,10
	0,00
	8.123,27

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	219,92
	324,60
	267,81
	0,00
	812,33

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	2.419,09
	3.570,60
	2.945,91
	0,00
	8.935,59

	Profit
	5,0000 %
	120,95
	178,53
	147,30
	0,00
	446,78

	Total inclusiv Beneficiu:
	2.540,04
	3.749,13
	3.093,20
	0,00
	9.382,37

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	9.382,37

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	1.782,65

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	11.165,02

	



	STADIUL FIZIC: VENTILATIE BAI

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	Organizare de santier
Beneficiar:		
Proiectant:		
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	
	RCSP16C%
	Montat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, gata confectionat, plasa zn - ASIMILAT
	mp
	60,00
	37,69
	2.261,21

	
	
	
	
	material:
	26,88
	1.612,83

	
	
	
	
	manopera:
	9,45
	567,00

	
	
	
	
	utilaj:
	1,36
	81,37

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	20033656
	Garduri pentru organizare de santier din otel zincat avand dimensiuena ochiurilor 100 x 300 mm, avand latimea de 2,20 m si inaltimea 2,00 m
	buc
	25,00
	105,00
	2.625,00

	
	
	
	
	material:
	105,00
	2.625,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	4203377
	Picior de gard din plastic avand inaltimea de 160mm, lungime 700mm si latimea de 250 mm
	buc
	28,00
	72,00
	2.016,00

	
	
	
	
	material:
	72,00
	2.016,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	1
	DA06B1
	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec balast
	m
cub
	40,00
	88,98
	3.559,35

	
	
	
	
	material:
	56,35
	2.253,84

	
	
	
	
	manopera:
	9,96
	398,23

	
	
	
	
	utilaj:
	22,68
	907,28

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	3
	TRA01A50
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.
$
	tone
	84,00
	110,30
	9.265,09

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	110,30
	9.265,09

	5
	PI06B1
	MONTARE CONTAINER
	buca
ta
	1,00
	808,17
	808,17

	
	
	
	
	material:
	61,41
	61,41

	
	
	
	
	manopera:
	54,00
	54,00

	
	
	
	
	utilaj:
	692,76
	692,76

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	6
	XX14
	Inchiriere container
	buca
ta
	1,00
	900,00
	900,00

	
	
	
	
	material:
	900,00
	900,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	7
	XX15
	Inchiriere wc
	buca
ta
	1,00
	500,00
	500,00

	
	
	
	
	material:
	500,00
	500,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	



	STADIUL FIZIC: Organizare de santier - C+I

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	8
	XX16
	Inchiriere bazin apa
	buca
ta
	1,00
	200,00
	200,00

	
	
	
	
	material:
	200,00
	200,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	10
	RPCT45A1
	Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recup mat *
	kg
	160,00
	1,08
	172,71

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	1,08
	172,71

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	0,00
	0,00

	11
	TRA01A20
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.
$
	tone
	1,00
	18,00
	18,00

	
	
	
	
	material:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	manopera:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	utilaj:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	transport:
	18,00
	18,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	10.169,08
	1.191,94
	1.681,42
	9.283,09
	22.325,53

	Recapitulatia:
	Recap 2019: CAM 2,25

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	2,2500 %
	0,00
	26,82
	0,00
	0,00
	26,82

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	10.169,08
	1.218,76
	1.681,42
	9.283,09
	22.352,35

	Cheltuieli indirecte
	10,0000 %
	1.016,91
	121,88
	168,14
	928,31
	2.235,23

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	11.185,99
	1.340,64
	1.849,56
	10.211,40
	24.587,58

	Profit
	5,0000 %
	559,30
	67,03
	92,48
	510,57
	1.229,38

	Total inclusiv Beneficiu:
	11.745,29
	1.407,67
	1.942,04
	10.721,97
	25.816,96

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	25.816,96

	TVA:
	19,00%
	
	
	
	
	4.905,22

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	30.722,18

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	INSTALATII TERMICE
Beneficiar:	PRIMARIA NEGRU VODA
Proiectant:	SC CSP PROIECT LINE SRL
Executant:		

F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	
Nr. crt.
	
Denumirea
	
U.M.
	
Cantitatea
	
Pret unitar
-lei/um-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Furnizorul
	
Fisa tehnica atasata

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	Lista echipamente TERMICE

	1
	
	VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 0,78 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 2,05 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR
CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC
	buc
	2,00
	2.500,00
	5.000,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	2
	
	VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 0,93 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 2,57 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR
CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0
	buc
	3,00
	2.800,00
	8.400,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	





	LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	3
	
	VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,26 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 3,57 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR
CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0
	buc
	3,00
	3.100,00
	9.300,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	4
	
	VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,26 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 3,33 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR
CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE
INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0
	buc
	3,00
	3.100,00
	9.300,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	5
	
	VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,79 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 4,88 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR
CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE
INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0
	buc
	1,00
	3.500,00
	3.500,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	








	LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	6
	
	VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,79 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 4,55 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR
CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE
INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0
Copie 0
	buc
	18,00
	3.500,00
	63.000,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	7
	
	VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 2,14 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 6,21 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR
CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE
INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0
Copie 0 Copie 0
	buc
	4,00
	4.200,00
	16.800,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	8
	
	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA, FLUX DUBLU DE AER, DEBIT DE AER ADMIS 100 MC/H DEBIT DE AER EVACUAT 100 MC/H DIAMETRU 150 MM MONTAT IN PERETE
	buc
	14,00
	2.300,00
	32.200,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	9
	
	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA, FLUX DUBLU DE AER, DEBIT DE AER ADMIS 185 MC/H DEBIT DE AER EVACUAT 185 MC/H DIAMETRU 200 MM MONTAT IN PERETE
	buc
	2,00
	2.800,00
	5.600,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	10
	
	SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA, FLUX DUBLU DE AER, DEBIT DE AER ADMIS 240 MC/H DEBIT DE AER EVACUAT 240 MC/H DIAMETRU 200 MM MONTAT IN PERETE
Copie 0
	buc
	5,00
	3.100,00
	15.500,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	





	LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	11
	
	POMPA DE CALDURA - POMPA DE CALDURA RACIRA CU AER PT INSTALARE IN EXTERIOR PUTERE INCALZIRE 20,5 KW LA TE 7GR C TAGENT 50 GR C PUTERE RACIRE 29 KW TE=35 GR C T ANENT 7GRC
	buc
	2,00
	23.000,00
	46.000,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	12
	
	RT - REZERVOR DE STACARE A APEI PT CIRCUITUL POMPELOR DE CALDURA AER APA CAPACITATE 500 L
	buc
	1,00
	1.200,00
	1.200,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	13
	
	BOILER 300 L BIOLER CU O SERPENTINA PT APA CALDA MENAJERA COMPLET ECHIPAT
	buc
	1,00
	3.400,00
	3.400,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	14
	
	SCP - SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT PREPARAREA AGENT TERMIC DE RACIRE CU PUTERE DE 58 KW AGENT TERMIC PRIMAR APA CU ETILEN GLICOL 35% AGENT TERMIC SECUNDAR APA CURATA ECART DE TEMPERATURA DE 5GR C
	buc
	1,00
	1.300,00
	1.300,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	15
	
	VE.1 200 L - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE INCALZIRE VOLUM 200 L P MAX = 3 BAR
	buc
	1,00
	750,00
	750,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	16
	
	VE.2 100 L - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE INCALZIRE VOLUM 100 L P MAX = 3 BAR
	buc
	1,00
	450,00
	450,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	17
	
	VE.3 100 L - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE RACIRE/ INCALZIRE CU APA CU ETILENGLICOL 35 %VOLUM 100 L P MAX = 3 BAR
	buc
	1,00
	450,00
	450,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	18
	
	VE ACM - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM VOLUM 35 L PMAX 6 BAR
	buc
	1,00
	250,00
	250,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	19
	
	P1 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=2,9 MC/H H7,5 MCA ETC
	buc
	1,00
	1.200,00
	1.200,00
	3D CONFORT
Bucuresti
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	20
	
	P2 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=0,5 MC/H H5,5 MCA ETC
	buc
	1,00
	850,00
	850,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	21
	
	P3 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=1,9 MC/H H7,8 MCA ETC
	buc
	1,00
	1.300,00
	1.300,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	22
	
	P4 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=9,4 MC/H H8,5 MCA ETC
	buc
	1,00
	1.500,00
	1.500,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	23
	
	P REC - POMPA RECIRCULARE APA CALDA MENAJERA POMPA RECIRCULARE STANDARD 3 TREPTE DE DURATIE CU MONTAJ PE TEAVA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIBRARE Q=0,5 MC/H SI H=3 MCA
	buc
	1,00
	680,00
	680,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	24
	
	SD - STATIE DE DEDURIZARE MONOBLOC CU COMANDA DE VOLUM DEBIT 2,5 MC/H
	buc
	1,00
	5.500,00
	5.500,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	

	
	TOTAL:
	
	lei
	233.430,00
	
	

	
	
	
	euro
	47.333,52
	
	

	
	TVA:
	19,00 %
	lei
	44.351,70
	
	

	
	TOTAL cu TVA:
	
	lei
	277.781,70
	
	

	













	LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	MONTAJ INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:	CSP PROIECT LINE
Executant:		

F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	
Nr. crt.
	
Denumirea
	
U.M.
	
Cantitatea
	
Pret unitar
-lei/um-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Furnizorul
	
Fisa tehnica atasata

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE

	1
	NOU
	PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN 450 W
	buc
	64,00
	1.700,00
	108.800,00
	
	

	2
	NOU
	INVERTOR ON-GRID TRIFAZAT 15 KW
	buc
	1,00
	12.000,00
	12.000,00
	
	

	3
	
	DISPOZITIV DE AMORSARE DE TIP PDA
	buc
	1,00
	12.000,00
	12.000,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	4
	
	ECS
	buc
	1,00
	3.400,00
	3.400,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	

	
	TOTAL:
	
	lei
	136.200,00
	
	

	
	
	
	euro
	27.628,46
	
	

	
	TVA:
	19,00 %
	lei
	25.878,00
	
	

	
	TOTAL cu TVA:
	
	lei
	162.078,00
	
	

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
OBIECTUL:	MONTAJ INSTALATII TERMICE
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:	CSP PROIECT LINE
Executant:		

F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	
Nr. crt.
	
Denumirea
	
U.M.
	
Cantitatea
	
Pret unitar
-lei/um-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Furnizorul
	
Fisa tehnica atasata

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII TERMICE NEELIGIBIL

	1
	
	CENTRALA 35 KW - CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE PE GAZ CU PUTERE NOMINALA 35 KW COMPLET ECHIPATA INCLUSIV KIT COAXIAL PENTRU EVACUARE/ADMISIE GAZE ARSE KIT CONDENS POMPA DE CIRCULATIE INCORPORATA IN CAZAN VAS DE EXPANSIUNE DE 10 L AUTOMATIZARE DE CASCADA ETC CELE 2 CAZANE VOR FI PREVAZUTE CU AUTOMATIZARE DE TIP NMASTER+SLAVE SET DE MONTAJ CADRU AUTOPORTANT
	buc
	2,00
	34.000,00
	68.000,00
	3D CONFORT
Bucuresti
	

	

	
	TOTAL:
	
	lei
	68.000,00
	
	

	
	
	
	euro
	13.793,94
	
	

	
	TVA:
	19,00 %
	lei
	12.920,00
	
	

	
	TOTAL cu TVA:
	
	lei
	80.920,00
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	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	

OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		
Executant:		

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

	
Nr. crt.
	
Denumirea resursei materiale
	
U.M.
	Consumul cuprins in oferta
	Pret unitar (exclusiv TVA)
-lei-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Furnizorul
	Greu- tatea
-tone-

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	1
	20013891 Adaptor PPR
RACORD 1" X 40 MM FILET EXTERIOR
	buc
	7,00
	16,36
	114,52
	DataConstruct
	

	2
	110011901 ADAPTOR PPR RACORD 1/2 X 20 MM FILET EXTERIOR
	buc
	6,00
	24,00
	144,00
	Pret Excel
	

	3
	1100119 ADAPTOR PPR RACORD 3/4 X25 FILET EXTERIOR
	buc
	6,00
	30,00
	180,00
	Pret Excel
	

	4
	11001191 ADAPTOR PPR RACORD 3/4" X32 FILET EXTERIOR
	buc
	6,00
	35,00
	210,00
	Pret Excel
	

	5
	20012532 Adeziv gresie
	kg
	304,00
	6,00
	1.824,00
	Pret Excel
	

	6
	20029161 Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri, Baumit Baumacol PROTECT
	kg
	2,00
	24,00
	48,00
	DataConstruct
	

	7
	20010259 AERISITOR AUTOMAT 1/2"
	buc
	86,00
	78,00
	6.708,00
	DataConstruct
	

	8
	17000753757 AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA
	buc
	23,00
	125,00
	2.875,00
	DataConstruct
	

	9
	5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb lp30
	kg
	4,66
	206,19
	961,69
	Pret Excel
	

	10
	5904809 Aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 30g
	kg
	27,25
	206,19
	5.618,81
	Pret Excel
	

	11
	20011250 Amorsa
	kg
	1.600,00
	8,00
	12.800,00
	Pret Excel
	

	12
	3600370 ancadramente decorative din polistiren
	m
	183,00
	130,00
	23.790,00
	Pret Excel
	

	13
	20021063 Apa
	mc
	16,00
	2,35
	37,53
	Pret Excel
	

	14
	6202806 Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne
	mc
	1,60
	3,36
	5,37
	Pret Excel
	

	15
	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea
	mc
	17,35
	3,36
	58,28
	Pret Excel
	

	16
	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea
	mc
	0,02
	4,44
	0,10
	DataConstruct
	

	17
	6202806 Apa industriala pt.lucr.drumuri-terasamente in cisterne
	m cub
	9,28
	1,22
	11,34
	Furnizor WinDev
	

	18
	6202820 Apa potabila
	mc
	0,35
	4,46
	1,57
	Pret Excel
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	19
	20034846 APARAT ILUMINAT ANTI PANIICA MOD DE FUNCTIONARE NEMENTINUT BUTON TEST, FLUX LUMINOS 2X500LM, ECHIPAT CU ACUMULATORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARINT MONTAJ SI PIF
	buc
	4,00
	745,60
	2.982,40
	DataConstruct
	

	20
	7303889 Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67
	kg
	0,00
	29,04
	0,15
	Pret Excel
	

	21
	2200393 Balast	nespalat de riu	0-70 mm
	m cub
	52,44
	42,76
	2.242,50
	Furnizor WinDev
	

	22
	20055622 Banda de etansare acustica, 30 mm
	m
	136,00
	0,53
	71,61
	Pret Excel
	

	23
	20055626 Banda din impaslitura de fibra de sticla, 50 mm
	m
	400,00
	0,16
	65,52
	Pret Excel
	

	24
	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n
	kg
	55,13
	8,00
	441,00
	Pret Excel
	

	25
	2710403700390 Banda din otel laminat cald s908 3 x 30 ol37-1n
	kg
	3,08
	8,00
	24,64
	Pret Excel
	

	26
	6621533 Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658
	m
	0,20
	0,17
	0,03
	Pret Excel
	

	27
	6718520 Banda pvc tip sterling 20 x 0,5 mm
	kg
	0,00
	6,89
	0,03
	Pret Excel
	

	28
	20019503 Banda teflon
	buc
	4,20
	3,49
	14,66
	DataConstruct
	

	29
	11203 BARIERA CONTRA VAPORILOR
	mp
	990,00
	45,00
	44.550,00
	Pret Excel
	

	30
	4201502 Baterie mono per+fil spalat leader mixalba cod 42l07600
	buc
	4,00
	230,00
	920,00
	Pret Excel
	

	31
	4201316 BateriePT SPALATOR
	buc
	5,00
	230,00
	1.150,00
	Pret Excel
	

	32
	7106234 Benzina auto CO/R 75
	kg
	0,16
	5,46
	0,87
	DataConstruct
	

	33
	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala	s 176
	kg
	0,78
	5,46
	4,26
	DataConstruct
	

	34
	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176
	l
	60,48
	5,46
	330,22
	DataConstruct
	

	35
	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176
	kg
	4,28
	6,94
	29,72
	Pret Excel
	

	36
	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45
	l
	14,40
	6,94
	99,92
	Pret Excel
	

	37
	7305174 Bete de postav
	kg
	185,28
	6,47
	1.198,74
	DataConstruct
	

	38
	2100933 Beton de ciment B 100
stas 3622
	mc
	14,40
	480,00
	6.912,00
	Pret Excel
	

	39
	2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754
	kg
	120,00
	4,00
	480,00
	Pret Excel
	

	40
	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754
	kg
	10,20
	4,00
	40,80
	Pret Excel
	

	41
	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484
	kg
	0,55
	4,00
	2,20
	Pret Excel
	

	42
	2800052 Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 palets10833
	mc
	9,75
	450,00
	4.387,50
	Pret Excel
	

	43
	5893464 Bolt de impuscat
	buc
	24,00
	0,25
	5,93
	Pret Excel
	

	44
	4204068 BRATARA CONDUCTA
DE POLIPROPILENA 32
	buc
	4,00
	5,45
	21,80
	DataConstruct
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	45
	4204070 BRATARA CONDUCTA
DE POLIPROPILENA 40
	buc
	12,00
	6,19
	74,28
	DataConstruct
	

	46
	4204038 Bratara pentru teava Geberit Pluvia reglabila di=110 mm di=118 mm dn 100
	buc
	38,00
	89,00
	3.382,00
	Pret Excel
	

	47
	4204032 BRATARE CONDUCTA
DE POLIPROPILENA 20
	buc
	20,00
	5,45
	109,00
	DataConstruct
	

	48
	4204044 BRATARE CONDUCTA
DE POLIPROPILENA 25
	buc
	12,00
	5,85
	70,20
	DataConstruct
	

	49
	7306661 Bumbac de sters
	kg
	59,25
	1,43
	84,59
	Pret Excel
	

	50
	6832352 Burghiu cu cap widia d
= 8 mm
	buc
	1,90
	5,93
	11,26
	Pret Excel
	

	51
	3642419 burlan din tabla
	m
	150,00
	120,00
	18.000,00
	Pret Excel
	

	52
	4625200 Butelie egalizare
presiune DN 200
	buc
	1,00
	450,00
	450,00
	DataConstruct
	

	53
	2875274113568 Caciula pentru
ventilatie dn= 50 nti 1337-67
	buc
	6,00
	65,00
	390,00
	Pret Excel
	

	54
	3641685 caciula ventilatie 110 mm
	buc
	2,00
	56,00
	112,00
	DataConstruct
	

	55
	7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65
	kg
	0,25
	3,25
	0,81
	Pret Excel
	

	56
	20010075 Cale portante si distantiere
	buc
	748,30
	2,00
	1.496,60
	Pret Excel
	

	57
	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63
	kg
	0,40
	5,68
	2,30
	Pret Excel
	

	58
	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi
	buc
	337,50
	14,00
	4.725,00
	Pret Excel
	

	59
	7309326 Carpe de sters din bumbac de orice culoare
	kg
	2,87
	10,62
	30,44
	Pret Excel
	

	60
	7106611 Carpe de sters din orice culoare
	kg
	0,24
	4,66
	1,12
	DataConstruct
	

	61
	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare
	kg
	1,17
	4,66
	5,45
	DataConstruct
	

	62
	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138
	mp
	34,00
	7,00
	238,00
	Pret Excel
	

	63
	7308475 Carton triplex 70x100/355
	kg
	0,01
	6,19
	0,06
	DataConstruct
	

	64
	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc
	buc
	24,00
	6,17
	148,16
	Pret Excel
	

	65
	6101349 Chit de cutit gri 1522 c 891-1 stas 6592-62
	kg
	0,40
	6,40
	2,56
	Pret Excel
	

	66
	2100024 Ciment I 32,5 (P 40)
saci
	kg
	0,40
	0,62
	0,25
	Pret Excel
	

	67
	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35)
saci
	kg
	0,60
	0,60
	0,36
	Pret Excel
	

	68
	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30)
saci
	kg
	17.369,97
	0,62
	10.769,38
	Pret Excel
	

	69
	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30)
saci
	kg
	2,70
	16,00
	43,20
	DataConstruct
	

	70
	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055
	kg
	204,00
	2,00
	408,00
	Pret Excel
	

	71
	20029520 CLAPET SENS 1"
	buc
	1,00
	120,00
	120,00
	DataConstruct
	

	72
	5768449 Clapeta de sens cu arc 1 1/2"
	buc
	1,00
	90,00
	90,00
	DataConstruct
	

	73
	20025551 Clapeta de sens cu arc 2 1/2"
	buc
	2,00
	230,00
	460,00
	DataConstruct
	

	74
	5768437 Clapeta de sens cu arc
	buc
	3,00
	83,40
	250,20
	DataConstruct
	

	
	3/4"
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	75
	20025063 Clapeta de sens DN65, PN10
	buc
	1,00
	125,32
	125,32
	DataConstruct
	

	76
	20010052 Clema nonius
	buc
	1.024,00
	0,62
	632,17
	Pret Excel
	

	77
	7309637 Cloramina b
	kg
	0,11
	29,26
	3,13
	Pret Excel
	

	78
	6110467 Codez 100 adeziv nii
4721-76
	kg
	5,66
	49,39
	279,59
	Pret Excel
	

	79
	3434719 COLIER PT TUBULATURA D110 MM
	BUC
	13,00
	23,00
	299,00
	DataConstruct
	

	80
	20020323 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 15
	buc
	213,00
	59,98
	12.775,74
	DataConstruct
	

	81
	20014208 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20
	buc
	257,00
	6,00
	1.542,00
	DataConstruct
	

	82
	20014209 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 25
	buc
	102,00
	9,00
	918,00
	DataConstruct
	

	83
	20014210 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 32
	buc
	34,00
	12,00
	408,00
	DataConstruct
	

	84
	20014212 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 40
	buc
	70,00
	17,00
	1.190,00
	DataConstruct
	

	85
	20014214 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 50
	buc
	63,00
	20,00
	1.260,00
	DataConstruct
	

	86
	20014216 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 65
	buc
	37,00
	22,00
	814,00
	DataConstruct
	

	87
	20014217 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 80
	buc
	11,00
	32,00
	352,00
	DataConstruct
	

	88
	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54
	kg
	13,20
	4,94
	65,19
	Pret Excel
	

	89
	6704364 CONDUCTA
CANALIZARE PP 50
	m
	135,00
	28,00
	3.780,00
	Pret Excel
	

	90
	20034220 CONDUCTA PP CU MUFA SI GARNITURA 110 MM
	m
	20,00
	21,00
	420,00
	DataConstruct
	

	91
	6704319 CONDUCTA PVC 32 MM
	m
	59,00
	9,00
	531,00
	Pret Excel
	

	92
	6704334 CONDUCTA PVC 50 MM
	m
	11,00
	19,00
	209,00
	Pret Excel
	

	93
	8001576A CONECTOR TEHNIC PVC 32
	buc
	34,00
	40,00
	1.360,00
	DataConstruct
	

	94
	8001576 CONECTORI SCURGERE MONTARE CU INEL CAUCIUC
	buc
	34,00
	45,00
	1.530,00
	DataConstruct
	

	95
	6309886 Confectie metalice inglobate in beton
	kg
	0,60
	13,00
	7,80
	DataConstruct
	

	96
	4203557 Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343
	buc
	23,00
	34,00
	782,00
	Pret Excel
	

	97
	20010357 Console pentru radiatoare
	set
	11,00
	34,00
	374,00
	DataConstruct
	

	98
	20034827 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 10 W 1190 LM 119 LM/W 230X230X63 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRINEDERE MATERIAL MARUNT
	buc
	10,00
	558,00
	5.580,00
	DataConstruct
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	99
	20034825 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 16,3 W 1950LM 120LM/W D=307X58 MM
	buc
	9,00
	490,00
	4.410,00
	DataConstruct
	

	100
	5104151 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 32 W 3950LM, 123,4 LM/W. 603 X
603X50 INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	11,00
	450,00
	4.950,00
	DataConstruct
	

	101
	5104009 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 40W 6260 LM 156,5 LM/W 1600X92X87 MM
	buc
	1,00
	350,00
	350,00
	DataConstruct
	

	102
	2806390 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED ANTIEX 29W, 4503LM, 155,3 LM/W
1280X155X105 MM
	buc
	3,00
	280,00
	840,00
	DataConstruct
	

	103
	2806382 CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 47 W 5861 LM 124,7 LM/W 1164X267X50 MM
	buc
	33,00
	350,00
	11.550,00
	DataConstruct
	

	104
	2806383 CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 57,3 W, 7291 LM 127,2 LM/W 1446X267X50 MM
	buc
	22,00
	350,00
	7.700,00
	DataConstruct
	

	105
	20034862 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3 H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864 - 1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMS ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	1,00
	913,50
	913,50
	DataConstruct
	

	106
	2806394 CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 10 W 1190LM 119 LM/W 170X170X39 MM INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	22,00
	280,00
	6.160,00
	DataConstruct
	

	107
	20033762 CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 24W 3620 LM 150,8 LM/W 598X598X90 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRONDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	28,00
	340,00
	9.520,00
	DataConstruct
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	108
	20034864 CORP DE ILUMONAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA CAILOR DE EVACUARE CU AUTOMONIE DE FUNCTIONARE 3H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA INDICARE DIRECTIE EVACUARE CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864-1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMA ELEMENTELE DE PRINDERE , MATERIALE MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	27,00
	717,60
	19.375,20
	DataConstruct
	

	109
	7311240 Cositor miez saciz pentru lipit co-nexiuni sn 55%
	kg
	0,01
	62,97
	0,63
	Pret Excel
	

	110
	7322419 COT 3/4-2 1/2
	buc
	270,00
	45,00
	12.150,00
	DataConstruct
	

	111
	5208974 COT 90 GR DN 20
	buc
	73,00
	18,00
	1.314,00
	Pret Excel
	

	112
	5208975 COT 90 PPR DN 25 MM
	buc
	17,00
	21,00
	357,00
	Pret Excel
	

	113
	5208977 COT 90 PPR DN 40 MM
	buc
	15,00
	25,00
	375,00
	Pret Excel
	

	114
	6714622 COT CU LA 90 GRD
18X1MM
	buc
	136,00
	8,00
	1.088,00
	DataConstruct
	

	115
	7450276 COT CU LA 90 GRD
22X1
	buc
	20,00
	10,00
	200,00
	DataConstruct
	

	116
	3605069 COT DIN PE-XA D=25 MM
	buc
	38,39
	2,57
	98,57
	Pret Excel
	

	117
	6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm
	buc
	50,00
	17,00
	850,00
	Pret Excel
	

	118
	6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm
	buc
	2,00
	21,00
	42,00
	Pret Excel
	

	119
	4120157 COT PEX 16
	buc
	98,18
	1,20
	117,81
	Pret Excel
	

	120
	4120157 COT PEX 20
	buc
	21,32
	1,20
	25,58
	Pret Excel
	

	121
	6712264 COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GR DN 110 COD 62504053
	buc
	14,00
	12,00
	168,00
	Pret Excel
	

	122
	20036880 COT PP 45 GR 110 MM
	buc
	2,00
	14,00
	28,00
	DataConstruct
	

	123
	20036879 COT PP 90 GR 110 MM
	buc
	2,00
	12,00
	24,00
	DataConstruct
	

	124
	17000753629 COT PP LA 45 GR
DN 50
	buc
	29,00
	55,00
	1.595,00
	DataConstruct
	

	125
	5208976 COT PPR 90 DN 32 MM
	buc
	5,00
	23,00
	115,00
	Pret Excel
	

	126
	6712331 COT PVC - KG DN 110
	buc
	26,00
	100,00
	2.600,00
	Pret Excel
	

	127
	4117019 COT TALPA 16-1/2
	buc
	64,00
	1,50
	96,00
	Pret Excel
	

	128
	4117019 COT TALPA 20-1/2
	buc
	7,12
	1,50
	10,68
	Pret Excel
	

	129
	5891521 Crampoane marimea 2
10x10x110 OL 37	s 1447
	tona
	0,00
	120,00
	0,24
	DataConstruct
	

	130
	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111
	kg
	135,00
	1,73
	234,05
	Pret Excel
	

	131
	5886851 Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 ol 34 s 2111
	kg
	2,04
	5,00
	10,20
	Pret Excel
	

	132
	5887893 Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111
	kg
	0,14
	5,00
	0,68
	Pret Excel
	

	133
	5887893 Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111
	kg
	128,00
	6,00
	768,00
	Pret Excel
	

	134
	7106613 Decofrol
	
	kg
	0,13
	
	16,05
	2,12
	Pret Excel
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	135
	20013076 Deko i3100 intaritor
	kg
	14,99
	33,31
	499,18
	Pret Excel
	

	136
	6313344 Diblu cu expandare marimea 8
	buc
	2,00
	3,55
	7,10
	Pret Excel
	

	137
	20019183 Diblu din lemn cu holsurub
	buc
	136,00
	1,00
	136,00
	Pret Excel
	

	138
	6720949 Diblu din pvc cu d = 8 mm
	buc
	38,00
	1,00
	38,00
	Pret Excel
	

	139
	20010076 Diblu expandabile l= 105 mm
	buc
	1.500,10
	1,21
	1.810,59
	Pret Excel
	

	140
	20012543 Diblu fixare profil metalic
	buc
	360,00
	0,37
	131,84
	Pret Excel
	

	141
	20055628 Diblu metalic 6 x 40 mm
	buc
	690,00
	0,51
	351,20
	Pret Excel
	

	142
	6719275 Diblu pvc marimea 3 nii
-1030-75
	buc
	30,00
	0,09
	2,77
	Pret Excel
	

	143
	20025381 Dibluri cu rozeta de plastic si cui de metal
	buc
	870,00
	2,00
	1.740,00
	Pret Excel
	

	144
	7317232 Dicloretan cs. 17/73
	kg
	2,61
	228,42
	596,17
	Pret Excel
	

	145
	20013077 Diluant deko d 309
	kg
	13,50
	17,75
	239,69
	Pret Excel
	

	146
	7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata
	kg
	71,40
	8,00
	571,20
	Pret Excel
	

	147
	7318902 DISPTRBUITOR DE SAPUN LICHID
	buc
	1,00
	450,00
	450,00
	Pret Excel
	

	148
	7106296 Distantier din material plastic
	buc
	360,00
	0,04
	13,33
	Pret Excel
	

	149
	7318732 distribuitor colector dn 80
	buc
	1,00
	1.200,00
	1.200,00
	DataConstruct
	

	150
	5819987 DOP COMPRESIE PT PEXAL D16 MM
	buc
	12,80
	0,24
	3,08
	Pret Excel
	

	151
	5819987 DOP COMPRESIE PT PEXAL D20MM
	buc
	2,80
	0,24
	0,67
	Pret Excel
	

	152
	4123513 Dop din fonta maleabila t9 s487 DN 15 1/2
	buc
	42,00
	3,09
	129,64
	Pret Excel
	

	153
	4123564 Dop negru filetat DN 3/4 bravo cod 290
	buc
	11,00
	6,00
	66,00
	DataConstruct
	

	154
	7318937 Dop pentru inchidere subpresiune la conducte gaze
	buc
	27,00
	1,57
	42,31
	Pret Excel
	

	155
	2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689
	mc
	1,80
	284,60
	512,28
	Pret Excel
	

	156
	2904420 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,50m s 942
	mc
	0,11
	1.400,00
	154,00
	Pret Excel
	

	157
	2913263 Dulap stejar cl.c G = 50/50-80/80mm L = 1-1,70m tiv
	mc
	0,18
	1.400,00
	246,40
	Pret Excel
	

	158
	2912477 Dulap stejar lung	tiv cl c gr=50mm lung=2,00m s 8689
	m cub
	0,02
	2.416,18
	55,57
	Furnizor WinDev
	

	159
	5901194 Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2
	kg
	0,06
	16,10
	0,97
	DataConstruct
	

	160
	5901259 Electrod sudare otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert.
	kg
	1,22
	10,49
	12,75
	Pret Excel
	

	161
	20013227 Email deko e3100 ral 1000 bej verzui - trafic mediu
	KG
	675,00
	45,00
	30.375,00
	Pret Excel
	

	162
	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj
	kwh
	0,18
	2,42
	0,44
	DataConstruct
	

	163
	20010083 FERESTRE CU STICLA TERMOPAN
	
	mp
	125,30
	1.
	350,00
	169.155,00
	Pret Excel
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	164
	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539
	kg
	31,80
	2,00
	63,60
	Pret Excel
	

	165
	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539
	kg
	270,00
	0,07
	18,96
	Pret Excel
	

	166
	7321946 Filtru Y 1
	buc
	1,00
	165,00
	165,00
	Pret Excel
	

	167
	20012197 filtru Y 3/4
	buc
	34,00
	120,60
	4.100,40
	DataConstruct
	

	168
	20025182 Filtru Yde impuritati 2 1/2"
	buc
	2,00
	173,60
	347,20
	DataConstruct
	

	169
	4624062 Filtru Yde impuritati 1 1/2"
	buc
	1,00
	150,42
	150,42
	DataConstruct
	

	170
	4624050 Filtru Yde impuritati 3/4"
	buc
	1,00
	140,70
	140,70
	DataConstruct
	

	171
	4417847 Flansa oarba pn 6 DN = 25 OL 37-3 K et pu forma A s7451
	buc
	0,05
	22,00
	1,10
	DataConstruct
	

	172
	4417902 Flansa oarba pn 6 DN = 40 OL 37-2 et pu forma A s7451
	buc
	0,10
	38,05
	3,81
	DataConstruct
	

	173
	4417964 Flansa oarba pn 6 DN = 50 OL 37-2 et pu forma A s7451
	buc
	0,05
	42,19
	2,11
	DataConstruct
	

	174
	4418023 Flansa oarba pn 6 DN = 65 OL 37-2 et pu forma A s7451
	buc
	0,05
	49,12
	2,46
	DataConstruct
	

	175
	4400791 Flansa plata pn 6 50-
60 OL 37-2 et pu s 8012
	buc
	4,00
	65,00
	260,00
	Pret Excel
	

	176
	5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61*
	kg
	0,00
	167,92
	0,84
	Pret Excel
	

	177
	2600488 folie anticondens
	mp
	2.016,00
	7,00
	14.112,00
	Pret Excel
	

	178
	20019504 Fuior canepa
	kg
	0,05
	8,88
	0,46
	DataConstruct
	

	179
	7322940 Fuior cinepa
	kg
	18,94
	21,36
	404,47
	DataConstruct
	

	180
	7322940 Fuior cinepa
	kg
	0,51
	5,55
	2,81
	Pret Excel
	

	181
	20033656 Garduri pentru organizare de santier din otel zincat avand dimensiuena ochiurilor 100 x 300 mm, avand latimea de 2,20 m si inaltimea 2,00 m
	buc
	25,00
	105,00
	2.625,00
	Pret_Meu
	

	182
	3600095 GLAF DIN GRESIE
	m
	98,60
	55,00
	5.423,00
	Pret Excel
	

	183
	20055629 Glet de imbinare Technogips Pro Fuga
	kg
	120,00
	3,00
	360,00
	Pret Excel
	

	184
	6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf
	kg
	0,06
	37,04
	2,22
	Pret Excel
	

	185
	2204258 gresie
	mp
	60,60
	110,00
	6.666,00
	Pret Excel
	

	186
	2806434 Grila aer beton simplu tip 1 150x238x25 mm
	buc
	9,00
	23,00
	207,00
	DataConstruct
	

	187
	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80
	kg
	36,64
	18,23
	667,93
	DataConstruct
	

	188
	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80
	kg
	0,44
	13,71
	6,09
	Pret Excel
	

	189
	7325046 Hartie absorbanta
	kg
	1,29
	5,41
	6,99
	Pret Excel
	

	190
	7324699 Hartie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri
	kg
	0,24
	0,70
	0,17
	Pret Excel
	

	191
	6001616 Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30 gr 6 s1581
	buc
	199,19
	1,40
	277,91
	Pret Excel
	

	192
	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581
	buc
	80,00
	0,16
	12,41
	Pret Excel
	

	193
	20019463 HIDROIZILATIE PENSULABILA
	kg
	140,40
	45,00
	6.318,00
	Pret Excel
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	194
	XX16 Inchiriere bazin apa
	buca ta
	1,00
	200,00
	200,00
	Furnizor WinDev
	

	195
	XX14 Inchiriere container
	buca ta
	1,00
	900,00
	900,00
	Furnizor WinDev
	

	196
	XX15 Inchiriere wc
	buca ta
	1,00
	500,00
	500,00
	Furnizor WinDev
	

	197
	20049302 Intaritor deko i 3000
	kg
	19,13
	38,30
	732,50
	Pret Excel
	

	198
	2710403600162 invelitoare inclusiv accesorii
	mp
	1.760,00
	120,00
	211.200,00
	Pret Excel
	

	199
	20018746 Ipsos pentru constructii
	kg
	88,00
	2,00
	176,00
	Pret Excel
	

	200
	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1
	kg
	31,57
	2,00
	63,14
	Pret Excel
	

	201
	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1
	kg
	23.300,00
	4,00
	93.200,00
	Pret Excel
	

	202
	20043648 Izolatie bituminoasa
111 b
	kg
	45,00
	10,57
	475,61
	Pret Excel
	

	203
	20043649 Izolatie bituminoasa 1k (lipire polistiren)
	kg
	72,00
	11,73
	844,53
	Pret Excel
	

	204
	6625496 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 26.7x1.2
	m
	121,00
	20,00
	2.420,00
	DataConstruct
	

	205
	600009926 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 42.4x1.5
	m
	51,00
	43,57
	2.222,07
	DataConstruct
	

	206
	6625490 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 48.3x1.5
	m
	154,00
	23,00
	3.542,00
	DataConstruct
	

	207
	2701476 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 60x1.5
	m
	33,00
	30,00
	990,00
	DataConstruct
	

	208
	6625491 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 76.1x2
	m
	22,00
	40,00
	880,00
	DataConstruct
	

	209
	600009926 Izolatie pentru conducte de otel inox de 13 mm 33.4x1.5
	m
	345,00
	39,20
	13.524,00
	DataConstruct
	

	210
	5209006 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=20 MM
	m
	128,00
	18,00
	2.304,00
	Pret Excel
	

	211
	5209007 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=25 MM
	m
	40,00
	20,00
	800,00
	Pret Excel
	

	212
	5209008 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=32 MM
	m
	28,00
	30,00
	840,00
	Pret Excel
	

	213
	20033810 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=40 MM
	m
	27,00
	13,00
	351,00
	Pret Excel
	

	214
	3642419 jgheaburi din tabla
	m
	131,25
	120,00
	15.750,00
	Pret Excel
	

	215
	20034849 KIT DE EMERGENTA CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE DE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF
	buc
	7,00
	729,00
	5.103,00
	DataConstruct
	

	216
	20013058 Lac deko l 3000 lac amorsa
	kg
	38,25
	55,00
	2.103,75
	Pret Excel
	

	217
	2440482 Lavoar clasic alb cod 79se8601
	buc
	4,04
	560,00
	2.262,40
	Pret Excel
	

	218
	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit
	kg
	910,20
	1,20
	1.092,24
	Pret Excel
	

	219
	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri
	tona
	0,45
	1.200,00
	540,00
	Pret Excel
	

	220
	2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342
	mc
	31,50
	1.400,00
	44.100,00
	Pret Excel
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	221
	2900943 Lemn rot de stej.d=10cm virf l>160
	m cub
	0,01
	531,62
	3,19
	Furnizor WinDev
	

	222
	20016171 Manometru cu scala rotunda
	buc
	14,00
	230,00
	3.220,00
	DataConstruct
	

	223
	20053714 Mat.marunt-restaurari monumente istorice (din val.mat.)
	%
	
	
	5,42
	Pret Excel
	

	224
	2222222222992 Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata
	%
	
	
	10.844,31
	Pret Excel
	

	225
	8000277 Material marunt
	%
	
	
	1.549,04
	DataConstruct
	

	226
	7819201 Material marunt
	%
	
	
	12,00
	DataConstruct
	

	227
	3064291 Material marunt
	%
	
	
	698,87
	Pret Excel
	

	228
	3064291 Material marunt
	%
	
	
	199,84
	DataConstruct
	

	229
	20047286 Material marunt
	%
	
	
	686,41
	Pret Excel
	

	230
	20010013 Material marunt
	%
	
	
	7,92
	DataConstruct
	

	231
	7804134 Material marunt
	kg
	13,20
	0,01
	0,16
	Pret Excel
	

	232
	7801070 Material marunt
( aracet ,holtzsuruburi,etc )
	%
	
	
	9,14
	Pret Excel
	

	233
	7801049 Material marunt ( Canepa fuior,ulei de in
sicativat,grund miniu pb,etc. )
	%
	
	
	41,00
	DataConstruct
	

	234
	7801051 Material marunt ( codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc. )
	%
	
	
	81,88
	Pret Excel
	

	235
	7801064 Material marunt ( Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,di cloretan,etc. )
	%
	
	
	51,72
	DataConstruct
	

	236
	7801063 Material marunt ( diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc. )
	%
	
	
	163,75
	Pret Excel
	

	237
	7804127 Material marunt ( dispozitiv sustinere )
	%
	
	
	20,15
	Pret Excel
	

	238
	7801069 Material marunt ( Surub ,piulite,saibe,placi marsit,etc. )
	%
	
	
	68,11
	DataConstruct
	

	239
	7801034 Material marunt (ciment, nisip)
	%
	
	
	35,24
	Pret Excel
	

	240
	20043426 MEMBRANA TIP HDPE
	mp
	108,00
	56,00
	6.048,00
	Pret Excel
	

	241
	20012588 Mortar adeziv baumit
	kg
	1.015,00
	3,00
	3.045,00
	Pret Excel
	

	242
	20012531 MORTAR DE LIPIT
	kg
	3.900,00
	6,00
	23.400,00
	Pret Excel
	

	243
	2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s1030
	mc
	0,65
	450,00
	292,50
	Pret Excel
	

	244
	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli
	kg
	0,13
	3,39
	0,42
	DataConstruct
	

	245
	17000753114 MUFA CU 18 X1 MM
	buc
	68,00
	34,00
	2.312,00
	DataConstruct
	

	246
	17000753128 MUFA CU 22 X 1 MM
	buc
	6,00
	39,00
	234,00
	DataConstruct
	

	247
	7330571 Mufa de reglare pentru instalatii incalzire centrala d = 3/4 toli
	buc
	27,00
	10,38
	280,36
	Pret Excel
	

	248
	17000753116 mufa dubla pp 32 mm
	buc
	34,00
	75,00
	2.550,00
	DataConstruct
	

	249
	20037050 MUFA INTRE 1/2-2
1/2
	buc
	102,00
	56,00
	5.712,00
	DataConstruct
	

	250
	17000753599 MUFA PPR
	20
	buc
	14,00
	
	9,35
	130,90
	DataConstruct
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	251
	17000753600 MUFA PPR 25
	buc
	10,00
	7,23
	72,30
	DataConstruct
	

	252
	17000753601 MUFA PPR 32
	buc
	8,00
	35,26
	282,08
	DataConstruct
	

	253
	20014387 MUFA PPR 40
	buc
	6,00
	20,96
	125,76
	DataConstruct
	

	254
	17000753113 mufa pvc 32 mm
	buc
	15,00
	61,64
	924,60
	DataConstruct
	

	255
	17000753114 mufa pvc 50 mm
	buc
	8,00
	119,45
	955,60
	DataConstruct
	

	256
	20025279 NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1"
	buc
	8,00
	0,97
	7,76
	DataConstruct
	

	257
	20025082 NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1/2"
	buc
	2,00
	8,76
	17,52
	DataConstruct
	

	258
	1421202200496 Nisip sortat
nespalat 0-1 mm
	mc
	1,00
	65,00
	65,00
	Pret Excel
	

	259
	20024765 Nisip sortat nespalat 0
-3 mm
	mc
	43,20
	65,00
	2.808,00
	Pret Excel
	

	260
	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm
	mc
	16,51
	56,00
	924,39
	Pret Excel
	

	261
	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm
	mc
	0,01
	56,00
	0,50
	DataConstruct
	

	262
	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm
	mc
	6,96
	56,00
	389,90
	Pret Excel
	

	263
	1421202200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	mc
	1,00
	65,00
	65,00
	Pret Excel
	

	264
	2506709 Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042
	buc
	4,04
	230,00
	929,20
	Pret Excel
	

	265
	2601213 OSB 1,5 CM IGNIFUGA
	mp
	990,00
	46,00
	45.540,00
	Pret Excel
	

	266
	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm
	kg
	51,75
	5,00
	258,75
	Pret Excel
	

	267
	7106229 Oxigen tehnic gazos
	mc
	0,81
	1,85
	1,50
	Pret Excel
	

	268
	7333951 Panza nealbita de bumbac latime 0,90m stas 322- 49
	m
	0,20
	4,95
	0,99
	Pret Excel
	

	269
	7334151 Pasla pentru amortizoare (imbibatain parafina si bitum)
	kg
	0,15
	45,76
	6,86
	Pret Excel
	

	270
	4203377 Picior de gard din plastic avand inaltimea de 160mm, lungime 700mm si latimea de 250 mm
	buc
	28,00
	72,00
	2.016,00
	Pret_Meu
	

	271
	4203375 PICIOR LAVOAR SUSPENDAT SUPRA ALB
	buc
	4,00
	23,00
	92,00
	Pret Excel
	

	272
	7333420 Piesa de capat pentru linie contact metrou
	buc
	2,00
	65,00
	130,00
	DataConstruct
	

	273
	20014420 Piesa de curatire pe canalizare 90grd110
	buc
	12,00
	125,00
	1.500,00
	Pret Excel
	

	274
	4124232 piesa de racordare la ventilator din bai 100 mm
	kg
	4,00
	34,00
	136,00
	DataConstruct
	

	275
	20014431 piesa de trecere 110 mm
	buc
	2,00
	120,00
	240,00
	DataConstruct
	

	276
	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm
	mc
	24,60
	65,00
	1.599,00
	Pret Excel
	

	277
	2451241 Pisoar	portelan tip u1 alb c.1	s 2383
	buc
	3,03
	700,00
	2.121,00
	DataConstruct
	

	278
	5840479 Piulita hexagonala
grosolana A M 12 gr. 5, s 922
	buc
	24,00
	0,34
	8,16
	DataConstruct
	

	279
	5840558 Piulita hexagonala
grosolana a m 16 gr. 5, s 922
	buc
	16,00
	0,48
	7,71
	Pret Excel
	

	280
	5840601 Piulita hexagonala
grosolana A M 20 gr. 5, s 922
	buc
	176,00
	0,93
	163,68
	DataConstruct
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	281
	5840405 Piulita hexagonala
grosolana a m 6 gr. 5 s 922
	buc
	24,00
	0,09
	2,27
	Pret Excel
	

	282
	5842727 Piulita hexagonala m 12 zn
	buc
	26,00
	0,36
	9,36
	DataConstruct
	

	283
	5842764 Piulita hexagonala
semiprecise M 16 gr. 5 s 4071
	buc
	312,00
	0,50
	156,00
	DataConstruct
	

	284
	7106198 Piulita hexagonale
semiprecise M 16 gr. 5
	buc
	128,00
	0,41
	52,48
	DataConstruct
	

	285
	5841045 Piulita patrata M 12 gr.
6 s 926
	buc
	1.800,00
	0,38
	684,38
	Pret Excel
	

	286
	5841069 Piulita patrata M 16 gr.
6 s 926
	buc
	900,00
	0,19
	174,05
	Pret Excel
	

	287
	5841007 Piulita patrata m 8 gr. 6
s 926
	buc
	4,00
	0,32
	1,28
	Pret Excel
	

	288
	20029157 PLACA DE IZOLATIE GR 25 MM
	MP
	4,00
	120,00
	480,00
	DataConstruct
	

	289
	2425747 Placa gresie antiderapanta
	mp
	78,28
	110,00
	8.610,80
	Pret Excel
	

	290
	6622159 Placa marsit m 100- 500x3,0 mm s 3498
	kg
	0,32
	24,69
	7,90
	Pret Excel
	

	291
	6622159 Placa marsit M 100- 500x3,0 mm s 3498
	kg
	3,12
	11,88
	37,07
	DataConstruct
	

	292
	6622068 Placa marsit m 40- 250x2,0 mm s 3498
	kg
	1,70
	24,69
	42,00
	Pret Excel
	

	293
	6622068 Placa marsit M 40- 250x2,0 mm s 3498
	kg
	1,62
	6,75
	10,91
	DataConstruct
	

	294
	6621844 Placa marsit m 5- 250x1,5 mm s 3498
	kg
	0,20
	24,69
	4,94
	Pret Excel
	

	295
	7106268 Placa marsit, presiune 100 kg / cmp, 500 x 3,0 mm
	kg
	1,36
	0,52
	0,71
	DataConstruct
	

	296
	20030334 Placa teh.cauciuc cu insertie textilapentru garnituri tip PA -5 mm
	kg
	18,00
	5,10
	91,80
	DataConstruct
	

	297
	6621703 Placa tehnica cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm
	kg
	0,03
	6,42
	0,18
	Pret Excel
	

	298
	20055636 plafon suspendat casetat cu structura metalica
	mp
	200,00
	100,00
	20.000,00
	Pret Excel
	

	299
	20025382 Plasa de armare ROCKWOOL REDArt pentru termosisteme 160 g/m2 (1.1 m x
50 m)
	mp
	174,00
	6,00
	1.044,00
	Pret Excel
	

	300
	2005456 Plasa sirma zinc ochi trapez 16x0,6x0,5x1500 s 2542
	kg
	266,00
	8,00
	2.128,00
	Pret Excel
	

	301
	8000184 Plasa sudata o 6 mm
	mp
	60,00
	24,89
	1.493,29
	DataConstruct
	

	302
	102915091 polistiren extrudat
	ml
	120,00
	119,00
	14.280,00
	Pret Excel
	

	303
	20025385 POLISTIREN
EXTRUDAT 2 CM
	mp
	152,25
	55,00
	8.373,75
	Pret Excel
	

	304
	20024724 Polistiren extrudat pt izolarea pardos. trafic mediu sau fundatii tip radier austrotherm xps 50 sf gros= 80 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 3,75 mc/pac= 0,3
	mp
	90,90
	119,00
	10.817,10
	Pret Excel
	

	305
	2453641 Port - hirtie portelan hi- 2 alb c.1
	buc
	4,00
	230,00
	920,00
	Pret Excel
	

	306
	20012595 Profil metalic pentru soclu
	m
	121,20
	20,00
	2.424,00
	Pret Excel
	

	307
	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)
	buc
	10,00
	45,00
	450,00
	Pret Excel
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	308
	20020429 RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CIRCULATIE DN 4
	buc
	2,00
	120,00
	240,00
	DataConstruct
	

	309
	20020453 RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 20
	buc
	4,00
	67,00
	268,00
	DataConstruct
	

	310
	20020431 RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 65
	buc
	2,00
	160,00
	320,00
	DataConstruct
	

	311
	20020430 RACORD ANTVIBRANT LA POMPA DE CALDURA DN 50
	buc
	4,00
	120,00
	480,00
	DataConstruct
	

	312
	20037089 RACORD FLEXIBIL
	buc
	136,00
	70,00
	9.520,00
	DataConstruct
	

	313
	17000753607 racord flexibil apa 40 cm 1/2" - 3/8"
	buc
	5,00
	89,00
	445,00
	DataConstruct
	

	314
	20028320 racord flexibil apa 50 cm 1/2-3/8
	buc
	8,00
	120,00
	960,00
	DataConstruct
	

	315
	0013801 RACORD FLEXIBIL DN
1/2 MF L=35 CM COD 50005106
	buc
	38,00
	120,00
	4.560,00
	Pret Excel
	

	316
	7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2
	buc
	8,00
	3,68
	29,42
	Pret Excel
	

	317
	570861I Radiator din otel Compact C11 / 600 x 500
	buc
	2,00
	350,00
	700,00
	DataConstruct
	

	318
	5708621 Radiator din otel Compact C22 / 600 x 500
	buc
	1,00
	350,00
	350,00
	DataConstruct
	

	319
	5708713 Radiator din otel Compact VK22 /600X700
	buc
	2,00
	920,00
	1.840,00
	DataConstruct
	

	320
	5709072 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400
	buc
	1,00
	370,00
	370,00
	DataConstruct
	

	321
	5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600
	buc
	1,00
	400,00
	400,00
	DataConstruct
	

	322
	5709075 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800
	buc
	1,00
	450,00
	450,00
	DataConstruct
	

	323
	5708863 Radiator din otel Ventil Compact VK C11 / 600 x 400
	buc
	2,00
	300,00
	600,00
	DataConstruct
	

	324
	6721010 ramificatie 50/32/45
	buc
	15,00
	56,00
	840,00
	Pret Excel
	

	325
	6704186 Ramificatie dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc d= 110 mm
	buc
	7,00
	97,00
	679,00
	Pret Excel
	

	326
	6721006 Ramificatie dubla,canal,poliprop ignif,d1 = 50; d2 = 50; d3 = 50
	buc
	13,00
	120,00
	1.560,00
	Pret Excel
	

	327
	6713077 Ramificatie simpla
pOLIPROP 87 grd. 30 min 110-
50 nii 2167
	buc
	3,00
	120,00
	360,00
	Pret Excel
	

	328
	20014446 RAMIFICATIE Y
EGALA 110 MM
	buc
	2,00
	89,00
	178,00
	DataConstruct
	

	329
	17000753305 REDUCTIE 22-18
	buc
	6,00
	68,00
	408,00
	DataConstruct
	

	330
	20029448 Reductie concentrica
sudabila DN 40 - DN 20
	buc
	9,00
	27,00
	243,00
	DataConstruct
	

	331
	20029447 Reductie concentrica
sudabila DN 40 - DN 20
	buc
	1,00
	27,00
	27,00
	DataConstruct
	

	332
	20019735 Reductie concentrica
sudabila DN 40 - DN 32
	buc
	4,00
	47,00
	188,00
	DataConstruct
	

	333
	20029449 Reductie concentrica
sudabila DN 50 - DN 25
	buc
	2,00
	37,00
	74,00
	DataConstruct
	

	334
	20029450 Reductie concentrica
sudabila DN 65 - DN 25
	buc
	1,00
	38,00
	38,00
	DataConstruct
	

	335
	20019722 Reductie concentrica
	buc
	4,00
	59,00
	236,00
	DataConstruct
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	336
	20029451 Reductie concentrica
sudabila DN 80 - DN 50
	buc
	4,00
	67,52
	270,08
	DataConstruct
	

	337
	5900530 reductie din PE-XA avand diametrul 25 - 32 mm
	buc
	3,11
	11,73
	36,46
	Pret Excel
	

	338
	5840405 REDUCTIE PEX 1/20
	buc
	17,92
	12,00
	215,04
	Pret Excel
	

	339
	5840405 REDUCTIE PEX 20-25
	buc
	14,24
	12,00
	170,88
	Pret Excel
	

	340
	17000753315 REDUCTIE PP 50
-110
	buc
	12,00
	230,00
	2.760,00
	DataConstruct
	

	341
	17000753195 REDUCTIE PPR
25-40
	buc
	1,00
	67,00
	67,00
	DataConstruct
	

	342
	7308164 refacere rampe
	mp
	11,00
	1.200,00
	13.200,00
	Pret Excel
	

	343
	2452958 Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441
	buc
	4,04
	340,00
	1.373,60
	Pret Excel
	

	344
	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80- 2,50m
	mc
	6,30
	453,91
	2.859,66
	Pret Excel
	

	345
	4201743 Robinet	pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. s 261
	buc
	3,00
	67,00
	201,00
	DataConstruct
	

	346
	4202722 Robinet coltar reglaj retur (detentor) 1/2
	buc
	11,00
	35,00
	385,00
	DataConstruct
	

	347
	4201782 Robinet coltar sub lavoar DN 1/2
	buc
	8,00
	23,00
	184,00
	DataConstruct
	

	348
	4202165 Robinet coltar sub spalator DN 1/2
	buc
	4,00
	24,00
	96,00
	DataConstruct
	

	349
	20010319 ROBINET DE GOLIRE 1/2"
	buc
	7,00
	35,00
	245,00
	DataConstruct
	

	350
	20010322 ROBINET DE GOLIRE 3/4"
	buc
	75,00
	55,00
	4.125,00
	DataConstruct
	

	351
	4503505 Robinet de reglare si echilibrare DN25
	buc
	2,00
	45,00
	90,00
	DataConstruct
	

	352
	4501325 Robinet fluture cu flanse DN50
	buc
	15,00
	40,00
	600,00
	DataConstruct
	

	353
	4601618 Robinet fluture cu flanse DN65
	buc
	24,00
	160,00
	3.840,00
	DataConstruct
	

	354
	4201896 Robinet fluture cu flanse DN80
	buc
	8,00
	170,00
	1.360,00
	DataConstruct
	

	355
	4202232 Robinet golire dn1/2
	buc
	15,00
	37,00
	555,00
	DataConstruct
	

	356
	20010321 robinet pisoar 1/2"
	buc
	3,00
	56,00
	168,00
	DataConstruct
	

	357
	4201925 Robinet rezerv. wc alama 3/8 semiinaltime 2 s2377
	buc
	4,00
	23,00
	92,00
	Pret Excel
	

	358
	4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377
	buc
	4,00
	23,00
	92,00
	Pret Excel
	

	359
	20011068 Robinet SFERIC 1/2
	buc
	35,00
	35,00
	1.225,00
	DataConstruct
	

	360
	20010320 Robinet sferic cu olandez 1 1/2"
	buc
	5,00
	42,00
	210,00
	DataConstruct
	

	361
	4504030 Robinet sferic cu olandez 1 1/4"
	buc
	2,00
	58,00
	116,00
	DataConstruct
	

	362
	4204431 Robinet sferic cu olandez 1"
	buc
	1,00
	52,00
	52,00
	DataConstruct
	

	363
	4204177 ROBINET SFERIC CU OLANDEZ 1"
	buc
	7,00
	120,00
	840,00
	Pret Excel
	

	364
	20010325 robinet sferic cu olandez 2"
	buc
	8,00
	87,00
	696,00
	DataConstruct
	

	365
	4205021 Robinet sferic cu olandez 3/4"
	buc
	112,00
	47,00
	5.264,00
	DataConstruct
	

	366
	20010318 Robinet sferic din cupru sau bronz cu filet interior- interior cu diametrul de 108 mm
	buc
	12,00
	65,00
	780,00
	DataConstruct
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	367
	4201780 Robinet SFERIC OLANDEZ DN 1/2
	buc
	4,00
	27,00
	108,00
	Pret Excel
	

	368
	4201652 Robinet SFERIC OLANDEZ l 3/4
	buc
	6,00
	26,00
	156,00
	Pret Excel
	

	369
	4204436 Robinet termostatat cu cap termostatic 1/2
	buc
	16,00
	45,00
	720,00
	DataConstruct
	

	370
	7343982 Rumegus din lemn
	kg
	6,80
	0,62
	4,20
	Pret Excel
	

	371
	2513736621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70
	buc
	16,00
	0,74
	11,85
	Pret Excel
	

	372
	5881318 Saiba gros.plata pentru met	M 16 OL 34	s 1388
	buc
	312,00
	0,21
	65,52
	DataConstruct
	

	373
	5881265 Saiba gros.plata pentru metale M 12, OL 34, s 1388
	buc
	24,00
	0,12
	2,88
	DataConstruct
	

	374
	5881227 Saiba grosima plata pentru met m 8 ol 34 s 1388
	buc
	4,00
	0,01
	0,05
	Pret Excel
	

	375
	5881241 Saiba grosima plata pentru metale m 10, ol 34, s1388
	buc
	38,00
	0,02
	0,81
	Pret Excel
	

	376
	5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34	s 7565
	kg
	62,10
	6,22
	386,39
	Pret Excel
	

	377
	5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565
	kg
	58,95
	5,30
	312,25
	Pret Excel
	

	378
	7106215 Saiba prec. plata ptr. met. M 16 OL 34
	buc
	128,00
	0,41
	52,48
	DataConstruct
	

	379
	5882257 Saiba prec.plata pentru met a m 18 ol 34 s 5200
	kg
	0,17
	7,66
	1,32
	Pret Excel
	

	380
	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889
	kg
	1,31
	12,00
	15,67
	Pret Excel
	

	381
	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889
	kg
	0,06
	5,19
	0,33
	Pret Excel
	

	382
	3805293 Sarma moale zincata D
= 1 OL 32 s 889
	kg
	329,00
	5,19
	1.706,11
	Pret Excel
	

	383
	3805322 Sarma moale zincata D
= 1,25 OL 32 s 889
	kg
	115,50
	5,19
	598,95
	Pret Excel
	

	384
	2903153 Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm
	m
	24,00
	23,00
	552,00
	Pret Excel
	

	385
	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm
	kg
	2,40
	4,00
	9,60
	DataConstruct
	

	386
	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm
	kg
	135,00
	3,03
	408,95
	Pret Excel
	

	387
	6311528 Scoabe otel pt.constr.din lemn.lat,65- 90mm,l.200-300mm
	kg
	0,45
	5,87
	2,64
	Furnizor WinDev
	

	388
	20037040 SET FITINGURI DE RACORD
	buc
	68,00
	45,00
	3.060,00
	DataConstruct
	

	389
	2453332 SET PERIE WC + SUPORT
	buc
	4,00
	230,00
	920,00
	Pret Excel
	

	390
	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611
	buc
	5,00
	88,00
	440,00
	Pret Excel
	

	391
	6721103 sifon cu bila pt condens 32 mm
	buc
	32,00
	110,00
	3.520,00
	Pret Excel
	

	392
	4202931 Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d100 c.1 s3690
	buc
	5,00
	78,00
	390,00
	Pret Excel
	

	393
	4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448
	buc
	3,00
	88,00
	264,00
	DataConstruct
	

	394
	7500548 Sifon PT LAVOAR SAU
SPALATOR ARTICOL PP790 1
	buc
	4,00
	78,00
	312,00
	Pret Excel
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	395
	20012680 Silicon de etansare
	l
	8,83
	24,69
	217,92
	Pret Excel
	

	396
	20010063 SINA DE MONTAJ
	m
	6,00
	0,65
	3,90
	DataConstruct
	

	397
	2905955 Sipca rasinoase clasa
I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m
	mc
	0,98
	1.200,00
	1.176,00
	Pret Excel
	

	398
	20019505 Solutie de etansare
	kg
	0,10
	1,61
	0,16
	DataConstruct
	

	399
	7345967 Solutie unguenta
	kg
	1,93
	20,00
	38,56
	Pret Excel
	

	400
	4200348 Spalator simplu din inox
	buc
	5,00
	650,00
	3.250,00
	Pret Excel
	

	401
	20010080 Spuma poliuretanica
	l
	29,39
	30,87
	907,04
	Pret Excel
	

	402
	20010081 Spuma siliconica
	l
	12,53
	56,80
	711,66
	Pret Excel
	

	403
	20034837 STALP DE ILUMINAT FORMAT DIN STALP H=1 SI LAMPA LED 8,9 W 1179 LM, 4000K, IP66, IK10, INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA, UMPLUTURA ELEMENT DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ, ETC PIF
	buc
	4,00
	7.000,00
	28.000,00
	DataConstruct
	

	404
	20034831 STALP DE ILUMINST FORMAT DIN STALP OL - ZN H=4,5 M SI LAMPA LED 51W 5386 LM 4000 K, IP66 IK 08 INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA , UMPLUTURA, ELEMENTE DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ PIF ETC
	buc
	5,00
	12.000,00
	60.000,00
	DataConstruct
	

	405
	7346207 Stearina
	kg
	0,14
	22,22
	3,11
	Pret Excel
	

	406
	403642419 structura metalica
	mp
	9,00
	120,00
	1.080,00
	Pret Excel
	

	407
	4500242 Supapa sigur.pirghie cu flanse stas 5735-67 DN 20 mm
	buc
	2,00
	47,10
	94,20
	DataConstruct
	

	408
	4500230 Supapa sigur.pirghie cu flanse stas 5735-67 DN 25 mm
	buc
	1,00
	76,94
	76,94
	DataConstruct
	

	409
	4202627 Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 1"
	buc
	7,00
	42,00
	294,00
	DataConstruct
	

	410
	4202626 Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 3/4"
	buc
	1,00
	36,00
	36,00
	DataConstruct
	

	411
	20055648 Surub autofiletant
3,5 ? 35 mm
	buc
	1.400,00
	0,04
	56,51
	Pret Excel
	

	412
	20055650 Surub autofiletant
3,5 ? 55 mm
	buc
	2.600,00
	0,06
	167,32
	Pret Excel
	

	413
	20055651 Surub autoforant 4.2 x
13 TEX
	buc
	1.400,00
	0,08
	106,48
	Pret Excel
	

	414
	5820833 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 45 gr. 4.8 s 920
	buc
	24,00
	0,53
	12,72
	DataConstruct
	

	415
	5822403 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 80 gr. 4.8 s 920
	buc
	176,00
	2,28
	401,28
	DataConstruct
	

	416
	5821760 Surub cap hexagonal grosolan m 16x 70 gr. 4.8 s 920
	buc
	16,00
	1,20
	19,24
	Pret Excel
	

	417
	5820170 Surub cap hexagonal grosolan m 8x 30 gr. 4.8 s 920
	buc
	4,00
	0,96
	3,85
	Pret Excel
	

	418
	7106171 Surub cap hexagonal precis M 16 x 75 gr. 5.8
	buc
	128,00
	1,57
	200,96
	DataConstruct
	

	419
	5818426 Surub cap hexagonal
semiprecis M 16x 65 gr. 5.8 s
	buc
	312,00
	1,67
	521,04
	DataConstruct
	

	
	6220
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	420
	2874115836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451
	buc
	30,00
	1,85
	55,56
	Pret Excel
	

	421
	2874115836935 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 f1 s 1452
	buc
	16,00
	0,13
	2,07
	Pret Excel
	

	422
	5837161 Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452
	buc
	54,00
	0,04
	1,92
	Pret Excel
	

	423
	5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn	l 12 x 100 f1 s 1455
	buc
	1.800,00
	0,16
	287,56
	Pret Excel
	

	424
	5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn	l 16 x 200 f1 s 1455
	buc
	900,00
	0,89
	802,15
	Pret Excel
	

	425
	5838452 Surub cu cap patrat pentru lemn l 8 x 45 f1 s 1455
	buc
	4,00
	0,11
	0,45
	Pret Excel
	

	426
	4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda
	buc
	16,00
	0,70
	11,18
	Pret Excel
	

	427
	3666879 Tabla din plumb s 490
pb 99,96 3 x 500
	kg
	0,24
	45,00
	10,80
	Pret Excel
	

	428
	3615947 Tabla groasa		10x 1000	OL 37-1k	s 437
	kg
	0,03
	6,00
	0,18
	DataConstruct
	

	429
	3253024 TEAVA CUPRU D=18X1 MM
	m
	320,00
	69,00
	22.080,00
	DataConstruct
	

	430
	20010675 TEAVA DIN OTE PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 1"
	m
	20,00
	110,00
	2.200,00
	DataConstruct
	

	431
	3253828 TEAVA DIN OTEL 1
1/2"
	m
	50,00
	78,00
	3.900,00
	DataConstruct
	

	432
	3253608 TEAVA DIN OTEL 1"
	m
	55,00
	65,00
	3.575,00
	DataConstruct
	

	433
	3253062 TEAVA DIN OTEL 1/2"
	m
	131,00
	45,00
	5.895,00
	DataConstruct
	

	434
	3253048 teava din otel 2 1/2"
	m
	54,00
	120,00
	6.480,00
	DataConstruct
	

	435
	3253892 TEAVA DIN OTEL 2"
	m
	14,00
	120,00
	1.680,00
	DataConstruct
	

	436
	3253153 TEAVA DIN OTEL 3/4
	m
	77,00
	55,00
	4.235,00
	DataConstruct
	

	437
	20010631 TEAVA DIN OTEL PREIZOLANTA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2"
	m
	20,00
	90,00
	1.800,00
	DataConstruct
	

	438
	20010640 TEAVA DIN OTEL PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2 1/2"
	m
	15,00
	120,00
	1.800,00
	DataConstruct
	

	439
	6700303 Teava din p.v.c.rigid tip u 110x2,2 stas 6675/2
	m
	2,00
	27,00
	54,00
	Pret Excel
	

	440
	6700248 Teava din p.v.c.rigid tip u 32x1,6 stas 6675/2
	m
	1,20
	12,00
	14,40
	Pret Excel
	

	441
	6700262 Teava din p.v.c.rigid tip u 50x1,8 stas 6675/2
	m
	5,50
	25,00
	137,50
	Pret Excel
	

	442
	3253218 Teava otel fara sudura Ø42,4x 3,56 1.0309 din 2448
	m
	51,00
	55,00
	2.805,00
	DataConstruct
	

	443
	3253359 Teava otel fara sudura Ø48,3x 3,68 1.0309 din 2448
	m
	106,00
	65,00
	6.890,00
	DataConstruct
	

	444
	3336383 Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671
	kg
	2,00
	38,00
	76,00
	Pret Excel
	

	445
	3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671
	kg
	6,00
	38,00
	228,00
	Pret Excel
	

	446
	3305322 TEAVA POLIPROPILENA DN 25 MM
	m
	40,80
	9,00
	367,20
	Pret Excel
	

	447
	3108231 TEAVA POLIPROPILENA DN 32 MM
	m
	28,56
	19,74
	563,77
	Pret Excel
	

	448
	3108231 TEAVA
	m
	27,54
	19,74
	543,63
	Pret Excel
	

	
	POLIPROPILENA DN 40 MM
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
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	6
	7

	449
	3305322 TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR FC DN 20 MM
	m
	130,56
	7,00
	913,91
	Pret Excel
	

	450
	20041135 Teava PPR cu diametru 25 mm
	m
	16,00
	4,00
	64,00
	DataConstruct
	

	451
	20041136 Teava PPR cu diametru 32 mm
	m
	8,00
	8,00
	64,00
	DataConstruct
	

	452
	20041139 Teava verde PPR cu diametru 40 mm
	m
	18,00
	12,00
	216,00
	DataConstruct
	

	453
	17000753306 TEDUCTIE PVC
32-50
	buc
	10,00
	108,16
	1.081,60
	DataConstruct
	

	454
	20017936 TENCUIALA DECOR
	KG
	2.280,00
	18,00
	41.040,00
	Pret Excel
	

	455
	20016165 Termomanometru
	buc
	3,00
	150,00
	450,00
	DataConstruct
	

	456
	5722500 Termometru cu scala rotunda
	buc
	8,00
	170,00
	1.360,00
	DataConstruct
	

	457
	17000753759 Termostat cu senzor de change over
	buc
	8,00
	130,00
	1.040,00
	DataConstruct
	

	458
	4626474 TERMOSTAT PENTRU VENTILOCONVECTOARE PANA LA 4 UNITAT
	buc
	29,00
	67,00
	1.943,00
	DataConstruct
	

	459
	6714547 TEU CU LA 90 GR
18X1 MM
	buc
	44,00
	8,00
	352,00
	DataConstruct
	

	460
	17000753650 TEU CU LA 90 GR
22 X 1 MM
	buc
	4,00
	69,00
	276,00
	DataConstruct
	

	461
	20029446 TEU CU LA 90 GR
22X1MM
	buc
	14,00
	27,00
	378,00
	DataConstruct
	

	462
	4003610 TEU DIN PE-XA AVAND D=32 MM
	buc
	5,40
	6,00
	32,40
	Pret Excel
	

	463
	17000753648 TEU EGAL 90 GR
PVC 32 MM
	buc
	11,00
	68,00
	748,00
	DataConstruct
	

	464
	17000753643 TEU EGAL 90 GR
PVC 50 MM
	buc
	2,00
	65,00
	130,00
	DataConstruct
	

	465
	17000753646 TEU REDFUS PPR 25X32X25
	buc
	1,00
	59,45
	59,45
	DataConstruct
	

	466
	5601172 TEU REDUS 20-16-20
	buc
	51,20
	21,00
	1.075,20
	Pret Excel
	

	467
	5601172 TEU REDUS 25-20-25
	buc
	3,56
	26,00
	92,56
	Pret Excel
	

	468
	4003610 TEU REDUS 32-25-32
	buc
	3,11
	6,00
	18,65
	Pret Excel
	

	469
	20013681 TEU REDUS EGAL PPR 20
	buc
	6,00
	58,71
	352,26
	DataConstruct
	

	470
	20013684 TEU REDUS EGAL PPR 32
	buc
	1,00
	34,00
	34,00
	DataConstruct
	

	471
	20013682 TEU REDUS EGAL PPR 32
	buc
	1,00
	58,71
	58,71
	DataConstruct
	

	472
	17000753649 TEU REDUS PPR
32X20X25
	buc
	2,00
	62,60
	125,20
	DataConstruct
	

	473
	17000753644 TEU REDUS PPR
20X25X25
	buc
	3,00
	59,45
	178,35
	DataConstruct
	

	474
	20013690 TEU REDUS PPR
20X25X25
	buc
	2,00
	55,00
	110,00
	DataConstruct
	

	475
	17000753645 TEU REDUS PPR
25X20X20
	buc
	4,00
	62,60
	250,40
	DataConstruct
	

	476
	17000753648 TEU REDUS PPR
32X32X20
	buc
	4,00
	63,14
	252,56
	DataConstruct
	

	477
	170078 TEU REDUS PPR
40X25X32
	buc
	2,00
	75,00
	150,00
	DataConstruct
	

	478
	17000753655 TEU REDUS PPR
40X25X40
	buc
	1,00
	79,00
	79,00
	DataConstruct
	

	479
	20013689 TEU REDUS PPR
	buc
	1,00
	45,00
	45,00
	DataConstruct
	

	
	40X40X32
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	480
	6713843 TEU REDUS SI REDUCTII
	buc
	166,00
	15,00
	2.490,00
	DataConstruct
	

	481
	6312778 Tija filetata pentru verificarea coroziunii 9x70mm
	buc
	27,00
	1,51
	40,86
	Pret Excel
	

	482
	20034913 TIJE FILETA M10
	buc
	4,00
	56,00
	224,00
	DataConstruct
	

	483
	2958794 Traversa fag impreg.bal.sabot.gr.16x26cm L = 2,40m
	buc
	0,30
	120,00
	36,00
	DataConstruct
	

	484
	2701476 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 26.7
	m
	44,00
	16,00
	704,00
	DataConstruct
	

	485
	2701476 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 33.4
	m
	185,00
	16,00
	2.960,00
	DataConstruct
	

	486
	20033731 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 60.3
	m
	15,00
	18,00
	270,00
	DataConstruct
	

	487
	20033732 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 76.1
	m
	22,00
	21,00
	462,00
	DataConstruct
	

	488
	20033733 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 88.9
	m
	44,00
	22,00
	968,00
	DataConstruct
	

	489
	20013936 Tub upvc-kg sn8 cu mufa si garnitura d=110x3.2mm; l=1.0m
	m
	34,68
	21,06
	730,31
	Pret Excel
	

	490
	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80
	kg
	2,35
	42,85
	100,78
	DataConstruct
	

	491
	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80
	kg
	0,16
	13,58
	2,17
	Pret Excel
	

	492
	6202583 Unsori lubrefiante uz general U 75 co2	s 562
	kg
	1,17
	30,26
	35,40
	DataConstruct
	

	493
	7106237 Unsori lubrefiante uz general U 75 ca2
	kg
	0,24
	28,95
	6,95
	DataConstruct
	

	494
	2523146720287 USA DE EXTERIOR DIN PVC
	mp
	35,30
	1.450,00
	51.185,00
	Pret Excel
	

	495
	6306406 USA DE INTERIOR
	MP
	7,00
	1.100,00
	7.700,00
	Pret Excel
	

	496
	4504339 Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 15
	buc
	2,00
	125,00
	250,00
	DataConstruct
	

	497
	4504389 Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 32
	buc
	1,00
	140,00
	140,00
	DataConstruct
	

	498
	20011717 Vana cu 3 cai deviatoare dn65
	buc
	4,00
	450,00
	1.800,00
	DataConstruct
	

	499
	5722504 VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL STAD15
	buc
	1,00
	33,09
	33,09
	DataConstruct
	

	500
	20025070 VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAD 32
	buc
	1,00
	220,00
	220,00
	DataConstruct
	

	501
	20025061 VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAF65
	buc
	1,00
	180,00
	180,00
	DataConstruct
	

	502
	20025221 VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC ANTIOPRIRE DN 25
	buc
	1,00
	63,04
	63,04
	DataConstruct
	

	503
	2442757 Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066
	buc
	4,04
	450,00
	1.818,00
	Pret Excel
	

	504
	6202533 Vaselina tehnica artificiala tip D	s 917
	kg
	0,61
	60,42
	36,55
	DataConstruct
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	505
	2927783 vata minerala 30 cm rezistenta la foc
	mp
	900,00
	120,00
	108.000,00
	Pret Excel
	

	506
	2611413 VATA MINERALA
BAZALTICA 10 CM
	MP
	676,00
	90,00
	60.840,00
	Pret Excel
	

	507
	4201078 ventil de reglare si control cocon QTZ sau similar DN 15 1/2" FI
	buc
	68,00
	6,00
	408,00
	DataConstruct
	

	508
	4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411
	buc
	10,00
	25,00
	250,00
	Pret Excel
	

	509
	4203272 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/2 alama s9610
	buc
	4,00
	19,27
	77,07
	Pret Excel
	

	510
	6103244 Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80
	kg
	0,00
	13,06
	0,07
	Pret Excel
	

	511
	6103543 Vopsea gri deschis v.821-3 stas 3744-69
	kg
	0,02
	12,68
	0,25
	Pret Excel
	

	512
	6103232 Vopsea lavabila alba
	kg
	720,00
	21,00
	15.120,00
	Pret Excel
	

	513
	7106231 Vopsea miniu plumb
	kg
	0,08
	0,44
	0,04
	DataConstruct
	

	514
	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80
	kg
	4,20
	20,60
	86,52
	DataConstruct
	

	515
	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80
	kg
	2,50
	16,86
	42,15
	DataConstruct
	

	516
	6103294 Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80
	kg
	0,55
	14,48
	8,03
	Pret Excel
	

	
	Valoare directa
	lei
	1.696.200,43
	
	

	
	Recapitulatie
	lei
	262.911,07
	
	

	
	TOTAL
	lei
	1.959.111,49
	
	

	
	TOTAL
	euro
	397.409,88
	
	

	

	Executant,

Director General,
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OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		
Executant:		

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

	
Nr. crt.
	
Denumirea meseriei
	Consumul cu manopera
-(om/ore)-
	Tariful mediu
-lei/ora-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Procentul

	0
	1
	2
	3
	4 = 2 x 3
	5

	1
	10111 Asfaltator
	38,40
	35,00
	1.344,00
	

	2
	20000141 Betonist
	500,44
	35,00
	17.515,40
	

	3
	10451 Constructor cai ferate
	13,66
	35,00
	478,17
	

	4
	7124010010700 Dulgher constructii
	1.086,10
	35,00
	38.013,50
	

	5
	320604 Electrician
	641,22
	35,00
	22.442,70
	

	6
	20541 Electrician automatizare
	1,15
	35,00
	40,25
	

	7
	20600 Electrician intr.rep.
	16,96
	35,00
	593,60
	

	8
	20731 Electromecanic telecomunicatii
	42,00
	35,00
	1.470,00
	

	9
	10900 Faiantar
	1,68
	35,00
	58,80
	

	10
	20000132 Fierar beton
	336,00
	35,00
	11.760,00
	

	11
	20000115 Inginer sisteme de securitate
	512,00
	35,00
	17.920,00
	

	12
	93 Instalator
	359,28
	35,00
	12.574,87
	

	13
	12051 Instalator alimentare cu apa
	178,94
	35,00
	6.262,73
	

	14
	17120 Instalator de apa si canalizare
	49,64
	35,00
	1.737,40
	

	15
	11791 Instalator incalzire
	2.145,52
	35,00
	75.093,32
	

	16
	31 Instalator incalzire centrala
	373,40
	35,00
	13.069,00
	

	17
	11749 Instalator incalzire si gaze
	29,28
	35,00
	1.024,80
	

	18
	7136020011600 Instalator sanitar
	2.018,42
	35,00
	70.644,70
	

	19
	12141 Ipsosar
	512,00
	35,00
	17.920,00
	

	20
	320516 Izolator
	9,60
	35,00
	336,00
	

	21
	12241 Izolator hidrofug
	2.631,00
	35,00
	92.085,00
	

	22
	20000119 Izolator hidrofug
	63,00
	35,00
	2.205,00
	

	23
	12391 Izolator lucrari speciale
	180,00
	35,00
	6.300,00
	

	24
	12341 Izolator termic
	620,26
	35,00
	21.709,10
	

	25
	320543 Lacatus
	762,10
	35,00
	26.673,50
	

	26
	21441 Lacatus constructii metalice
	0,49
	35,00
	17,15
	

	27
	221412 Lacatus ctii.met-b 12
	3,20
	27,00
	86,36
	

	28
	39 Lacatus mecanic
	857,60
	35,00
	30.016,00
	

	29
	21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42
	12,60
	27,00
	340,20
	

	30
	21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii
	22,76
	35,00
	796,60
	

	31
	21631 Lacatus montaj agregate energetice
	22,62
	35,00
	791,70
	

	32
	21731 Lacatus montaj masini electrice
	0,10
	35,00
	3,50
	

	33
	40 Lacatus montator agregate energetice
	9,60
	35,00
	336,00
	

	34
	20000146 Montator conducte
	1,18
	35,00
	41,16
	

	35
	26851 Montator constructii metalice
	23,52
	35,00
	823,20
	

	36
	12522 Montator pref.beton 22
	1,20
	27,00
	32,40
	

	37
	12532 Montator pref.beton 32
	0,40
	27,00
	10,80
	

	38
	12542 Montator pref.beton 42
	0,40
	27,00
	10,80
	

	39
	320652 Montator reglor aparate de masura si control
	1,60
	35,00
	56,00
	

	40
	320672 Montor reglor
	13,86
	35,00
	485,10
	

	41
	12651 Mozaicar
	411,85
	35,00
	14.414,75
	



	LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

	0
	1
	2
	3
	4 = 2 x 3
	5

	42
	20000234 Muncitor - aplicare pardoseala
	78,75
	35,00
	2.756,25
	

	43
	20000212 Muncitor auxiliar
	14,40
	35,00
	504,00
	

	44
	100 Muncitor calificat
	51,00
	35,00
	1.785,00
	

	45
	19900 Muncitor deserv.ctii montj.
	0,40
	35,00
	14,00
	

	46
	19912 Muncitor deserv.ctii montj. 12
	3,20
	27,00
	86,36
	

	47
	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2
	0,20
	35,00
	7,00
	

	48
	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22
	8,40
	27,00
	226,80
	

	49
	20000002 Muncitor deservire
	387,78
	35,00
	13.572,44
	

	50
	29911 Muncitor deservire constructii masini
	0,10
	35,00
	3,51
	

	51
	9310060019922 Muncitor deservire constructii montaj
	2.658,80
	35,00
	93.058,07
	

	52
	19921 Muncitor deservire constructii-montaj
	935,68
	35,00
	32.748,80
	

	53
	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale
	37,50
	35,00
	1.312,50
	

	54
	49 Muncitor necalificat
	19,30
	35,00
	675,50
	

	55
	12821 Pavator
	66,00
	35,00
	2.310,00
	

	56
	12811 Pavator 11
	10,26
	27,00
	277,07
	

	57
	12821 Pavator 21
	4,49
	27,00
	121,15
	

	58
	12911 Pietrar
	81,60
	35,00
	2.856,00
	

	59
	20000230 Specialist montare gips carton
	210,20
	35,00
	7.357,00
	

	60
	20000213 Specialist sudare materiale termoplastice
	27,00
	35,00
	945,00
	

	61
	320524 Sudor
	3,51
	35,00
	122,85
	

	62
	222721 Sudor electric-b
	1,26
	35,00
	44,10
	

	63
	60191 Tamplar
	1.142,62
	35,00
	39.991,87
	

	64
	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie
	1.024,00
	35,00
	35.840,00
	

	65
	7213050013101 Tinichigiu
	1.552,07
	35,00
	54.322,45
	

	66
	13142 Tinichigiu sant 42
	0,60
	35,00
	21,00
	

	67
	13141 Tinichigiu santier
	457,72
	35,00
	16.020,37
	

	68
	20000130 Zidar
	3.497,69
	35,00
	122.419,05
	

	69
	20000117 Zidar tencuitor
	11,34
	35,00
	396,90
	

	70
	13331 Zugrav vopsitor
	1,65
	35,00
	57,68
	

	71
	20000120 Zugrav-vopsitor
	1.480,00
	35,00
	51.800,00
	

	
	Total ore manopera:
	
	28.272,56
	
	

	
	Valoare directa
	lei
	
	989.186,29
	

	
	Recapitulatie
	lei
	
	179.030,35
	

	
	TOTAL
	lei
	
	1.168.216,64
	

	
	TOTAL
	euro
	
	236.975,20
	

	

	Executant,

Director General,
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OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		
Executant:		

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

	
Nr. crt.
	
Denumirea utilajului de constructii
	Ore de functionar e
	Tariful unitar (exclusiv TVA)
-lei/ora-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-

	0
	1
	2
	3
	4 = 2 x 3

	1
	20000614 Aparat automat sudura geomembrane hdpe - astro 230v/1800w 0.8-3 ml/minut
	11,70
	30,00
	351,00

	2
	0002995 Aparat de sud.tip - kn 3004
	0,18
	50,00
	8,89

	3
	7914 Aparat de sudura sd (cap la cap)
	1,95
	83,37
	162,57

	4
	3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w
	0,98
	50,00
	48,89

	5
	5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t
	0,92
	85,53
	78,68

	6
	3546 Autogreder pina la 175cp
	1,92
	120,00
	230,40

	7
	6755 Automacara  20- 29,9tf cu brat cu zabrele
	0,58
	495,99
	287,67

	8
	7920 Automacara 5-10 tf
	7,68
	290,07
	2.227,74

	9
	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw
	27,00
	33,00
	891,00

	10
	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw
	5,07
	60,00
	304,08

	11
	4005 Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),r8-14;de
	6,12
	97,74
	598,20

	12
	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw
	1,80
	30,55
	54,98

	13
	2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min
	26,16
	128,27
	3.355,54

	14
	7680 Fierastrau mecanic (circular)
	14,40
	12,00
	172,80

	15
	2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva
	3,16
	100,00
	315,90

	16
	3006 Grup termic de sudura 28-35kw
	95,70
	100,00
	9.570,00

	17
	3825 Instalatie aplicat tencuieli stropite (mase spaclu)+el- compr.2.5kw
	45,60
	30,00
	1.368,00

	18
	6702 Macara de fereastra 0,15tf
	0,60
	32,99
	19,79

	19
	6702 Macara de fereastra 0,15tf
	0,00
	57,74
	0,12

	20
	6702 Macara de fereastra 0,15tf
	2,25
	70,00
	157,50

	21
	6702 Macara de fereastra 0.15tf
	300,04
	70,00
	21.002,45

	22
	6729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf
	2,10
	329,89
	692,76

	23
	6728 Macara pe pneuri pana la 9.9 tf
	2,70
	280,00
	756,00

	24
	3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l
	12,80
	12,00
	153,60

	25
	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm
	0,90
	4,89
	4,40

	26
	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm
	3,80
	12,00
	45,60

	27
	20000832 Masina de slefuit placaje,cu disc
	8,80
	12,00
	105,60

	28
	20000833 Masina de timplarie (geluit)
	11,00
	15,00
	165,00

	29
	2940420007680 Masina tamplarie (abricht)
	9,60
	30,00
	288,00

	30
	2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min
	24,10
	110,00
	2.651,00

	31
	2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min
	0,24
	55,00
	13,36

	32
	382H Polizor cu disc abraziv
	0,90
	2,44
	2,20

	33
	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l
	69,60
	50,00
	3.480,00

	34
	20000617 Utilaj pentru ridicat
	2,51
	25,00
	62,65

	
	Total ore utilaje:
	
	702,85
	

	
	Valoare directa
	lei
	
	49.626,38

	
	Recapitulatie
	lei
	
	7.692,09

	
	TOTAL
	lei
	
	57.318,47

	
	TOTAL
	euro
	
	11.627,17



	LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

	0
	1
	2
	3
	4 = 2 x 3

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



	

OBIECTIV:	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA
Beneficiar:	UAT ORAS NEGRU VODA
Proiectant:		
Executant:		

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

	
Nr. crt.
	

Tipul de transport
	
Tone tran- sportate
	
Km par- cursi
	
Ore de functio- nare
	Tariful unitar (exclusiv TVA)
-lei/tona/km
-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 2 x 3 x 5

	Transport rutier

	1
	TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	$
	1,00
	20,00
	0,40
	0,90
	18,00

	2
	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	$
	84,00
	50,00
	1,00
	2,21
	9.265,09

	3
	TRA01A10P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km
	30,00
	10,00
	0,20
	1,95
	585,00

	
	Valoare directa
	
	lei
	9.868,09

	
	Recapitulatie
	
	lei
	1.529,55

	
	TOTAL
	
	lei
	11.397,65

	
	TOTAL
	
	euro
	2.312,04

	

	Executant,

Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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