| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 15,000.00 | 2,850.00 | 17,850.00 |
| 3.5 | Proiectare | 153,418.77 | 29,149.57 | 182,568.34 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 73,693.77 | 14,001.82 | 87,695.59 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 3,500.00 | 665.00 | 4,165.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 5,000.00 | 950.00 | 5,950.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 71,225.00 | 13,532.75 | 84,757.75 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 3.7 | Consultanta | 25,000.00 | 4,750.00 | 29,750.00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de | 25,000.00 | 4,750.00 | 29,750.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 49,857.50 | 9,472.93 | 59,330.43 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 7,122.50 | 1,353.28 | 8,475.78 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 3,561.25 | 676.64 | 4,237.89 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 3,561.25 | 676.64 | 4,237.89 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 42,735.00 | 8,119.65 | 50,854.65 |
|  | TOTAL CAPITOL 3 | 283,276.27 | 53,822.49 | 337,098.76 |

| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 1.923.443,43 | 365.454,25 | 2.288.897,68 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 73.470,46 | 13.959,39 | 87.429,85 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 264.674,44 | 50.288,82 | 314.962,58 |
| 4.3.1.1 | [0129.5] Lista echipamente | 0 |  |  |
| 4.3.2.1 | [0129.7] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect | 0 |  |  |
| 4.3.3.1 | [0129.8] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: | 0 |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 4 | 2.261.588,33 | 429.701,78 | 2.691.290,11 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier | 25,816.96 | 4,905.22 | 30,722.18 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 25,816.96 | 4,905.22 | 30,722.18 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 16,975.74 | 0.00 | 16,975.74 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 3,395.15 | 0.00 | 3,395.15 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 16,975.74 | 0.00 | 16,975.74 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 71,225.00 | 13,532.75 | 84,757.75 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 5 | 147,388.58 | 20,337.97 | 167,726.55 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL |  | 2.692..253,18 | 503.862,24 | 3.196.115,42 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  | 2.022.730,85 | 384.318,86 | 2.407.049,71 |

PROIECTANT	BENEFICIAR

S.C. CSP PROIECT LINE S.R.L.	U.A.T. ORAS NEGRU VODA

| OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA UAT ORAS NEGRU VODA F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|  |  | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Realizarea utilităților necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Investiția de bază | 3.395.147,00 | 2.957.517,00 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 2.882.089,35 | 2.882.089,35 |
| 4.1.1 | [0129.1] RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI | 112.433,71 | 112.433,71 |
| 4.1.2 | [0129.2] LUCRARI INTERIOARE | 826.257,67 | 826.257,67 |
| 4.1.3 | [0129.3] LUCRARI EXTERIOARE | 1.330.863,10 | 1.330.863,10 |
| 4.1.4 | [0129.4] INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE | 166.654,13 | 166.654,13 |
| 4.1.5 | [0129.5] INSTALATII TERMICE | 436.498,37 | 436.498,37 |
| 4.1.6 | [0129.9] VENTILATIE BAI | 9.382,37 | 9.382,37 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 75.427,65 | 75.427,65 |
| 4.2.1 | [0129.7] MONTAJ INSTALATII ELECTRICE | 65.243,81 | 65.243,81 |
| 4.2.2 | [0129.8] MONTAJ INSTALATII TERMICE | 10.183,84 | 10.183,84 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 437.630,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | [0129.5] INSTALATII TERMICE | 233.430,00 | 0,00 |
| 4.3.1.1 | [0129.5] Lista echipamente TERMICE | 233.430,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | [0129.7] MONTAJ INSTALATII ELECTRICE | 136.200,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | [0129.7] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE | 136.200,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | [0129.8] MONTAJ INSTALATII TERMICE | 68.000,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1 | [0129.8] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII TERMICE NEELIGIBIL | 68.000,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 25.816,96 | 25.816,96 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 25.816,96 | 25.816,96 |
| 5.1.1.1 | [0129.11] Organizare de santier | 25.816,96 | 25.816,96 |

| CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) |  | 3.420.963,96 | 2.983.333,96 |
| TVA |  | 611.185,14 | 566.833,44 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  | 4.032.149,10 | 3.550.167,40 |
| Executant, Director General, |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI UAT ORAS NEGRU VODA F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 112.433,71 |
| 4.1.1 | [0129.1.1] LUCRARI DE DESFACERE SI PREGATIRE STRAT SUPORT | 112.433,71 |
|  | TOTAL I | 112.433,71 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 112.433,71 |
| TVA 19%: |  | 21.362,40 |
| TOTAL VALOARE: |  | 133.796,11 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA LUCRARI INTERIOARE UAT ORAS NEGRU VODA F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul LUCRARI INTERIOARE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 826.257,67 |
| 4.1.1 | [0129.2.1] ARHITECTURA - LUCRARI INTERIOARE | 826.257,67 |
|  | TOTAL I | 826.257,67 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 826.257,67 |
| TVA 19%: |  | 156.988,96 |
| TOTAL VALOARE: |  | 983.246,63 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA LUCRARI EXTERIOARE UAT ORAS NEGRU VODA F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul LUCRARI EXTERIOARE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 1.330.863,10 |
| 4.1.1 | [0129.3.1] LUCRARI EXTERIOARE FUNDATIE SI TROTUAR | 116.899,38 |
| 4.1.2 | [0129.3.2] LUCRARI EXTERIOARE FATADA | 719.151,84 |
| 4.1.3 | [0129.3.3] LUCRARI EXTERIOARE ACOPERIS | 494.811,88 |
|  | TOTAL I | 1.330.863,10 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 1.330.863,10 |
| TVA 19%: |  | 252.863,99 |
| TOTAL VALOARE: |  | 1.583.727,09 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE UAT ORAS NEGRU VODA CSP PROIECT LINE F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 166.654,13 |
| 4.1.1 | [0129.4.1] ALIMENTARE CU APA | 62.590,01 |
| 4.1.2 | [0129.4.3] CANALIZARE MENAJERA SUN PLACA | 6.526,38 |
| 4.1.3 | [0129.4.7] OBIECTE SANITARE | 33.891,34 |
| 4.1.4 | [0129.4.8] CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA | 63.646,40 |
|  | TOTAL I | 166.654,13 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 166.654,13 |
| TVA 19%: |  | 31.664,28 |
| TOTAL VALOARE: |  | 198.318,41 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA INSTALATII TERMICE PRIMARIA NEGRU VODA SC CSP PROIECT LINE SRL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul INSTALATII TERMICE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 436.498,37 |
| 4.1.1 | [0129.5.1] Instalatie termica | 436.498,37 |
|  | TOTAL I | 436.498,37 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 233.430,00 |
| 4.3.1 | [0129.5] Lista echipamente TERMICE | 233.430,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 233.430,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 669.928,37 |
| TVA 19%: |  | 127.286,39 |
| TOTAL VALOARE: |  | 797.214,76 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA INSTALATII ELECTRICE PRIMARIA NEGRU VODA SC CSP PROIECT LINE SRL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul INSTALATII ELECTRICE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
|  | TOTAL I | 0,00 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 0,00 |
| TVA 19%: |  | 0,00 |
| TOTAL VALOARE: |  | 0,00 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA MONTAJ INSTALATII ELECTRICE UAT ORAS NEGRU VODA CSP PROIECT LINE F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul MONTAJ INSTALATII ELECTRICE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
|  | TOTAL I | 0,00 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 65.243,81 |
| 4.2.1 | [0129.7.1] MONTAJ INSTALATII ELECTRICE | 65.243,81 |
|  | TOTAL II | 65.243,81 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 136.200,00 |
| 4.3.1 | [0129.7] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE | 136.200,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 136.200,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 201.443,81 |
| TVA: |  | 12.396,32 |
| TOTAL VALOARE: |  | 213.840,13 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA MONTAJ INSTALATII TERMICE UAT ORAS NEGRU VODA CSP PROIECT LINE F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul MONTAJ INSTALATII TERMICE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
|  | TOTAL I | 0,00 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 10.183,84 |
| 4.2.1 | [0129.8.1] MONTAJ INSTALATII TERMICE | 10.183,84 |
|  | TOTAL II | 10.183,84 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 68.000,00 |
| 4.3.1 | [0129.8] Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII TERMICE NEELIGIBIL | 68.000,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 68.000,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 78.183,84 |
| TVA: |  | 1.934,93 |
| TOTAL VALOARE: |  | 80.118,77 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA VENTILATIE BAI UAT ORAS NEGRU VODA F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul VENTILATIE BAI |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 9.382,37 |
| 4.1.1 | [0129.9.1] VENTILATIE BAI | 9.382,37 |
|  | TOTAL I | 9.382,37 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 9.382,37 |
| TVA 19%: |  | 1.782,65 |
| TOTAL VALOARE: |  | 11.165,02 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA Obiect UAT ORAS NEGRU VODA F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul Obiect |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
|  | TOTAL I | 0,00 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 0,00 |
| TVA 19%: |  | 0,00 |
| TOTAL VALOARE: |  | 0,00 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA Organizare de santier F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul Organizare de santier |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|  |  | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 25.816,96 |
| 5.1.1.1 | [0129.11.1] Organizare de santier - C+I | 25.816,96 |
|  | TOTAL I | 25.816,96 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
|  | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
|  | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
|  | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  | 25.816,96 |
| TVA 19%: |  | 4.905,22 |
| TOTAL VALOARE: |  | 30.722,18 |
| Executant, Director General, |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A PRIMARIEI Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | DG03XA | Desfacere trotuare perimetral din beton | metr u patr at | 118,00 | 10,85 | 1.280,30 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 10,85 | 1.280,30 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RPCXA01A | Decopertare pamant compactat sub trotuar existent pana la talpa de fundare adancime 0,70 m - asim | mc | 74,00 | 219,10 | 16.213,40 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 219,10 | 16.213,40 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RPCT04D01 | Desfacere tamplarie existenta - asim | mp | 160,00 | 227,50 | 36.400,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 227,50 | 36.400,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RPCJ35A# | Desfacerea tencuielilor exterioare | mp | 630,00 | 10,15 | 6.394,50 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 9,45 | 5.953,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 441,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CFMEC12A | Desfacere vopsitorie lavabila glet si tencuiala existenta la pereti parter - asim | mp | 800,00 | 16,10 | 12.880,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 16,10 | 12.880,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CFMEC12A | Desfacere vopsitorie lavabila glet si tencuiala existenta la pereti supantei/et partial -asim | mp | 800,00 | 16,10 | 12.880,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 16,10 | 12.880,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRA01A10P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | tona | 30,00 | 19,50 | 585,01 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,01 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 19,50 | 585,00 |
| 8 | TRI1AA04D 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10m rampa-vagon categ.1 | tona | 50,00 | 26,25 | 1.312,50 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 26,25 | 1.312,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI DE DESFACERE SI PREGATIRE STRAT SUPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|  | RPSC07 | DESFACERE LAVOAR EXISTENT |  |  |  |  | buc |  | 5,00 | 245,00 | 1.225,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 245,00 | 1.225,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | RPSC09 | DESFACERE WC EXISTENT |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 140,00 | 560,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 140,00 | 560,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | CMj30F16D 1 | DESFACERE SPALATOR EXISTENT |  |  |  |  | buc |  | 5,00 | 175,00 | 875,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 175,00 | 875,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | RPSC40A1 | DESFACERE PISOAR EXISTENT |  |  |  |  | buc |  | 3,00 | 140,00 | 420,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 140,00 | 420,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | ACA01A% | DESFACERE CONDUCTE APA CALDA SI APA RECE |  |  |  |  | m |  | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4.200,00 | 4.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 0,00 | 94.199,71 |  | 441,00 |  | 585,00 | 95.225,71 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 2.119,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.119,49 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 0,00 | 96.319,20 |  | 441,00 |  | 585,00 | 97.345,20 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 0,00 | 9.631,92 |  | 44,10 |  | 58,50 | 9.734,52 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 0,00 | 105.951,13 |  | 485,10 |  | 643,50 | 107.079,73 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 0,00 | 5.297,56 |  | 24,25 |  | 32,18 | 5.353,99 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 0,00 | 111.248,68 |  | 509,35 |  | 675,68 | 112.433,71 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.433,71 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.362,40 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.796,12 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: LUCRARI INTERIOARE Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | ck03b02 asim | STRUCTURA METALICA SI PLACI TAVAN FALS CASETAT PE HOLURI | mp | 200,00 | 180,84 | 36.167,81 |
|  |  |  |  | material: | 109,05 | 21.810,81 |
|  |  |  |  | manopera: | 71,79 | 14.357,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CG11A1 | GRESIE ANTIDERAPANTA MONTATA PE STRAT DE SUPORT CU ADEZIV SI ROST INTRE PLACI DE 1 MM PENTRU ZONA DE SCARI INTERIOARE | mp | 16,00 | 108,49 | 1.735,78 |
|  |  |  |  | material: | 12,79 | 204,58 |
|  |  |  |  | manopera: | 94,50 | 1.512,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,20 | 19,20 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.L | 2425747 | Placa gresie antiderapanta | mp | 16,48 | 110,00 | 1.812,80 |
| 2.L | 20012532 | Adeziv gresie | kg | 64,00 | 6,00 | 384,00 |
| 3 | RPCJ12A02 % | Tencuieli interioare subtiri driscuite pentru corectarea si netizirea suprafetelor de beton monolit sau a suprafetelor de beton armat prefabricat sau caramida executate manual la pereti drepti, tavane de 1cm grosime, cu mortar de ciment marca M100-T sau similar, pentru sprit si mortar de var ciment M10-T sau similar pentru grund si stratul vizibil. | metr u patr at | 800,00 | 79,48 | 63.584,66 |
|  |  |  |  | material: | 7,70 | 6.163,86 |
|  |  |  |  | manopera: | 71,40 | 57.120,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,38 | 300,80 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CF10C1 | Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; 1 strat de incarcare /egalizare + strat de finisare | mp | 800,00 | 33,37 | 26.696,06 |
|  |  |  |  | material: | 20,01 | 16.008,06 |
|  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 10.640,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,06 | 48,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RCSR08B% | (zugraveli lavabile cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, rezistenta la patare la interior in doua straturi pe glet de ipsos existent amorsa inclusa asim | mp | 800,00 | 19,41 | 15.531,15 |
|  |  |  |  | material: | 0,16 | 131,15 |
|  |  |  |  | manopera: | 18,55 | 14.840,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 560,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5.L | 6103232 | Vopsea lavabila alba | kg | 360,00 | 21,00 | 7.560,00 |
| 5.L | 20011250 | Amorsa | kg | 800,00 | 8,00 | 6.400,00 |
| 6 | CG01E-35# | Sapa pentru pardoseli sapa 5 cm din mortar M100 cu fata driscuita fin asim | mp | 120,00 | 268,63 | 32.235,26 |
|  |  |  |  | material: | 244,83 | 29.379,26 |
|  |  |  |  | manopera: | 23,80 | 2.856,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA - LUCRARI INTERIOARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | CG37A+ | Pardoseli rasini epoxidice | mp | 125,00 | 28,21 | 3.526,35 |
|  |  |  |  | material: | 15,96 | 1.995,10 |
|  |  |  |  | manopera: | 12,25 | 1.531,25 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7.L | 20013227 | Email deko e3100 ral 1000 bej verzui - trafic mediu | KG | 375,00 | 45,00 | 16.875,00 |
| 8 | CG11A1 | GRESIE ANTIDERAPANTA MONTATA PE STRAT DE SUPORT CU ADEZIV SI ROST INTRE PLACI DE 1 MM PENTRU ZONA DE HOL , CAMERA TEHNICA ARHIVA (ACCES SECUNDAR) | mp | 25,00 | 108,49 | 2.712,15 |
|  |  |  |  | material: | 12,79 | 319,65 |
|  |  |  |  | manopera: | 94,50 | 2.362,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,20 | 30,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8.L | 2425747 | Placa gresie antiderapanta | mp | 25,75 | 110,00 | 2.832,50 |
| 8.L | 20012532 | Adeziv gresie | kg | 100,00 | 6,00 | 600,00 |
| 9 | CK14C1 | USA DE INTERIOR 3 BUC (0,95X2,15) | mp | 7,00 | 237,91 | 1.665,37 |
|  |  |  |  | material: | 82,50 | 577,50 |
|  |  |  |  | manopera: | 155,05 | 1.085,35 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,36 | 2,52 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9.L | 6306406 | USA DE INTERIOR | MP | 7,00 | 1.100,00 | 7.700,00 |
| 10 | CG11A1 | GRESIE ANTIDERAPANTA MONTATA PE STRAT DE SUPORT CU ADEZIV SI ROST INTRE PLACI DE 1 MM PENTRU ZONA DE SCARI INTERIOARE (OFICIU SI BALCON INCHIS) | mp | 35,00 | 108,49 | 3.797,01 |
|  |  |  |  | material: | 12,79 | 447,51 |
|  |  |  |  | manopera: | 94,50 | 3.307,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,20 | 42,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10.L | 2425747 | Placa gresie antiderapanta | mp | 36,05 | 110,00 | 3.965,50 |
| 10.L | 20012532 | Adeziv gresie | kg | 140,00 | 6,00 | 840,00 |
| 11 | CG37A+ | Pardoseli rasini epoxidice | mp | 100,00 | 28,21 | 2.821,08 |
|  |  |  |  | material: | 15,96 | 1.596,08 |
|  |  |  |  | manopera: | 12,25 | 1.225,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11.L | 20013227 | Email deko e3100 ral 1000 bej verzui - trafic mediu | KG | 300,00 | 45,00 | 13.500,00 |
| 12 | CG01E-35# | Sapa pentru pardoseli sapa 5 cm din mortar M100 cu fata driscuita fin asim | mp | 135,00 | 268,63 | 36.264,67 |
|  |  |  |  | material: | 244,83 | 33.051,67 |
|  |  |  |  | manopera: | 23,80 | 3.213,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | RPCJ12A02 % | Tencuieli interioare subtiri driscuite pentru corectarea si netizirea suprafetelor de beton monolit sau a suprafetelor de beton armat prefabricat sau caramida executate manual la pereti drepti, tavane de 1cm grosime, cu mortar de ciment marca M100-T sau similar, pentru sprit si mortar de var ciment M10-T sau similar pentru grund si stratul vizibil. | metr u patr at | 800,00 | 79,48 | 63.584,66 |
|  |  |  |  | material: | 7,70 | 6.163,86 |
|  |  |  |  | manopera: | 71,40 | 57.120,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,38 | 300,80 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | CF10C1 | Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; 1 strat de incarcare /egalizare + strat de finisare | mp | 800,00 | 33,37 | 26.696,06 |
|  |  |  |  | material: | 20,01 | 16.008,06 |
|  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 10.640,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,06 | 48,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA - LUCRARI INTERIOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | RCSR08B% | (zugraveli lavabile cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, rezistenta la patare la interior in doua straturi pe glet de ipsos existent amorsa inclusa asim |  |  |  |  | mp |  | 800,00 | 19,41 | 15.531,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,16 | 131,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,55 | 14.840,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,70 | 560,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15.L | 6103232 | Vopsea lavabila alba |  |  |  |  | kg |  | 360,00 | 21,00 | 7.560,00 |
| 15.L | 20011250 | Amorsa |  |  |  |  | kg |  | 800,00 | 8,00 | 6.400,00 |
| 16 | RPCI12D% | Invelitoare din tabla tip tigla culoare gri |  |  |  |  | metr u patr at |  | 800,00 | 209,52 | 167.615,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 141,27 | 113.015,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 66,85 | 53.480,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,40 | 1.120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | RPCE21A# | Termoizolatie lvata minerala 30 cm rezistenta la foc peste placa de la etaja |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 151,25 | 68.062,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 120,00 | 54.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 27,30 | 12.285,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,95 | 1.777,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18 | RPCE07B | folie anticondens |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 16,10 | 7.245,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,10 | 7.245,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18.L | 2600488 | folie anticondens |  |  |  |  | mp |  | 1.008,00 | 7,00 | 7.056,00 |
| 19 | RCSE05A% | Bariera contravapori |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 55,10 | 24.795,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 49,50 | 22.275,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,50 | 1.575,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,10 | 945,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20 | *IZABDEFA 1 | OSB 1,5 CM IGNIFUGAT |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 6,05 | 2.720,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,82 | 819,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,80 | 1.260,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,43 | 641,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20.L | 2601213 | OSB 1,5 CM IGNIFUGA |  |  |  |  | mp |  | 495,00 | 46,00 | 22.770,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 430.353,81 | 272.494,59 |  | 6.395,07 |  | 0,00 | 709.243,48 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 6.131,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6.131,13 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 430.353,81 | 278.625,72 |  | 6.395,07 |  | 0,00 | 715.374,61 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 43.035,38 | 27.862,57 |  | 639,51 |  | 0,00 | 71.537,46 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 473.389,19 | 306.488,29 |  | 7.034,58 |  | 0,00 | 786.912,07 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 23.669,46 | 15.324,41 |  | 351,73 |  | 0,00 | 39.345,60 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 497.058,65 | 321.812,71 |  | 7.386,31 |  | 0,00 | 826.257,67 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826.257,67 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.988,96 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983.246,63 |

| STADIUL FIZIC: ARHITECTURA - LUCRARI INTERIOARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - |  | RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA LUCRARI EXTERIOARE UAT ORAS NEGRU VODA F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: |  | LUCRARI EXTERIOARE FUNDATIE SI TROTUAR |  |  |  |  |
| 1 | IZF73C01+ | HIDROIZOLATIE PENSULABILA TIP PASTA FARA SOLVENTI PE BAZA DE BITUM EMULSIONAT IN APA AGREGATE FINE SPECIALE SI ADITIVI TIXOTROPICI APLICABIL CU AMORSA SI APLICARE IN 2 STATURI PENTRU PROTEJAREA ELEVATIEI EXISTENTE | mp | 90,00 | 75,38 | 6.784,20 |
|  |  |  |  | material: | 70,20 | 6.318,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 5,18 | 466,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IZF46C | PLACI DIN SPUMA RIGIDA DE POLISTIREN EXTRUDAT XPS 8 CM CU CANT FALTUIT CU SUPRAFATA GOFRATA 2,2 MP/PACHET PENTRU FUNDATII MONTATE PRIN LIPIRE | mp | 90,00 | 121,02 | 10.891,51 |
|  |  |  |  | material: | 16,02 | 1.441,51 |
|  |  |  |  | manopera: | 105,00 | 9.450,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.L | 20024724 | Polistiren extrudat pt izolarea pardos. trafic mediu sau fundatii tip radier austrotherm xps 50 sf gros= 80 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 3,75 mc/pac= 0,3 | mp | 90,90 | 119,00 | 10.817,10 |
| 3 | DD08A01+ | Membrana tip HDPE pt. protejarea mecanica si hidroizolarea jundatiei termoizolante alungirea la rupere minimum 40 % rezistenta la deformare minim 3 mm clasa de combustibilitate F | mp | 90,00 | 34,00 | 3.060,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 21,70 | 1.953,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 12,30 | 1.107,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.L | 20043426 | MEMBRANA TIP HDPE | mp | 108,00 | 56,00 | 6.048,00 |
| 4 | IFB09D3 | STRAD DE RUPERE A CAPILARITATII DIN PIETRIS DIFERITE SORTURI CAMPACT SUN TROTUAR GROSIM2 20 CM | mp | 120,00 | 37,12 | 4.455,00 |
|  |  |  |  | material: | 13,32 | 1.599,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 23,80 | 2.856,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CO01A1 | REFACERE TROTUAR PERIMETRAL LATIME 1 M | mp | 120,00 | 56,23 | 6.748,03 |
|  |  |  |  | material: | 8,63 | 1.036,03 |
|  |  |  |  | manopera: | 47,60 | 5.712,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5.L | 2100933 | Beton de ciment B 100 stas 3622 | mc | 14,40 | 480,00 | 6.912,00 |
| 6 | RCSE33A% | APLICARE BANDA DE MASTIC LA INTERSECTIA DINTRE TROTUARUL PERIMETRAL SI PLANUL VERTICAL AL CALDIRII | m | 120,00 | 18,16 | 2.179,66 |
|  |  |  |  | material: | 5,76 | 691,66 |
|  |  |  |  | manopera: | 11,90 | 1.428,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,50 | 60,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FUNDATIE SI TROTUAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FUNDATIE SI TROTUAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RPCL14XA | REFACEREA TRREPTE SI PODEST BETON PENTRU ACCESE |  |  |  |  | mp |  | 50,00 | 357,36 | 17.867,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 7,36 | 367,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 350,00 | 17.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | H1E17A1 | Rampe acces persoane cu dizabilitati |  |  |  |  | mp |  | 11,00 | 1.256,89 | 13.825,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1.214,19 | 13.356,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 42,70 | 469,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CG11C1 | SUPRAFATA GRESIE ANTIDERAPANTA PENTRU TREPTE SI RAMPE EXTERIOARE |  |  |  |  | mp |  | 60,00 | 66,49 | 3.989,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 12,79 | 767,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 52,50 | 3.150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,20 | 72,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9.L | 2204258 | gresie |  |  |  |  | mp |  | 60,60 | 110,00 | 6.666,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 56.020,53 | 42.984,90 |  | 1.239,00 |  | 0,00 | 100.244,43 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 967,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 967,16 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 56.020,53 | 43.952,06 |  | 1.239,00 |  | 0,00 | 101.211,59 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 5.602,05 | 4.395,21 |  | 123,90 |  | 0,00 | 10.121,16 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 61.622,58 | 48.347,27 |  | 1.362,90 |  | 0,00 | 111.332,75 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 3.081,13 | 2.417,36 |  | 68,14 |  | 0,00 | 5.566,64 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 64.703,71 | 50.764,63 |  | 1.431,04 |  | 0,00 | 116.899,38 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.899,38 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.210,88 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.110,26 |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RPCE41A02 + | TERMOIZOLATIE ALE GOLURILOR DE GEAM DIN PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM MONTATE PRIN LIPIRE |  |  |  |  | mp |  | 145,00 | 67,29 | 9.756,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 22,14 | 3.210,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 45,15 | 6.546,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.L | 20025385 | POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM |  |  |  |  | mp |  | 152,25 | 55,00 | 8.373,75 |
| 1.L | 20012588 | Mortar adeziv baumit |  |  |  |  | kg |  | 1.015,00 | 3,00 | 3.045,00 |
| 2 | CK01A+ | FERESTRE CU STICLA SI SISTEM TERMOPAN CU GEAM TRIPAN DIN PVC PENTA CAMERALE CU BARIERA TERMICA CULOARE GRI |  |  |  |  | mp |  | 125,30 | 60,63 | 7.596,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 30,38 | 3.806,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 29,75 | 3.727,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,50 | 62,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.L | 20010083 | FERESTRE CU STICLA TERMOPAN |  |  |  |  | mp |  | 125,30 | 1.350,00 | 169.155,00 |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK33A+ | USA DE EXTERIOR TAMPLARIE PVC PENTACAMERALA CU STRAT DE RUPERE TERMICA PARTIAL VITRATA FIXA DESCHIDERE SPRE EXTERIOR CULOARE GRI INCLUSIV FERONERIA BANDA SI CHIT ETANSARE MONTAT LA FATA EXTERIOAREA A PERETELUI CF TABLOU TAMPLARIE | mp | 35,30 | 44,95 | 1.586,74 |
|  |  |  |  | material: | 14,00 | 494,20 |
|  |  |  |  | manopera: | 29,75 | 1.050,18 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,20 | 42,36 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.L | 2523146720 287 | USA DE EXTERIOR DIN PVC | mp | 35,30 | 1.450,00 | 51.185,00 |
| 3.L | 20010076 | Diblu expandabile l= 105 mm | buc | 247,10 | 1,21 | 298,24 |
| 3.L | 20010080 | Spuma poliuretanica | l | 10,59 | 30,87 | 326,89 |
| 3.L | 20012680 | Silicon de etansare | l | 8,83 | 24,69 | 217,92 |
| 4 | CN12A ASIM | TENCUIALA DECOR GRANULATIE FINA APLICATA MANUAL PE STRA DE AMORSA SI GRUND CULOARE GRI DESCHIS RAL 9002 ASPECT BOB DE OREZ PE BAZA DE DISSPPERSIE POLMERA ACRILO - STIRENICA PIGMENTI | metr u patr at | 600,00 | 36,81 | 22.087,04 |
|  |  |  |  | material: | 0,01 | 7,04 |
|  |  |  |  | manopera: | 35,00 | 21.000,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,80 | 1.080,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4.L | 20017936 | TENCUIALA DECOR | KG | 1.800,00 | 18,00 | 32.400,00 |
| 5 | CN12A ASIM | TENCUIALA DECOR GRANULATIE FINA APLICATA MANUAL PE STRA DE AMORSA SI GRUN D CULOARE ALBA RAL 9010 SAU SIMILAR ASPECT BOB DE OREZ PE BAZA DE DISPERSIE POLEMERA ACRILO STIRENICA SI PIGMENTI | metr u patr at | 40,00 | 36,81 | 1.472,47 |
|  |  |  |  | material: | 0,01 | 0,47 |
|  |  |  |  | manopera: | 35,00 | 1.400,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,80 | 72,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5.L | 20017936 | TENCUIALA DECOR | KG | 120,00 | 18,00 | 2.160,00 |
| 6 | RCSI22B | GLAFURI EXT DIN GRESIE CERAMICA | m | 68,00 | 82,44 | 5.605,79 |
|  |  |  |  | material: | 19,79 | 1.345,59 |
|  |  |  |  | manopera: | 55,65 | 3.784,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 7,00 | 476,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6.L | 3600095 | GLAF DIN GRESIE | m | 98,60 | 55,00 | 5.423,00 |
| 7 | CD07C2 | Zidarie dinBCA 35 CM PENTRU WINGFANG PARTER SI BALCON ETAJ | mc | 10,00 | 556,92 | 5.569,19 |
|  |  |  |  | material: | 444,92 | 4.449,19 |
|  |  |  |  | manopera: | 112,00 | 1.120,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7.L | 2101121 | Mortar de zidarie M 10 nisip s1030 | mc | 0,65 | 450,00 | 292,50 |
| 8 | IZF33A+ | Montarea profilelor metalice pentru soclu pentru sistem termoizolant la fatade asim | ml | 120,00 | 25,26 | 3.031,18 |
|  |  |  |  | material: | 21,41 | 2.569,18 |
|  |  |  |  | manopera: | 3,85 | 462,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | IZF11B01 asim | TERMOSISTEM PERETI VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM | MP | 650,00 | 228,70 | 148.655,00 |
|  |  |  |  | material: | 93,60 | 60.840,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 115,50 | 75.075,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 19,60 | 12.740,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9.L | 20012531 | MORTAR DE LIPIT | kg | 3.900,00 | 6,00 | 23.400,00 |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RPCH10C asim | Placare sageac cu ancadramente decorative si partea superioara a pilastrilor din polistiren extrudat laminat |  |  | m |  | 120,00 | 267,04 | 32.044,96 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 119,00 | 14.280,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 143,50 | 17.220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 4,54 | 544,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CN12A ASIM | TENCUIALA DECOR SAGEAC GRANULATIE FINA APLICATA MANUAL PE STRRAT DE AMORSA SI GRUND CULOARE GRI DESCHIS RAL 9002 |  |  | metr u patr at |  | 120,00 | 36,81 | 4.417,41 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,01 | 1,41 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,00 | 4.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,80 | 216,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11.L | 20017936 | TENCUIALA DECOR |  |  | KG |  | 360,00 | 18,00 | 6.480,00 |
| 12 | RCSE25B% ASIM | Plasa de fibra de sticla cu adeziv pentru vata bazaltica |  |  | mp |  | 700,00 | 28,03 | 19.623,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 8,01 | 5.609,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 19,60 | 13.720,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,42 | 294,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | RPCN03B1 | Ancadramente decorative polistiren extrudat laminat in jurul ferestrelor , usilor si pilastri albi decorativi la intrare culoare alb asim |  |  | m |  | 50,00 | 241,65 | 12.082,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 130,00 | 6.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 111,65 | 5.582,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | RPCN03B1 | Ancadramente decorative polistiren extrudat laminat cornisa deasupra geamurilor si usilor de culoare alb asim |  |  | m |  | 88,00 | 241,65 | 21.265,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 130,00 | 11.440,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 111,65 | 9.825,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | RPCN03B1 | Ancadramente decorative polistiren extrudat laminatlate deasupra intrarii principale |  |  | m |  | 45,00 | 241,65 | 10.874,23 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 130,00 | 5.850,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 111,65 | 5.024,23 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | RMEB03A# asim | Balustrada metalica cu mana curenta din sectiune rotunda Hp = 0,90 m |  |  | m |  | 22,00 | 392,37 | 8.632,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 12,57 | 276,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 367,50 | 8.085,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 12,30 | 270,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | RPCI11I asim | scari metalice exterioare |  |  | metr u patr at |  | 9,00 | 175,25 | 1.577,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 143,40 | 1.290,59 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 30,80 | 277,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,05 | 9,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  | 424.727,29 | 178.099,89 |  | 15.807,86 |  | 0,00 | 618.635,04 |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE FATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 4.007,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4.007,25 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 424.727,29 | 182.107,13 |  | 15.807,86 |  | 0,00 | 622.642,28 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 42.472,73 | 18.210,71 |  | 1.580,79 |  | 0,00 | 62.264,23 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 467.200,02 | 200.317,85 |  | 17.388,65 |  | 0,00 | 684.906,51 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 23.360,00 | 10.015,89 |  | 869,43 |  | 0,00 | 34.245,33 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 490.560,02 | 210.333,74 |  | 18.258,08 |  | 0,00 | 719.151,84 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.151,84 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.638,85 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855.790,69 |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE ACOPERIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *CABCDEB 1 | Sarpanta din lemn la acoperisuri |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 53,53 | 24.090,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 14,80 | 6.661,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 36,75 | 16.537,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,98 | 891,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.L | 2900668 | Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342 |  |  |  |  | mc |  | 31,50 | 1.400,00 | 44.100,00 |
| 2 | RPCI12D% | Invelitoare din tabla tip tigla culoare gri |  |  |  |  | metr u patr at |  | 800,00 | 209,52 | 167.615,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 141,27 | 113.015,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 66,85 | 53.480,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,40 | 1.120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RPCE07B | folie anticondens |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 16,10 | 7.245,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,10 | 7.245,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.L | 2600488 | folie anticondens |  |  |  |  | mp |  | 1.008,00 | 7,00 | 7.056,00 |
| 4 | RPCE21A# | Termoizolatie lvata minerala 30 cm rezistenta la foc peste placa de la etaja |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 151,25 | 68.062,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 120,00 | 54.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 27,30 | 12.285,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 3,95 | 1.777,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RCSE05A% | Bariera contravapori |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 55,10 | 24.795,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 49,50 | 22.275,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,50 | 1.575,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 2,10 | 945,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | *IZABDEFA 1 | OSB 1,5 CM IGNIFUGAT |  |  |  |  | mp |  | 450,00 | 6,05 | 2.720,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,82 | 819,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 2,80 | 1.260,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 1,43 | 641,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6.L | 2601213 | OSB 1,5 CM IGNIFUGA |  |  |  |  | mp |  | 495,00 | 46,00 | 22.770,00 |

| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE ACOPERIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: LUCRARI EXTERIOARE ACOPERIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RPCI21A1 | Jgheaburi din tabla zincata culoarea maro inchis inclusiv kit montaj ancorare acoperis |  |  |  |  | m |  | 105,00 | 243,39 | 25.556,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 184,42 | 19.364,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 58,97 | 6.192,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RPCI21A1 | Burlane din tabla zincata culoare maron inchis inclusiv kit montaj ancorare fatada sec circ |  |  |  |  | m |  | 120,00 | 266,32 | 31.958,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 184,42 | 22.130,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 81,90 | 9.828,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 312.191,87 | 108.402,88 |  | 5.374,75 |  | 0,00 | 425.969,49 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 2.439,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.439,06 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 312.191,87 | 110.841,94 |  | 5.374,75 |  | 0,00 | 428.408,56 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 31.219,19 | 11.084,19 |  | 537,47 |  | 0,00 | 42.840,86 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 343.411,05 | 121.926,13 |  | 5.912,22 |  | 0,00 | 471.249,41 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 17.170,55 | 6.096,31 |  | 295,61 |  | 0,00 | 23.562,47 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 360.581,61 | 128.022,44 |  | 6.207,84 |  | 0,00 | 494.811,88 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494.811,88 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.014,26 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.826,14 |
| TOTAL Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 792.939,68 | 329.487,66 |  | 22.421,61 |  | 0,00 | 1.144.848,96 |
| TOTAL Recapitulatie: |  |  |  |  | 122.905,65 | 59.633,15 |  | 3.475,35 |  | 0,00 | 186.014,14 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  | 915.845,33 | 389.120,81 |  | 25.896,96 |  | 0,00 | 1.330.863,10 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.863,99 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.583.727,09 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: INSTALATII SANITARE SI CANALIZARE Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: CSP PROIECT LINE Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RPIC45A# | TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR - FC 20 MM | m | 128,00 | 32,91 | 4.213,04 |
|  |  |  |  | material: | 18,91 | 2.421,04 |
|  |  |  |  | manopera: | 14,00 | 1.792,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RPIC45C# | TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR - FC DN 25 MM | m | 40,00 | 34,19 | 1.367,57 |
|  |  |  |  | material: | 16,69 | 667,57 |
|  |  |  |  | manopera: | 17,50 | 700,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.L | 0002995 | Aparat de sud.tip - kn 3004 | ora | 0,18 | 50,00 | 8,89 |
| 3 | RPIC50C# | TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR -FC DN 32 MM | m | 28,00 | 103,92 | 2.909,80 |
|  |  |  |  | material: | 24,39 | 682,78 |
|  |  |  |  | manopera: | 79,54 | 2.227,02 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | ora | 0,50 | 50,00 | 24,89 |
| 4 | RPIC50D# | TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR-FC DN 40 MM | m | 27,00 | 102,15 | 2.758,18 |
|  |  |  |  | material: | 22,62 | 610,70 |
|  |  |  |  | manopera: | 79,54 | 2.147,48 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4.L | 3000 | Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w | ora | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
| 5 | RPGA37E02 | Inlocuirea fitingurilor diverse: dop t9 negru filet interi dn 1/2 avand 0 insurubare | buc | 42,00 | 5,41 | 227,40 |
|  |  |  |  | material: | 3,31 | 139,21 |
|  |  |  |  | manopera: | 2,10 | 88,19 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 110011901 | ADAPTOR PPR RACORD 1/2 X 20 MM FILET EXTERIOR | buc | 6,00 | 24,00 | 144,00 |
|  |  |  |  | material: | 24,00 | 144,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1100119 | ADAPTOR PPR RACORD 3/4 X25 FILET EXTERIOR | buc | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | material: | 30,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 11001191 | ADAPTOR PPR RACORD 3/4" X32 FILET EXTERIOR | buc | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
|  |  |  |  | material: | 35,00 | 210,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 20013891 | Adaptor PPR RACORD 1" X 40 MM FILET EXTERIOR | buc | 7,00 | 16,36 | 114,52 |
|  |  |  |  | material: | 16,36 | 114,52 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RPIC24D# | MONTAT FITINGURI | buc | 110,00 | 240,30 | 26.433,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 153,30 | 16.863,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 87,00 | 9.570,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5208974 | COT 90 GR DN 20 | buc | 73,00 | 18,00 | 1.314,00 |
|  |  |  |  | material: | 18,00 | 1.314,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5208975 | COT 90 PPR DN 25 MM | buc | 17,00 | 21,00 | 357,00 |
|  |  |  |  | material: | 21,00 | 357,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5208976 | COT PPR 90 DN 32 MM | buc | 5,00 | 23,00 | 115,00 |
|  |  |  |  | material: | 23,00 | 115,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 5208977 | COT 90 PPR DN 40 MM | buc | 15,00 | 25,00 | 375,00 |
|  |  |  |  | material: | 25,00 | 375,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SE56A# | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2 | buc | 2,00 | 80,50 | 161,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 80,50 | 161,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7321946 | Filtru Y 1 | buc | 1,00 | 165,00 | 165,00 |
|  |  |  |  | material: | 165,00 | 165,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IST02415 | Montarea dop PROBA 1/2" | buc | 27,00 | 47,45 | 1.281,15 |
|  |  |  |  | material: | 15,66 | 422,69 |
|  |  |  |  | manopera: | 19,60 | 529,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 12,19 | 329,26 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SD13A1 | Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli | buc | 4,00 | 6,70 | 26,78 |
|  |  |  |  | material: | 0,40 | 1,58 |
|  |  |  |  | manopera: | 6,30 | 25,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18.L | 4201780 | Robinet SFERIC OLANDEZ DN 1/2 | buc | 4,00 | 27,00 | 108,00 |
| 19 | SD13B1 | Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4 | buc | 6,00 | 9,25 | 55,50 |
|  |  |  |  | material: | 0,50 | 3,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 8,75 | 52,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 19.L | 4201652 | Robinet SFERIC OLANDEZ l 3/4 | buc | 6,00 | 26,00 | 156,00 |
| 20 | SD13A1 | Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli | buc | 7,00 | 6,70 | 46,87 |
|  |  |  |  | material: | 0,40 | 2,77 |
|  |  |  |  | manopera: | 6,30 | 44,10 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20.L | 4204177 | ROBINET SFERIC CU OLANDEZ 1" | buc | 7,00 | 120,00 | 840,00 |
| 21 | RPIF09B# | Izolare conducte cu mansoane izolatie speciala,introduse pe conducte,d=12x9 -54x9 mm | ml | 86,00 | 14,70 | 1.264,20 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 14,70 | 1.264,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 20033810 | izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=40 MM | m | 27,00 | 13,00 | 351,00 |
|  |  |  |  | material: | 13,00 | 351,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 5209006 | izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=20 MM | m | 128,00 | 18,00 | 2.304,00 |
|  |  |  |  | material: | 18,00 | 2.304,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 5209007 | izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=25 MM | m | 40,00 | 20,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | material: | 20,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 5209008 | izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=32 MM | m | 28,00 | 30,00 | 840,00 |
|  |  |  |  | material: | 30,00 | 840,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SF01C# | Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm | m | 223,00 | 5,60 | 1.248,80 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 5,60 | 1.248,80 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ACE07A1 | Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50 | 100 m | 2,23 | 58,74 | 130,98 |
|  |  |  |  | material: | 3,79 | 8,45 |
|  |  |  |  | manopera: | 54,95 | 122,54 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 20013681 | TEU REDUS EGAL PPR 20 | buc | 6,00 | 58,71 | 352,26 |
|  |  |  |  | material: | 58,71 | 352,26 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 20013682 | TEU REDUS EGAL PPR 32 | buc | 1,00 | 58,71 | 58,71 |
|  |  |  |  | material: | 58,71 | 58,71 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 20013684 | TEU REDUS EGAL PPR 32 | buc | 1,00 | 34,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | material: | 34,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 1700075364 4 | TEU REDUS PPR 20X25X25 | buc | 3,00 | 59,45 | 178,35 |
|  |  |  |  | material: | 59,45 | 178,35 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 20013690 | TEU REDUS PPR 20X25X25 | buc | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | material: | 55,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 1700075364 5 | TEU REDUS PPR 25X20X20 | buc | 4,00 | 62,60 | 250,40 |
|  |  |  |  | material: | 62,60 | 250,40 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 1700075364 6 | TEU REDFUS PPR 25X32X25 | buc | 1,00 | 59,45 | 59,45 |
|  |  |  |  | material: | 59,45 | 59,45 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 1700075364 8 | TEU REDUS PPR 32X32X20 | buc | 4,00 | 63,14 | 252,56 |
|  |  |  |  | material: | 63,14 | 252,56 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1700075364 9 | TEU REDUS PPR 32X20X25 | buc | 2,00 | 62,60 | 125,20 |
|  |  |  |  | material: | 62,60 | 125,20 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 170078 | TEU REDUS PPR 40X25X32 | buc | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
|  |  |  |  | material: | 75,00 | 150,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 1700075365 5 | TEU REDUS PPR 40X25X40 | buc | 1,00 | 79,00 | 79,00 |
|  |  |  |  | material: | 79,00 | 79,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 20013689 | TEU REDUS PPR 40X40X32 | buc | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  |  | material: | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 1700075359 9 | MUFA PPR 20 | buc | 14,00 | 9,35 | 130,90 |
|  |  |  |  | material: | 9,35 | 130,90 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1700075360 0 | MUFA PPR 25 | buc | 10,00 | 7,23 | 72,30 |
|  |  |  |  | material: | 7,23 | 72,30 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 1700075360 1 | MUFA PPR 32 | buc | 8,00 | 35,26 | 282,08 |
|  |  |  |  | material: | 35,26 | 282,08 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 20014387 | MUFA PPR 40 | buc | 6,00 | 20,96 | 125,76 |
|  |  |  |  | material: | 20,96 | 125,76 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 20025082 | NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1/2" | buc | 2,00 | 8,76 | 17,52 |
|  |  |  |  | material: | 8,76 | 17,52 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 20025279 | NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1" | buc | 8,00 | 0,97 | 7,76 |
|  |  |  |  | material: | 0,97 | 7,76 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1700075319 5 | REDUCTIE PPR 25-40 |  |  | buc |  | 1,00 | 67,00 | 67,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 67,00 | 67,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 20029520 | CLAPET SENS 1" |  |  | buc |  | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 20010063 | SINA DE MONTAJ |  |  | m |  | 6,00 | 0,65 | 3,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,65 | 3,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 20034913 | TIJE FILETA M10 |  |  | buc |  | 4,00 | 56,00 | 224,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 56,00 | 224,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 4204032 | BRATARE CONDUCTA DE POLIPROPILENA 20 |  |  | buc |  | 20,00 | 5,45 | 109,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 5,45 | 109,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 4204044 | BRATARE CONDUCTA DE POLIPROPILENA 25 |  |  | buc |  | 12,00 | 5,85 | 70,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 5,85 | 70,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 4204068 | BRATARA CONDUCTA DE POLIPROPILENA 32 |  |  | buc |  | 4,00 | 5,45 | 21,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 5,45 | 21,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 4204070 | BRATARA CONDUCTA DE POLIPROPILENA 40 |  |  | buc |  | 12,00 | 6,19 | 74,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 6,19 | 74,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  | 16.354,74 | 27.265,23 |  | 9.957,04 |  | 0,00 | 53.577,01 |

| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: ALIMENTARE CU APA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 613,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 613,47 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 16.354,74 | 27.878,70 |  | 9.957,04 |  | 0,00 | 54.190,48 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 1.635,47 | 2.787,87 |  | 995,70 |  | 0,00 | 5.419,05 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 17.990,22 | 30.666,57 |  | 10.952,75 |  | 0,00 | 59.609,53 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 899,51 | 1.533,33 |  | 547,64 |  | 0,00 | 2.980,48 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 18.889,73 | 32.199,89 |  | 11.500,38 |  | 0,00 | 62.590,01 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.590,01 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.892,10 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.482,11 |
| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA SUN PLACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcD27A1+ | Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 1m |  |  |  |  | m |  | 34,00 | 5,60 | 190,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 5,60 | 190,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.L | 20013936 | Tub upvc-kg sn8 cu mufa si garnitura d=110x3.2mm; l=1.0m |  |  |  |  | m |  | 34,68 | 21,06 | 730,31 |
| 2 | RPIC53j# | Inlocuire sau intercalarea pe cond pp- pp-r a fitingurilor (coturi, mufe reductii dopuri etc cu d=110 mm |  |  |  |  | m |  | 26,00 | 132,20 | 3.437,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 100,00 | 2.600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 32,20 | 837,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SB19C1 | Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 53,33 | 213,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 24,28 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 29,05 | 116,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6713077 | Ramificatie simpla pOLIPROP 87 grd. 30 min 110- 50 nii 2167 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 120,00 | 360,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RPSF09B# | Spalarea instalatiei de apa executata cu tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata, tip greu (G) si din material plastic (PE,PP,PP-R si similare), teava avand diametrul de: teava din otel zincat, avand diametrul de 2 1/2 - 4". |  |  |  |  | m |  | 34,00 | 3,50 | 119,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 3,50 | 119,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | IE02A1# | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala cu suprafata totala a corpurilor de incalzire pana la 100 mp |  |  |  |  | ML |  | 34,00 | 16,45 | 559,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 16,45 | 559,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 3.787,45 | 1.822,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5.609,55 |

| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA SUN PLACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA SUN PLACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 41,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 41,00 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 3.787,45 | 1.863,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5.650,54 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 378,74 | 186,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 565,05 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 4.166,19 | 2.049,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6.215,60 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 208,31 | 102,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 310,78 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 4.374,50 | 2.151,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6.526,38 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.526,38 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.240,01 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.766,39 |
| STADIUL FIZIC: OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SC07C1 | Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 78,37 | 313,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 29,02 | 116,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,35 | 197,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.L | 2440482 | Lavoar clasic alb cod 79se8601 |  |  |  |  | buc |  | 4,04 | 560,00 | 2.262,40 |
| 1.L | 4203557 | Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 | 34,00 | 272,00 |
| 1.L | 4203375 | PICIOR LAVOAR SUSPENDAT SUPRA ALB |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 23,00 | 92,00 |
| 1.L | 0013801 | RACORD FLEXIBIL DN 1/2 MF L=35 CM COD 50005106 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
| 2 | SC13B1 | Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip . . . |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 90,39 | 361,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 19,34 | 77,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 71,05 | 284,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.L | 2442757 | Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066 |  |  |  |  | buc |  | 4,04 | 450,00 | 1.818,00 |
| 3 | SC16F1 | Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibluri metalice |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 518,54 | 2.074,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 452,74 | 1.810,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 65,80 | 263,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SC19A1 | Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 34,60 | 138,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 6,95 | 27,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 27,65 | 110,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4.L | 7500548 | Sifon PT LAVOAR SAU SPALATOR ARTICOL PP790 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 78,00 | 312,00 |
| 5 | SC06A-1# | Spalator cu 2comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram (corectie) |  |  |  |  | buc |  | 5,00 | 837,38 | 4.186,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 769,13 | 3.845,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 68,25 | 341,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5.L | 4203557 | Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 |  |  |  |  | buc |  | 15,00 | 34,00 | 510,00 |

| STADIUL FIZIC: OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |  |
| 5.L | 4203179 | Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411 | buc | 10,00 | 25,00 | 250,00 |
| 5.L | 6700262 | Teava din p.v.c.rigid tip u 50x1,8 stas 6675/2 | m | 5,50 | 25,00 | 137,50 |
| 5.L | 4202773 | Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 | buc | 5,00 | 88,00 | 440,00 |
| 5.L | 4200348 | Spalator simplu din inox | buc | 5,00 | 650,00 | 3.250,00 |
| 6 | SD04A# | Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2 | buc | 4,00 | 65,10 | 260,42 |
|  |  |  |  | material: | 7,35 | 29,42 |
|  |  |  |  | manopera: | 57,75 | 231,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6.L | 4201502 | Baterie mono per+fil spalat leader mixalba cod 42l07600 | buc | 4,00 | 230,00 | 920,00 |
| 7 | SD06A1 | Baterie amestecatoare,stativaSPALATOR | buc | 5,00 | 210,91 | 1.054,53 |
|  |  |  |  | material: | 154,21 | 771,03 |
|  |  |  |  | manopera: | 56,70 | 283,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7.L | 4201316 | BateriePT SPALATOR | buc | 5,00 | 230,00 | 1.150,00 |
| 8 | SC30A3 | Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 2 | buc | 4,00 | 244,85 | 979,40 |
|  |  |  |  | material: | 230,50 | 922,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 14,35 | 57,40 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | SC26A2 | Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 500x600mm | buc | 4,00 | 269,88 | 1.079,51 |
|  |  |  |  | material: | 235,58 | 942,31 |
|  |  |  |  | manopera: | 34,30 | 137,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SC29A1 | SET PERIE WC + SUPORT ASIMILAT | buc | 4,00 | 14,85 | 59,40 |
|  |  |  |  | material: | 0,50 | 2,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 14,35 | 57,40 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10.L | 2453332 | SET PERIE WC + SUPORT | buc | 4,00 | 230,00 | 920,00 |
| 11 | CMj30F11A | Obiecte sanitare si armaturi Montare pisoar portelan montare pisoar pe dibluri lemn | buc | 3,00 | 38,50 | 115,50 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 38,50 | 115,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CMj30F13C 2 | Obiecte sanitare si armaturi Montare etajera montare etajera portelan dibluri mat. plastic | buc | 4,00 | 11,90 | 47,60 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 11,90 | 47,60 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CMj30F13C 4 | Obiecte sanitare si armaturi Montare etajera montare etajera portelan masca mat. plastic | buc | 1,00 | 10,15 | 10,15 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 10,15 | 10,15 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SE59A# | Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca |  |  |  |  | buc |  | 1,00 | 44,14 | 44,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 9,14 | 9,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 35,00 | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14.L | 6313344 | Diblu cu expandare marimea 8 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 | 3,55 | 7,10 |
| 14.L | 7318902 | DISPTRBUITOR DE SAPUN LICHID |  |  |  |  | buc |  | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 15 | RPSC26A# | Montarea pisoarului din portelan sanitar pe:...zidarie de caramida sau b. c. a.; |  |  |  |  | buc |  | 3,00 | 278,99 | 836,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 172,24 | 516,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 106,75 | 320,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15.L | 2451241 | Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383 |  |  |  |  | buc |  | 3,03 | 700,00 | 2.121,00 |
| 16 | 4201782 | Robinet coltar sub lavoar DN 1/2 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 | 23,00 | 184,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 23,00 | 184,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4202165 | Robinet coltar sub spalator DN 1/2 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 24,00 | 96,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 24,00 | 96,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20028320 | racord flexibil apa 50 cm 1/2-3/8 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 120,00 | 960,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1700075360 7 | racord flexibil apa 40 cm 1/2" - 3/8" |  |  |  |  | buc |  | 5,00 | 89,00 | 445,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 89,00 | 445,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20010321 | robinet pisoar 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 3,00 | 56,00 | 168,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 56,00 | 168,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 26.795,44 | 2.491,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 29.287,09 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 56,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 56,06 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 26.795,44 | 2.547,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 29.343,15 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 2.679,54 | 254,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.934,32 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 29.474,99 | 2.802,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32.277,47 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 1.473,75 | 140,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1.613,87 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 30.948,74 | 2.942,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33.891,34 |

| STADIUL FIZIC: OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: OBIECTE SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.891,34 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  | 6.439,35 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.330,70 |
| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SB16B1 | Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm |  |  | m |  | 59,00 | 65,29 | 3.852,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 2,29 | 135,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 63,00 | 3.717,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6704319 | CONDUCTA PVC 32 MM |  |  | m |  | 59,00 | 9,00 | 531,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 9,00 | 531,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SB16C1 | Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm |  |  | m |  | 11,00 | 63,36 | 697,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 2,81 | 30,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 60,55 | 666,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6704334 | CONDUCTA PVC 50 MM |  |  | m |  | 11,00 | 19,00 | 209,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 19,00 | 209,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | SB16E1 | CONDUCTA CANALIZARE PP 50 |  |  | m |  | 135,00 | 56,99 | 7.693,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 7,29 | 984,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 49,70 | 6.709,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6704364 | CONDUCTA CANALIZARE PP 50 |  |  | m |  | 135,00 | 28,00 | 3.780,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 28,00 | 3.780,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RPIC53E# | Inlocuire sau intercalare pe conducta pp pp-r a fitingurilor (coturi mufe reductii dopuri etc) cu d = 32 mm |  |  | m |  | 50,00 | 20,30 | 1.015,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,30 | 1.015,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7.L | 6719488 | Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm |  |  | buc |  | 50,00 | 17,00 | 850,00 |
| 8 | RPIC53F# | Inlocuire sau intercalarea pe cond pp- pp-r a fitingurilor (coturi, mufe reductii dopuri etc cu d=50 mm |  |  | m |  | 2,00 | 25,20 | 50,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 25,20 | 50,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6719489 | Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | material: | 21,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RPIC53j# | Inlocuire sau intercalarea pe cond pp- pp-r a fitingurilor (coturi, mufe reductii dopuri etc cu d=110 mm | m | 14,00 | 44,20 | 618,80 |
|  |  |  |  | material: | 12,00 | 168,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 32,20 | 450,80 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RPSB41A# | sifon cu bila pt condens dn 32 | buc | 32,00 | 11,39 | 364,33 |
|  |  |  |  | material: | 1,24 | 39,53 |
|  |  |  |  | manopera: | 10,15 | 324,80 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11.L | 6721103 | sifon cu bila pt condens 32 mm | buc | 32,00 | 110,00 | 3.520,00 |
| 12 | SB44F1 | Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d=100mm,simplu | buc | 5,00 | 115,46 | 577,28 |
|  |  |  |  | material: | 78,71 | 393,53 |
|  |  |  |  | manopera: | 36,75 | 183,75 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SB10XA | Caciula de ventialtie din tabla, pe coloane aerisire, D = 50-150 mm | buca ta | 6,00 | 34,75 | 208,50 |
|  |  |  |  | material: | 3,25 | 19,50 |
|  |  |  |  | manopera: | 31,50 | 189,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13.L | 2875274113 568 | Caciula pentru ventilatie dn= 50 nti 1337-67 | buc | 6,00 | 65,00 | 390,00 |
| 14 | SB10C# | Piesa legatura(ramificatie simpla) pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=50 mm | buc | 13,00 | 9,28 | 120,64 |
|  |  |  |  | material: | 0,53 | 6,89 |
|  |  |  |  | manopera: | 8,75 | 113,75 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14.L | 6721006 | Ramificatie dubla,canal,poliprop ignif,d1 = 50; d2 = 50; d3 = 50 | buc | 13,00 | 120,00 | 1.560,00 |
| 15 | RPSB15E# | ramificatie pp la 45 50/32/45 | buc | 15,00 | 14,86 | 222,94 |
|  |  |  |  | material: | 1,56 | 23,44 |
|  |  |  |  | manopera: | 13,30 | 199,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15.L | 6721010 | ramificatie 50/32/45 | buc | 15,00 | 56,00 | 840,00 |
| 16 | SB10E# | Piesa legatura(ramificatie simpla) pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=110 mm | buc | 7,00 | 12,76 | 89,34 |
|  |  |  |  | material: | 1,56 | 10,94 |
|  |  |  |  | manopera: | 11,20 | 78,40 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16.L | 6704186 | Ramificatie dubla mat plast (pe,pp,pp- r,etc) canal,imbin garn cauc d= 110 mm | buc | 7,00 | 97,00 | 679,00 |
| 17 | IC40C1# | Bratara pentru fixarea conductelor din otel 2 1/2 inci-4" pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montate prin dibluri cde PVC pe zid caramida | buc | 38,00 | 14,80 | 562,52 |
|  |  |  |  | material: | 1,35 | 51,42 |
|  |  |  |  | manopera: | 12,25 | 465,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,20 | 45,60 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4204038 | Bratara pentru teava Geberit Pluvia reglabila di=110 mm di=118 mm dn 100 | buc | 38,00 | 89,00 | 3.382,00 |
|  |  |  |  | material: | 89,00 | 3.382,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF01C# | Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm | m | 205,00 | 5,60 | 1.148,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 5,60 | 1.148,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ACE07A1 | Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50 | 100 m | 2,05 | 58,74 | 120,41 |
|  |  |  |  | material: | 3,79 | 7,76 |
|  |  |  |  | manopera: | 54,95 | 112,65 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 27 | IC55A04+ | MONTARE FITINGURI | buc | 160,00 | 38,15 | 6.104,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 38,15 | 6.104,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 21 | AcA42A3+ | Piese de curatare PP 50 | buc | 12,00 | 21,00 | 252,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 21,00 | 252,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 21.L | 20014420 | Piesa de curatire pe canalizare 90grd110 | buc | 12,00 | 125,00 | 1.500,00 |
| 22 | 1700075311 3 | mufa pvc 32 mm | buc | 15,00 | 61,64 | 924,60 |
|  |  |  |  | material: | 61,64 | 924,60 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 1700075311 4 | mufa pvc 50 mm | buc | 8,00 | 119,45 | 955,60 |
|  |  |  |  | material: | 119,45 | 955,60 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1700075311 6 | mufa dubla pp 32 mm | buc | 34,00 | 75,00 | 2.550,00 |
|  |  |  |  | material: | 75,00 | 2.550,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 8001576 | CONECTORI SCURGERE MONTARE CU INEL CAUCIUC | buc | 34,00 | 45,00 | 1.530,00 |
|  |  |  |  | material: | 45,00 | 1.530,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 8001576A | CONECTOR TEHNIC PVC 32 | buc | 34,00 | 40,00 | 1.360,00 |
|  |  |  |  | material: | 40,00 | 1.360,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 1700075364 8 | TEU EGAL 90 GR PVC 32 MM | buc | 11,00 | 68,00 | 748,00 |
|  |  |  |  | material: | 68,00 | 748,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| STADIUL FIZIC: CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1700075364 3 | TEU EGAL 90 GR PVC 50 MM |  |  |  |  | buc |  | 2,00 | 65,00 | 130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 65,00 | 130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 1700075330 6 | TEDUCTIE PVC 32-50 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 | 108,16 | 1.081,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 108,16 | 1.081,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 1700075331 5 | REDUCTIE PP 50 -110 |  |  |  |  | buc |  | 12,00 | 230,00 | 2.760,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 230,00 | 2.760,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 1700075362 9 | COT PP LA 45 GR DN 50 |  |  |  |  | buc |  | 29,00 | 55,00 | 1.595,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 55,00 | 1.595,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 32.789,36 | 21.780,10 |  | 45,60 |  | 0,00 | 54.615,06 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 490,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 490,05 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 32.789,36 | 22.270,15 |  | 45,60 |  | 0,00 | 55.105,11 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 3.278,94 | 2.227,01 |  | 4,56 |  | 0,00 | 5.510,51 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 36.068,30 | 24.497,16 |  | 50,16 |  | 0,00 | 60.615,62 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 1.803,41 | 1.224,86 |  | 2,51 |  | 0,00 | 3.030,78 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 37.871,71 | 25.722,02 |  | 52,67 |  | 0,00 | 63.646,40 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.646,40 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.092,82 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.739,22 |
| TOTAL Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 79.726,99 | 53.359,07 |  | 10.002,64 |  | 0,00 | 143.088,71 |
| TOTAL Recapitulatie: |  |  |  |  | 12.357,68 | 9.657,33 |  | 1.550,41 |  | 0,00 | 23.565,42 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  | 92.084,67 | 63.016,40 |  | 11.553,05 |  | 0,00 | 166.654,13 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.664,28 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.318,41 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: INSTALATII TERMICE Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA Proiectant: SC CSP PROIECT LINE SRL Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Centrala termica |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IC42A1 | Distribuitor-colector realizat monolit 1,2 m din otel negru DN80, izolat ci g=50 mm montat pe suporti de pardoseala | buc | 1,00 | 128,72 | 128,72 |
|  |  |  |  | material: | 10,07 | 10,07 |
|  |  |  |  | manopera: | 118,65 | 118,65 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 7318732 | distribuitor colector dn 80 | buc | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|  |  |  |  | material: | 1.200,00 | 1.200,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ATD26A | bep 12 mc/h butelie egalizare presiune /separator hidraulic cu bebit de 12 mc/h | buc | 1,00 | 47,25 | 47,25 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 47,25 | 47,25 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.L | 4625200 | Butelie egalizare presiune DN 200 | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.4 | ACB04XB | Teava din otel neagra sau zincata pt cond mont in pamant imbinata prin insur.diam (toli)1"-1 1/2" | m | 251,00 | 19,95 | 5.007,45 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 19,95 | 5.007,45 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 3253062 | TEAVA DIN OTEL 1/2" | m | 6,00 | 45,00 | 270,00 |
|  |  |  |  | material: | 45,00 | 270,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | 3253153 | TEAVA DIN OTEL 3/4 | m | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 |
|  |  |  |  | material: | 55,00 | 1.100,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | 3253608 | TEAVA DIN OTEL 1" | m | 22,00 | 65,00 | 1.430,00 |
|  |  |  |  | material: | 65,00 | 1.430,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.8 | 20025061 | VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAF65 | buc | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | material: | 180,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 3253828 | TEAVA DIN OTEL 1 1/2" | m | 28,00 | 78,00 | 2.184,00 |
|  |  |  |  | material: | 78,00 | 2.184,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | 3253892 | TEAVA DIN OTEL 2" | m | 14,00 | 120,00 | 1.680,00 |
|  |  |  |  | material: | 120,00 | 1.680,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | 3253048 | teava din otel 2 1/2" | m | 54,00 | 120,00 | 6.480,00 |
|  |  |  |  | material: | 120,00 | 6.480,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | 20010631 | TEAVA DIN OTEL PREIZOLANTA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2" | m | 20,00 | 90,00 | 1.800,00 |
|  |  |  |  | material: | 90,00 | 1.800,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | 20010675 | TEAVA DIN OTE PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 1" | m | 20,00 | 110,00 | 2.200,00 |
|  |  |  |  | material: | 110,00 | 2.200,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | 20010640 | TEAVA DIN OTEL PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2 1/2" | m | 15,00 | 120,00 | 1.800,00 |
|  |  |  |  | material: | 120,00 | 1.800,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | 20041135 | Teava PPR cu diametru 25 mm | m | 16,00 | 4,00 | 64,00 |
|  |  |  |  | material: | 4,00 | 64,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | 20041136 | Teava PPR cu diametru 32 mm | m | 8,00 | 8,00 | 64,00 |
|  |  |  |  | material: | 8,00 | 64,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | 6625496 | Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 26.7x1.2 | m | 18,00 | 20,00 | 360,00 |
|  |  |  |  | material: | 20,00 | 360,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.18 | 20041139 | Teava verde PPR cu diametru 40 mm | m | 18,00 | 12,00 | 216,00 |
|  |  |  |  | material: | 12,00 | 216,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | IZH01B01> | Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer | m | 598,00 | 3,66 | 2.190,20 |
|  |  |  |  | material: | 1,18 | 704,17 |
|  |  |  |  | manopera: | 2,49 | 1.486,03 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | 600009926 | Izolatie pentru conducte de otel inox de 13 mm 33.4x1.5 | m | 345,00 | 39,20 | 13.524,00 |
|  |  |  |  | material: | 39,20 | 13.524,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | 2701476 | Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 33.4 | m | 128,00 | 16,00 | 2.048,00 |
|  |  |  |  | material: | 16,00 | 2.048,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | 2701476 | Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 26.7 | m | 44,00 | 16,00 | 704,00 |
|  |  |  |  | material: | 16,00 | 704,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | 20033731 | Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 60.3 | m | 15,00 | 18,00 | 270,00 |
|  |  |  |  | material: | 18,00 | 270,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | 20033732 | Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 76.1 | m | 22,00 | 21,00 | 462,00 |
|  |  |  |  | material: | 21,00 | 462,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | 20033733 | Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 88.9 | m | 44,00 | 22,00 | 968,00 |
|  |  |  |  | material: | 22,00 | 968,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | RTR2RC3A | Montarea suportilor, bridelor, colierelor, scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea conductoarelor | buc | 300,00 | 7,70 | 2.310,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,70 | 2.310,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 | 20014208 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20 | buc | 173,00 | 6,00 | 1.038,00 |
|  |  |  |  | material: | 6,00 | 1.038,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.28 | 20014209 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 25 | buc | 64,00 | 9,00 | 576,00 |
|  |  |  |  | material: | 9,00 | 576,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.29 | 20014214 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 50 | buc | 41,00 | 20,00 | 820,00 |
|  |  |  |  | material: | 20,00 | 820,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.30 | 20014216 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 65 | buc | 22,00 | 22,00 | 484,00 |
|  |  |  |  | material: | 22,00 | 484,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.31 | 20014217 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 80 | buc | 11,00 | 32,00 | 352,00 |
|  |  |  |  | material: | 32,00 | 352,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.32 | RPSA40D# | Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...1 1/4" | buc | 12,00 | 84,90 | 1.018,82 |
|  |  |  |  | material: | 4,40 | 52,82 |
|  |  |  |  | manopera: | 80,50 | 966,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.33 | 20029446 | TEU CU LA 90 GR 22X1MM | buc | 2,00 | 27,00 | 54,00 |
|  |  |  |  | material: | 27,00 | 54,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.34 | 20029447 | Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20 | buc | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  |  |  | material: | 27,00 | 27,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.35 | 20029448 | Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20 | buc | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  |  |  | material: | 27,00 | 27,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.36 | 20029449 | Reductie concentrica sudabila DN 50 - DN 25 | buc | 2,00 | 37,00 | 74,00 |
|  |  |  |  | material: | 37,00 | 74,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.37 | 20029450 | Reductie concentrica sudabila DN 65 - DN 25 | buc | 1,00 | 38,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | material: | 38,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.38 | 20029451 | Reductie concentrica sudabila DN 80 - DN 50 | buc | 4,00 | 67,52 | 270,08 |
|  |  |  |  | material: | 67,52 | 270,08 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.39 | ID08XE | Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4" | buc | 79,00 | 140,00 | 11.060,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 140,00 | 11.060,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.40 | 20011068 | Robinet SFERIC 1/2 | buc | 35,00 | 35,00 | 1.225,00 |
|  |  |  |  | material: | 35,00 | 1.225,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.41 | 4205021 | Robinet sferic cu olandez 3/4" | buc | 112,00 | 47,00 | 5.264,00 |
|  |  |  |  | material: | 47,00 | 5.264,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.42 | 4204431 | Robinet sferic cu olandez 1" | buc | 1,00 | 52,00 | 52,00 |
|  |  |  |  | material: | 52,00 | 52,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.43 | 4504030 | Robinet sferic cu olandez 1 1/4" | buc | 2,00 | 58,00 | 116,00 |
|  |  |  |  | material: | 58,00 | 116,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.44 | 20010320 | Robinet sferic cu olandez 1 1/2" | buc | 5,00 | 42,00 | 210,00 |
|  |  |  |  | material: | 42,00 | 210,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.45 | 20010325 | robinet sferic cu olandez 2" | buc | 8,00 | 87,00 | 696,00 |
|  |  |  |  | material: | 87,00 | 696,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.46 | 20010259 | AERISITOR AUTOMAT 1/2" | buc | 86,00 | 78,00 | 6.708,00 |
|  |  |  |  | material: | 78,00 | 6.708,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.47 | GB01A1 | Robinet cu flanse pn 10-16, avand dn= 50 mm | buc | 15,00 | 41,62 | 624,24 |
|  |  |  |  | material: | 21,32 | 319,74 |
|  |  |  |  | manopera: | 20,30 | 304,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.47. L | 4501325 | Robinet fluture cu flanse DN50 | buc | 15,00 | 40,00 | 600,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.48 | GB01A1 | Robinet cu flanse, avand dn=65 mm | buc | 24,00 | 41,62 | 998,78 |
|  |  |  |  | material: | 21,32 | 511,58 |
|  |  |  |  | manopera: | 20,30 | 487,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.48. L | 4601618 | Robinet fluture cu flanse DN65 | buc | 24,00 | 160,00 | 3.840,00 |
| 1.49 | GB01B% | Robinet cu flanse, avand dn=80 mm | buc | 8,00 | 81,45 | 651,60 |
|  |  |  |  | material: | 39,45 | 315,60 |
|  |  |  |  | manopera: | 42,00 | 336,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.49. L | 4201896 | Robinet fluture cu flanse DN80 | buc | 8,00 | 170,00 | 1.360,00 |
| 1.50 | TFB01F1 | Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 25...pina la 1m adinc. 3m inalt. cu dn. 100 mm | buc | 11,00 | 116,92 | 1.286,17 |
|  |  |  |  | material: | 55,68 | 612,43 |
|  |  |  |  | manopera: | 61,25 | 673,75 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.51 | 5768437 | Clapeta de sens cu arc 3/4" | buc | 3,00 | 83,40 | 250,20 |
|  |  |  |  | material: | 83,40 | 250,20 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.52 | 5768449 | Clapeta de sens cu arc 1 1/2" | buc | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | material: | 90,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.53 | 20025551 | Clapeta de sens cu arc 2 1/2" | buc | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | material: | 230,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.54 | 20025063 | Clapeta de sens DN65, PN10 | buc | 1,00 | 125,32 | 125,32 |
|  |  |  |  | material: | 125,32 | 125,32 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.55 | ACC04A% | Montare filtre | buc | 9,00 | 21,01 | 189,05 |
|  |  |  |  | material: | 10,51 | 94,55 |
|  |  |  |  | manopera: | 10,50 | 94,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.56 | 4624050 | Filtru Yde impuritati 3/4" | buc | 1,00 | 140,70 | 140,70 |
|  |  |  |  | material: | 140,70 | 140,70 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.57 | 4624062 | Filtru Yde impuritati 1 1/2" | buc | 1,00 | 150,42 | 150,42 |
|  |  |  |  | material: | 150,42 | 150,42 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.58 | 20025182 | Filtru Yde impuritati 2 1/2" | buc | 2,00 | 173,60 | 347,20 |
|  |  |  |  | material: | 173,60 | 347,20 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.59 | ID08XE | Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4" | buc | 3,00 | 140,00 | 420,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 140,00 | 420,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.60 | 4503505 | Robinet de reglare si echilibrare DN25 | buc | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | material: | 45,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.61 | 4504339 | Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 15 | buc | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
|  |  |  |  | material: | 125,00 | 125,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.62 | CMj30A13B | Conducte de alimentare cu apa rece, calda, din tevi otel zincat...Montat robinet cu cep pt. golire d=1/2 toli | buc | 15,00 | 3,15 | 47,25 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 3,15 | 47,25 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.62. L | 4202232 | Robinet golire dn1/2 | buc | 15,00 | 37,00 | 555,00 |
| 1.63 | CP17C1 | Montare ventile automate de aerisire 1/2 | buc | 9,00 | 37,66 | 338,94 |
|  |  |  |  | material: | 27,86 | 250,74 |
|  |  |  |  | manopera: | 9,80 | 88,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.64 | SD21A1 | Supapa siguranta cu pirghie si contra greutate,pentru racordare cu flanse cu...d=15mm | buc | 2,00 | 66,68 | 133,36 |
|  |  |  |  | material: | 55,13 | 110,26 |
|  |  |  |  | manopera: | 11,55 | 23,10 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.65 | SD21A2 | Supapa siguranta cu pirghie si contra greutate,pentru racordare cu flanse cu...d=25mm | buc | 1,00 | 96,52 | 96,52 |
|  |  |  |  | material: | 84,97 | 84,97 |
|  |  |  |  | manopera: | 11,55 | 11,55 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.66 | SD13A# | Supapa siguranta cu parghie si contragreutate,pentru racordare,cu flanse,d=...20 - 25 mm | buc | 8,00 | 12,38 | 99,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,83 | 6,60 |
|  |  |  |  | manopera: | 11,55 | 92,40 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.66. L | 4202626 | Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 3/4" | buc | 1,00 | 36,00 | 36,00 |
| 1.66. L | 4202627 | Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 1" | buc | 7,00 | 42,00 | 294,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.67 | RPM412122 55A | Montarea aparatelor de masura si control (teci, termometre, manometre etc.) | buc | 25,00 | 6,30 | 157,50 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 6,30 | 157,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.68 | 5722500 | Termometru cu scala rotunda | buc | 8,00 | 170,00 | 1.360,00 |
|  |  |  |  | material: | 170,00 | 1.360,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.69 | 20016171 | Manometru cu scala rotunda | buc | 14,00 | 230,00 | 3.220,00 |
|  |  |  |  | material: | 230,00 | 3.220,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.70 | 20016165 | Termomanometru | buc | 3,00 | 150,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | material: | 150,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.71 | RPSE24A- 1# | FILTRU Y 3/4" | buc | 34,00 | 99,27 | 3.375,01 |
|  |  |  |  | material: | 3,02 | 102,51 |
|  |  |  |  | manopera: | 96,25 | 3.272,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.71. L | 20012197 | filtru Y 3/4 | buc | 34,00 | 120,60 | 4.100,40 |
| 1.72 | ID05A01> | Ventil de reglare si control | buc | 68,00 | 4,35 | 295,63 |
|  |  |  |  | material: | 0,85 | 57,63 |
|  |  |  |  | manopera: | 3,50 | 238,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.73 | 4201078 | ventil de reglare si control cocon QTZ sau similar DN 15 1/2" FI | buc | 68,00 | 6,00 | 408,00 |
|  |  |  |  | material: | 6,00 | 408,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.74 | ID08XE | Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4" | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.75 | 20011717 | Vana cu 3 cai deviatoare dn65 | buc | 4,00 | 450,00 | 1.800,00 |
|  |  |  |  | material: | 450,00 | 1.800,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.76 | ID08XE | Robinet de inchidere cu cep (cana)si mufe pt.instalatii de gaze,avind diametrul nominal de 4" | buc | 6,00 | 140,00 | 840,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 140,00 | 840,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.77 | 4504339 | Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 15 | buc | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
|  |  |  |  | material: | 125,00 | 125,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.78 | 4504389 | Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 32 | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  | material: | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.79 | 20025221 | VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC ANTIOPRIRE DN 25 | buc | 1,00 | 63,04 | 63,04 |
|  |  |  |  | material: | 63,04 | 63,04 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.80 | 20025070 | VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAD 32 | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  | material: | 220,00 | 220,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.81 | 5722504 | VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL STAD15 | buc | 1,00 | 33,09 | 33,09 |
|  |  |  |  | material: | 33,09 | 33,09 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.82 | ACE09B1 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. ) | buc | 14,00 | 19,21 | 269,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 19,21 | 269,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.83 | 20010319 | ROBINET DE GOLIRE 1/2" | buc | 7,00 | 35,00 | 245,00 |
|  |  |  |  | material: | 35,00 | 245,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.84 | AcA63C+ | RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CIRCULATIE DN 40 | buc | 2,00 | 2,76 | 5,52 |
|  |  |  |  | material: | 1,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | manopera: | 1,65 | 3,29 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.84. L | 20020429 | RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CIRCULATIE DN 4 | buc | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| 1.85 | AcA65E+ | RACORF ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 20 | buc | 4,00 | 8,03 | 32,11 |
|  |  |  |  | material: | 1,03 | 4,11 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,00 | 28,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.85. L | 20020453 | RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 20 | buc | 4,00 | 67,00 | 268,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.86 | AcA63E+ | RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 65 | buc | 2,00 | 3,39 | 6,78 |
|  |  |  |  | material: | 1,75 | 3,49 |
|  |  |  |  | manopera: | 1,65 | 3,29 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.86. L | 20020431 | RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 65 | buc | 2,00 | 160,00 | 320,00 |
| 1.87 | 20010322 | ROBINET DE GOLIRE 3/4" | buc | 75,00 | 55,00 | 4.125,00 |
|  |  |  |  | material: | 55,00 | 4.125,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.88 | AMC3F7L | PANOU AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA | buc | 1,00 | 9,10 | 9,10 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 9,10 | 9,10 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.89 | APR131354 1 | ALARMA ACUSTICA | buc | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 105,00 | 105,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.90 | AcA63D+ | RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CALDURA | buc | 4,00 | 3,01 | 12,02 |
|  |  |  |  | material: | 1,36 | 5,44 |
|  |  |  |  | manopera: | 1,65 | 6,58 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.90. L | 20020430 | RACORD ANTVIBRANT LA POMPA DE CALDURA DN 50 | buc | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
| 1.91 | SF01B# | Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit - RECE | m | 241,00 | 7,00 | 1.687,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,00 | 1.687,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.92 | SF01B# | Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit - CALD | m | 241,00 | 7,00 | 1.687,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,00 | 1.687,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.93 | IE07D1 | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp. | mp | 241,00 | 7,70 | 1.855,71 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,01 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,70 | 1.855,70 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1.94 | RPIXE03B - ASIM | Proba etansare verificare definitiva presiune instal incalz centrala sau gaze naturale intr distrib. - PROBA DE EFICACITATE | m | 241,00 | 25,00 | 6.025,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 14,00 | 3.374,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 11,00 | 2.651,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Retea incalzire |  |  |  |  |  |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.1 | IB02A01 | Montare radiator din otel tip panou 10,11,22,33 | buc | 10,00 | 5,80 | 58,03 |
|  |  |  |  | material: | 0,20 | 2,03 |
|  |  |  |  | manopera: | 5,60 | 56,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 5708863 | Radiator din otel Ventil Compact VK C11 / 600 x 400 | buc | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | material: | 300,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | 20010318 | Robinet sferic din cupru sau bronz cu filet interior-interior cu diametrul de 108 mm | buc | 12,00 | 65,00 | 780,00 |
|  |  |  |  | material: | 65,00 | 780,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 570861I | Radiator din otel Compact C11 / 600 x 500 | buc | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
|  |  |  |  | material: | 350,00 | 700,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | 5709072 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400 | buc | 1,00 | 370,00 | 370,00 |
|  |  |  |  | material: | 370,00 | 370,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | 5708621 | Radiator din otel Compact C22 / 600 x 500 | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  |  | material: | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | 5709074 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 | buc | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  | material: | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | 5709075 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800 | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | material: | 450,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | 5708713 | Radiator din otel Compact VK22 /600X700 | buc | 2,00 | 920,00 | 1.840,00 |
|  |  |  |  | material: | 920,00 | 1.840,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | CMj30F20 | KIT RADIATOR COMPUS DIN ROBINET REGLAJ TUR CU CAP TERMOSTATIC SI ROBINET REGLAJ RETUR (DETENTOR) | buc | 11,00 | 3,85 | 42,35 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 3,85 | 42,35 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.11 | 4204436 | Robinet termostatat cu cap termostatic 1/2 | buc | 16,00 | 45,00 | 720,00 |
|  |  |  |  | material: | 45,00 | 720,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | 4202722 | Robinet coltar reglaj retur (detentor) 1/2 | buc | 11,00 | 35,00 | 385,00 |
|  |  |  |  | material: | 35,00 | 385,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | 1700075375 7 | AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA | buc | 11,00 | 125,00 | 1.375,00 |
|  |  |  |  | material: | 125,00 | 1.375,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | 20010357 | Console pentru radiatoare | set | 11,00 | 34,00 | 374,00 |
|  |  |  |  | material: | 34,00 | 374,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | 4123564 | Dop negru filetat DN 3/4 bravo cod 290 | buc | 11,00 | 6,00 | 66,00 |
|  |  |  |  | material: | 6,00 | 66,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | ACB04XB | TEAVA CUPRU | m | 294,00 | 19,95 | 5.865,30 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 19,95 | 5.865,30 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | 3253024 | TEAVA CUPRU D=18X1 MM | m | 272,00 | 69,00 | 18.768,00 |
|  |  |  |  | material: | 69,00 | 18.768,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | 3253062 | TEAVA DIN OTEL 1/2" | m | 22,00 | 45,00 | 990,00 |
|  |  |  |  | material: | 45,00 | 990,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | RTR2RC3A | Montarea suportilor, bridelor, colierelor, scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea conductoarelor | buc | 196,00 | 7,70 | 1.509,20 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,70 | 1.509,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | 20020323 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 15 | buc | 181,00 | 59,98 | 10.856,38 |
|  |  |  |  | material: | 59,98 | 10.856,38 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.21 | 20014208 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20 | buc | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | material: | 6,00 | 90,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | RPSA40D# | Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...1 1/4" | buc | 280,00 | 84,90 | 23.772,53 |
|  |  |  |  | material: | 4,40 | 1.232,53 |
|  |  |  |  | manopera: | 80,50 | 22.540,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.23 | 6714622 | COT CU LA 90 GRD 18X1MM | buc | 136,00 | 8,00 | 1.088,00 |
|  |  |  |  | material: | 8,00 | 1.088,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.24 | 7450276 | COT CU LA 90 GRD 22X1 | buc | 14,00 | 10,00 | 140,00 |
|  |  |  |  | material: | 10,00 | 140,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.25 | 6714547 | TEU CU LA 90 GR 18X1 MM | buc | 34,00 | 8,00 | 272,00 |
|  |  |  |  | material: | 8,00 | 272,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.26 | 1700075365 0 | TEU CU LA 90 GR 22 X 1 MM | buc | 4,00 | 69,00 | 276,00 |
|  |  |  |  | material: | 69,00 | 276,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.27 | 1700075330 5 | REDUCTIE 22-18 | buc | 6,00 | 68,00 | 408,00 |
|  |  |  |  | material: | 68,00 | 408,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.28 | 1700075311 4 | MUFA CU 18 X1 MM | buc | 68,00 | 34,00 | 2.312,00 |
|  |  |  |  | material: | 34,00 | 2.312,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.29 | 1700075312 8 | MUFA CU 22 X 1 MM | buc | 6,00 | 39,00 | 234,00 |
|  |  |  |  | material: | 39,00 | 234,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.30 | 1700075375 7 | AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA | buc | 12,00 | 125,00 | 1.500,00 |
|  |  |  |  | material: | 125,00 | 1.500,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.31 | IE01D1 | Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp. | mp | 296,00 | 12,95 | 3.833,20 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 12,95 | 3.833,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.32 | IE02D1 | Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: peste 500mp | mp | 296,00 | 10,50 | 3.108,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 10,50 | 3.108,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.33 | IE07D1 | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp. | mp | 296,00 | 7,70 | 2.279,21 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,01 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,70 | 2.279,20 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Retea racire |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ACB04XB | Teava din otel neagra sau zincata pt cond mont in pamant imbinata prin insur.diam (toli)1"-1 1/2" | m | 420,00 | 19,95 | 8.379,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 19,95 | 8.379,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 3253024 | TEAVA CUPRU D=18X1 MM | m | 48,00 | 69,00 | 3.312,00 |
|  |  |  |  | material: | 69,00 | 3.312,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 3253062 | TEAVA DIN OTEL 1/2" | m | 103,00 | 45,00 | 4.635,00 |
|  |  |  |  | material: | 45,00 | 4.635,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | 3253153 | TEAVA DIN OTEL 3/4 | m | 57,00 | 55,00 | 3.135,00 |
|  |  |  |  | material: | 55,00 | 3.135,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | 3253218 | Teava otel fara sudura Ø42,4x 3,56 1.0309 din 2448 | m | 51,00 | 55,00 | 2.805,00 |
|  |  |  |  | material: | 55,00 | 2.805,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | 3253359 | Teava otel fara sudura Ø48,3x 3,68 1.0309 din 2448 | m | 106,00 | 65,00 | 6.890,00 |
|  |  |  |  | material: | 65,00 | 6.890,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | 3253608 | TEAVA DIN OTEL 1" | m | 33,00 | 65,00 | 2.145,00 |
|  |  |  |  | material: | 65,00 | 2.145,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.8 | 3253828 | TEAVA DIN OTEL 1 1/2" | m | 22,00 | 78,00 | 1.716,00 |
|  |  |  |  | material: | 78,00 | 1.716,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | IZH01B01> | Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer | m | 420,00 | 3,66 | 1.538,27 |
|  |  |  |  | material: | 1,18 | 494,57 |
|  |  |  |  | manopera: | 2,49 | 1.043,70 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | 6625496 | Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 26.7x1.2 | m | 103,00 | 20,00 | 2.060,00 |
|  |  |  |  | material: | 20,00 | 2.060,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | 6625490 | Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 48.3x1.5 | m | 48,00 | 23,00 | 1.104,00 |
|  |  |  |  | material: | 23,00 | 1.104,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | 2701476 | Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 33.4 | m | 57,00 | 16,00 | 912,00 |
|  |  |  |  | material: | 16,00 | 912,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | 600009926 | Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 42.4x1.5 | m | 51,00 | 43,57 | 2.222,07 |
|  |  |  |  | material: | 43,57 | 2.222,07 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | 6625490 | Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 48.3x1.5 | m | 106,00 | 23,00 | 2.438,00 |
|  |  |  |  | material: | 23,00 | 2.438,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | 2701476 | Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 60x1.5 | m | 33,00 | 30,00 | 990,00 |
|  |  |  |  | material: | 30,00 | 990,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.16 | 6625491 | Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 76.1x2 | m | 22,00 | 40,00 | 880,00 |
|  |  |  |  | material: | 40,00 | 880,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.17 | RTR2RC3A | Montarea suportilor, bridelor, colierelor, scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea conductoarelor | buc | 280,00 | 7,70 | 2.156,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,70 | 2.156,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.18 | 20020323 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 15 | buc | 32,00 | 59,98 | 1.919,36 |
|  |  |  |  | material: | 59,98 | 1.919,36 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.19 | 20014208 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20 | buc | 69,00 | 6,00 | 414,00 |
|  |  |  |  | material: | 6,00 | 414,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.20 | 20014209 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 25 | buc | 38,00 | 9,00 | 342,00 |
|  |  |  |  | material: | 9,00 | 342,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.21 | 20014210 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 32 | buc | 34,00 | 12,00 | 408,00 |
|  |  |  |  | material: | 12,00 | 408,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.22 | 20014212 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 40 | buc | 70,00 | 17,00 | 1.190,00 |
|  |  |  |  | material: | 17,00 | 1.190,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.23 | 20014214 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 50 | buc | 22,00 | 20,00 | 440,00 |
|  |  |  |  | material: | 20,00 | 440,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.24 | 20014216 | Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 65 | buc | 15,00 | 22,00 | 330,00 |
|  |  |  |  | material: | 22,00 | 330,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.25 | RPSA40D# | Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...1 1/4" | buc | 44,00 | 84,90 | 3.735,68 |
|  |  |  |  | material: | 4,40 | 193,68 |
|  |  |  |  | manopera: | 80,50 | 3.542,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.26 | 7450276 | COT CU LA 90 GRD 22X1 | buc | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
|  |  |  |  | material: | 10,00 | 60,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.27 | 6714547 | TEU CU LA 90 GR 18X1 MM | buc | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
|  |  |  |  | material: | 8,00 | 80,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.28 | 20029446 | TEU CU LA 90 GR 22X1MM | buc | 12,00 | 27,00 | 324,00 |
|  |  |  |  | material: | 27,00 | 324,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.29 | 20029448 | Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20 | buc | 8,00 | 27,00 | 216,00 |
|  |  |  |  | material: | 27,00 | 216,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.30 | 20019735 | Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 32 | buc | 4,00 | 47,00 | 188,00 |
|  |  |  |  | material: | 47,00 | 188,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.31 | 20019722 | Reductie concentrica sudabila DN 65 - DN 50 | buc | 4,00 | 59,00 | 236,00 |
|  |  |  |  | material: | 59,00 | 236,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.32 | AMC26641 | Actionare vane si ventile cu comanda locala si de la distanta...I Verificarea in instalatie. Controlul vizual al servomotorului | buc | 8,00 | 7,00 | 56,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,00 | 56,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.33 | 1700075375 9 | Termostat cu senzor de change over | buc | 8,00 | 130,00 | 1.040,00 |
|  |  |  |  | material: | 130,00 | 1.040,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.34 | IE01D1 | Efectuare proba etans. la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp. | mp | 902,00 | 12,95 | 11.680,90 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 12,95 | 11.680,90 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.35 | IE02D1 | Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: peste 500mp | mp | 902,00 | 10,50 | 9.471,00 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 10,50 | 9.471,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.36 | IE07D1 | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp. | mp | 902,00 | 7,70 | 6.945,44 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,04 |
|  |  |  |  | manopera: | 7,70 | 6.945,40 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.37 | ID05XA | TERMOSTAT PENTRU VENTILOCONVECTOARE CU POSIBILITATEA DE COMANDA DE PANA LA 4 UNITATI | buc | 29,00 | 22,34 | 647,86 |
|  |  |  |  | material: | 1,34 | 38,86 |
|  |  |  |  | manopera: | 21,00 | 609,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.37. L | 4626474 | TERMOSTAT PENTRU VENTILOCONVECTOARE PANA LA 4 UNITAT | buc | 29,00 | 67,00 | 1.943,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.38 | AMC3I41 | SERVOMOTOR PENTRU REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT |  |  |  |  | buc |  | 68,00 | 7,00 | 476,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 7,00 | 476,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.39 | ACA12A01^ | SET FITINGURI DE RACORD PR REGULATOARELE AUTOMATE |  |  |  |  | buc |  | 68,00 | 8,75 | 595,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 8,75 | 595,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.39. L | 20037040 | SET FITINGURI DE RACORD |  |  |  |  | buc |  | 68,00 | 45,00 | 3.060,00 |
| 3.40 | ACA17A01^ | RACORD FLEXIBIL RACORDARE VENTILOCONVECTOARE |  |  |  |  | buc |  | 136,00 | 91,70 | 12.471,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 71,40 | 9.710,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 20,30 | 2.760,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.41 | ACA12A04^ | Fitinguri MUFA |  |  |  |  | buc |  | 102,00 | 11,20 | 1.142,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 11,20 | 1.142,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.41. L | 20037050 | MUFA INTRE 1/2-2 1/2 |  |  |  |  | buc |  | 102,00 | 56,00 | 5.712,00 |
| 3.42 | ATD03XA | FITINGURI COT |  |  |  |  | buc |  | 270,00 | 99,70 | 26.917,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 4,50 | 1.215,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 87,50 | 23.625,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,70 | 2.077,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.42. L | 7322419 | COT 3/4-2 1/2 |  |  |  |  | buc |  | 270,00 | 45,00 | 12.150,00 |
|  | ATD03XB | Mont.fitingurilor TEU REDUS DIN OTEL SI REDUCTIE DIN OTEL |  |  |  |  | buc |  | 166,00 | 47,70 | 7.917,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,50 | 249,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 38,50 | 6.391,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 7,70 | 1.277,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 6713843 | TEU REDUS SI REDUCTII |  |  |  |  | buc |  | 166,00 | 15,00 | 2.490,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 213.062,37 | 155.356,24 |  | 6.006,54 |  | 0,00 | 374.425,15 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 3.495,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3.495,52 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 213.062,37 | 158.851,75 |  | 6.006,54 |  | 0,00 | 377.920,66 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 21.306,24 | 15.885,18 |  | 600,65 |  | 0,00 | 37.792,07 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 234.368,60 | 174.736,93 |  | 6.607,20 |  | 0,00 | 415.712,73 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 11.718,43 | 8.736,85 |  | 330,36 |  | 0,00 | 20.785,64 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 246.087,03 | 183.473,78 |  | 6.937,56 |  | 0,00 | 436.498,37 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436.498,37 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.934,69 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.433,06 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie termica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA Proiectant: SC CSP PROIECT LINE SRL Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ILUMINAT |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RPEF01B% | Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 187,00 | 87,50 | 16.362,50 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 87,50 | 16.362,50 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 5104151 | CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 32 W 3950LM, 123,4 LM/W. 603 X 603X50 INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF | buc | 11,00 | 450,00 | 4.950,00 |
|  |  |  |  | material: | 450,00 | 4.950,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | 20033762 | CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 24W 3620 LM 150,8 LM/W 598X598X90 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRONDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF | buc | 28,00 | 340,00 | 9.520,00 |
|  |  |  |  | material: | 340,00 | 9.520,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 2806394 | CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 10 W 1190LM 119 LM/W 170X170X39 MM INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF | buc | 13,00 | 280,00 | 3.640,00 |
|  |  |  |  | material: | 280,00 | 3.640,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | 2806383 | CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 57,3 W, 7291 LM 127,2 LM/W 1446X267X50 MM | buc | 22,00 | 350,00 | 7.700,00 |
|  |  |  |  | material: | 350,00 | 7.700,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | 2806382 | CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 47 W 5861 LM 124,7 LM/W 1164X267X50 MM | buc | 33,00 | 350,00 | 11.550,00 |
|  |  |  |  | material: | 350,00 | 11.550,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | 5104009 | CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 40W 6260 LM 156,5 LM/W 1600X92X87 MM | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  |  | material: | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie electrica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2.8 | 2806390 | CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED ANTIEX 29W, 4503LM, 155,3 LM/W 1280X155X105 MM | buc | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
|  |  |  |  | material: | 280,00 | 840,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | 2806394 | CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 10 W 1190LM 119 LM/W 170X170X39 MM INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF | buc | 9,00 | 280,00 | 2.520,00 |
|  |  |  |  | material: | 280,00 | 2.520,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20034827 | CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 10 W 1190 LM 119 LM/W 230X230X63 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRINEDERE MATERIAL MARUNT | buc | 10,00 | 558,00 | 5.580,00 |
|  |  |  |  | material: | 558,00 | 5.580,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20034825 | CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 16,3 W 1950LM 120LM/W D=307X58 MM | buc | 9,00 | 490,00 | 4.410,00 |
|  |  |  |  | material: | 490,00 | 4.410,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20034831 | STALP DE ILUMINST FORMAT DIN STALP OL - ZN H=4,5 M SI LAMPA LED 51W 5386 LM 4000 K, IP66 IK 08 INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA , UMPLUTURA, ELEMENTE DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ PIF ETC | buc | 5,00 | 12.000,00 | 60.000,00 |
|  |  |  |  | material: | 12.000,00 | 60.000,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20034837 | STALP DE ILUMINAT FORMAT DIN STALP H=1 SI LAMPA LED 8,9 W 1179 LM, 4000K, IP66, IK10, INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA, UMPLUTURA ELEMENT DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ, ETC PIF | buc | 4,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
|  |  |  |  | material: | 7.000,00 | 28.000,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20034849 | KIT DE EMERGENTA CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE DE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF | buc | 7,00 | 729,00 | 5.103,00 |
|  |  |  |  | material: | 729,00 | 5.103,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20034846 | APARAT ILUMINAT ANTI PANIICA MOD DE FUNCTIONARE NEMENTINUT BUTON TEST, FLUX LUMINOS 2X500LM, ECHIPAT CU ACUMULATORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARINT MONTAJ SI PIF | buc | 4,00 | 745,60 | 2.982,40 |
|  |  |  |  | material: | 745,60 | 2.982,40 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20034862 | CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3 H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864 - 1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMS ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF | buc | 1,00 | 913,50 | 913,50 |
|  |  |  |  | material: | 913,50 | 913,50 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Instalatie electrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|  | 20034864 | CORP DE ILUMONAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA CAILOR DE EVACUARE CU AUTOMONIE DE FUNCTIONARE 3H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA INDICARE DIRECTIE EVACUARE CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864-1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMA ELEMENTELE DE PRINDERE , MATERIALE MARUNT MONTAJ SI PIF |  |  |  |  | buc |  | 27,00 | 717,60 | 19.375,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 717,60 | 19.375,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 167.434,10 | 16.362,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 183.796,60 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 368,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 368,16 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 167.434,10 | 16.730,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 184.164,76 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 16.743,41 | 1.673,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18.416,48 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 184.177,51 | 18.403,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 202.581,23 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 9.208,88 | 920,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10.129,06 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 193.386,39 | 19.323,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 212.710,29 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.710,29 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.414,96 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.125,25 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: CSP PROIECT LINE Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IE011111 | Montaj PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN 450V |  |  |  |  | buc |  | 64,00 | 840,00 | 53.760,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 840,00 | 53.760,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TCD12A1 | Invertor monofazic 220 c.a./220 c.c. montare |  |  |  |  | buc |  | 1,00 | 1.485,47 | 1.485,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 15,47 | 15,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.470,00 | 1.470,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 15,47 | 55.230,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 55.245,47 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 1.242,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1.242,68 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 15,47 | 56.472,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 56.488,15 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 1,55 | 5.647,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5.648,81 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 17,02 | 62.119,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 62.136,96 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 0,85 | 3.106,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3.106,85 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 17,87 | 65.225,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 65.243,81 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.243,81 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.396,32 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.640,13 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: MONTAJ INSTALATII TERMICE Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: CSP PROIECT LINE Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IA07A1 | CT 35 KW CENTRALA TERMICA IN DENDENSATIE PE GAZ |  |  |  |  | buc |  | 2,00 | 4.314,87 | 8.629,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 149,87 | 299,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4.165,00 | 8.330,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 299,75 | 8.330,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8.629,75 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 187,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,43 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 299,75 | 8.517,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8.817,17 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 29,97 | 851,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 881,72 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 329,72 | 9.369,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9.698,89 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 16,49 | 468,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 484,94 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 346,21 | 9.837,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10.183,84 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.183,84 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.934,93 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.118,77 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: VENTILATIE BAI Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|  | ACA11A01^ | CONDUCTA PP CU MUFA SI GARNITURA 110 MM | m | 20,00 | 8,47 | 169,40 |
|  |  |  |  | material: | 0,42 | 8,40 |
|  |  |  |  | manopera: | 8,05 | 161,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 20034220 | CONDUCTA PP CU MUFA SI GARNITURA 110 MM | m | 20,00 | 21,00 | 420,00 |
|  | L2E53A1 | PIESA DE CAPAT CU STUT DE EVACUARE CONDENS | buc | 2,00 | 498,37 | 996,73 |
|  |  |  |  | material: | 91,82 | 183,64 |
|  |  |  |  | manopera: | 262,71 | 525,42 |
|  |  |  |  | utilaj: | 143,84 | 287,67 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | AcA42A1+ | RAMIFICATIE Y EGALA 110 MM | buc | 2,00 | 29,05 | 58,10 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 29,05 | 58,10 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 20014446 | RAMIFICATIE Y EGALA 110 MM | buc | 2,00 | 89,00 | 178,00 |
|  | ACA05B01^ | COT PP CU MUFA SI GARNITURA LA 90 GR 110 MM | buc | 2,00 | 17,04 | 34,08 |
|  |  |  |  | material: | 0,24 | 0,48 |
|  |  |  |  | manopera: | 16,80 | 33,60 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 20036879 | COT PP 90 GR 110 MM | buc | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
|  | ACA05B01^ | COT PP CU MUFA SI GARNITURA LA 45 GR 110 MM | buc | 2,00 | 17,08 | 34,16 |
|  |  |  |  | material: | 0,28 | 0,56 |
|  |  |  |  | manopera: | 16,80 | 33,60 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 20036880 | COT PP 45 GR 110 MM | buc | 2,00 | 14,00 | 28,00 |
|  | RCSI25G% | CACIULA VENTILATIE MAX 15Pa la 65 mc/h 110 mm | buc | 2,00 | 21,34 | 42,68 |
|  |  |  |  | material: | 7,28 | 14,56 |
|  |  |  |  | manopera: | 14,00 | 28,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,06 | 0,12 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 3641685 | caciula ventilatie 110 mm | buc | 2,00 | 56,00 | 112,00 |

| STADIUL FIZIC: VENTILATIE BAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|  | AcA42A3+ | piesa de trecere prin tabla a conductelor (manson ejot) prt 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 21,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 20014431 | piesa de trecere 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
|  | ACA30C% | piesa de racordare la ventilator de evacuare din bai 100 mm |  |  |  |  | tona |  | 4,00 | 810,33 | 3.241,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 253,40 | 1.013,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 556,93 | 2.227,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 4124232 | piesa de racordare la ventilator din bai 100 mm |  |  |  |  | kg |  | 4,00 | 34,00 | 136,00 |
|  | RI6868611B | ventilator evacuare cu clapet de sens si grila q65 mc/h h=130 Pa |  |  |  |  | buc |  | 4,00 | 189,00 | 756,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 189,00 | 756,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | ACA28A% | COLIER PT TUBULATURA DE VENTILATIE D-110 MM |  |  |  |  | buc |  | 13,00 | 48,59 | 631,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 1,43 | 18,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 34,65 | 450,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 12,51 | 162,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 3434719 | COLIER PT TUBULATURA D110 MM |  |  |  |  | BUC |  | 13,00 | 23,00 | 299,00 |
|  | CIB07B1+ | PLACA DE IZOLATIE CU ALUMINIU ARMA CHEK SIVER GROS 25 MM |  |  |  |  | mp |  | 4,00 | 152,18 | 608,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 133,98 | 535,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 18,20 | 72,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 2.199,17 | 3.174,57 |  | 2.678,10 |  | 0,00 | 8.051,84 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 71,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 71,43 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 2.199,17 | 3.246,00 |  | 2.678,10 |  | 0,00 | 8.123,27 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 219,92 | 324,60 |  | 267,81 |  | 0,00 | 812,33 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 2.419,09 | 3.570,60 |  | 2.945,91 |  | 0,00 | 8.935,59 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 120,95 | 178,53 |  | 147,30 |  | 0,00 | 446,78 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 2.540,04 | 3.749,13 |  | 3.093,20 |  | 0,00 | 9.382,37 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.382,37 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.782,65 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.165,02 |

| STADIUL FIZIC: VENTILATIE BAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: Organizare de santier Beneficiar: Proiectant: Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|  | RCSP16C% | Montat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, gata confectionat, plasa zn - ASIMILAT | mp | 60,00 | 37,69 | 2.261,21 |
|  |  |  |  | material: | 26,88 | 1.612,83 |
|  |  |  |  | manopera: | 9,45 | 567,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 1,36 | 81,37 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 20033656 | Garduri pentru organizare de santier din otel zincat avand dimensiuena ochiurilor 100 x 300 mm, avand latimea de 2,20 m si inaltimea 2,00 m | buc | 25,00 | 105,00 | 2.625,00 |
|  |  |  |  | material: | 105,00 | 2.625,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
|  | 4203377 | Picior de gard din plastic avand inaltimea de 160mm, lungime 700mm si latimea de 250 mm | buc | 28,00 | 72,00 | 2.016,00 |
|  |  |  |  | material: | 72,00 | 2.016,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | DA06B1 | Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec balast | m cub | 40,00 | 88,98 | 3.559,35 |
|  |  |  |  | material: | 56,35 | 2.253,84 |
|  |  |  |  | manopera: | 9,96 | 398,23 |
|  |  |  |  | utilaj: | 22,68 | 907,28 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TRA01A50 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ | tone | 84,00 | 110,30 | 9.265,09 |
|  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 110,30 | 9.265,09 |
| 5 | PI06B1 | MONTARE CONTAINER | buca ta | 1,00 | 808,17 | 808,17 |
|  |  |  |  | material: | 61,41 | 61,41 |
|  |  |  |  | manopera: | 54,00 | 54,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 692,76 | 692,76 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | XX14 | Inchiriere container | buca ta | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  |  | material: | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XX15 | Inchiriere wc | buca ta | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | material: | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |

| STADIUL FIZIC: Organizare de santier - C+I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8 | XX16 | Inchiriere bazin apa |  |  |  |  | buca ta |  | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RPCT45A1 | Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recup mat * |  |  |  |  | kg |  | 160,00 | 1,08 | 172,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 1,08 | 172,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRA01A20 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. $ |  |  |  |  | tone |  | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 18,00 | 18,00 |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 10.169,08 | 1.191,94 |  | 1.681,42 |  | 9.283,09 | 22.325,53 |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2,2500 % |  | 0,00 | 26,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 26,82 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 10.169,08 | 1.218,76 |  | 1.681,42 |  | 9.283,09 | 22.352,35 |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10,0000 % |  | 1.016,91 | 121,88 |  | 168,14 |  | 928,31 | 2.235,23 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 11.185,99 | 1.340,64 |  | 1.849,56 |  | 10.211,40 | 24.587,58 |
| Profit |  |  | 5,0000 % |  | 559,30 | 67,03 |  | 92,48 |  | 510,57 | 1.229,38 |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 11.745,29 | 1.407,67 |  | 1.942,04 |  | 10.721,97 | 25.816,96 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.816,96 |
| TVA: |  | 19,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.905,22 |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.722,18 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: INSTALATII TERMICE Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA Proiectant: SC CSP PROIECT LINE SRL Executant: F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| Lista echipamente TERMICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 0,78 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 2,05 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC | buc | 2,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 2 |  | VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 0,93 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 2,57 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0 | buc | 3,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |

| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 3 |  | VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,26 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 3,57 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 | buc | 3,00 | 3.100,00 | 9.300,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 4 |  | VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,26 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 3,33 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0 | buc | 3,00 | 3.100,00 | 9.300,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 5 |  | VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,79 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 4,88 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0 | buc | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |

| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 6 |  | VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 1,79 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 4,55 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0 | buc | 18,00 | 3.500,00 | 63.000,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 7 |  | VENTILOCONVECTOR PE 2 TEVI CU RACORD PE PARTEA STANGA CARCASAT MONTAT PE PARAPET FWL01 CU: PUTERE RACIRE SENSIBILA LA 9/14 = 2,14 W, PUTERE DE INCALZIRE LA 60/45 - 6,21 W, COMPLET ECHIPAT INCLUSIV CASETA SI POMPA DE CONDENS. FIECARE CIRCUIT DE TUR ESTE DOTAT CU ROBINET SFERIC FILTRU Y ROBINET SFERIC SI AERISITOR AUTOMAT, IAR PE RETUR CU ROBINET DE GOLIRE SI REGULATOR AUTOMAT DE DEBIT REGULATOARELE AUTOMATE DE DEBIT POT FI FOLOSITE SI PE POST DE ROBINET DE INCHIDERE SFERIC Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0 Copie 0 | buc | 4,00 | 4.200,00 | 16.800,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 8 |  | SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA, FLUX DUBLU DE AER, DEBIT DE AER ADMIS 100 MC/H DEBIT DE AER EVACUAT 100 MC/H DIAMETRU 150 MM MONTAT IN PERETE | buc | 14,00 | 2.300,00 | 32.200,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 9 |  | SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA, FLUX DUBLU DE AER, DEBIT DE AER ADMIS 185 MC/H DEBIT DE AER EVACUAT 185 MC/H DIAMETRU 200 MM MONTAT IN PERETE | buc | 2,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 10 |  | SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA, FLUX DUBLU DE AER, DEBIT DE AER ADMIS 240 MC/H DEBIT DE AER EVACUAT 240 MC/H DIAMETRU 200 MM MONTAT IN PERETE Copie 0 | buc | 5,00 | 3.100,00 | 15.500,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |

| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 11 |  | POMPA DE CALDURA - POMPA DE CALDURA RACIRA CU AER PT INSTALARE IN EXTERIOR PUTERE INCALZIRE 20,5 KW LA TE 7GR C TAGENT 50 GR C PUTERE RACIRE 29 KW TE=35 GR C T ANENT 7GRC | buc | 2,00 | 23.000,00 | 46.000,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 12 |  | RT - REZERVOR DE STACARE A APEI PT CIRCUITUL POMPELOR DE CALDURA AER APA CAPACITATE 500 L | buc | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 13 |  | BOILER 300 L BIOLER CU O SERPENTINA PT APA CALDA MENAJERA COMPLET ECHIPAT | buc | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 14 |  | SCP - SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT PREPARAREA AGENT TERMIC DE RACIRE CU PUTERE DE 58 KW AGENT TERMIC PRIMAR APA CU ETILEN GLICOL 35% AGENT TERMIC SECUNDAR APA CURATA ECART DE TEMPERATURA DE 5GR C | buc | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 15 |  | VE.1 200 L - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE INCALZIRE VOLUM 200 L P MAX = 3 BAR | buc | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 16 |  | VE.2 100 L - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE INCALZIRE VOLUM 100 L P MAX = 3 BAR | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 17 |  | VE.3 100 L - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE RACIRE/ INCALZIRE CU APA CU ETILENGLICOL 35 %VOLUM 100 L P MAX = 3 BAR | buc | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 18 |  | VE ACM - VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM VOLUM 35 L PMAX 6 BAR | buc | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 19 |  | P1 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=2,9 MC/H H7,5 MCA ETC | buc | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |

| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 20 |  | P2 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=0,5 MC/H H5,5 MCA ETC | buc | 1,00 | 850,00 | 850,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 21 |  | P3 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=1,9 MC/H H7,8 MCA ETC | buc | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 22 |  | P4 - POMPA DE CIRCULATIE DUBLA PE CIRCUITUL DE PREPARARE ACM POMPA STANDARD DE INALTA EFICIENTA CU TURATIE VARIABILA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIFRANTE CONVETIZOR DE FRECVENTA Q=9,4 MC/H H8,5 MCA ETC | buc | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 23 |  | P REC - POMPA RECIRCULARE APA CALDA MENAJERA POMPA RECIRCULARE STANDARD 3 TREPTE DE DURATIE CU MONTAJ PE TEAVA COMPLET ECHIPATA INCLUSIV RACORDURILE ANTIVIBRARE Q=0,5 MC/H SI H=3 MCA | buc | 1,00 | 680,00 | 680,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 24 |  | SD - STATIE DE DEDURIZARE MONOBLOC CU COMANDA DE VOLUM DEBIT 2,5 MC/H | buc | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
|  | TOTAL: |  |  |  | lei | 233.430,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | euro | 47.333,52 |  |  |
|  | TVA: |  |  | 19,00 % | lei | 44.351,70 |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  | lei | 277.781,70 |  |  |

| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: CSP PROIECT LINE Executant: F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NOU | PANOU FOTOVOLTAIC MONOCRISTALIN 450 W | buc | 64,00 | 1.700,00 | 108.800,00 |  |  |
| 2 | NOU | INVERTOR ON-GRID TRIFAZAT 15 KW | buc | 1,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  |
| 3 |  | DISPOZITIV DE AMORSARE DE TIP PDA | buc | 1,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
| 4 |  | ECS | buc | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
|  | TOTAL: |  |  |  | lei | 136.200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | euro | 27.628,46 |  |  |
|  | TVA: |  |  | 19,00 % | lei | 25.878,00 |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  | lei | 162.078,00 |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA OBIECTUL: MONTAJ INSTALATII TERMICE Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: CSP PROIECT LINE Executant: F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pe obiect: MONTAJ INSTALATII TERMICE NEELIGIBIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CENTRALA 35 KW - CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE PE GAZ CU PUTERE NOMINALA 35 KW COMPLET ECHIPATA INCLUSIV KIT COAXIAL PENTRU EVACUARE/ADMISIE GAZE ARSE KIT CONDENS POMPA DE CIRCULATIE INCORPORATA IN CAZAN VAS DE EXPANSIUNE DE 10 L AUTOMATIZARE DE CASCADA ETC CELE 2 CAZANE VOR FI PREVAZUTE CU AUTOMATIZARE DE TIP NMASTER+SLAVE SET DE MONTAJ CADRU AUTOPORTANT | buc | 2,00 | 34.000,00 | 68.000,00 | 3D CONFORT Bucuresti |  |
|  | TOTAL: |  |  |  | lei | 68.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | euro | 13.793,94 |  |  |
|  | TVA: |  |  | 19,00 % | lei | 12.920,00 |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  | lei | 80.920,00 |  |  |

| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale |  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greu- tatea -tone- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 20013891 Adaptor PPR RACORD 1" X 40 MM FILET EXTERIOR |  | buc | 7,00 | 16,36 |  | 114,52 | DataConstruct |  |
| 2 | 110011901 ADAPTOR PPR RACORD 1/2 X 20 MM FILET EXTERIOR |  | buc | 6,00 | 24,00 |  | 144,00 | Pret Excel |  |
| 3 | 1100119 ADAPTOR PPR RACORD 3/4 X25 FILET EXTERIOR |  | buc | 6,00 | 30,00 |  | 180,00 | Pret Excel |  |
| 4 | 11001191 ADAPTOR PPR RACORD 3/4" X32 FILET EXTERIOR |  | buc | 6,00 | 35,00 |  | 210,00 | Pret Excel |  |
| 5 | 20012532 Adeziv gresie |  | kg | 304,00 | 6,00 |  | 1.824,00 | Pret Excel |  |
| 6 | 20029161 Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri, Baumit Baumacol PROTECT |  | kg | 2,00 | 24,00 |  | 48,00 | DataConstruct |  |
| 7 | 20010259 AERISITOR AUTOMAT 1/2" |  | buc | 86,00 | 78,00 |  | 6.708,00 | DataConstruct |  |
| 8 | 17000753757 AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA |  | buc | 23,00 | 125,00 |  | 2.875,00 | DataConstruct |  |
| 9 | 5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb lp30 |  | kg | 4,66 | 206,19 |  | 961,69 | Pret Excel |  |
| 10 | 5904809 Aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 30g |  | kg | 27,25 | 206,19 |  | 5.618,81 | Pret Excel |  |
| 11 | 20011250 Amorsa |  | kg | 1.600,00 | 8,00 |  | 12.800,00 | Pret Excel |  |
| 12 | 3600370 ancadramente decorative din polistiren |  | m | 183,00 | 130,00 |  | 23.790,00 | Pret Excel |  |
| 13 | 20021063 Apa |  | mc | 16,00 | 2,35 |  | 37,53 | Pret Excel |  |
| 14 | 6202806 Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne |  | mc | 1,60 | 3,36 |  | 5,37 | Pret Excel |  |
| 15 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  | mc | 17,35 | 3,36 |  | 58,28 | Pret Excel |  |
| 16 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  | mc | 0,02 | 4,44 |  | 0,10 | DataConstruct |  |
| 17 | 6202806 Apa industriala pt.lucr.drumuri-terasamente in cisterne |  | m cub | 9,28 | 1,22 |  | 11,34 | Furnizor WinDev |  |
| 18 | 6202820 Apa potabila |  | mc | 0,35 | 4,46 |  | 1,57 | Pret Excel |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 19 | 20034846 APARAT ILUMINAT ANTI PANIICA MOD DE FUNCTIONARE NEMENTINUT BUTON TEST, FLUX LUMINOS 2X500LM, ECHIPAT CU ACUMULATORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARINT MONTAJ SI PIF |  | buc | 4,00 | 745,60 |  | 2.982,40 | DataConstruct |  |
| 20 | 7303889 Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67 |  | kg | 0,00 | 29,04 |  | 0,15 | Pret Excel |  |
| 21 | 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm |  | m cub | 52,44 | 42,76 |  | 2.242,50 | Furnizor WinDev |  |
| 22 | 20055622 Banda de etansare acustica, 30 mm |  | m | 136,00 | 0,53 |  | 71,61 | Pret Excel |  |
| 23 | 20055626 Banda din impaslitura de fibra de sticla, 50 mm |  | m | 400,00 | 0,16 |  | 65,52 | Pret Excel |  |
| 24 | 3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n |  | kg | 55,13 | 8,00 |  | 441,00 | Pret Excel |  |
| 25 | 2710403700390 Banda din otel laminat cald s908 3 x 30 ol37-1n |  | kg | 3,08 | 8,00 |  | 24,64 | Pret Excel |  |
| 26 | 6621533 Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658 |  | m | 0,20 | 0,17 |  | 0,03 | Pret Excel |  |
| 27 | 6718520 Banda pvc tip sterling 20 x 0,5 mm |  | kg | 0,00 | 6,89 |  | 0,03 | Pret Excel |  |
| 28 | 20019503 Banda teflon |  | buc | 4,20 | 3,49 |  | 14,66 | DataConstruct |  |
| 29 | 11203 BARIERA CONTRA VAPORILOR |  | mp | 990,00 | 45,00 |  | 44.550,00 | Pret Excel |  |
| 30 | 4201502 Baterie mono per+fil spalat leader mixalba cod 42l07600 |  | buc | 4,00 | 230,00 |  | 920,00 | Pret Excel |  |
| 31 | 4201316 BateriePT SPALATOR |  | buc | 5,00 | 230,00 |  | 1.150,00 | Pret Excel |  |
| 32 | 7106234 Benzina auto CO/R 75 |  | kg | 0,16 | 5,46 |  | 0,87 | DataConstruct |  |
| 33 | 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 |  | kg | 0,78 | 5,46 |  | 4,26 | DataConstruct |  |
| 34 | 6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 |  | l | 60,48 | 5,46 |  | 330,22 | DataConstruct |  |
| 35 | 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 |  | kg | 4,28 | 6,94 |  | 29,72 | Pret Excel |  |
| 36 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 |  | l | 14,40 | 6,94 |  | 99,92 | Pret Excel |  |
| 37 | 7305174 Bete de postav |  | kg | 185,28 | 6,47 |  | 1.198,74 | DataConstruct |  |
| 38 | 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 |  | mc | 14,40 | 480,00 |  | 6.912,00 | Pret Excel |  |
| 39 | 2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754 |  | kg | 120,00 | 4,00 |  | 480,00 | Pret Excel |  |
| 40 | 2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754 |  | kg | 10,20 | 4,00 |  | 40,80 | Pret Excel |  |
| 41 | 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484 |  | kg | 0,55 | 4,00 |  | 2,20 | Pret Excel |  |
| 42 | 2800052 Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 palets10833 |  | mc | 9,75 | 450,00 |  | 4.387,50 | Pret Excel |  |
| 43 | 5893464 Bolt de impuscat |  | buc | 24,00 | 0,25 |  | 5,93 | Pret Excel |  |
| 44 | 4204068 BRATARA CONDUCTA DE POLIPROPILENA 32 |  | buc | 4,00 | 5,45 |  | 21,80 | DataConstruct |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 45 | 4204070 BRATARA CONDUCTA DE POLIPROPILENA 40 |  | buc | 12,00 | 6,19 |  | 74,28 | DataConstruct |  |
| 46 | 4204038 Bratara pentru teava Geberit Pluvia reglabila di=110 mm di=118 mm dn 100 |  | buc | 38,00 | 89,00 |  | 3.382,00 | Pret Excel |  |
| 47 | 4204032 BRATARE CONDUCTA DE POLIPROPILENA 20 |  | buc | 20,00 | 5,45 |  | 109,00 | DataConstruct |  |
| 48 | 4204044 BRATARE CONDUCTA DE POLIPROPILENA 25 |  | buc | 12,00 | 5,85 |  | 70,20 | DataConstruct |  |
| 49 | 7306661 Bumbac de sters |  | kg | 59,25 | 1,43 |  | 84,59 | Pret Excel |  |
| 50 | 6832352 Burghiu cu cap widia d = 8 mm |  | buc | 1,90 | 5,93 |  | 11,26 | Pret Excel |  |
| 51 | 3642419 burlan din tabla |  | m | 150,00 | 120,00 |  | 18.000,00 | Pret Excel |  |
| 52 | 4625200 Butelie egalizare presiune DN 200 |  | buc | 1,00 | 450,00 |  | 450,00 | DataConstruct |  |
| 53 | 2875274113568 Caciula pentru ventilatie dn= 50 nti 1337-67 |  | buc | 6,00 | 65,00 |  | 390,00 | Pret Excel |  |
| 54 | 3641685 caciula ventilatie 110 mm |  | buc | 2,00 | 56,00 |  | 112,00 | DataConstruct |  |
| 55 | 7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 |  | kg | 0,25 | 3,25 |  | 0,81 | Pret Excel |  |
| 56 | 20010075 Cale portante si distantiere |  | buc | 748,30 | 2,00 |  | 1.496,60 | Pret Excel |  |
| 57 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  | kg | 0,40 | 5,68 |  | 2,30 | Pret Excel |  |
| 58 | 6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi |  | buc | 337,50 | 14,00 |  | 4.725,00 | Pret Excel |  |
| 59 | 7309326 Carpe de sters din bumbac de orice culoare |  | kg | 2,87 | 10,62 |  | 30,44 | Pret Excel |  |
| 60 | 7106611 Carpe de sters din orice culoare |  | kg | 0,24 | 4,66 |  | 1,12 | DataConstruct |  |
| 61 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare |  | kg | 1,17 | 4,66 |  | 5,45 | DataConstruct |  |
| 62 | 2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138 |  | mp | 34,00 | 7,00 |  | 238,00 | Pret Excel |  |
| 63 | 7308475 Carton triplex 70x100/355 |  | kg | 0,01 | 6,19 |  | 0,06 | DataConstruct |  |
| 64 | 7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc |  | buc | 24,00 | 6,17 |  | 148,16 | Pret Excel |  |
| 65 | 6101349 Chit de cutit gri 1522 c 891-1 stas 6592-62 |  | kg | 0,40 | 6,40 |  | 2,56 | Pret Excel |  |
| 66 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci |  | kg | 0,40 | 0,62 |  | 0,25 | Pret Excel |  |
| 67 | 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci |  | kg | 0,60 | 0,60 |  | 0,36 | Pret Excel |  |
| 68 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  | kg | 17.369,97 | 0,62 |  | 10.769,38 | Pret Excel |  |
| 69 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  | kg | 2,70 | 16,00 |  | 43,20 | DataConstruct |  |
| 70 | 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 |  | kg | 204,00 | 2,00 |  | 408,00 | Pret Excel |  |
| 71 | 20029520 CLAPET SENS 1" |  | buc | 1,00 | 120,00 |  | 120,00 | DataConstruct |  |
| 72 | 5768449 Clapeta de sens cu arc 1 1/2" |  | buc | 1,00 | 90,00 |  | 90,00 | DataConstruct |  |
| 73 | 20025551 Clapeta de sens cu arc 2 1/2" |  | buc | 2,00 | 230,00 |  | 460,00 | DataConstruct |  |
| 74 | 5768437 Clapeta de sens cu arc |  | buc | 3,00 | 83,40 |  | 250,20 | DataConstruct |  |
|  | 3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 75 | 20025063 Clapeta de sens DN65, PN10 |  | buc | 1,00 | 125,32 |  | 125,32 | DataConstruct |  |
| 76 | 20010052 Clema nonius |  | buc | 1.024,00 | 0,62 |  | 632,17 | Pret Excel |  |
| 77 | 7309637 Cloramina b |  | kg | 0,11 | 29,26 |  | 3,13 | Pret Excel |  |
| 78 | 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 |  | kg | 5,66 | 49,39 |  | 279,59 | Pret Excel |  |
| 79 | 3434719 COLIER PT TUBULATURA D110 MM |  | BUC | 13,00 | 23,00 |  | 299,00 | DataConstruct |  |
| 80 | 20020323 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 15 |  | buc | 213,00 | 59,98 |  | 12.775,74 | DataConstruct |  |
| 81 | 20014208 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 20 |  | buc | 257,00 | 6,00 |  | 1.542,00 | DataConstruct |  |
| 82 | 20014209 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 25 |  | buc | 102,00 | 9,00 |  | 918,00 | DataConstruct |  |
| 83 | 20014210 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 32 |  | buc | 34,00 | 12,00 |  | 408,00 | DataConstruct |  |
| 84 | 20014212 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 40 |  | buc | 70,00 | 17,00 |  | 1.190,00 | DataConstruct |  |
| 85 | 20014214 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 50 |  | buc | 63,00 | 20,00 |  | 1.260,00 | DataConstruct |  |
| 86 | 20014216 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 65 |  | buc | 37,00 | 22,00 |  | 814,00 | DataConstruct |  |
| 87 | 20014217 Colier reglabil cu garnitura de cauciuc, inclusiv diblu, surub pt tevi DN 80 |  | buc | 11,00 | 32,00 |  | 352,00 | DataConstruct |  |
| 88 | 6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54 |  | kg | 13,20 | 4,94 |  | 65,19 | Pret Excel |  |
| 89 | 6704364 CONDUCTA CANALIZARE PP 50 |  | m | 135,00 | 28,00 |  | 3.780,00 | Pret Excel |  |
| 90 | 20034220 CONDUCTA PP CU MUFA SI GARNITURA 110 MM |  | m | 20,00 | 21,00 |  | 420,00 | DataConstruct |  |
| 91 | 6704319 CONDUCTA PVC 32 MM |  | m | 59,00 | 9,00 |  | 531,00 | Pret Excel |  |
| 92 | 6704334 CONDUCTA PVC 50 MM |  | m | 11,00 | 19,00 |  | 209,00 | Pret Excel |  |
| 93 | 8001576A CONECTOR TEHNIC PVC 32 |  | buc | 34,00 | 40,00 |  | 1.360,00 | DataConstruct |  |
| 94 | 8001576 CONECTORI SCURGERE MONTARE CU INEL CAUCIUC |  | buc | 34,00 | 45,00 |  | 1.530,00 | DataConstruct |  |
| 95 | 6309886 Confectie metalice inglobate in beton |  | kg | 0,60 | 13,00 |  | 7,80 | DataConstruct |  |
| 96 | 4203557 Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 |  | buc | 23,00 | 34,00 |  | 782,00 | Pret Excel |  |
| 97 | 20010357 Console pentru radiatoare |  | set | 11,00 | 34,00 |  | 374,00 | DataConstruct |  |
| 98 | 20034827 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 10 W 1190 LM 119 LM/W 230X230X63 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRINEDERE MATERIAL MARUNT |  | buc | 10,00 | 558,00 |  | 5.580,00 | DataConstruct |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 99 | 20034825 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 16,3 W 1950LM 120LM/W D=307X58 MM |  | buc | 9,00 | 490,00 |  | 4.410,00 | DataConstruct |  |
| 100 | 5104151 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 32 W 3950LM, 123,4 LM/W. 603 X 603X50 INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF |  | buc | 11,00 | 450,00 |  | 4.950,00 | DataConstruct |  |
| 101 | 5104009 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED 40W 6260 LM 156,5 LM/W 1600X92X87 MM |  | buc | 1,00 | 350,00 |  | 350,00 | DataConstruct |  |
| 102 | 2806390 CORP DE ILUMINAT APARENT TIP LED ANTIEX 29W, 4503LM, 155,3 LM/W 1280X155X105 MM |  | buc | 3,00 | 280,00 |  | 840,00 | DataConstruct |  |
| 103 | 2806382 CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 47 W 5861 LM 124,7 LM/W 1164X267X50 MM |  | buc | 33,00 | 350,00 |  | 11.550,00 | DataConstruct |  |
| 104 | 2806383 CORP DE ILUMINAT APARENT/SUSPENDAT TIP LED 57,3 W, 7291 LM 127,2 LM/W 1446X267X50 MM |  | buc | 22,00 | 350,00 |  | 7.700,00 | DataConstruct |  |
| 105 | 20034862 CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE 3 H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864 - 1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMS ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF |  | buc | 1,00 | 913,50 |  | 913,50 | DataConstruct |  |
| 106 | 2806394 CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 10 W 1190LM 119 LM/W 170X170X39 MM INCLUSIV ELEMENTELE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF |  | buc | 22,00 | 280,00 |  | 6.160,00 | DataConstruct |  |
| 107 | 20033762 CORP DE ILUMINAT INCASTRAT TIP LED 24W 3620 LM 150,8 LM/W 598X598X90 MM INCLUSIV ELEMENTE DE PRONDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF |  | buc | 28,00 | 340,00 |  | 9.520,00 | DataConstruct |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 108 | 20034864 CORP DE ILUMONAT DE SIGURANTA PENTRU MARCAREA CAILOR DE EVACUARE CU AUTOMONIE DE FUNCTIONARE 3H, ECHIPAT CU PICTOGRAMA INDICARE DIRECTIE EVACUARE CONFORM HG NR 971/2006 SR ISO 3864-1 (SIMBOLURI GRAFICE) INCLUSIV PICTOGRAMA ELEMENTELE DE PRINDERE , MATERIALE MARUNT MONTAJ SI PIF |  | buc | 27,00 | 717,60 |  | 19.375,20 | DataConstruct |  |
| 109 | 7311240 Cositor miez saciz pentru lipit co-nexiuni sn 55% |  | kg | 0,01 | 62,97 |  | 0,63 | Pret Excel |  |
| 110 | 7322419 COT 3/4-2 1/2 |  | buc | 270,00 | 45,00 |  | 12.150,00 | DataConstruct |  |
| 111 | 5208974 COT 90 GR DN 20 |  | buc | 73,00 | 18,00 |  | 1.314,00 | Pret Excel |  |
| 112 | 5208975 COT 90 PPR DN 25 MM |  | buc | 17,00 | 21,00 |  | 357,00 | Pret Excel |  |
| 113 | 5208977 COT 90 PPR DN 40 MM |  | buc | 15,00 | 25,00 |  | 375,00 | Pret Excel |  |
| 114 | 6714622 COT CU LA 90 GRD 18X1MM |  | buc | 136,00 | 8,00 |  | 1.088,00 | DataConstruct |  |
| 115 | 7450276 COT CU LA 90 GRD 22X1 |  | buc | 20,00 | 10,00 |  | 200,00 | DataConstruct |  |
| 116 | 3605069 COT DIN PE-XA D=25 MM |  | buc | 38,39 | 2,57 |  | 98,57 | Pret Excel |  |
| 117 | 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm |  | buc | 50,00 | 17,00 |  | 850,00 | Pret Excel |  |
| 118 | 6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm |  | buc | 2,00 | 21,00 |  | 42,00 | Pret Excel |  |
| 119 | 4120157 COT PEX 16 |  | buc | 98,18 | 1,20 |  | 117,81 | Pret Excel |  |
| 120 | 4120157 COT PEX 20 |  | buc | 21,32 | 1,20 |  | 25,58 | Pret Excel |  |
| 121 | 6712264 COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GR DN 110 COD 62504053 |  | buc | 14,00 | 12,00 |  | 168,00 | Pret Excel |  |
| 122 | 20036880 COT PP 45 GR 110 MM |  | buc | 2,00 | 14,00 |  | 28,00 | DataConstruct |  |
| 123 | 20036879 COT PP 90 GR 110 MM |  | buc | 2,00 | 12,00 |  | 24,00 | DataConstruct |  |
| 124 | 17000753629 COT PP LA 45 GR DN 50 |  | buc | 29,00 | 55,00 |  | 1.595,00 | DataConstruct |  |
| 125 | 5208976 COT PPR 90 DN 32 MM |  | buc | 5,00 | 23,00 |  | 115,00 | Pret Excel |  |
| 126 | 6712331 COT PVC - KG DN 110 |  | buc | 26,00 | 100,00 |  | 2.600,00 | Pret Excel |  |
| 127 | 4117019 COT TALPA 16-1/2 |  | buc | 64,00 | 1,50 |  | 96,00 | Pret Excel |  |
| 128 | 4117019 COT TALPA 20-1/2 |  | buc | 7,12 | 1,50 |  | 10,68 | Pret Excel |  |
| 129 | 5891521 Crampoane marimea 2 10x10x110 OL 37 s 1447 |  | tona | 0,00 | 120,00 |  | 0,24 | DataConstruct |  |
| 130 | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  | kg | 135,00 | 1,73 |  | 234,05 | Pret Excel |  |
| 131 | 5886851 Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 ol 34 s 2111 |  | kg | 2,04 | 5,00 |  | 10,20 | Pret Excel |  |
| 132 | 5887893 Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111 |  | kg | 0,14 | 5,00 |  | 0,68 | Pret Excel |  |
| 133 | 5887893 Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111 |  | kg | 128,00 | 6,00 |  | 768,00 | Pret Excel |  |
| 134 | 7106613 Decofrol |  | kg | 0,13 |  | 16,05 | 2,12 | Pret Excel |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 135 | 20013076 Deko i3100 intaritor |  | kg | 14,99 | 33,31 |  | 499,18 | Pret Excel |  |
| 136 | 6313344 Diblu cu expandare marimea 8 |  | buc | 2,00 | 3,55 |  | 7,10 | Pret Excel |  |
| 137 | 20019183 Diblu din lemn cu holsurub |  | buc | 136,00 | 1,00 |  | 136,00 | Pret Excel |  |
| 138 | 6720949 Diblu din pvc cu d = 8 mm |  | buc | 38,00 | 1,00 |  | 38,00 | Pret Excel |  |
| 139 | 20010076 Diblu expandabile l= 105 mm |  | buc | 1.500,10 | 1,21 |  | 1.810,59 | Pret Excel |  |
| 140 | 20012543 Diblu fixare profil metalic |  | buc | 360,00 | 0,37 |  | 131,84 | Pret Excel |  |
| 141 | 20055628 Diblu metalic 6 x 40 mm |  | buc | 690,00 | 0,51 |  | 351,20 | Pret Excel |  |
| 142 | 6719275 Diblu pvc marimea 3 nii -1030-75 |  | buc | 30,00 | 0,09 |  | 2,77 | Pret Excel |  |
| 143 | 20025381 Dibluri cu rozeta de plastic si cui de metal |  | buc | 870,00 | 2,00 |  | 1.740,00 | Pret Excel |  |
| 144 | 7317232 Dicloretan cs. 17/73 |  | kg | 2,61 | 228,42 |  | 596,17 | Pret Excel |  |
| 145 | 20013077 Diluant deko d 309 |  | kg | 13,50 | 17,75 |  | 239,69 | Pret Excel |  |
| 146 | 7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata |  | kg | 71,40 | 8,00 |  | 571,20 | Pret Excel |  |
| 147 | 7318902 DISPTRBUITOR DE SAPUN LICHID |  | buc | 1,00 | 450,00 |  | 450,00 | Pret Excel |  |
| 148 | 7106296 Distantier din material plastic |  | buc | 360,00 | 0,04 |  | 13,33 | Pret Excel |  |
| 149 | 7318732 distribuitor colector dn 80 |  | buc | 1,00 | 1.200,00 |  | 1.200,00 | DataConstruct |  |
| 150 | 5819987 DOP COMPRESIE PT PEXAL D16 MM |  | buc | 12,80 | 0,24 |  | 3,08 | Pret Excel |  |
| 151 | 5819987 DOP COMPRESIE PT PEXAL D20MM |  | buc | 2,80 | 0,24 |  | 0,67 | Pret Excel |  |
| 152 | 4123513 Dop din fonta maleabila t9 s487 DN 15 1/2 |  | buc | 42,00 | 3,09 |  | 129,64 | Pret Excel |  |
| 153 | 4123564 Dop negru filetat DN 3/4 bravo cod 290 |  | buc | 11,00 | 6,00 |  | 66,00 | DataConstruct |  |
| 154 | 7318937 Dop pentru inchidere subpresiune la conducte gaze |  | buc | 27,00 | 1,57 |  | 42,31 | Pret Excel |  |
| 155 | 2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689 |  | mc | 1,80 | 284,60 |  | 512,28 | Pret Excel |  |
| 156 | 2904420 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,50m s 942 |  | mc | 0,11 | 1.400,00 |  | 154,00 | Pret Excel |  |
| 157 | 2913263 Dulap stejar cl.c G = 50/50-80/80mm L = 1-1,70m tiv |  | mc | 0,18 | 1.400,00 |  | 246,40 | Pret Excel |  |
| 158 | 2912477 Dulap stejar lung tiv cl c gr=50mm lung=2,00m s 8689 |  | m cub | 0,02 | 2.416,18 |  | 55,57 | Furnizor WinDev |  |
| 159 | 5901194 Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2 |  | kg | 0,06 | 16,10 |  | 0,97 | DataConstruct |  |
| 160 | 5901259 Electrod sudare otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert. |  | kg | 1,22 | 10,49 |  | 12,75 | Pret Excel |  |
| 161 | 20013227 Email deko e3100 ral 1000 bej verzui - trafic mediu |  | KG | 675,00 | 45,00 |  | 30.375,00 | Pret Excel |  |
| 162 | 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj |  | kwh | 0,18 | 2,42 |  | 0,44 | DataConstruct |  |
| 163 | 20010083 FERESTRE CU STICLA TERMOPAN |  | mp | 125,30 | 1. | 350,00 | 169.155,00 | Pret Excel |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 164 | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 |  | kg | 31,80 | 2,00 |  | 63,60 | Pret Excel |  |
| 165 | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 |  | kg | 270,00 | 0,07 |  | 18,96 | Pret Excel |  |
| 166 | 7321946 Filtru Y 1 |  | buc | 1,00 | 165,00 |  | 165,00 | Pret Excel |  |
| 167 | 20012197 filtru Y 3/4 |  | buc | 34,00 | 120,60 |  | 4.100,40 | DataConstruct |  |
| 168 | 20025182 Filtru Yde impuritati 2 1/2" |  | buc | 2,00 | 173,60 |  | 347,20 | DataConstruct |  |
| 169 | 4624062 Filtru Yde impuritati 1 1/2" |  | buc | 1,00 | 150,42 |  | 150,42 | DataConstruct |  |
| 170 | 4624050 Filtru Yde impuritati 3/4" |  | buc | 1,00 | 140,70 |  | 140,70 | DataConstruct |  |
| 171 | 4417847 Flansa oarba pn 6 DN = 25 OL 37-3 K et pu forma A s7451 |  | buc | 0,05 | 22,00 |  | 1,10 | DataConstruct |  |
| 172 | 4417902 Flansa oarba pn 6 DN = 40 OL 37-2 et pu forma A s7451 |  | buc | 0,10 | 38,05 |  | 3,81 | DataConstruct |  |
| 173 | 4417964 Flansa oarba pn 6 DN = 50 OL 37-2 et pu forma A s7451 |  | buc | 0,05 | 42,19 |  | 2,11 | DataConstruct |  |
| 174 | 4418023 Flansa oarba pn 6 DN = 65 OL 37-2 et pu forma A s7451 |  | buc | 0,05 | 49,12 |  | 2,46 | DataConstruct |  |
| 175 | 4400791 Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et pu s 8012 |  | buc | 4,00 | 65,00 |  | 260,00 | Pret Excel |  |
| 176 | 5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61* |  | kg | 0,00 | 167,92 |  | 0,84 | Pret Excel |  |
| 177 | 2600488 folie anticondens |  | mp | 2.016,00 | 7,00 |  | 14.112,00 | Pret Excel |  |
| 178 | 20019504 Fuior canepa |  | kg | 0,05 | 8,88 |  | 0,46 | DataConstruct |  |
| 179 | 7322940 Fuior cinepa |  | kg | 18,94 | 21,36 |  | 404,47 | DataConstruct |  |
| 180 | 7322940 Fuior cinepa |  | kg | 0,51 | 5,55 |  | 2,81 | Pret Excel |  |
| 181 | 20033656 Garduri pentru organizare de santier din otel zincat avand dimensiuena ochiurilor 100 x 300 mm, avand latimea de 2,20 m si inaltimea 2,00 m |  | buc | 25,00 | 105,00 |  | 2.625,00 | Pret_Meu |  |
| 182 | 3600095 GLAF DIN GRESIE |  | m | 98,60 | 55,00 |  | 5.423,00 | Pret Excel |  |
| 183 | 20055629 Glet de imbinare Technogips Pro Fuga |  | kg | 120,00 | 3,00 |  | 360,00 | Pret Excel |  |
| 184 | 6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf |  | kg | 0,06 | 37,04 |  | 2,22 | Pret Excel |  |
| 185 | 2204258 gresie |  | mp | 60,60 | 110,00 |  | 6.666,00 | Pret Excel |  |
| 186 | 2806434 Grila aer beton simplu tip 1 150x238x25 mm |  | buc | 9,00 | 23,00 |  | 207,00 | DataConstruct |  |
| 187 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 |  | kg | 36,64 | 18,23 |  | 667,93 | DataConstruct |  |
| 188 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 |  | kg | 0,44 | 13,71 |  | 6,09 | Pret Excel |  |
| 189 | 7325046 Hartie absorbanta |  | kg | 1,29 | 5,41 |  | 6,99 | Pret Excel |  |
| 190 | 7324699 Hartie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri |  | kg | 0,24 | 0,70 |  | 0,17 | Pret Excel |  |
| 191 | 6001616 Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30 gr 6 s1581 |  | buc | 199,19 | 1,40 |  | 277,91 | Pret Excel |  |
| 192 | 6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581 |  | buc | 80,00 | 0,16 |  | 12,41 | Pret Excel |  |
| 193 | 20019463 HIDROIZILATIE PENSULABILA |  | kg | 140,40 | 45,00 |  | 6.318,00 | Pret Excel |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 194 | XX16 Inchiriere bazin apa |  | buca ta | 1,00 | 200,00 |  | 200,00 | Furnizor WinDev |  |
| 195 | XX14 Inchiriere container |  | buca ta | 1,00 | 900,00 |  | 900,00 | Furnizor WinDev |  |
| 196 | XX15 Inchiriere wc |  | buca ta | 1,00 | 500,00 |  | 500,00 | Furnizor WinDev |  |
| 197 | 20049302 Intaritor deko i 3000 |  | kg | 19,13 | 38,30 |  | 732,50 | Pret Excel |  |
| 198 | 2710403600162 invelitoare inclusiv accesorii |  | mp | 1.760,00 | 120,00 |  | 211.200,00 | Pret Excel |  |
| 199 | 20018746 Ipsos pentru constructii |  | kg | 88,00 | 2,00 |  | 176,00 | Pret Excel |  |
| 200 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  | kg | 31,57 | 2,00 |  | 63,14 | Pret Excel |  |
| 201 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  | kg | 23.300,00 | 4,00 |  | 93.200,00 | Pret Excel |  |
| 202 | 20043648 Izolatie bituminoasa 111 b |  | kg | 45,00 | 10,57 |  | 475,61 | Pret Excel |  |
| 203 | 20043649 Izolatie bituminoasa 1k (lipire polistiren) |  | kg | 72,00 | 11,73 |  | 844,53 | Pret Excel |  |
| 204 | 6625496 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 26.7x1.2 |  | m | 121,00 | 20,00 |  | 2.420,00 | DataConstruct |  |
| 205 | 600009926 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 42.4x1.5 |  | m | 51,00 | 43,57 |  | 2.222,07 | DataConstruct |  |
| 206 | 6625490 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 48.3x1.5 |  | m | 154,00 | 23,00 |  | 3.542,00 | DataConstruct |  |
| 207 | 2701476 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 60x1.5 |  | m | 33,00 | 30,00 |  | 990,00 | DataConstruct |  |
| 208 | 6625491 Izolatie pentru conducte de otel de 19 mm 76.1x2 |  | m | 22,00 | 40,00 |  | 880,00 | DataConstruct |  |
| 209 | 600009926 Izolatie pentru conducte de otel inox de 13 mm 33.4x1.5 |  | m | 345,00 | 39,20 |  | 13.524,00 | DataConstruct |  |
| 210 | 5209006 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=20 MM |  | m | 128,00 | 18,00 |  | 2.304,00 | Pret Excel |  |
| 211 | 5209007 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=25 MM |  | m | 40,00 | 20,00 |  | 800,00 | Pret Excel |  |
| 212 | 5209008 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=32 MM |  | m | 28,00 | 30,00 |  | 840,00 | Pret Excel |  |
| 213 | 20033810 izolatie TIP KAIFLEX 13 MM D=40 MM |  | m | 27,00 | 13,00 |  | 351,00 | Pret Excel |  |
| 214 | 3642419 jgheaburi din tabla |  | m | 131,25 | 120,00 |  | 15.750,00 | Pret Excel |  |
| 215 | 20034849 KIT DE EMERGENTA CU AUTONOMIE DE FUNCTIONARE DE 3H, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE MATERIAL MARUNT MONTAJ SI PIF |  | buc | 7,00 | 729,00 |  | 5.103,00 | DataConstruct |  |
| 216 | 20013058 Lac deko l 3000 lac amorsa |  | kg | 38,25 | 55,00 |  | 2.103,75 | Pret Excel |  |
| 217 | 2440482 Lavoar clasic alb cod 79se8601 |  | buc | 4,04 | 560,00 |  | 2.262,40 | Pret Excel |  |
| 218 | 2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit |  | kg | 910,20 | 1,20 |  | 1.092,24 | Pret Excel |  |
| 219 | 2901052 Lemn foc rasinoase deseuri |  | tona | 0,45 | 1.200,00 |  | 540,00 | Pret Excel |  |
| 220 | 2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342 |  | mc | 31,50 | 1.400,00 |  | 44.100,00 | Pret Excel |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 221 | 2900943 Lemn rot de stej.d=10cm virf l>160 |  | m cub | 0,01 | 531,62 |  | 3,19 | Furnizor WinDev |  |
| 222 | 20016171 Manometru cu scala rotunda |  | buc | 14,00 | 230,00 |  | 3.220,00 | DataConstruct |  |
| 223 | 20053714 Mat.marunt-restaurari monumente istorice (din val.mat.) |  | % |  |  |  | 5,42 | Pret Excel |  |
| 224 | 2222222222992 Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata |  | % |  |  |  | 10.844,31 | Pret Excel |  |
| 225 | 8000277 Material marunt |  | % |  |  |  | 1.549,04 | DataConstruct |  |
| 226 | 7819201 Material marunt |  | % |  |  |  | 12,00 | DataConstruct |  |
| 227 | 3064291 Material marunt |  | % |  |  |  | 698,87 | Pret Excel |  |
| 228 | 3064291 Material marunt |  | % |  |  |  | 199,84 | DataConstruct |  |
| 229 | 20047286 Material marunt |  | % |  |  |  | 686,41 | Pret Excel |  |
| 230 | 20010013 Material marunt |  | % |  |  |  | 7,92 | DataConstruct |  |
| 231 | 7804134 Material marunt |  | kg | 13,20 | 0,01 |  | 0,16 | Pret Excel |  |
| 232 | 7801070 Material marunt ( aracet ,holtzsuruburi,etc ) |  | % |  |  |  | 9,14 | Pret Excel |  |
| 233 | 7801049 Material marunt ( Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc. ) |  | % |  |  |  | 41,00 | DataConstruct |  |
| 234 | 7801051 Material marunt ( codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc. ) |  | % |  |  |  | 81,88 | Pret Excel |  |
| 235 | 7801064 Material marunt ( Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,di cloretan,etc. ) |  | % |  |  |  | 51,72 | DataConstruct |  |
| 236 | 7801063 Material marunt ( diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc. ) |  | % |  |  |  | 163,75 | Pret Excel |  |
| 237 | 7804127 Material marunt ( dispozitiv sustinere ) |  | % |  |  |  | 20,15 | Pret Excel |  |
| 238 | 7801069 Material marunt ( Surub ,piulite,saibe,placi marsit,etc. ) |  | % |  |  |  | 68,11 | DataConstruct |  |
| 239 | 7801034 Material marunt (ciment, nisip) |  | % |  |  |  | 35,24 | Pret Excel |  |
| 240 | 20043426 MEMBRANA TIP HDPE |  | mp | 108,00 | 56,00 |  | 6.048,00 | Pret Excel |  |
| 241 | 20012588 Mortar adeziv baumit |  | kg | 1.015,00 | 3,00 |  | 3.045,00 | Pret Excel |  |
| 242 | 20012531 MORTAR DE LIPIT |  | kg | 3.900,00 | 6,00 |  | 23.400,00 | Pret Excel |  |
| 243 | 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s1030 |  | mc | 0,65 | 450,00 |  | 292,50 | Pret Excel |  |
| 244 | 7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli |  | kg | 0,13 | 3,39 |  | 0,42 | DataConstruct |  |
| 245 | 17000753114 MUFA CU 18 X1 MM |  | buc | 68,00 | 34,00 |  | 2.312,00 | DataConstruct |  |
| 246 | 17000753128 MUFA CU 22 X 1 MM |  | buc | 6,00 | 39,00 |  | 234,00 | DataConstruct |  |
| 247 | 7330571 Mufa de reglare pentru instalatii incalzire centrala d = 3/4 toli |  | buc | 27,00 | 10,38 |  | 280,36 | Pret Excel |  |
| 248 | 17000753116 mufa dubla pp 32 mm |  | buc | 34,00 | 75,00 |  | 2.550,00 | DataConstruct |  |
| 249 | 20037050 MUFA INTRE 1/2-2 1/2 |  | buc | 102,00 | 56,00 |  | 5.712,00 | DataConstruct |  |
| 250 | 17000753599 MUFA PPR | 20 | buc | 14,00 |  | 9,35 | 130,90 | DataConstruct |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 251 | 17000753600 MUFA PPR 25 |  | buc | 10,00 | 7,23 |  | 72,30 | DataConstruct |  |
| 252 | 17000753601 MUFA PPR 32 |  | buc | 8,00 | 35,26 |  | 282,08 | DataConstruct |  |
| 253 | 20014387 MUFA PPR 40 |  | buc | 6,00 | 20,96 |  | 125,76 | DataConstruct |  |
| 254 | 17000753113 mufa pvc 32 mm |  | buc | 15,00 | 61,64 |  | 924,60 | DataConstruct |  |
| 255 | 17000753114 mufa pvc 50 mm |  | buc | 8,00 | 119,45 |  | 955,60 | DataConstruct |  |
| 256 | 20025279 NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1" |  | buc | 8,00 | 0,97 |  | 7,76 | DataConstruct |  |
| 257 | 20025082 NIPLU ALAMA FILET EXTERIOR 1/2" |  | buc | 2,00 | 8,76 |  | 17,52 | DataConstruct |  |
| 258 | 1421202200496 Nisip sortat nespalat 0-1 mm |  | mc | 1,00 | 65,00 |  | 65,00 | Pret Excel |  |
| 259 | 20024765 Nisip sortat nespalat 0 -3 mm |  | mc | 43,20 | 65,00 |  | 2.808,00 | Pret Excel |  |
| 260 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 16,51 | 56,00 |  | 924,39 | Pret Excel |  |
| 261 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 0,01 | 56,00 |  | 0,50 | DataConstruct |  |
| 262 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm |  | mc | 6,96 | 56,00 |  | 389,90 | Pret Excel |  |
| 263 | 1421202200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 1,00 | 65,00 |  | 65,00 | Pret Excel |  |
| 264 | 2506709 Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042 |  | buc | 4,04 | 230,00 |  | 929,20 | Pret Excel |  |
| 265 | 2601213 OSB 1,5 CM IGNIFUGA |  | mp | 990,00 | 46,00 |  | 45.540,00 | Pret Excel |  |
| 266 | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm |  | kg | 51,75 | 5,00 |  | 258,75 | Pret Excel |  |
| 267 | 7106229 Oxigen tehnic gazos |  | mc | 0,81 | 1,85 |  | 1,50 | Pret Excel |  |
| 268 | 7333951 Panza nealbita de bumbac latime 0,90m stas 322- 49 |  | m | 0,20 | 4,95 |  | 0,99 | Pret Excel |  |
| 269 | 7334151 Pasla pentru amortizoare (imbibatain parafina si bitum) |  | kg | 0,15 | 45,76 |  | 6,86 | Pret Excel |  |
| 270 | 4203377 Picior de gard din plastic avand inaltimea de 160mm, lungime 700mm si latimea de 250 mm |  | buc | 28,00 | 72,00 |  | 2.016,00 | Pret_Meu |  |
| 271 | 4203375 PICIOR LAVOAR SUSPENDAT SUPRA ALB |  | buc | 4,00 | 23,00 |  | 92,00 | Pret Excel |  |
| 272 | 7333420 Piesa de capat pentru linie contact metrou |  | buc | 2,00 | 65,00 |  | 130,00 | DataConstruct |  |
| 273 | 20014420 Piesa de curatire pe canalizare 90grd110 |  | buc | 12,00 | 125,00 |  | 1.500,00 | Pret Excel |  |
| 274 | 4124232 piesa de racordare la ventilator din bai 100 mm |  | kg | 4,00 | 34,00 |  | 136,00 | DataConstruct |  |
| 275 | 20014431 piesa de trecere 110 mm |  | buc | 2,00 | 120,00 |  | 240,00 | DataConstruct |  |
| 276 | 2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm |  | mc | 24,60 | 65,00 |  | 1.599,00 | Pret Excel |  |
| 277 | 2451241 Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383 |  | buc | 3,03 | 700,00 |  | 2.121,00 | DataConstruct |  |
| 278 | 5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922 |  | buc | 24,00 | 0,34 |  | 8,16 | DataConstruct |  |
| 279 | 5840558 Piulita hexagonala grosolana a m 16 gr. 5, s 922 |  | buc | 16,00 | 0,48 |  | 7,71 | Pret Excel |  |
| 280 | 5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922 |  | buc | 176,00 | 0,93 |  | 163,68 | DataConstruct |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 281 | 5840405 Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922 |  | buc | 24,00 | 0,09 |  | 2,27 | Pret Excel |  |
| 282 | 5842727 Piulita hexagonala m 12 zn |  | buc | 26,00 | 0,36 |  | 9,36 | DataConstruct |  |
| 283 | 5842764 Piulita hexagonala semiprecise M 16 gr. 5 s 4071 |  | buc | 312,00 | 0,50 |  | 156,00 | DataConstruct |  |
| 284 | 7106198 Piulita hexagonale semiprecise M 16 gr. 5 |  | buc | 128,00 | 0,41 |  | 52,48 | DataConstruct |  |
| 285 | 5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926 |  | buc | 1.800,00 | 0,38 |  | 684,38 | Pret Excel |  |
| 286 | 5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926 |  | buc | 900,00 | 0,19 |  | 174,05 | Pret Excel |  |
| 287 | 5841007 Piulita patrata m 8 gr. 6 s 926 |  | buc | 4,00 | 0,32 |  | 1,28 | Pret Excel |  |
| 288 | 20029157 PLACA DE IZOLATIE GR 25 MM |  | MP | 4,00 | 120,00 |  | 480,00 | DataConstruct |  |
| 289 | 2425747 Placa gresie antiderapanta |  | mp | 78,28 | 110,00 |  | 8.610,80 | Pret Excel |  |
| 290 | 6622159 Placa marsit m 100- 500x3,0 mm s 3498 |  | kg | 0,32 | 24,69 |  | 7,90 | Pret Excel |  |
| 291 | 6622159 Placa marsit M 100- 500x3,0 mm s 3498 |  | kg | 3,12 | 11,88 |  | 37,07 | DataConstruct |  |
| 292 | 6622068 Placa marsit m 40- 250x2,0 mm s 3498 |  | kg | 1,70 | 24,69 |  | 42,00 | Pret Excel |  |
| 293 | 6622068 Placa marsit M 40- 250x2,0 mm s 3498 |  | kg | 1,62 | 6,75 |  | 10,91 | DataConstruct |  |
| 294 | 6621844 Placa marsit m 5- 250x1,5 mm s 3498 |  | kg | 0,20 | 24,69 |  | 4,94 | Pret Excel |  |
| 295 | 7106268 Placa marsit, presiune 100 kg / cmp, 500 x 3,0 mm |  | kg | 1,36 | 0,52 |  | 0,71 | DataConstruct |  |
| 296 | 20030334 Placa teh.cauciuc cu insertie textilapentru garnituri tip PA -5 mm |  | kg | 18,00 | 5,10 |  | 91,80 | DataConstruct |  |
| 297 | 6621703 Placa tehnica cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm |  | kg | 0,03 | 6,42 |  | 0,18 | Pret Excel |  |
| 298 | 20055636 plafon suspendat casetat cu structura metalica |  | mp | 200,00 | 100,00 |  | 20.000,00 | Pret Excel |  |
| 299 | 20025382 Plasa de armare ROCKWOOL REDArt pentru termosisteme 160 g/m2 (1.1 m x 50 m) |  | mp | 174,00 | 6,00 |  | 1.044,00 | Pret Excel |  |
| 300 | 2005456 Plasa sirma zinc ochi trapez 16x0,6x0,5x1500 s 2542 |  | kg | 266,00 | 8,00 |  | 2.128,00 | Pret Excel |  |
| 301 | 8000184 Plasa sudata o 6 mm |  | mp | 60,00 | 24,89 |  | 1.493,29 | DataConstruct |  |
| 302 | 102915091 polistiren extrudat |  | ml | 120,00 | 119,00 |  | 14.280,00 | Pret Excel |  |
| 303 | 20025385 POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM |  | mp | 152,25 | 55,00 |  | 8.373,75 | Pret Excel |  |
| 304 | 20024724 Polistiren extrudat pt izolarea pardos. trafic mediu sau fundatii tip radier austrotherm xps 50 sf gros= 80 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 3,75 mc/pac= 0,3 |  | mp | 90,90 | 119,00 |  | 10.817,10 | Pret Excel |  |
| 305 | 2453641 Port - hirtie portelan hi- 2 alb c.1 |  | buc | 4,00 | 230,00 |  | 920,00 | Pret Excel |  |
| 306 | 20012595 Profil metalic pentru soclu |  | m | 121,20 | 20,00 |  | 2.424,00 | Pret Excel |  |
| 307 | 4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.) |  | buc | 10,00 | 45,00 |  | 450,00 | Pret Excel |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 308 | 20020429 RACORD ANTIVIBRANT LA POMPA DE CIRCULATIE DN 4 |  | buc | 2,00 | 120,00 |  | 240,00 | DataConstruct |  |
| 309 | 20020453 RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 20 |  | buc | 4,00 | 67,00 |  | 268,00 | DataConstruct |  |
| 310 | 20020431 RACORD ANTIVIBRANT POMPA DE CIRCULATIE DN 65 |  | buc | 2,00 | 160,00 |  | 320,00 | DataConstruct |  |
| 311 | 20020430 RACORD ANTVIBRANT LA POMPA DE CALDURA DN 50 |  | buc | 4,00 | 120,00 |  | 480,00 | DataConstruct |  |
| 312 | 20037089 RACORD FLEXIBIL |  | buc | 136,00 | 70,00 |  | 9.520,00 | DataConstruct |  |
| 313 | 17000753607 racord flexibil apa 40 cm 1/2" - 3/8" |  | buc | 5,00 | 89,00 |  | 445,00 | DataConstruct |  |
| 314 | 20028320 racord flexibil apa 50 cm 1/2-3/8 |  | buc | 8,00 | 120,00 |  | 960,00 | DataConstruct |  |
| 315 | 0013801 RACORD FLEXIBIL DN 1/2 MF L=35 CM COD 50005106 |  | buc | 38,00 | 120,00 |  | 4.560,00 | Pret Excel |  |
| 316 | 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 |  | buc | 8,00 | 3,68 |  | 29,42 | Pret Excel |  |
| 317 | 570861I Radiator din otel Compact C11 / 600 x 500 |  | buc | 2,00 | 350,00 |  | 700,00 | DataConstruct |  |
| 318 | 5708621 Radiator din otel Compact C22 / 600 x 500 |  | buc | 1,00 | 350,00 |  | 350,00 | DataConstruct |  |
| 319 | 5708713 Radiator din otel Compact VK22 /600X700 |  | buc | 2,00 | 920,00 |  | 1.840,00 | DataConstruct |  |
| 320 | 5709072 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400 |  | buc | 1,00 | 370,00 |  | 370,00 | DataConstruct |  |
| 321 | 5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 |  | buc | 1,00 | 400,00 |  | 400,00 | DataConstruct |  |
| 322 | 5709075 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800 |  | buc | 1,00 | 450,00 |  | 450,00 | DataConstruct |  |
| 323 | 5708863 Radiator din otel Ventil Compact VK C11 / 600 x 400 |  | buc | 2,00 | 300,00 |  | 600,00 | DataConstruct |  |
| 324 | 6721010 ramificatie 50/32/45 |  | buc | 15,00 | 56,00 |  | 840,00 | Pret Excel |  |
| 325 | 6704186 Ramificatie dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc d= 110 mm |  | buc | 7,00 | 97,00 |  | 679,00 | Pret Excel |  |
| 326 | 6721006 Ramificatie dubla,canal,poliprop ignif,d1 = 50; d2 = 50; d3 = 50 |  | buc | 13,00 | 120,00 |  | 1.560,00 | Pret Excel |  |
| 327 | 6713077 Ramificatie simpla pOLIPROP 87 grd. 30 min 110- 50 nii 2167 |  | buc | 3,00 | 120,00 |  | 360,00 | Pret Excel |  |
| 328 | 20014446 RAMIFICATIE Y EGALA 110 MM |  | buc | 2,00 | 89,00 |  | 178,00 | DataConstruct |  |
| 329 | 17000753305 REDUCTIE 22-18 |  | buc | 6,00 | 68,00 |  | 408,00 | DataConstruct |  |
| 330 | 20029448 Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20 |  | buc | 9,00 | 27,00 |  | 243,00 | DataConstruct |  |
| 331 | 20029447 Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 20 |  | buc | 1,00 | 27,00 |  | 27,00 | DataConstruct |  |
| 332 | 20019735 Reductie concentrica sudabila DN 40 - DN 32 |  | buc | 4,00 | 47,00 |  | 188,00 | DataConstruct |  |
| 333 | 20029449 Reductie concentrica sudabila DN 50 - DN 25 |  | buc | 2,00 | 37,00 |  | 74,00 | DataConstruct |  |
| 334 | 20029450 Reductie concentrica sudabila DN 65 - DN 25 |  | buc | 1,00 | 38,00 |  | 38,00 | DataConstruct |  |
| 335 | 20019722 Reductie concentrica |  | buc | 4,00 | 59,00 |  | 236,00 | DataConstruct |  |
|  | sudabila DN 65 - DN 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 336 | 20029451 Reductie concentrica sudabila DN 80 - DN 50 |  | buc | 4,00 | 67,52 |  | 270,08 | DataConstruct |  |
| 337 | 5900530 reductie din PE-XA avand diametrul 25 - 32 mm |  | buc | 3,11 | 11,73 |  | 36,46 | Pret Excel |  |
| 338 | 5840405 REDUCTIE PEX 1/20 |  | buc | 17,92 | 12,00 |  | 215,04 | Pret Excel |  |
| 339 | 5840405 REDUCTIE PEX 20-25 |  | buc | 14,24 | 12,00 |  | 170,88 | Pret Excel |  |
| 340 | 17000753315 REDUCTIE PP 50 -110 |  | buc | 12,00 | 230,00 |  | 2.760,00 | DataConstruct |  |
| 341 | 17000753195 REDUCTIE PPR 25-40 |  | buc | 1,00 | 67,00 |  | 67,00 | DataConstruct |  |
| 342 | 7308164 refacere rampe |  | mp | 11,00 | 1.200,00 |  | 13.200,00 | Pret Excel |  |
| 343 | 2452958 Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441 |  | buc | 4,04 | 340,00 |  | 1.373,60 | Pret Excel |  |
| 344 | 2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80- 2,50m |  | mc | 6,30 | 453,91 |  | 2.859,66 | Pret Excel |  |
| 345 | 4201743 Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. s 261 |  | buc | 3,00 | 67,00 |  | 201,00 | DataConstruct |  |
| 346 | 4202722 Robinet coltar reglaj retur (detentor) 1/2 |  | buc | 11,00 | 35,00 |  | 385,00 | DataConstruct |  |
| 347 | 4201782 Robinet coltar sub lavoar DN 1/2 |  | buc | 8,00 | 23,00 |  | 184,00 | DataConstruct |  |
| 348 | 4202165 Robinet coltar sub spalator DN 1/2 |  | buc | 4,00 | 24,00 |  | 96,00 | DataConstruct |  |
| 349 | 20010319 ROBINET DE GOLIRE 1/2" |  | buc | 7,00 | 35,00 |  | 245,00 | DataConstruct |  |
| 350 | 20010322 ROBINET DE GOLIRE 3/4" |  | buc | 75,00 | 55,00 |  | 4.125,00 | DataConstruct |  |
| 351 | 4503505 Robinet de reglare si echilibrare DN25 |  | buc | 2,00 | 45,00 |  | 90,00 | DataConstruct |  |
| 352 | 4501325 Robinet fluture cu flanse DN50 |  | buc | 15,00 | 40,00 |  | 600,00 | DataConstruct |  |
| 353 | 4601618 Robinet fluture cu flanse DN65 |  | buc | 24,00 | 160,00 |  | 3.840,00 | DataConstruct |  |
| 354 | 4201896 Robinet fluture cu flanse DN80 |  | buc | 8,00 | 170,00 |  | 1.360,00 | DataConstruct |  |
| 355 | 4202232 Robinet golire dn1/2 |  | buc | 15,00 | 37,00 |  | 555,00 | DataConstruct |  |
| 356 | 20010321 robinet pisoar 1/2" |  | buc | 3,00 | 56,00 |  | 168,00 | DataConstruct |  |
| 357 | 4201925 Robinet rezerv. wc alama 3/8 semiinaltime 2 s2377 |  | buc | 4,00 | 23,00 |  | 92,00 | Pret Excel |  |
| 358 | 4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 |  | buc | 4,00 | 23,00 |  | 92,00 | Pret Excel |  |
| 359 | 20011068 Robinet SFERIC 1/2 |  | buc | 35,00 | 35,00 |  | 1.225,00 | DataConstruct |  |
| 360 | 20010320 Robinet sferic cu olandez 1 1/2" |  | buc | 5,00 | 42,00 |  | 210,00 | DataConstruct |  |
| 361 | 4504030 Robinet sferic cu olandez 1 1/4" |  | buc | 2,00 | 58,00 |  | 116,00 | DataConstruct |  |
| 362 | 4204431 Robinet sferic cu olandez 1" |  | buc | 1,00 | 52,00 |  | 52,00 | DataConstruct |  |
| 363 | 4204177 ROBINET SFERIC CU OLANDEZ 1" |  | buc | 7,00 | 120,00 |  | 840,00 | Pret Excel |  |
| 364 | 20010325 robinet sferic cu olandez 2" |  | buc | 8,00 | 87,00 |  | 696,00 | DataConstruct |  |
| 365 | 4205021 Robinet sferic cu olandez 3/4" |  | buc | 112,00 | 47,00 |  | 5.264,00 | DataConstruct |  |
| 366 | 20010318 Robinet sferic din cupru sau bronz cu filet interior- interior cu diametrul de 108 mm |  | buc | 12,00 | 65,00 |  | 780,00 | DataConstruct |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 367 | 4201780 Robinet SFERIC OLANDEZ DN 1/2 |  | buc | 4,00 | 27,00 |  | 108,00 | Pret Excel |  |
| 368 | 4201652 Robinet SFERIC OLANDEZ l 3/4 |  | buc | 6,00 | 26,00 |  | 156,00 | Pret Excel |  |
| 369 | 4204436 Robinet termostatat cu cap termostatic 1/2 |  | buc | 16,00 | 45,00 |  | 720,00 | DataConstruct |  |
| 370 | 7343982 Rumegus din lemn |  | kg | 6,80 | 0,62 |  | 4,20 | Pret Excel |  |
| 371 | 2513736621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70 |  | buc | 16,00 | 0,74 |  | 11,85 | Pret Excel |  |
| 372 | 5881318 Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 s 1388 |  | buc | 312,00 | 0,21 |  | 65,52 | DataConstruct |  |
| 373 | 5881265 Saiba gros.plata pentru metale M 12, OL 34, s 1388 |  | buc | 24,00 | 0,12 |  | 2,88 | DataConstruct |  |
| 374 | 5881227 Saiba grosima plata pentru met m 8 ol 34 s 1388 |  | buc | 4,00 | 0,01 |  | 0,05 | Pret Excel |  |
| 375 | 5881241 Saiba grosima plata pentru metale m 10, ol 34, s1388 |  | buc | 38,00 | 0,02 |  | 0,81 | Pret Excel |  |
| 376 | 5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565 |  | kg | 62,10 | 6,22 |  | 386,39 | Pret Excel |  |
| 377 | 5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565 |  | kg | 58,95 | 5,30 |  | 312,25 | Pret Excel |  |
| 378 | 7106215 Saiba prec. plata ptr. met. M 16 OL 34 |  | buc | 128,00 | 0,41 |  | 52,48 | DataConstruct |  |
| 379 | 5882257 Saiba prec.plata pentru met a m 18 ol 34 s 5200 |  | kg | 0,17 | 7,66 |  | 1,32 | Pret Excel |  |
| 380 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 |  | kg | 1,31 | 12,00 |  | 15,67 | Pret Excel |  |
| 381 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 |  | kg | 0,06 | 5,19 |  | 0,33 | Pret Excel |  |
| 382 | 3805293 Sarma moale zincata D = 1 OL 32 s 889 |  | kg | 329,00 | 5,19 |  | 1.706,11 | Pret Excel |  |
| 383 | 3805322 Sarma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889 |  | kg | 115,50 | 5,19 |  | 598,95 | Pret Excel |  |
| 384 | 2903153 Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm |  | m | 24,00 | 23,00 |  | 552,00 | Pret Excel |  |
| 385 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm |  | kg | 2,40 | 4,00 |  | 9,60 | DataConstruct |  |
| 386 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm |  | kg | 135,00 | 3,03 |  | 408,95 | Pret Excel |  |
| 387 | 6311528 Scoabe otel pt.constr.din lemn.lat,65- 90mm,l.200-300mm |  | kg | 0,45 | 5,87 |  | 2,64 | Furnizor WinDev |  |
| 388 | 20037040 SET FITINGURI DE RACORD |  | buc | 68,00 | 45,00 |  | 3.060,00 | DataConstruct |  |
| 389 | 2453332 SET PERIE WC + SUPORT |  | buc | 4,00 | 230,00 |  | 920,00 | Pret Excel |  |
| 390 | 4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 |  | buc | 5,00 | 88,00 |  | 440,00 | Pret Excel |  |
| 391 | 6721103 sifon cu bila pt condens 32 mm |  | buc | 32,00 | 110,00 |  | 3.520,00 | Pret Excel |  |
| 392 | 4202931 Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d100 c.1 s3690 |  | buc | 5,00 | 78,00 |  | 390,00 | Pret Excel |  |
| 393 | 4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448 |  | buc | 3,00 | 88,00 |  | 264,00 | DataConstruct |  |
| 394 | 7500548 Sifon PT LAVOAR SAU SPALATOR ARTICOL PP790 1 |  | buc | 4,00 | 78,00 |  | 312,00 | Pret Excel |  |
|  | 1/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 395 | 20012680 Silicon de etansare |  | l | 8,83 | 24,69 |  | 217,92 | Pret Excel |  |
| 396 | 20010063 SINA DE MONTAJ |  | m | 6,00 | 0,65 |  | 3,90 | DataConstruct |  |
| 397 | 2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m |  | mc | 0,98 | 1.200,00 |  | 1.176,00 | Pret Excel |  |
| 398 | 20019505 Solutie de etansare |  | kg | 0,10 | 1,61 |  | 0,16 | DataConstruct |  |
| 399 | 7345967 Solutie unguenta |  | kg | 1,93 | 20,00 |  | 38,56 | Pret Excel |  |
| 400 | 4200348 Spalator simplu din inox |  | buc | 5,00 | 650,00 |  | 3.250,00 | Pret Excel |  |
| 401 | 20010080 Spuma poliuretanica |  | l | 29,39 | 30,87 |  | 907,04 | Pret Excel |  |
| 402 | 20010081 Spuma siliconica |  | l | 12,53 | 56,80 |  | 711,66 | Pret Excel |  |
| 403 | 20034837 STALP DE ILUMINAT FORMAT DIN STALP H=1 SI LAMPA LED 8,9 W 1179 LM, 4000K, IP66, IK10, INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA, UMPLUTURA ELEMENT DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ, ETC PIF |  | buc | 4,00 | 7.000,00 |  | 28.000,00 | DataConstruct |  |
| 404 | 20034831 STALP DE ILUMINST FORMAT DIN STALP OL - ZN H=4,5 M SI LAMPA LED 51W 5386 LM 4000 K, IP66 IK 08 INCLUSIV FUNDATIE SAPATURA , UMPLUTURA, ELEMENTE DE PRINDERE , MATERIAL MARUNT MONTAJ PIF ETC |  | buc | 5,00 | 12.000,00 |  | 60.000,00 | DataConstruct |  |
| 405 | 7346207 Stearina |  | kg | 0,14 | 22,22 |  | 3,11 | Pret Excel |  |
| 406 | 403642419 structura metalica |  | mp | 9,00 | 120,00 |  | 1.080,00 | Pret Excel |  |
| 407 | 4500242 Supapa sigur.pirghie cu flanse stas 5735-67 DN 20 mm |  | buc | 2,00 | 47,10 |  | 94,20 | DataConstruct |  |
| 408 | 4500230 Supapa sigur.pirghie cu flanse stas 5735-67 DN 25 mm |  | buc | 1,00 | 76,94 |  | 76,94 | DataConstruct |  |
| 409 | 4202627 Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 1" |  | buc | 7,00 | 42,00 |  | 294,00 | DataConstruct |  |
| 410 | 4202626 Supapa siguranta cu parghie,contragr pentru racord cu flanse D= 3/4" |  | buc | 1,00 | 36,00 |  | 36,00 | DataConstruct |  |
| 411 | 20055648 Surub autofiletant 3,5 ? 35 mm |  | buc | 1.400,00 | 0,04 |  | 56,51 | Pret Excel |  |
| 412 | 20055650 Surub autofiletant 3,5 ? 55 mm |  | buc | 2.600,00 | 0,06 |  | 167,32 | Pret Excel |  |
| 413 | 20055651 Surub autoforant 4.2 x 13 TEX |  | buc | 1.400,00 | 0,08 |  | 106,48 | Pret Excel |  |
| 414 | 5820833 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 45 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 24,00 | 0,53 |  | 12,72 | DataConstruct |  |
| 415 | 5822403 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 80 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 176,00 | 2,28 |  | 401,28 | DataConstruct |  |
| 416 | 5821760 Surub cap hexagonal grosolan m 16x 70 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 16,00 | 1,20 |  | 19,24 | Pret Excel |  |
| 417 | 5820170 Surub cap hexagonal grosolan m 8x 30 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 4,00 | 0,96 |  | 3,85 | Pret Excel |  |
| 418 | 7106171 Surub cap hexagonal precis M 16 x 75 gr. 5.8 |  | buc | 128,00 | 1,57 |  | 200,96 | DataConstruct |  |
| 419 | 5818426 Surub cap hexagonal semiprecis M 16x 65 gr. 5.8 s |  | buc | 312,00 | 1,67 |  | 521,04 | DataConstruct |  |
|  | 6220 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 420 | 2874115836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451 |  | buc | 30,00 | 1,85 |  | 55,56 | Pret Excel |  |
| 421 | 2874115836935 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 f1 s 1452 |  | buc | 16,00 | 0,13 |  | 2,07 | Pret Excel |  |
| 422 | 5837161 Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452 |  | buc | 54,00 | 0,04 |  | 1,92 | Pret Excel |  |
| 423 | 5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455 |  | buc | 1.800,00 | 0,16 |  | 287,56 | Pret Excel |  |
| 424 | 5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455 |  | buc | 900,00 | 0,89 |  | 802,15 | Pret Excel |  |
| 425 | 5838452 Surub cu cap patrat pentru lemn l 8 x 45 f1 s 1455 |  | buc | 4,00 | 0,11 |  | 0,45 | Pret Excel |  |
| 426 | 4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda |  | buc | 16,00 | 0,70 |  | 11,18 | Pret Excel |  |
| 427 | 3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500 |  | kg | 0,24 | 45,00 |  | 10,80 | Pret Excel |  |
| 428 | 3615947 Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1k s 437 |  | kg | 0,03 | 6,00 |  | 0,18 | DataConstruct |  |
| 429 | 3253024 TEAVA CUPRU D=18X1 MM |  | m | 320,00 | 69,00 |  | 22.080,00 | DataConstruct |  |
| 430 | 20010675 TEAVA DIN OTE PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 1" |  | m | 20,00 | 110,00 |  | 2.200,00 | DataConstruct |  |
| 431 | 3253828 TEAVA DIN OTEL 1 1/2" |  | m | 50,00 | 78,00 |  | 3.900,00 | DataConstruct |  |
| 432 | 3253608 TEAVA DIN OTEL 1" |  | m | 55,00 | 65,00 |  | 3.575,00 | DataConstruct |  |
| 433 | 3253062 TEAVA DIN OTEL 1/2" |  | m | 131,00 | 45,00 |  | 5.895,00 | DataConstruct |  |
| 434 | 3253048 teava din otel 2 1/2" |  | m | 54,00 | 120,00 |  | 6.480,00 | DataConstruct |  |
| 435 | 3253892 TEAVA DIN OTEL 2" |  | m | 14,00 | 120,00 |  | 1.680,00 | DataConstruct |  |
| 436 | 3253153 TEAVA DIN OTEL 3/4 |  | m | 77,00 | 55,00 |  | 4.235,00 | DataConstruct |  |
| 437 | 20010631 TEAVA DIN OTEL PREIZOLANTA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2" |  | m | 20,00 | 90,00 |  | 1.800,00 | DataConstruct |  |
| 438 | 20010640 TEAVA DIN OTEL PREIZOLATA PENTRU MONTAJ IN EXTERIOR 2 1/2" |  | m | 15,00 | 120,00 |  | 1.800,00 | DataConstruct |  |
| 439 | 6700303 Teava din p.v.c.rigid tip u 110x2,2 stas 6675/2 |  | m | 2,00 | 27,00 |  | 54,00 | Pret Excel |  |
| 440 | 6700248 Teava din p.v.c.rigid tip u 32x1,6 stas 6675/2 |  | m | 1,20 | 12,00 |  | 14,40 | Pret Excel |  |
| 441 | 6700262 Teava din p.v.c.rigid tip u 50x1,8 stas 6675/2 |  | m | 5,50 | 25,00 |  | 137,50 | Pret Excel |  |
| 442 | 3253218 Teava otel fara sudura Ø42,4x 3,56 1.0309 din 2448 |  | m | 51,00 | 55,00 |  | 2.805,00 | DataConstruct |  |
| 443 | 3253359 Teava otel fara sudura Ø48,3x 3,68 1.0309 din 2448 |  | m | 106,00 | 65,00 |  | 6.890,00 | DataConstruct |  |
| 444 | 3336383 Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671 |  | kg | 2,00 | 38,00 |  | 76,00 | Pret Excel |  |
| 445 | 3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671 |  | kg | 6,00 | 38,00 |  | 228,00 | Pret Excel |  |
| 446 | 3305322 TEAVA POLIPROPILENA DN 25 MM |  | m | 40,80 | 9,00 |  | 367,20 | Pret Excel |  |
| 447 | 3108231 TEAVA POLIPROPILENA DN 32 MM |  | m | 28,56 | 19,74 |  | 563,77 | Pret Excel |  |
| 448 | 3108231 TEAVA |  | m | 27,54 | 19,74 |  | 543,63 | Pret Excel |  |
|  | POLIPROPILENA DN 40 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 449 | 3305322 TEAVA POLIPROPILENA TIP PPR FC DN 20 MM |  | m | 130,56 | 7,00 |  | 913,91 | Pret Excel |  |
| 450 | 20041135 Teava PPR cu diametru 25 mm |  | m | 16,00 | 4,00 |  | 64,00 | DataConstruct |  |
| 451 | 20041136 Teava PPR cu diametru 32 mm |  | m | 8,00 | 8,00 |  | 64,00 | DataConstruct |  |
| 452 | 20041139 Teava verde PPR cu diametru 40 mm |  | m | 18,00 | 12,00 |  | 216,00 | DataConstruct |  |
| 453 | 17000753306 TEDUCTIE PVC 32-50 |  | buc | 10,00 | 108,16 |  | 1.081,60 | DataConstruct |  |
| 454 | 20017936 TENCUIALA DECOR |  | KG | 2.280,00 | 18,00 |  | 41.040,00 | Pret Excel |  |
| 455 | 20016165 Termomanometru |  | buc | 3,00 | 150,00 |  | 450,00 | DataConstruct |  |
| 456 | 5722500 Termometru cu scala rotunda |  | buc | 8,00 | 170,00 |  | 1.360,00 | DataConstruct |  |
| 457 | 17000753759 Termostat cu senzor de change over |  | buc | 8,00 | 130,00 |  | 1.040,00 | DataConstruct |  |
| 458 | 4626474 TERMOSTAT PENTRU VENTILOCONVECTOARE PANA LA 4 UNITAT |  | buc | 29,00 | 67,00 |  | 1.943,00 | DataConstruct |  |
| 459 | 6714547 TEU CU LA 90 GR 18X1 MM |  | buc | 44,00 | 8,00 |  | 352,00 | DataConstruct |  |
| 460 | 17000753650 TEU CU LA 90 GR 22 X 1 MM |  | buc | 4,00 | 69,00 |  | 276,00 | DataConstruct |  |
| 461 | 20029446 TEU CU LA 90 GR 22X1MM |  | buc | 14,00 | 27,00 |  | 378,00 | DataConstruct |  |
| 462 | 4003610 TEU DIN PE-XA AVAND D=32 MM |  | buc | 5,40 | 6,00 |  | 32,40 | Pret Excel |  |
| 463 | 17000753648 TEU EGAL 90 GR PVC 32 MM |  | buc | 11,00 | 68,00 |  | 748,00 | DataConstruct |  |
| 464 | 17000753643 TEU EGAL 90 GR PVC 50 MM |  | buc | 2,00 | 65,00 |  | 130,00 | DataConstruct |  |
| 465 | 17000753646 TEU REDFUS PPR 25X32X25 |  | buc | 1,00 | 59,45 |  | 59,45 | DataConstruct |  |
| 466 | 5601172 TEU REDUS 20-16-20 |  | buc | 51,20 | 21,00 |  | 1.075,20 | Pret Excel |  |
| 467 | 5601172 TEU REDUS 25-20-25 |  | buc | 3,56 | 26,00 |  | 92,56 | Pret Excel |  |
| 468 | 4003610 TEU REDUS 32-25-32 |  | buc | 3,11 | 6,00 |  | 18,65 | Pret Excel |  |
| 469 | 20013681 TEU REDUS EGAL PPR 20 |  | buc | 6,00 | 58,71 |  | 352,26 | DataConstruct |  |
| 470 | 20013684 TEU REDUS EGAL PPR 32 |  | buc | 1,00 | 34,00 |  | 34,00 | DataConstruct |  |
| 471 | 20013682 TEU REDUS EGAL PPR 32 |  | buc | 1,00 | 58,71 |  | 58,71 | DataConstruct |  |
| 472 | 17000753649 TEU REDUS PPR 32X20X25 |  | buc | 2,00 | 62,60 |  | 125,20 | DataConstruct |  |
| 473 | 17000753644 TEU REDUS PPR 20X25X25 |  | buc | 3,00 | 59,45 |  | 178,35 | DataConstruct |  |
| 474 | 20013690 TEU REDUS PPR 20X25X25 |  | buc | 2,00 | 55,00 |  | 110,00 | DataConstruct |  |
| 475 | 17000753645 TEU REDUS PPR 25X20X20 |  | buc | 4,00 | 62,60 |  | 250,40 | DataConstruct |  |
| 476 | 17000753648 TEU REDUS PPR 32X32X20 |  | buc | 4,00 | 63,14 |  | 252,56 | DataConstruct |  |
| 477 | 170078 TEU REDUS PPR 40X25X32 |  | buc | 2,00 | 75,00 |  | 150,00 | DataConstruct |  |
| 478 | 17000753655 TEU REDUS PPR 40X25X40 |  | buc | 1,00 | 79,00 |  | 79,00 | DataConstruct |  |
| 479 | 20013689 TEU REDUS PPR |  | buc | 1,00 | 45,00 |  | 45,00 | DataConstruct |  |
|  | 40X40X32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 480 | 6713843 TEU REDUS SI REDUCTII |  | buc | 166,00 | 15,00 |  | 2.490,00 | DataConstruct |  |
| 481 | 6312778 Tija filetata pentru verificarea coroziunii 9x70mm |  | buc | 27,00 | 1,51 |  | 40,86 | Pret Excel |  |
| 482 | 20034913 TIJE FILETA M10 |  | buc | 4,00 | 56,00 |  | 224,00 | DataConstruct |  |
| 483 | 2958794 Traversa fag impreg.bal.sabot.gr.16x26cm L = 2,40m |  | buc | 0,30 | 120,00 |  | 36,00 | DataConstruct |  |
| 484 | 2701476 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 26.7 |  | m | 44,00 | 16,00 |  | 704,00 | DataConstruct |  |
| 485 | 2701476 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 33.4 |  | m | 185,00 | 16,00 |  | 2.960,00 | DataConstruct |  |
| 486 | 20033731 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 60.3 |  | m | 15,00 | 18,00 |  | 270,00 | DataConstruct |  |
| 487 | 20033732 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 76.1 |  | m | 22,00 | 21,00 |  | 462,00 | DataConstruct |  |
| 488 | 20033733 Tub termoizolant elastomeric, inclusiv banda g 19 mm pt tevi DN 88.9 |  | m | 44,00 | 22,00 |  | 968,00 | DataConstruct |  |
| 489 | 20013936 Tub upvc-kg sn8 cu mufa si garnitura d=110x3.2mm; l=1.0m |  | m | 34,68 | 21,06 |  | 730,31 | Pret Excel |  |
| 490 | 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 |  | kg | 2,35 | 42,85 |  | 100,78 | DataConstruct |  |
| 491 | 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 |  | kg | 0,16 | 13,58 |  | 2,17 | Pret Excel |  |
| 492 | 6202583 Unsori lubrefiante uz general U 75 co2 s 562 |  | kg | 1,17 | 30,26 |  | 35,40 | DataConstruct |  |
| 493 | 7106237 Unsori lubrefiante uz general U 75 ca2 |  | kg | 0,24 | 28,95 |  | 6,95 | DataConstruct |  |
| 494 | 2523146720287 USA DE EXTERIOR DIN PVC |  | mp | 35,30 | 1.450,00 |  | 51.185,00 | Pret Excel |  |
| 495 | 6306406 USA DE INTERIOR |  | MP | 7,00 | 1.100,00 |  | 7.700,00 | Pret Excel |  |
| 496 | 4504339 Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 15 |  | buc | 2,00 | 125,00 |  | 250,00 | DataConstruct |  |
| 497 | 4504389 Vana cu 3 cai de deviere servomotorizata DN 32 |  | buc | 1,00 | 140,00 |  | 140,00 | DataConstruct |  |
| 498 | 20011717 Vana cu 3 cai deviatoare dn65 |  | buc | 4,00 | 450,00 |  | 1.800,00 | DataConstruct |  |
| 499 | 5722504 VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL STAD15 |  | buc | 1,00 | 33,09 |  | 33,09 | DataConstruct |  |
| 500 | 20025070 VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAD 32 |  | buc | 1,00 | 220,00 |  | 220,00 | DataConstruct |  |
| 501 | 20025061 VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULUICA SI DE CONTROL STAF65 |  | buc | 1,00 | 180,00 |  | 180,00 | DataConstruct |  |
| 502 | 20025221 VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC ANTIOPRIRE DN 25 |  | buc | 1,00 | 63,04 |  | 63,04 | DataConstruct |  |
| 503 | 2442757 Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066 |  | buc | 4,04 | 450,00 |  | 1.818,00 | Pret Excel |  |
| 504 | 6202533 Vaselina tehnica artificiala tip D s 917 |  | kg | 0,61 | 60,42 |  | 36,55 | DataConstruct |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 505 | 2927783 vata minerala 30 cm rezistenta la foc |  | mp | 900,00 | 120,00 |  |  | 108.000,00 | Pret Excel |  |  |
| 506 | 2611413 VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM |  | MP | 676,00 | 90,00 |  |  | 60.840,00 | Pret Excel |  |  |
| 507 | 4201078 ventil de reglare si control cocon QTZ sau similar DN 15 1/2" FI |  | buc | 68,00 | 6,00 |  |  | 408,00 | DataConstruct |  |  |
| 508 | 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411 |  | buc | 10,00 | 25,00 |  |  | 250,00 | Pret Excel |  |  |
| 509 | 4203272 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/2 alama s9610 |  | buc | 4,00 | 19,27 |  |  | 77,07 | Pret Excel |  |  |
| 510 | 6103244 Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,00 | 13,06 |  |  | 0,07 | Pret Excel |  |  |
| 511 | 6103543 Vopsea gri deschis v.821-3 stas 3744-69 |  | kg | 0,02 | 12,68 |  |  | 0,25 | Pret Excel |  |  |
| 512 | 6103232 Vopsea lavabila alba |  | kg | 720,00 | 21,00 |  |  | 15.120,00 | Pret Excel |  |  |
| 513 | 7106231 Vopsea miniu plumb |  | kg | 0,08 | 0,44 |  |  | 0,04 | DataConstruct |  |  |
| 514 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  | kg | 4,20 | 20,60 |  |  | 86,52 | DataConstruct |  |  |
| 515 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,50 | 16,86 |  |  | 42,15 | DataConstruct |  |  |
| 516 | 6103294 Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,55 | 14,48 |  |  | 8,03 | Pret Excel |  |  |
|  | Valoare directa |  |  | lei |  |  | 1.696.200,43 |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  |  | lei |  |  | 262.911,07 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | lei |  |  | 1.959.111,49 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | euro |  |  | 397.409,88 |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, |  | e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477 |  |  |  | .007 |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10111 Asfaltator | 38,40 | 35,00 | 1.344,00 |  |
| 2 | 20000141 Betonist | 500,44 | 35,00 | 17.515,40 |  |
| 3 | 10451 Constructor cai ferate | 13,66 | 35,00 | 478,17 |  |
| 4 | 7124010010700 Dulgher constructii | 1.086,10 | 35,00 | 38.013,50 |  |
| 5 | 320604 Electrician | 641,22 | 35,00 | 22.442,70 |  |
| 6 | 20541 Electrician automatizare | 1,15 | 35,00 | 40,25 |  |
| 7 | 20600 Electrician intr.rep. | 16,96 | 35,00 | 593,60 |  |
| 8 | 20731 Electromecanic telecomunicatii | 42,00 | 35,00 | 1.470,00 |  |
| 9 | 10900 Faiantar | 1,68 | 35,00 | 58,80 |  |
| 10 | 20000132 Fierar beton | 336,00 | 35,00 | 11.760,00 |  |
| 11 | 20000115 Inginer sisteme de securitate | 512,00 | 35,00 | 17.920,00 |  |
| 12 | 93 Instalator | 359,28 | 35,00 | 12.574,87 |  |
| 13 | 12051 Instalator alimentare cu apa | 178,94 | 35,00 | 6.262,73 |  |
| 14 | 17120 Instalator de apa si canalizare | 49,64 | 35,00 | 1.737,40 |  |
| 15 | 11791 Instalator incalzire | 2.145,52 | 35,00 | 75.093,32 |  |
| 16 | 31 Instalator incalzire centrala | 373,40 | 35,00 | 13.069,00 |  |
| 17 | 11749 Instalator incalzire si gaze | 29,28 | 35,00 | 1.024,80 |  |
| 18 | 7136020011600 Instalator sanitar | 2.018,42 | 35,00 | 70.644,70 |  |
| 19 | 12141 Ipsosar | 512,00 | 35,00 | 17.920,00 |  |
| 20 | 320516 Izolator | 9,60 | 35,00 | 336,00 |  |
| 21 | 12241 Izolator hidrofug | 2.631,00 | 35,00 | 92.085,00 |  |
| 22 | 20000119 Izolator hidrofug | 63,00 | 35,00 | 2.205,00 |  |
| 23 | 12391 Izolator lucrari speciale | 180,00 | 35,00 | 6.300,00 |  |
| 24 | 12341 Izolator termic | 620,26 | 35,00 | 21.709,10 |  |
| 25 | 320543 Lacatus | 762,10 | 35,00 | 26.673,50 |  |
| 26 | 21441 Lacatus constructii metalice | 0,49 | 35,00 | 17,15 |  |
| 27 | 221412 Lacatus ctii.met-b 12 | 3,20 | 27,00 | 86,36 |  |
| 28 | 39 Lacatus mecanic | 857,60 | 35,00 | 30.016,00 |  |
| 29 | 21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42 | 12,60 | 27,00 | 340,20 |  |
| 30 | 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii | 22,76 | 35,00 | 796,60 |  |
| 31 | 21631 Lacatus montaj agregate energetice | 22,62 | 35,00 | 791,70 |  |
| 32 | 21731 Lacatus montaj masini electrice | 0,10 | 35,00 | 3,50 |  |
| 33 | 40 Lacatus montator agregate energetice | 9,60 | 35,00 | 336,00 |  |
| 34 | 20000146 Montator conducte | 1,18 | 35,00 | 41,16 |  |
| 35 | 26851 Montator constructii metalice | 23,52 | 35,00 | 823,20 |  |
| 36 | 12522 Montator pref.beton 22 | 1,20 | 27,00 | 32,40 |  |
| 37 | 12532 Montator pref.beton 32 | 0,40 | 27,00 | 10,80 |  |
| 38 | 12542 Montator pref.beton 42 | 0,40 | 27,00 | 10,80 |  |
| 39 | 320652 Montator reglor aparate de masura si control | 1,60 | 35,00 | 56,00 |  |
| 40 | 320672 Montor reglor | 13,86 | 35,00 | 485,10 |  |
| 41 | 12651 Mozaicar | 411,85 | 35,00 | 14.414,75 |  |

| LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 42 | 20000234 Muncitor - aplicare pardoseala |  | 78,75 | 35,00 | 2.756,25 |  |
| 43 | 20000212 Muncitor auxiliar |  | 14,40 | 35,00 | 504,00 |  |
| 44 | 100 Muncitor calificat |  | 51,00 | 35,00 | 1.785,00 |  |
| 45 | 19900 Muncitor deserv.ctii montj. |  | 0,40 | 35,00 | 14,00 |  |
| 46 | 19912 Muncitor deserv.ctii montj. 12 |  | 3,20 | 27,00 | 86,36 |  |
| 47 | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 |  | 0,20 | 35,00 | 7,00 |  |
| 48 | 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 |  | 8,40 | 27,00 | 226,80 |  |
| 49 | 20000002 Muncitor deservire |  | 387,78 | 35,00 | 13.572,44 |  |
| 50 | 29911 Muncitor deservire constructii masini |  | 0,10 | 35,00 | 3,51 |  |
| 51 | 9310060019922 Muncitor deservire constructii montaj |  | 2.658,80 | 35,00 | 93.058,07 |  |
| 52 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj |  | 935,68 | 35,00 | 32.748,80 |  |
| 53 | 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale |  | 37,50 | 35,00 | 1.312,50 |  |
| 54 | 49 Muncitor necalificat |  | 19,30 | 35,00 | 675,50 |  |
| 55 | 12821 Pavator |  | 66,00 | 35,00 | 2.310,00 |  |
| 56 | 12811 Pavator 11 |  | 10,26 | 27,00 | 277,07 |  |
| 57 | 12821 Pavator 21 |  | 4,49 | 27,00 | 121,15 |  |
| 58 | 12911 Pietrar |  | 81,60 | 35,00 | 2.856,00 |  |
| 59 | 20000230 Specialist montare gips carton |  | 210,20 | 35,00 | 7.357,00 |  |
| 60 | 20000213 Specialist sudare materiale termoplastice |  | 27,00 | 35,00 | 945,00 |  |
| 61 | 320524 Sudor |  | 3,51 | 35,00 | 122,85 |  |
| 62 | 222721 Sudor electric-b |  | 1,26 | 35,00 | 44,10 |  |
| 63 | 60191 Tamplar |  | 1.142,62 | 35,00 | 39.991,87 |  |
| 64 | 20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie |  | 1.024,00 | 35,00 | 35.840,00 |  |
| 65 | 7213050013101 Tinichigiu |  | 1.552,07 | 35,00 | 54.322,45 |  |
| 66 | 13142 Tinichigiu sant 42 |  | 0,60 | 35,00 | 21,00 |  |
| 67 | 13141 Tinichigiu santier |  | 457,72 | 35,00 | 16.020,37 |  |
| 68 | 20000130 Zidar |  | 3.497,69 | 35,00 | 122.419,05 |  |
| 69 | 20000117 Zidar tencuitor |  | 11,34 | 35,00 | 396,90 |  |
| 70 | 13331 Zugrav vopsitor |  | 1,65 | 35,00 | 57,68 |  |
| 71 | 20000120 Zugrav-vopsitor |  | 1.480,00 | 35,00 | 51.800,00 |  |
|  | Total ore manopera: |  | 28.272,56 |  |  |  |
|  | Valoare directa | lei |  | 989.186,29 |  |  |
|  | Recapitulatie | lei |  | 179.030,35 |  |  |
|  | TOTAL | lei |  | 1.168.216,64 |  |  |
|  | TOTAL | euro |  | 236.975,20 |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii |  | Ore de functionar e | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 20000614 Aparat automat sudura geomembrane hdpe - astro 230v/1800w 0.8-3 ml/minut |  | 11,70 | 30,00 | 351,00 |
| 2 | 0002995 Aparat de sud.tip - kn 3004 |  | 0,18 | 50,00 | 8,89 |
| 3 | 7914 Aparat de sudura sd (cap la cap) |  | 1,95 | 83,37 | 162,57 |
| 4 | 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w |  | 0,98 | 50,00 | 48,89 |
| 5 | 5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t |  | 0,92 | 85,53 | 78,68 |
| 6 | 3546 Autogreder pina la 175cp |  | 1,92 | 120,00 | 230,40 |
| 7 | 6755 Automacara 20- 29,9tf cu brat cu zabrele |  | 0,58 | 495,99 | 287,67 |
| 8 | 7920 Automacara 5-10 tf |  | 7,68 | 290,07 | 2.227,74 |
| 9 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw |  | 27,00 | 33,00 | 891,00 |
| 10 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw |  | 5,07 | 60,00 | 304,08 |
| 11 | 4005 Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),r8-14;de |  | 6,12 | 97,74 | 598,20 |
| 12 | 3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw |  | 1,80 | 30,55 | 54,98 |
| 13 | 2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min |  | 26,16 | 128,27 | 3.355,54 |
| 14 | 7680 Fierastrau mecanic (circular) |  | 14,40 | 12,00 | 172,80 |
| 15 | 2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva |  | 3,16 | 100,00 | 315,90 |
| 16 | 3006 Grup termic de sudura 28-35kw |  | 95,70 | 100,00 | 9.570,00 |
| 17 | 3825 Instalatie aplicat tencuieli stropite (mase spaclu)+el- compr.2.5kw |  | 45,60 | 30,00 | 1.368,00 |
| 18 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  | 0,60 | 32,99 | 19,79 |
| 19 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  | 0,00 | 57,74 | 0,12 |
| 20 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  | 2,25 | 70,00 | 157,50 |
| 21 | 6702 Macara de fereastra 0.15tf |  | 300,04 | 70,00 | 21.002,45 |
| 22 | 6729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf |  | 2,10 | 329,89 | 692,76 |
| 23 | 6728 Macara pe pneuri pana la 9.9 tf |  | 2,70 | 280,00 | 756,00 |
| 24 | 3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l |  | 12,80 | 12,00 | 153,60 |
| 25 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  | 0,90 | 4,89 | 4,40 |
| 26 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  | 3,80 | 12,00 | 45,60 |
| 27 | 20000832 Masina de slefuit placaje,cu disc |  | 8,80 | 12,00 | 105,60 |
| 28 | 20000833 Masina de timplarie (geluit) |  | 11,00 | 15,00 | 165,00 |
| 29 | 2940420007680 Masina tamplarie (abricht) |  | 9,60 | 30,00 | 288,00 |
| 30 | 2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | 24,10 | 110,00 | 2.651,00 |
| 31 | 2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min |  | 0,24 | 55,00 | 13,36 |
| 32 | 382H Polizor cu disc abraziv |  | 0,90 | 2,44 | 2,20 |
| 33 | 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l |  | 69,60 | 50,00 | 3.480,00 |
| 34 | 20000617 Utilaj pentru ridicat |  | 2,51 | 25,00 | 62,65 |
|  | Total ore utilaje: |  | 702,85 |  |  |
|  | Valoare directa | lei |  | 49.626,38 |  |
|  | Recapitulatie | lei |  | 7.692,09 |  |
|  | TOTAL | lei |  | 57.318,47 |  |
|  | TOTAL | euro |  | 11.627,17 |  |

| LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |

| OBIECTIV: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI NEGRU VODA, JUDETUL CONSTANTA Beneficiar: UAT ORAS NEGRU VODA Proiectant: Executant: C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone tran- sportate | Km par- cursi | Ore de functio- nare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. $ | 1,00 | 20,00 | 0,40 | 0,90 | 18,00 |
| 2 | TRA01A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ | 84,00 | 50,00 | 1,00 | 2,21 | 9.265,09 |
| 3 | TRA01A10P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 30,00 | 10,00 | 0,20 | 1,95 | 585,00 |
|  | Valoare directa |  | lei |  | 9.868,09 |  |
|  | Recapitulatie |  | lei |  | 1.529,55 |  |
|  | TOTAL |  | lei |  | 11.397,65 |  |
|  | TOTAL |  | euro |  | 2.312,04 |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |