ANEXA  
la HCL Parscov nr. .... din ....10.2024




pentru participarea Comunei PÂRSCOV, Județul BUZAU, la Programul privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul 
„Modernizare Sistem Iluminat Public în Comuna PÂRSCOV, Județul BUZAU”



[bookmark: _Hlk179366806]Prin proiect se urmărește modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune.
Indicatori tehnici:
1. Obiectivul se referă la înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public în intravilanul Comunei PÂRSCOV, Județul BUZAU;
· Modernizarea constă în achizitionarea a 600 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED astfel:
· 600 corpuri cu putere de  30 W si sistem de telegestiune; 
  
· 9 puncte de aprindere și sistem de telegestiune.

Economia de energie rezultată prin realizarea acestui proiect este de: 27,87%. 

Indicatori economici:
Valoarea totală a investiţiei este de 2.879.254,60 lei inclusiv TVA, 
din care C+M: 1.831.117,23 lei inclusiv TVA.

PLAN FINANCIAR
	 
	 
	 
	LEI inclusiv TVA

	 
	Cheltuieli 
eligibile
	Cheltuieli 
neeligibile
	TOTAL

	Ajutor public nerambursabil (AFM)
	1.999.999,97
	
	1.999.999,97

	Contribuție proprie
	
	879.254,63
	879.254,63

	Total
	1.999.999,97
	879.254,63
	2.879.254,60




