                                                              Anexa nr.1 la H.C.L. Păulești nr.  __________________
-STUDIU DE OPORTUNITATE-

privind gestiunea delegată direct  a serviciului de alimenatre cu apă  din comuna Păuleşti, Județul  Prahova, către operatorul   APĂ- CANAL PĂULEŞTI S.R.L, societate comercială de interes public local  cu asociat unic Comuna Păuleşti 
CUPRINS:
Cap.1  Abordarea studiului de oportunitate;
a) Scopul studiului de oportunitate

b) Cadrul legal
Cap.2  Descrierea comunei Păuleşti: așezare geografică, populație, nevoile comunității locale gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale comunei Păuleşti;
a) nevoile comunităților locale;

b) mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale comunei Păulești;

c) situația actuală a sistemului  de alimentare cu apă  al comunei Păulești ;

d) posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

Cap.3  Prezentarea noului operator public  - APĂ-CANAL PĂULEŞTI  SRL, organizare si finanțare;

Cap.4  Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică gestiunea directă a serviciului de alimentare cu apă  din comuna Păuleşti către societatea comercială  APĂ- CANAL PĂULEŞTI  S.R.L  nou înființată;
 Cap.I : Abordarea studiului de oportunitate:
a)Scopul studiului de oportunitate :
Prezentul studiu are ca scop stabilirea GESTIONĂRII serviciului  public de alimentare cu apă  din comuna Păuleşti  prin DELEGARE DIRECTĂ  către  operatorul  nou înființat – societate comercială de interes public local  cu asociat unic Comuna Păuleşti, APĂ-CANAL PĂULEŞTI SRL, fiind cea mai bună soluție de gestionare. 

Autoritățile administrației publice locale îmreună cu  autoritățile de reglementare competente (A.N.R.S.C) au competețe în ceea ce privește reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice.

În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adopta hotărâri în legătura cu:

a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

b) coordonarea proiectării si execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitara și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora;

e) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice împreună cu autoritățile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice:

g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

j) stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente; 

Consiliul Local al comunei Păuleşti are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de alimentare cu apă al comunei, având totodată obligația de a crea condițiile pentru eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor aferente furnizării serviciului de alimentare cu apă  la nivelul comunei.

Gestionarea serviciului de alimentare cu apă  pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului este atribuția Consiliului Local al comunei Păuleşti.

Cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților este stabilit prin Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată. Dispozițiile acestei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare organizat la nivelul unităților administrativ teritoriale ale localităților. 
În temeiul dispozițiilor acestui act normativ, serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților.

Serviciul de alimentare cu apă  se furnizează/prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă . Sistemele publice de alimentare cu apă sunt ansambluri tehnologice și funcționale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea în emisari a apelor uzate epurate.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, gestionarea serviciului de alimentare cu apă, respectiv exploatarea și funcționarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea apei potabile  și în funcție de:

a) nevoile comunităților locale;

b) mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale localităților;

c) starea sistemelor de alimentare cu apă  existente;

d) posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.

În acest sens Consiliului Local Păuleşti a  înființat prin Hotărârea Consiliului Local Păuleşti  nr.128 din 19 octombrie 2023  societatea comercială  APĂ- CANAL PĂULEŞTI SRL, cu asociat unic Consililiul Local Păuleşti, societate care va funcționa  pe bază de gestiune economică, cu  autonomie financiară și funcțională, va fi  subiect de drept fiscal, titular al unui cod unic de înregistrare fiscală, va avea  conturi  deschise atît la unitatea teritorială de  trezorerie cît și la unitățile bancare, și va întocmi   buget de venituri și cheltuieli și situațiile financiare.
În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.241/2006 societatea nou înființată va îndeplinii   indicatorii de performanță prevăzuți în regulamentul serviciului de alimentare cu apă , sunt indicatori minimali de la care se pleacă.
 Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor vor fi stabiliți autoritatea  publică locală  Păuleşti în funcție de:

- necesitățile utilizatorilor, 

-de starea tehnică a sistemului  de alimentare cu apă   din comuna Păuleşti,
-de eficiența acestuia. 

b) Cadrul legal:
Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în:

· Legislația primară

a) Ordonața de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordonața de Urgență nr.58/2016, art. 32, alin. 3, privind Legea Serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, care prevăd că ‚’’Durata contractelor de delegare a gestiuni este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a caror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește , după caz, în conformitate cu prevederile Legii 99/2016 și ale Legii 100/2016 și va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului / operatorului regional prin contractul de delegare’’. Precizăm că au fost solicitate dovezi referitoare la investițiile realizate, inclusiv fișele de amortizare aferente acestora, informații ce nu ne-au fost comunicate. 
c) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
d)  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

e) Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
f)  Legea nr.241/2006 a serviciului de apă și canalizare cu modificările și completarile ulterioare;
· Legislație secundară

a) Hotărârea Guvernului nr.671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ( ANRSC);

b) Hotărârea Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

c) Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
d) Ordinului nr.230 din 30 martie 2022, privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară  a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimenatre cu apă şi canalizare pe baza startegiei tarifare aferentă planului de afaceri;
e) Ordinului nr.231 din 30 martie 2022, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia cost – beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.677/2017;

f) Ordinul ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
g) Ordinul ANRSC nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

h) Ordinul ANRSC nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

i) Ordinul ANRSC nr.102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală (ANRSC).
j) H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Cap.II: Descierea comunei Păuleşti :așezare, populație, nevoile comunității locale, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale comunei Păuleşti
Cuprins:
a) nevoile comunităților locale;

b) mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale comunei Păulești;

c) situatia actuala a sistemului  de alimentare cu apă al comunei Păulești ;

d) posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

a) Nevoile comunității locale
  
Comuna Păuleşti este situată in partea central-sudică a judetului Prahova, pe DN 1, la circa 2 km nord de Municipiul Ploieşti si la aproximativ 63 km fata de Bucuresti.Comuna Paulesti este situata in latitudine intre: 44,98o lat. N (punctul extrem sudic – zona INTEX) si 45,03o lat. N (punctul extrem nordic – zona de contact cu orasul Plopeni), iar in longitudine intre: 25,91o long. E (punctul extrem vestic – calea ferata Bucureşti – Braşov) si 25,99 long E (punctul extrem estic – Valea Teleajenului). Localitatile vecine sunt:

· in nord: Orasele Plopeni si Băicoi

· in sud: Comuna Blejoi

· in vest: Orasul Băicoi si Comuna Aricestii – Rahtivani

· in est: Comuna Blejoi, Orasul Boldesti – Scaieni, Comuna Lipanesti.

Comuna Paulesti este alcatuita din patru sate: Paulestii Noi, Cocosesti, Paulesti si Găgeni.Suprafata totala a Com. Paulesti este de 5527 ha, din care intravilan 940 ha reprezentand 17% din teritoriul localitatii si extravilan 4587 ha reprezentand 83%.

Comuna Paulesti este situata la contactul dintre Campia Inalta a Ploiestilor, parte componenta a Campiei Romane si Subcarpatii Prahovei, subunitate a Subcarpatilor de Curbura. Resursele naturale sunt reprezentate de: soluri cu fertilitate ridicata din clasa molisoluri, pajisti naturale si roci de constructie. Relieful localitatii Paulesti este favorabil dezvoltarii acestei asezari omenesti, oferind conditii bune pentru locuire si pentru desfasurarea unor activitati economice diversificate.

 
Reţeaua hidrografică de pe teritoriul administrativ al comunei Păuleşti este alcătuită din: 

• cursuri permanente de apă; 

• cursuri temporare; 

• lacuri și heleștee; 

• canale de desecare. 

Suprafața totală acoperită de ape și bălți este de 88ha. Cursurile permanente de apă au direcţia de curgere de la nord – vest la sud – est, iar afluenţii sunt văi tinere în care albiile sunt puţin adâncite. 

Reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei aparţine sistemului hidrografic Ialomiţa cod cadastral XI -1, Sub-bazinul hidrografic Prahova.

Hidrogeologic: localitatea, se situează la distanţǎ mică faţă de râul Teleajen, iar alternanţa straturilor cu permeabilităţi diferite formează un sistem etajat de pânze freatice de ape subterane ȋn adâncime, datorită conului de dejecţie format pe interfluviul PrahovaTeleajen. 

 În prezent comuna Pǎulești, cu satele componente Pǎulesti, Pǎuleștii Noi, Cocoșești și Gageni, dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. În total, 7950 de locuitori sunt racordati la reteaua de distributie a apei. La nivel de an 2023 lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile masura 79,20 km. 
Pentru mai multă siguranță și pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor în caz de avarie a magistralei Valeni de Munte - Buda, au fost forate mai multe puțuri, conectate la rezervoare de apă ce pot asigura necesarul de consum apa pentru minim 48 ore sau mai mult. Primăria comunei Păulești, în calitate de investitor, a finalizat lucrări privind extinderea rețelei de apă astfel:
 • rezervor cilindric metalic Găgeni 
• stație pompare rezervor Găgeni 
• sistem dozare cu hipoclorit de sodiu rezervor Găgeni 
• puț nr. 1 Găgeni 
• puț nr. 2 Găgeni 
• foraj pentru alimentare cu apă în Comuna Păulești la 213 m și dotările aferente.
 Comuna Păulești este alimentata din sursele de apă ESZ Prahova si a Apelor Romane. Apa este pompată și apoi înmagazinată astfel: 
• sursa 1- Canton Găgeni este pompată în două rezervoare , (R1, beton, 300 mc; R2, metal, 500 mc) 
• sursa 2- Găgeni Gară este pompată într-un rezervor metalic de 500 mc situat în gospodăria de apa islaz Găgeni .În satul Păulești apa distribuită pe o conducta DN 160 este repompată către cele 2 rezervoare având de câte 300 mc din beton situate în zona Mal – Simina. La ambele surse, apa livrată de ESZ Prahova este tratată cu clor prin procedeu de clorinare cu Hipoclorit de sodiu cu pompa dozatoare. 
În anul 2011 în baza contractului de delegare /concesiune a serviciului public de alimenatre cu apă a comunei Păuleşti nr.6157/08,07,2011, delegarea gestiunii serviciului de apă din comuna Păuleşti s- a făcut către operatorul local SC PAMA S.R.L, sens în care s-a făcut procesul verbal de PREDARE- PRIMIRE  catre acesta.

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Paulesti nr.128 din 19 octombrie 2023 s-a aprobat: infiintarea unei societati comerciale de interes local, cu personalitate juridica cu asociat unic, Consiliul Local al comunei Paulesti, avand ca si activitate principală  - captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN  3600.
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Paulesti nr.14 din 29 ianuarie  2024 s-a aprobat rezilierea contractului de delegare a serviciului public de alimenatre cu apa al comunei Paulesti incheiat cu SC PAMA S.R.L sub nr. 6157/08.07.2011.
S.C PAMA este obligată sa asigure furnizarea serviciului de alimenatre cu apă al comunei maxim 90 de zile si sa predea  comunei Păulesti tote elementele sistemului de alimenatre cu apă-  bunuri din domeniul public si privat al comunei, situatia cu indexi pe abonatii persone fizice si juridice, indexi apă la intrarea în sistem, indexi energie electrică  ,timp în care se va elabora  si aproba de catre Consiliul Local al comunei Păulești un studiu de oportunitate care să analizeze următoarele opțiuni:

a) încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă al comunei Păulesti direct  în baza unui contract de delegare a gestiunii ,deoarece există  înființată o societate comercială cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al comunei Păulești; 

b) încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă al comunei Păulești prin licitație publică  în baza unui contract de delegare a gestiunii unui operator privat; 
b) Mărimea ,gradul de dezvoltare si particularităţile economico- sociale ale comunei Păuleşti
Conditiile naturale prielnice ale comunei Paulesti au determinat locuirea acestor meleaguri din cele mai indepartate timpuri. Factorii de favorabilitate ai dezvoltarii acestui habitat uman sunt: relief relativ neted si cu altitudini sub 300 m, resurse de apa suficiente si variate, soluri cu fertilitate ridicata, climat bland si invelis biogeografic diversificat.
Numarul locuitorilor a crescut in stransa corelare cu valorile diferite ale sporului natural si migratoriu, cu dezvoltarea economica si sociala in diferite etape. In tabelul de mai jos sunt prezentate datele privind evolutia numerica a populatiei Comunei Paulesti conform celor patru recensaminte ale populatiei din 1992, 2002, 2011 si 2021 (Directia Judeteana de Statistica Prahova), de la 5.530 locuitori in anul 1992 s-a ajuns la 7.950 locuitori in anul 2024.
     Comuna Păuleşti, împreună cu Municipiul Ploieşti şi alte douăsprezece unităţi teritoriale, fac parte din Polul de creştere Ploieşti. Această apartenenţă presupune o gestiune comună a resurselor şi o dezvoltare integrată a polului de creştere.
Activităţile economice sunt diversificate:

· peste 200 de firme îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al Comunei Păuleşti:
· S.C. “LIDO GARBEA” SRL – activitate de morarit si panificatie;

· S.C. “PRAM” SRL – activitati de morarit,panificatie si desfacere produse de panificatie;

· S.C. “ALFADEL” SRL – firma cu activitate de prelucrare a laptelui si desfacere a produselor lactate; 
·  S.C. “COSTRADE” SRL – firma profilata pe depozitarea de materiale de constructii si transportul de marfa, are in dotare 50 de camioane;

·  S.C. ”KEMNA” SRL – firma cu capital german, producatoare de de materiale de constructii;

·   S.C. “XELLA” SRL – firma cu capital german, producatoare de betoane celulare autoclavizate (BCA), cu o capacitate de productie de 400.000 mc/an. Companie multinationala cu peste 90 de fabrici pe 5 continente, firma de la Paulesti este cea mai moderna si a fost deschisa la inceputul anului 2009;
· S.C. “OZTASAR” SRL – firma care mentine traditia comunei in domeniul textilelor;
· S.C. “OVAI TRANS” SRL – societate care are ca obiect de activitate productia de tamplarie, amenajari in constructii dar si alimentatie publica “Schintzel Hous”;
· S.C. “ROMBLAST” SRL – productia de sticla si obiecte din sticla valorificate in diferite tari europene, a fost primul obiectiv industrial cu acest profil infiintat in localitate si in judet in anul 1990;
· S.C. “ARTSANI COM” SRL – initiatorul unui Proiect Urbanistic Zonal ce isi propune extinderea intravilanului si zonei construibile langa Padurea Parc Paulesti – Cartier rezidential de vile cu destinatia de locuinte, proprietate individuala in care se vor muta circa 1500 cetateni. Grupul Artzani a construit pe raza Comunei Paulesti un ansamblu rezidential de 20 de vile dotat cu piscina acoperita si terenuri de sport si de joaca pentru copii la care se adauga amenajarea drumului de acces, spatiile verzi si retelele de utilitati create pentru deservirea acestui cartier;
· S.C.GRAMINEEA S.R.L- profil morarit, infiintata in anul 1996;
· S.C. SANCRIS S.R.L – profil morarit si panificatie,transport intern si international, infiintata in anul 1994;
· S.C. COSAL S.R.L- profil – fabrica de ciocolata, infiintata in anul 1992;
· S.C. ANANICU S.R.L-activitati de prelucrarea lemnului;
· SC VERYTAS PLUS CONSTRUCT – profil constructii civile si industriale, infiintata in anul 2008.

· S.C. INTERMEDIO GENERAL GRUP SRL – profil activitate productie mobila, infiintata in anul 2008.

· SC WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL – profil activitate productie si depozitare, infiintata in anul 2007.

· SC SIRROCCO INVEST SRL – profil activitate furnizor materiale si echipamente pentru instalatii electrice si automatizare, infiintata in anul 1994.
· SC NEW LOOK  ADVERTISING SRL – profil activitate posta – colete, infiintata in anul 2003. 
· SC ADIVAL IMPEX SRL – profil activitate industria cafelei, infiintata in anul 2007.

· unităţi de alimentaţie publică şi agreement:
· SC RO SY SRL ‘’RESTAURANT PADUREA VERDE’’  – desfasoara activitati de restaurant si recreere, constituie punctul de atractie al Paduri Paulesti, inaugurat la sfarsitul lunii iulie 2009. se poate spune ca restaurantul a readus in peisaj ceva din ceea ce exista odinioara “HANUL PAULESTI”. Capacitatea restaurantului este de 1200 locuri
· SCHNITZEL HAUS – restaurant deschis in anul 2007

· S.C. PERLA S.R.L – activitati de restaurant si recreere. piscina si teren de sport.
· K&D ENTERTAINMENT (SKY) – activitati de agrement:bauling,biliard, teren de sport, piscina moderna, spatii de joaca pentru copii si o sala moderna pentru conferinte si ceremonii, alimentatie publica
· S.C. DURLESCU IMPEX SRL – activitati de restaurant si recent a fost deschisa o piata agro-alimentara.
· PITERIA SOLE MIO- cu produse specific italiene unde se pot organiza si mese festive, deschsa in anul 2009.
· PARC DE DISTRACTIE AMPLASAT IN PADUREA PAULESTI IN APROPIEREA LACURILOR- plimbari cu ponei, cu ATV-uri si picnic in mijlocul naturii.
· SC MARISTAR COM SRL ‘’RAMATUELLE CONCEPT’’ - desfasoara activitati de restaurant si recreere, piscina moderna, spatii de joaca pentru copii, alimentatie publica.
·  zona comerciala a comunei :
· Hipermarcheturi: METRO, MOEMAX PROPERTIES, MEGA IMAGE, PEPCO.

· Magazine de comercializare a diferitelor produse deschise in toate satele componente ale comunei.

c) Starea actală a sistemului de alimenatre cu apă în comuna Păulești
Comuna Păulești are un sistem centralizat de alimentare cu apă , este pus în funcţiune şi deserveşte toate satele comunei si anume: (Cocosesti, Păulestii Noi, Păulesti si Găgeni).
1.Sursa : Rețeaua Comunei Păulesti este aprovizionată si din cinci  surse independente – foraje de mare adâncime și din sistemul de aducțiune (ESZ – Paltinu).
1.1. Foraje de mare adâncime:
-   Forajele aflate in proximitatea bazinului sitiuat pe str. Preda Buzescu din satul Găgeni având coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.

	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	574389
	391596
	249

	FORAJ F2
	574377
	391547
	249


-   Date tehnice si parametri foraje:

	Indicativ foraj
	Adancime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit obtim de evacuare (l/s)
	Adancime pozitionare pompa

(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior

(m)
	Coloana de apa (m)

	F1
	146
	0.08
	3,752
	55
	41
	145
	114,50

	F2
	112
	0.08
	2,963
	45
	55
	109
	82,9


-   Forajul aflat in proximitatea bazinului situat pe str. Bucegi din satul Păulesti având coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.

	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	576698
	391453
	297


-   Date tehnice și parametri foraj:

	Indicativ foraj
	Adâncime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit optim de evacuare (l/s)
	Adancime poziționare pompa

(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior

(m)
	Coloană de apă (m)

	F1
	200
	0.07
	0,901
	150
	141
	196
	75,50


-   Forajul aflat in zona Intex din satul Păulestii Noi având coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.

	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	577352
	387633
	194


-   Date tehnice si parametri foraj:

	Indicativ foraj
	Adâncime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit optim de evacuare (l/s)
	Adâncime poziționare pompa

(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior

(m)
	Coloana de apa (m)

	F1
	116,50
	0.08
	5,962
	55
	41
	114
	84,50


-   Foraj (DUKE) din satul Păulestii Noi având coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.

	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	577497
	388269
	201


-   Date tehnice si parametri foraj:

	Indicativ foraj
	Adâncime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit optim de evacuare (l/s)
	Adâncime pozitionare pompa
(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior

(m)
	Coloana de apa (m)

	F1
	86,20
	0.07
	6,725
	45
	45
	85
	52


1.2. Alimenatre din rețeaua E.S.Z 
Comuna Păuleşti este alimentată din doua puncte având ca punct principal de alimentare, reteaua ESZ (Beton - Dn 1000 mm), care alimentează oraşul Vălenii de Munte, punctul de racord se află pe partea stângă a drumului de legătură cu oraşul Plopeni, la aproximativ 400 m de la intersecţia cu calea ferată iar cel de-al doilea punct de legatura se face in zona extravilanului al satului Gageni din magistrala Apelor Romane in camin bransare dotat cu apometru, regulator presiune si vana manevra. 

     2.  Conducte de aducțiune : 
Prima conductă pleaca din punctul de bransare (rețea ESZ) este construita din OlZn Dn 160 mm cu o lungime de aprox 2500 ml si presiunea în zona de racordare aprox 3-4 bar care alimentează 2 rezervoare de apă având capacitatea 300mc/fiecare, fiind echipate cu preaplin, robineți de golire, etc, și poziționate pe strada Eternitatii din satul Găgeni. Traseul acestei conducte urmează stărzile Calea Unirii, Vlad Musetescu, Aurel Ianculescu, Ioan Slavici și Eternitatii fiind poziționate exclusiv in Intravilanul satului Găgeni. Pe traseul acestor conducte de aducțiune exista un camin de vane poziționat la intersecția străzilor Calea Unirii cu Vlad Mușatescu de unde se poate intervenii prin manevra pentru alimentarea directă a rețelei de apă existentă în localitate.

Cea dea doua conductă de aducțiune apă care pleacă din punctul de branșare (cămin Apele Române) este construită din Ol Zn - Dn 250 mm cu o lungime de aprox 800 ml si presiunea în zona de racordare de aprox 3 bar care alimenteză un rezervor de apă suprateran cu capacitatea de 500 mc echipat cu preaplin si robineți de golire. Această conductă de aducțiune este utilizată în timpul avariilor la cele două foraje de mare adâncime aflateîin vecinătatea bazinului menționat. Ca poziționare bazinul este situat pe strada Preda Buzescu. 

3.   Rezervoare de înmagazinare apă potabilă
Rezervoarele de înmagazinare apă potabilă aferente satului Găgeni si Păulești sunt constructii de tip circular, supraterane, 2 rezervoare metal si 3 rezervoare din beton monolit. De la rezervoarele situate pe str. Eterniatii satul Găgeni si str .Bucegi din satul Păulesti apa pleacă gravitațional în rețeaua de distribuție ce deservește  comuna Păulesti.
Din rezervorul suprateran aflat pe str. Preda Buzescu satul Găgeni apa este împinsă în retea cu ajutorul unei pompe. În camera vanelor, amplasată adiacent rezervorului, în suprafață de aprox 10,0 mp, se află toate instalațiile hidraulice aferente. Camera vanelor este prevăzută cu conducte de preaplin si de golire a rezervorului, construite cu garda hidraulica înainte de evacuare, la nivelul terenului.In rezervoare sunt regăsite volumurile de compensare orara, rezervei intangibile pentru incendiu si rezervei de avarie.
4.  Retea de distribuție apă in comuna Păulești.

Din rezervoarele poziționate în satul Găgeni este alimentat tot sistemul de apă potabila a comunei Păulești dupa cum urmează:

a)Satul Găgeni 
Din primul rezervor din satul Găgeni pleacă o conductă de PEHD Dn 160mm în sistem gravitațional care parcurge străzile Eternității, Ioan Slavici, Aurel Ianculescu, Vlad Mușetescu. Din aceasta conducta sunt ramificații pe fiacare stradă adiacentă unde există rețea apă din conducta PEHD si Ol cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm – Dn 90 mm. Conducta de apă PEHD Dn 160 mm se racordează în conducta existentă pe toata lungimea Dj 102 (str Calea Unirii) ce tranzitează toată comuna Păulești. 

Din cel de-al treilea rezervor situat pe strada Preda Buzescu pleacă pompat printr-o conductă PEHD Dn 160mm spre caminul de vane situat la intersecția străzilor Calea Unirii cu str Stroe Buzescu de unde este distribuită în sistemul centralizat al comunei Păulești prin conducta ce tranzitează toată lungimea Dj 102 (str Calea Unirii) si ramificat din aceasta pe restul străzilor din satul Găgeni prin conducte Ol si PEHD cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm – Dn 90 mm.

b)Satul Păulesti beneficiază de rețea alimentare cu apă ramificat pe fiecare stradă cu conducte din PEHD având diametre cuprinse între Dn 63 mm si Dn 110 mm. Alimentarea cu apă a satului Păulești este realizată din conducta principala adiacentă drumului judetean Dj 102 (str Calea Unirii) care este alimentată din bazinele de înmagazinare situate pe raza satului Găgeni și prin manevra direct din conducta de aductiune apa (ESZ) si din 2 bazine supraterane aflate pe malul satului Paulesti mai precis pe str Bucegi. Alimentarea acestor bazine  menționate și aflate pe raza satului Păulesti, se face printr-o conducta PEHD Dn 90, Pn 10bar, pozată parțial pe str Aurel Ianculescu si str Ion Creanga din localitatea Găgeni cu direcția spre bazinele de apă poziționate pe str Bucegi accesul făcându-se în continuare pe mai multe drumuri de exploatare din extravilanul satului Păulești și dintr-un foraj amplasat în proximitatea celor doua bazine de stocare apă. Din aceste doua bazine de inmagazinare apa este distribuită în sistem garvitațional spre satul Păulești cât și satul Cocosești.

c)Satul Cocosești beneficiază de rețea alimentare cu apă potabila ramificat pe fiecare stradă cu conducte din PEHD având diametre cuprinse intre Dn 50 mm si Dn 90 mm, Pn 10 bar. Alimentarea cu apă a satului Cocosești este realizată din conducta principală adiacentă drumului judetean Dj 102 (str Calea Unirii) în dreptul intersecției cu str Independenței, care este alimentată din bazinele de înmagazinare situate pe raza satului Găgeni și prin manevra direct din conducta de aductiune apa (ESZ) si din cele doua bazine supraterane aflate pe malul satului Păulesti mai precis pe str Bucegi.

d)Satul Păuleștii Noi beneficiază de rețea alimentare cu apă potabilă ramificată pe fiecare strada cu conducte din PEHD si Otel având diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 90 mm, Pn 10 bar. Alimentarea cu apă a satului Păuleștii Noi este realizată din conducta principală adiacentă drumului judetean Dj 102 (str Calea Unirii). Pe raza satului Păuleștii Noi există două foraje de adâncime (foraj zona Intex si foraj Duke) și un castel de apă momentan în stare de nefunctionabilitate. Din aceste două foraje pe timpul avariilor la sistemul de aducțiune principal se poate intervenii pentru asigurarea cu apă parțial satului Păuleștii Noi.

Rețeaua de distribuție este executată din PEHD Dn 50 – Dn 200, Pn 6 - Pn 10 si Ol - Ø2’, cu lungime totala de aproximativ 79 200ml, compusă din tronsoane, după cum urmeaza :
	Nr Crt.
	Satele
	Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile (ml)

	1.
	Găgeni
	31.000

	2.
	Păulești
	33.000

	3.
	Cocosești
	13.000

	4.
	Păuleștii Noi
	2.200

	
	TOTAL
	79.200 -79,2 km


Adâncimea de montare a conductelor este de cuprină între 1,20m – 1,50m pe un strat de nisip, în afara părtii carosabile. Pe toată lungimea sistemului de apă aferent celor 4 sate sunt prevăzuti hidranti de incendiu.

Tronsoanele de conductă care traversează albia paraului Dambu sunt montate aerian pe suporți prinși de structura podurilor, fiind izolate conform normaticelor in viguare.

Pe traseul rețelelor de distribuție s-au realizat subtraversari de drumuri județene si comunale in tuburi de protecție, cu cămine de vane. Rețeaua are 62 cămine de vane de sectorizare.
d)posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
De la momentul predarii sistemului de apă catre SC PAMA S.R.L din 2010 și până în prezent’ comuna Păulești a finanțat o serie de obiective de investiții în vederea dezvoltării sistemului de alimentare cu apă aferent comunei Paulesti dupa cum urmeaza:

· La data de 20.10.2014 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 10587 cu SC STILCON SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’CONSTRUIRE REZERVOR CILINDRIC PENTRU APĂ POTABILĂ ȘI INCENDIU 500 mc, ÎN COMUNA PĂULEȘTI, SAT GĂGENI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 497 221,9 lei cu TVA. Dupa finalizarea, obiectivul fost recepționat și predat operatorului de apă  (SC PAMA SRL).

· La data de 03.11.2014 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 11465 cu SC IANIS CONSTRUCT SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOTURI CASA SAT PĂULEȘTI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 247 169,78 lei cu TVA. Dupa finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).

· La data de 03.11.2014 Primaria comunei Păulești încheie un contract aâand nr. 11753 cu SC DANVIL SRL în vederea realizarii obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOTURI CASA SAT COCOSEȘTI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 269 056,04 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apa  (SC PAMA SRL).

· La data de 10.11.2014 Primaria comunei Păulețti încheie un contract având nr. 11755 cu SC NICONS SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOTURI CASA SAT GĂGENI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 344 190,78 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).

· La data de 05.05.2016 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 6656 cu SC RHODOS COM SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXECUȚIE FORAJ ALIMENTARE CU APĂ SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 344 234,65 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat si predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).

· La data de 09.05.2017 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 6250 cu SC PAMA SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA SIMINA, COM PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local îin valoare de 50 056,69 lei cu TVA. După finalizare,obiectivula fost recepționat si predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 30.08.2017 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 12052 cu SC RHODOS COM SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’SISTEM DOZARE CU HIPOCLORIT DE SODIU REZERVOR GAGENI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 19 999,97 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat si predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 29.11.2017 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 17242 cu SC STILCON SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXECUTIE REZERVOR 500 mc, ÎN COMUNA PĂULEȘTI, SAT GĂGENI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 511 343 lei cu TVA. Dupa finalizarea, obiectivul fost recepționat și predat operatorului de apă  (SC PAMA SRL).
· La data de 05.04.2019 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 5232 cu SC WATER REFERENCE SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’REPARAȚII CABINA TEHNICĂ FORAJ APĂ DUKE SAT PĂULEȘTII NOI, COMUNA PĂULEȘTI, JUD PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 32 000 lei. După finalizare,obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).

· La data de 18.03.2020 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 4527 cu SC PAMA SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’POMPĂ APĂ ȘI AUTOMATIZARE PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 48 233,12 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).

· La data de 19.10.2022 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 18748 cu SC RAMAROM FOREST SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REȚEA APĂ PE STRADA PĂCII DIN SATUL GĂGENI, COMUNA PĂULEȚTI, JUDETUL PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 333 781,17 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă  (SC PAMA SRL).

· La data de 20.10.2022 Primaria comunei Păulețti încheie un contract având nr. 18782 cu SC ADINGEO CONS SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ LOCURI CASE PĂULEȘTI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 424 577,64 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă  (SC PAMA SRL).

· La data de 10.03.2023 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 4349 cu SC LAFORSERVICE SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’INVESTIGARE DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL A FORAJELOR PENTRU SATELE PĂULEȘTI SI GĂGENI – POMPARI (Etapa II)’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 143 707,41 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).

· La data de 08.08.2023 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 13928 cu SC LAFORSERVICE SRL în vederea realizării  obiectivului ‚’’REPARAȚII ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE FORAJ – ZONA SIMINA, COMUNA PĂULEȘTI, SAT PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 20 932,91 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
De la momentul predarii sistemului de apă catre SC PAMA S.R.L din 2010 și până în prezent’ comuna Păulești a finanțat și reparații la sistemul de alimenatre cu apă :
· La data de 10.04.2017 Primaria Comunei Paulesti incheie un contract avand nr. 4947 cu SC INALCO CONSTRUCT SRL in vederea obiectivului ‚’’REPARATII IZOLARE TERMICA  SI ALEI BETONATE REZERVOARE APA SAT PAULESTI’’ lucrare finantata din bugetul local  in valoare de 34 914,6 lei cu TVA. 
· Intre ani 2011 – 2023 Primaria comunei Păulești a încheiat mai multe contracte de lucrari cu societatea SC PAMA SRL având ca obiectiv ‚’’REPARAȚII SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN COMUNA PĂULEȘTI INCLUSIV LUCRARI DE DENISIPARE SI INLOCUIRE POMPA FORAJ DUKE’’ lucrari finanțate din bugetul local . Valoarea însumata a acestor contracte este de aproximativ 3 087 862,15 lei cu TVA.
d) Proiecte in curs de executie pentru sistemul de apa potabila in comuna Păulești pe care Primăria comunei Păulești le are demarate pentru sistemul de alimenatre cu apă
· ’’CONDUCTA DE ADUCȚIUNE ȘI GOSPODĂRIE DE APĂ REZERVOR DN1, PĂULEȘTI’’ prin contract nr. 23243 din 22.12.2021 încheiat cu societatea SC KATO SRVICE SRL lucrare finanțată de MDLPA prin programul Anghel Saligny în baza ctr Finanațare nr 13264 din 31.07.2023.  in valoare de 2 830 545,79 lei cu TVA.
· ’’EXECUȚIE CONDUCTĂ DE APĂ PE STRADA LIVEZILOR, SAT PĂULEȘTI, COM. PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ prin contract nr. 5382 din 27.03.2023 încheiat cu societatea SC ADMINA INTERCONS SRL, finanțată din bugetul local  in valoare de 722 .610,04 lei cu TVA.
· ’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE FORAJ ȘI GOSPODĂRIE APĂ ÎN SAT COCOSEȘTI, COM .PĂULEȚTI, JUD. PRAHOVA’’ prin contract nr. 18857 din 27.10.2023 încheiat cu societatea SC LAFORSERVICE SRL, finanțată din bugetul local  în valoare de 1 040 287,55 lei cu TVA.
· ’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU RETEHNOLOGIZARE STAȚIE DE TRATARE A APEI BRUTE DIN SAT PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ prin contract nr. 18863 din 27.10.2023 încheiat cu societatea SC LAFORSERVICE SRL, finanțată din bugetul local  în valoare de 319 166,82 lei cu TVA.
· ’’ACHIZITIE REZERVOR DE APĂ METALIC INTEX 150mc’’ prin contract nr. 2926 din 16.02.2024 încheiat cu societatea SC STILCON SRL, finanțată din bugetul local  în valoare de 222 935,48 lei cu TVA.
Cap.3. Prezentarea  operatorului  public - serviciul nou înființat – societatea comercială APĂ -CANAL  PĂULEȘTI SRL; organizare și finanțare;
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Păulești nr.14/2024 s-a aprobat rezilierea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă al comunei Păulești încheiat cu SC PAMA S.R.L sub nr.6157/08.07.2011.Acest lucru s-a facut ulterior hotarârii  Consiliul Local Păulești de a  înființa o societate comercială APĂ - CANAL PĂULEȘTI în vederea gestionării  serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Păulești, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Prin înființarea acestei societăți comerciale cu asociat unic  Consiliului local Păulești s-au avut în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

c) adaptabilitatea servciilor la cerințele comunităților locale;

d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Societatea comercială nou înființată, APĂ- CANAL PĂULEȘTI SRL este destinată satisfacerii unor nevoi ale comunității locale – alimenatre cu apă și canalizare. Activitatea societății fiind  structurată  pe două  componente  – apă si canalizare, fiecare activitate cu specificul ei.
Intrucât a fost  va fi preluat  serviciul de alimenatre cu apă de la vechiul operator SC.PAMA S.R.L  ,el trebuie delegat către noul operator .
Același lucru se poate realiza și cu serviciul de canalizare , dar care se va delega separat pe baza unui  nou studiu de oportunitate.

APĂ- CANAL PĂULEȘTI SRL se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor principii:

a) autonomiei locale;

b) descentralizării serviciilor publice;

c) responsabilității și legalității;

d) corelării cerințelor cu resursele;

e) dezvoltării durabile;

f) liberului acces la informații și consultarea cetățenilor;

g) economiei de piață și eficienței economice.

Activitățile societății comerciale APĂ- CANAL PĂULEȘTI reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților adinistrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitatea locală.
Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a societății comerciale APĂ- CANAL PĂULEȘTI se vor asigura din bugetul  de venituri și cheltuieli al societății, abrobat de Consiliul Local  Păulești.

Finanțarea cheltuielilor de capital ale societății comerciale APĂ- CANAL PĂULEȘTI pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unității  administartiv teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice se vor asigura din următoarele surse:

1.venituri proprii operator;

2.alocații buget local;

3.fonduri proprii operator;

4.credite bancare;

5.fonduri nerambursabile;

6.fonduri speciale instituite la nivelul autorității publice locale prin hotărâre: (FondIID) fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare ,acum instituit prin hotărîrea Consiliului Local Păulești.
Anual, APĂ- CANAL PĂULEȘTI SRL  odată cu elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, va întocmi programul de investiții și dotări pe care îl va supune spre aprobare Autorității Delegante –Consiliul Local Păulești. Autoritatea Delegantă  aprobă  lista de investiții, reabilitările, modernizările, obiective noi, extinderi inclusiv finanţarea lucrărilor de investiţii aferente infrastructurii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Programul de realizare a investiţiilor propuse şi aportul acestora în cadrul sistemului după punerea în funcţiune, vor fi stabilite de comun acord între părţi, Operatorul având posibilitatea identificării surselor de finanţare rambursabile sau nerambursabile, după caz.

Cap.4 Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică ’’delegarea  directă’’ a serviciului de alimentare cu apă din comuna Păulești către societatea nou înființată APĂ- CANAL PĂULEȘTI SRL;

Prezentul studiu de oportunitate este realizat în vederea analizării situației actuale și a oportunității gestionării  serviciului de alimenatre cu apă , prin delegare directă către un  un operator public  - APĂ - CANAL PĂULEȘTI SRL  așa cum este definit la art.2 lit.g) din 
Legea nr.51/2006.
Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:

· respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislația Uniunii Europene;

· necesitatea asigurării unor servicii publice  eficiente și de calitate, 
· dorința autorităților publice locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor din aria administrativ-teritorială a comunei Paulesti.

Gestiunea serviciului de alimentare cu apă din comuna Păulești  se poate organiza în acet moment doar prin  - gestiune delegată;

1 – direct – pentru că  există o societate comercială și are ca  asociat unic  Consiliului local Păulești ;
2 - licitație;

 
In cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale  atribuie unui operator toate competentele și responsabilitățile proprii privind asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr.51/2006 republicată, cu completarile ulterioare.
    Operatorii care pot desfășura activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în regim de gestiune delegată sunt cei stabiliti prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completarile ulterioare. 

Acesti operatorii  își pot desfășura activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza  unui contract de delegare a gestiunii și a licenței eliberate de A.N.R.S.C.
    Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimenatre cu apă și canalizare se aprobă prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatatea deliberativă a unitatăți administrativ-teritoriale si se semnează de autoritatea executivă  a acestora și conducerea operatorului.

.
  
 Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completarile ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct în urmatoarea situație:

· operatorilor cu statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, și cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale înfiintați după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în conditiile legii, care au  în administrare și exploatare bunuri, activități ori servicii de alimentare cu apă și de canalizare.


   Dar atribuirea directă a contractului  de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă  se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

a) unitatea administrativ-teritorială, în calitate de asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a asociaților  și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legatură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul, în calitate de delegat, desfasoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a unitatilor administrativ-teritoriale  care i-a delegat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de  unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului  este exclusă.

APĂ CANAL PĂULEȘTI SRL  îndeplinește toate cele trei condiții cumulative, motiv pentru care alegerea formei de gestiune –delegarea directă  se va  face prin hotărâre  a Consiliului  Local Păulești.
Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitătea serviciului de alimenatre cu apă   se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulamet al serviciului de apă , prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciului, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, startegia tarifară, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate/prestate. Caietul de sarcini și regulamnetul de serviciu se elaborează și se aprobă de către Consiliul Local Păulești în conformitate cu regulamentul cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Indiferent de forma de organizare adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, Consiliul Local Păulești  păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului de alimenatre cu apă și canalizare, precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

a) modul de respectare și îndeplinire de către operator  a obligațiilor  asumate;

b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate;

c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în anexă la regulamentul serviciului de alimenatre cu apă ;

d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor;

e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a bunurilor primite prin contractul de delegare;

 a)  Motivele de ordin economic,  financiar,  social și de mediu

Argumentele care stau la baza alegerii ”delegarii directe” ca modalitate de organizare și funcționare a serviciului de alimenatre cu apă  în comuna Păulești sunt:

· prin realizarea acestor activități de către APĂ- CANAL PĂULEȘTI SRL, Consiliul Local al comunei Păulești urmărește raportul optim între prețul (cât mai mic) și calitatea (cât mai ridicată) a serviciilor;
· realizarea autonomiei locale prin implicarea autorităților publice locale deliberative – asociat unic al  societății comerciale APĂ- CANAL PĂULEȘTI SRL  este comuna Păulești, alături de cetățeni în rezolvarea unei probleme a comunității având ca bază principiile dezvoltării durabile;
· asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și ale Uniunii Europene referitoare la mediu, este posibil numai cu investiții adecvate în dotări performante corespunzătoare și cu asigurarea de personal suficient și adecvat pregătit din punct de vedere profesional;

· dotarea cu utilaje noi și performante a serviciului va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare al localității;

· creșterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală.

b) Grupuri interesate
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de alimentare cu apă  de către societatea comerciale APĂ - CANAL PĂULEȘTI SRL  sunt:
-cetățenii/beneficiari comunei Păulești, agenți economici ai comunei Păulești, instituții publice din comuna;

-instituții ale statului:

• Garda de Mediu - printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului, 
• Apele Române - printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea și urmărirea stadiului de îndeplinire a obictivelor impuse de către Uniunea Europeană, 
• Direcția pentru sănănate publică Prahova printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării prevederilor actelor normative în domeniul sănătății, 

• A.N.R.S,C – Autoritatea națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice atribuții: pregătirea pieței serviciilor publice pentru intrarea pe piața comunitară; promovarea concurenței și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunitare.
c) Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate

Nevoile cetățenilor-beneficiari ai serviciilor de alimenatre cu apă : continuitate în alimentarea cu apă și la un preț corelat cu calitatea și cu gradul de suportabilitate al cetățenilor.
Nevoiele  primăriei  comunei Paulesti: 
· îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor de utilități publice;

·  realizarea unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală;
· dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător;
· organizarea serviciilor de utilități publice astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici. 

Pornind de la cele menționate mai sus, apare în mod evident că prin delegarea directă a serviciului de alimenatre cu apă  din comuna Păulești  către un operator public – APĂ- CANAL PĂULEȘTI SRL, autoritatea administrativ-teritoială  își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii este cea mai potrivită strategie pentru scopul urmărit.
Operatorul de drept public APĂ -CANAL PĂULEȘTI SRL  are o singură condiție ca să își desfășoare activitatea  în urma hotărârii de delegare directă a gestiunii : trebuie să  obțină de la ANRSC București licența clasa 3, doar obținerea licenței îi conferă statutul de operator local. Acest lucru trebuie făcut în maxim 90 de zile. Tot în acest interval de timp trebuie obținut  avizul pentru preț apă potabilă.
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