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[bookmark: _Hlk110599650]MEMORIU JUSTIFICATIV
AMPLASAMENT SPAU 1.2 DOROSCANI, SPAU 2.2 SINESTI

In vederea optimiziarii proiectului “ Extinderea sistemului de apă şi canalizare în județul Iași-axa 4-Brăiești-Sinești-Popești” Antreprenorul SC DAROCONSTRUCT SRLA a propus spre aprobare catre beneficiarul SC APAVITAL SA, o noua solutie in vederea realizarii pomparii apelor uzate pentru SPAU 1 Doroscani si SPAU 2 Sinesti, propunerea de modificare constituie o solitie alternativa de executie a Statiilor de pompare ape uzate prin introducerea pe traseul refularii a unei statii de pompare suplimentare.
Sistemele de pompare se vor realiza astfel:
1. Pentru buna functionalitate a sistemului de refulare aferent Statieie de pompare ape uzate SPAU 1 Doroscani s-a optat pentru realizarea unui sistem de pompare in trepte utilizand doua statii de pompare cu inatimi mai mici de pompare.

Pe amplasamentul Statiei de pompare ape uzate SPAU 1 Doroscani va fi amplasata Statia de pompare ape uzate SPAU 1.1 Doroscani care va realiza pomparea apei menajere catre Statia de pompare ape uzate SPAU 1.2 Doroscani cu amplasament nou conform plan de situatie atasa, care nu a fost prevazut in proiectul initial.

2. Pentru buna functionalitate a sistemului de refulare aferent Statieie de pompare 2 Sinesti s-a optat pentru realizarea unui sistem de pompare in trepte utilizand doua statii de pompare cu inatimi mai mici de pompare.

Pe amplasamentul Statiei de pompare ape uzate SPAU 2 Sinesti va fi amplasata Statia de pompare ape uzate SPAU 2.1 Sinesti, care va realiza pomparea apei menajere catre Statia de pompare ape uzate SPAU 2.2 Sinesti cu amplasament nou conform plan de situatie atasat, care nu a fost prevazut in proiectul initial.

Solutia propusa are in vedere o executie relativ mai usoara a lucrarilor fara a crea disconfort locuitorilor comunei Popesti, de asemenea s-a avut in vedere si configuratia terenului optima pentru realizarea SPAU-rilor, aceasta solutie pemitand o fiabilitate si exploatare mai buna in timp a echipamentelor.

In urma propunerii de modificare Beneficiarul SC APAVITAL SA, si-a exprimat acceptul atat pentru noua reconfigurare a sistemelor de pompare a apelor uzata cat si amplasamentul acestora si in acest sens atasam prezentului memoriu justificativ Rezolutia CTE APAVITAL 15/11/2023.

Avand in vedere ca Statiile de pompare ape uzate, SPAU 1.2 Doroscani si SPAU 2.2 Sinesti sunt amplasate in cadrul UAT Popesti, va rugam sa ne transmiteti aceptul dumneavoastra pentru cele doua amplasamente.

Prin prezentul memoriu justificativ dorim acceptarea de catre Consiliul Local al comunei Popesti a amplasarii statiilor de pompare conform planurilor anexate.




image1.jpg
DAROCONSTRUCT C .

1S0O 9001 1SO 14001

Sbr. Aurel Vlaicu, nr. 76A, Imobil C1, etaj. 1, birou 1, lasi, cod postal 700382 « Casuta Postala nr. 1040, Oficiul Posbal nr4, lasi
Tel: 0371024524 » Fax 0232 222108 » E-mail: office@daroconsbruct.ro * Cod Fiscal RO17749762, ORC J22/1774/2005
Conb nr. RO68BRDE240SV76702322400 (RON) - BRD-GSG lasi * Conb nr. ROB0TREZ4065069XXX017147 (RON) - TREZORERIA lasi





