ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 136/31.05.2018

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR”

Denumirea obiectivului de investiţie:„MODERNIZARE STRADA GRĂDINARILOR”

Elaborator : SC GASI STUDIO GROUP SRL

Proiect nr. 3/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul  municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: străzile Grădinarilor, Pinului și Magnoliei.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiţiei:			  	9.377.142,16 lei (fără TVA)

din care:

- construcţii - montaj: 				   	8.255.961,78 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei:   Anul  I   	        4.000.000,00 lei

Anul  II   	        5.377.142,16 lei

Durata de realizare a investiţiei 27 luni

- 3 luni sunt necesare realizării proiectului tehnic,

- 24 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Strada Gradinarilor

- Latimea partii carosabile din mixtura asfaltica : 7 m

- Rigole carosabile betonate : 2*0.50 cm

- Borduri din beton de ciment tip 20x25 cm

- Trotuare cu o latime variabila, maxim 1.30 latime asfaltata incadrata de borduri de ciment tip 10x15 cm

- Retea de canalizate din PVC 315 mm SN8

- Racorduri la proprietati aferente retelei de canalizare

- Statie de pompare intermediara

- Reamplasare hidranti aferenti conductei de apa potabila existenta

- Canal tehnic pentru coborarea in subteran a cablurilor aeriene

Strada Pinului

- Latimea partii carosabile din mixtura asfaltica : 6 m

- Rigole carosabile betonate : 2*0.50 cm

- Borduri din beton de ciment tip 20x25 cm

- Trotuare cu o latime variabila, maxim 1.30 latime asfaltata incadrata de borduri de ciment tip 10x15 cm

- Retea de canalizare din PVC 315 mm SN8

- Racorduri la proprietati aferente retelei de canalizare

- Retea de apa potabila din polietilena PEHD de 110 mm

- Racorduri la proprietati aferente retelei de apa potabila

- Canal tehnic pentru coborarea in subteran a cablurilor aeriene

Strada Magnolia

- Latimea partii carosabile din mixtura asfaltica : 7 m

- Rigole carosabile betonate : 2*0.50 cm

- Borduri din beton de ciment tip 20x25 cm

- Trotuare cu o latime variabila, maxim 1.30 latime asfaltata incadrata de borduri de ciment tip 10x15 cm

- Extinderea retelei de canalizare din PVC 315 mm SN8

- Racorduri la proprietati aferente retelei de canalizare

- Extinderea retelei de apa potabila din polietilena PEHD de 110 mm

- Racorduri la proprietati aferente retelei de apa potabila

- Canal tehnic pentru coborarea in subteran a cablurilor aeriene

Structura Rutiera propusa este alcatuită din:

- 4 cm strat de uzură din MAS 16

- 6 cm strat de legatură din BAD 22.4

- 8 cm strat de bază din AB 31.5

- 20 cm strat din balast stabilizat cu ciment 6%

- 30 cm strat din balast

- Netesin cu rol anticontaminator

• Finanţarea obiectivului: Suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

Primar,			Şef serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,

Kereskényi Gábor					ing. Szucs Zsigmond

Preşidente de şedinţă,					Secretar,

Ardelean Octavian Iulian				Mihaela Maria Racolţa