ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Satu Mare

Nr.110/30.05.2019

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

“Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal) “ din Municipiul Satu Mare.

Denumirea obiectivului de investiţie: „Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal)” din Municipiul Satu Mare

Elaborator : S.C. AMPER PROIECT S.R.L. Oradea

Proiect nr. 114/2018

Persoana juridică achizitoare : Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite : Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului : str. Mihai Viteazu lângă Școala gimnazială Grigore Moisil, străzile Poienilor, Crăieselor, Acs Alajos și parcarea delângă Pod Decebal(fostul cinematograf Luceafărul) din Municipiul Satu Mare

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI :

• Valoarea  totală a investiţiei :			  	493.819,70 lei (fără TVA)

din care :

- construcţii – montaj : 				   	372.700,00 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei : 20 luni

CARACTERISTICI :

- Număr total stâlpi proiectați : 53 buc.(15 buc. cu H=4m și 38 buc. Cu H=8m)

- Număr total de puncte luminoase noi realizate sunt :  62 buc

- Sursa de lumina LED

- Puterea electrică instalată(după implementarea proiectului) :  2458 kW

- Alimentare corp de iluminat : 230V/50 Hz

Finanţarea obiectivului : Suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

Primar,			                               Şef serviciu,

Kereskényi Gábor				  ing. Szucs Zsigmond

Președinte de ședință                                                                 Secretar

Pugner Robert                                                             Mihaela Maria Racolța