ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

nr. 167/24.09.2020

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiție:

„Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor”

Denumirea obiectivului de investiție: „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, str. Csipler Sandor”

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este Serviciul de Proiectare Satu Mare al Societății de Distribuție a Energiei Electrice ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. la comanda Beneficiarului investiției Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea  totală a investiției:			101.288,77 lei (fără TVA)

din care :

construcții - montaj: 				  64.208,09 lei (fără TVA)

Soluţia tehnică avizată constă în realizarea următoarelor lucrări:

- realizarea LES 0,4kV cu cablu tip ACYAbY 3x150+70 mmp, în lungime de 315 m, racordată într-o firidă de rețea existentă, E1+3 care se înlocuiește cu o firidă de rețea E1+4;

- amplasarea a două firide de distribuție tip E2+4 pe postament propriu, pe domeniu public;

- realizare prize de legare la pământ de maxim 4 ohmi.

Cablul se va poza de-a lungul străzii Gellert Sandor şi Csipler Sandor, pe domeniu public, în zona verde, pe marginea drumului.

În cadrul lucrărilor va fi prevăzută refacerea pavajelor şi a zonelor verzi afectate.

Cotele de cofinanțare stabilite cf. Ord. 36/2019, art. 11 (2):

- Solicitanți:        	       50%

- Operator rețea:           50%

- Autoritate Locală:        0%

Finanţarea obiectivului: Se va realiza de către operatorul de rețea, S.C. Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A, în procent de 50% și de către solicitanții realizări acestei extinderi în procent de 50%.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE cu nr. 36/2019  Municipiul Satu Mare este autoritate publica locala care va reprezenta solicitanții în raportul cu operatorul de rețea, iar toată plățile de la solicitanți  către operatorul de rețea precum și de la operatorul de rețea către solicitanți se vor face prin Municipiul Satu Mare.

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar,				        				Şef serviciu,

Kereskényi Gábor                             				ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință,						Secretar general,

Kiss Iosif							Mihaela Maria Racolța