ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

nr. 168/24.09.2020

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

„Prelungirea străzii Diana”

Denumirea obiectivului de investiție: „Prelungirea străzii Diana”

Amplasamentul obiectivului: Strada Diana .

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L., în calitate de proiectant general.

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea  totală a investiției:		996.182,83 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 			786.303,17 lei (fără TVA)

CAPACITĂȚI TEHNICE:

- Lungimea străzii este de 150 m;

- Sistemul rutier propus este format din:

- 4 cm strat din Beton Asfaltic BA16

- 6 cm strat din Beton Asfaltic Deschis BAD 22.4

- 20 cm strat din Agregate naturale stabilizate cu ciment

- 30 cm strat din Balast

- Suprafața părții carosabile este de 1500 mp

- Suprafața trotuarelor este de 300 mp

- Lungimea rețelei de canalizare este de 125 m

- Lungimea rețelei de apă potabilă este de 150 m

- Stâlpi de iluminat complet echipați 4 buc

- Rețea de alimentare cu energie electrică pentru stâlpii de Iluminat

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar,				        			Şef serviciu,

Kereskényi Gábor                               		ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință,						Secretar general,

Kiss Iosif							Mihaela Maria Racolța