Anexa nr. 1

la Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

Nr. 25/13.02.2020

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„Reabilitare clădire şcoală gimnazială Octavian Goga”

Denumirea obiectivului de investiţie: „Reabilitare clădire şcoală gimnazială Octavian Goga”

Elaborator : S.C. SALITHEA PROJECT S.R.L. Baia Mare .

Proiect nr. 89/2017

Persoana juridică achizitoare: Municipiul satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Strada Proiectantului

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiţiei:			  	10.253.965, 00  lei fără TVA

din care:

- construcţii - montaj: 				   	  8.975.500, 00  lei fără TVA

• Eşalonarea investiţiei:   Anul  I   	10.253.965, 00  lei fără T.V.A.

Durata de realizare a investiţiei 12  luni

- 2 luni sunt necesare realizării proiectului tehnic,

- 10 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Pentru realizarea obiectivului propus se vor realiza următoarele lucrări :

1.	Lucrări de reorganizare şi recompartimentarea spaţiilor existente prin intervenţii mici in ce priveşte inchideri-deschideri de uşi, lucrări ce nu afecteaza structura de rezistenţă a clădirilor, refacerea şarpantei

2.	Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

3.	Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum, realizarea instalaţiei de hidranţi interiori

4.	Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor electrice, modernizarea instalaţiei de paratrăsnet, realizarea sistemului de supraveghere video şi control acces, instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu

5.	Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de apa rece şi caldă

6.	Crearea de facilităţi – adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi

7.	Lucrări de înlocuire a tămplăriei interioare

8.	Refacerea finisajelor interioare şi exterioare

9.	Construirea unei platforme de parcare cu 7 locuri, reabilitare teren de fotbal, volei şi baschet, amenajarea unei copertine de protecţie in zona accesului de pe fatada estică a corpului 2, refacerea imprejmuirii existente

În urma executării lucrărilor sus menționate indicatoriii urbanistici se modifica astfel:

Existent:

S utila = 3.077,38 m2;

Propus: S utila = 3.115,90 m2;

S teren scoala = 7.527,00 m2;

• Finanţarea obiectivului: Suportată din fonduri Europene nerambursabile și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

| Primar | Şef Serviciu Scriere, Implementare şi Monitorizare proiecte |
| --- | --- |
| Kereskényi Gábor | dr. Sveda Andrea |

Președinte de ședință,						Secretar general,

Albu Adrian 							Mihaela Maria Racolţa