MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 15/27.01.2022

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

“Extinderea iluminatului public pe strada Fluturilor“

Elaborator: S.C. ELICON IMPEX S.R.L. Satu Mare

Proiect nr.: 495/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, str. Fluturilor

Indicatori Tehnico – Economici  propuşi în proiect:

•Valoarea totală a investiției :	146579,15 lei  (fără TVA)

din care

construcții-montaj : 93213,28 lei  (fără TVA)

Durata de realizare a investiției : 11 luni

Capacități:

În urma realizării investiției propuse, vor rezulta următoarele indicatori de performanță :

- 8 stâlpi metalici pentru iluminat cu suporți metalici aferenți

- 8 aparate de iluminat cu surse LED

- Cablu tip ACYABY 4x16 mmp, L=190 m

• Finanțarea obiectivului: Suportată din buget local, credit, concesiune servicii/lucrări/exploatare și alte fonduri legal constituite.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință,					Secretar general,

Întocmit Bereș Dorin Mihai 2 ex