Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 337/15.09.2022

Indicatorii tehnico-economici ale obiectivului de investiție:
„Muzeul industrializării forțate și al dezrădăcinării - Satu Mare”:

Din punct de vedere constructiv se va crea un spațiu muzeal, alcătuit dintr-o incintă delimitată cu două ziduri spre vest - bdul. Transilvania și spre est - str. Fântânii care delimitează terasa acoperită asigurând atât accesul la corpul muzeului de la nivelul solului spre Parter, cât și accesul direct de la cota digului la Etajul 1.

Corpul MUZEULUI are regimul de înălțime P+2E+M și are dimensiunile în plan  de 9,9 x 43,3 m. Incinta mai dispune de un accent pe verticală, un turn circular cu raza de 2,1 m cu o înălțime de 36 m și un spațiu tehnic cu regim parter având dimensiunile în plan de 5,5 x 108 m.

Suprafața construită - desfășurată propusă este de aproximativ 565,87 mp.

Muzeul cuprinde diferitele zone funcționale necesare investiției:

- corpul MUZEULUI INDUSTRIALIZĂRII FORȚATE	Sc=464,22 mp

- corp CENTRALA TERMICĂ	Sc=62,00 mp

- corp POST TRAFO existent/menținut	Sc=25,72 mp

- corp TURN	Sc=14 mp

- corp COPERTINĂ TERASĂ	Sc=1020,76 mp

Înălțimea muzeului la cornișă va fi de +7,20 m, înălțimea maximă de +20,10 m, iar turnul va avea înălțimea de +36 m.

Accesele și zone funcționale din muzeu pot funcționa și se pot realiza atât separat cât și la comun. Spațiile tehnice au de asemenea accese separate și directe din exterior.

Structura de rezistență este din beton armat, cu fundații, diafragme, grinzi și dale și acoperiș înclinat din beton.

Betonul aparent este propus atât ca finisaj interior cât și exterior.

Muzeul va fi racordat și va beneficia de utilitățile existente în zonă (alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă și canalizare).

Valoarea totală a investiției:	31.975.543,12 lei (fără TVA)

din care

Construcții-Montaj:	20.656.092,19 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiției 30 de luni, 6 luni pentru proiectare și 24 de luni faza de execuție.

| Primar Kereskényi Gábor | Director executiv Ec. Ursu Lucia | Șef birou Ing. Criste Florin |
| --- | --- | --- |

Președinte de ședință,						Secretar general,

Întocmit,

ing. Kiss Ferenc 2 ex.