ANEXA  NR. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 353/29.09.2022

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Reabilitare fațade și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr. 6

din municipiul Satu Mare

Denumirea obiectivului de investiție: ,,Reabilitare fațade și acoperiș la imobilul situat pe strada Horea nr. 6”

Elaborator: R.T. ARCHITECTURE  SRL,

Proiect nr.       6/2022,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul  municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Str. Horea , nr. 6, Satu Mare, judetul Satu Mare.

Indicatori  Tehnico – Economici  propuși  în  proiect:

• Valoarea devizului general             16 336 616,60  lei  fără TVA

din care C+M               12 076 137,26  lei   fără TVA

Durata de realizare  a  investiției:  30 luni (proiectare și execuție).

Capacități:

Scopul principal al investiției este realizarea fațadelor și acoperișului imobilului aflat pe lista monumentelor de patrimoniu. Nu se intervine asupra compartimentărilor interioare si nici asupra finisajelor interioare

Principalele obiective care se urmăresc în reabilitarea clădirii, sunt:

- Combaterea umidității(infiltrații, ploi, instalații defecte),

- Asigurarea stabilității construcției,

- Înlocuirea instalațiilor defecte(sanitare, electrice, etc),

- Refacerea finisajelor exterioare,

- Consolidarea planșeului de lemn peste etaj și refacerea termoizolației,

acestuia având ca scop ușurarea sarcinilor,

- Reparații la șarpanta de lemn a clădirii și înlocuirea completă a învelitorilor existente cu învelitori de țiglă ceramică, respectiv tablă de titan-zinc în formă de romb,

- Înlocuirea completă a tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan.

Clădirea este alcătuită din două corpuri, Corp A (S+P+2E+Mparțial) și Corp B având un regim de înălțime Sparțial+P+2E având următoarele caracteristici:

- Aria construită propusă           - 1 109,33 mp,

- Aria desfășurată propusă        - 4 700,55 mp,

- Aria desfășurată propusă(pentru calculul CUT)  - 4 097,22 mp,

- P.O.T. propus            - 76,50 %,

- C.U.T. propus            - 2,83,

- Categoria de importanță   C,

- Clasa de importanță            II,

- Grad de rezistență la foc     IV.

Bilanț teritorial – situația existent:

- Construcții                              1 109,33 mp                      76,50%

- Accese auto, parcări               259,89 mp                         17,93%

- Spațiu verde neamenajat        80,78 mp                              5,57%

TOTAL                1 450,00 mp.

• Finanțarea obiectivului: Suportată  din bugetul local al Municipiului Satu Mare.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

Primar		                         Șef serv. investiții, gospodărire întreținere

Kereskényi  Gábor                                          ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit

ing. Suhani Mihai

Președinte de ședință,					Secretar general,