ANEXA Nr. 2.2 a la normele metodologice la HCL nr. 36/10.02.2022

# Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:

# ,, Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera in municipiul Satu Mare, zona Bercu Rosu"

| Denumirea obiectivului de investiții: „Extindere retele de alimentare cu apa in municipiul Satu Mare , zona Bercu Rosu” |  |
| --- | --- |
| Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) | S.F. |
| Beneficiar (UAT) | U.A.T. SATU MARE |
| Amplasament | Strada Cimbrului-Onisifor Ghibu, Zona Bercu Rosu, mun. Satu Mare |
| Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) | 256.386,34 LEI |
| din care C+M (lei, inclusiv TVA) | 228.098,00 LEI |
| Curs BNR lei/euro din data 01.10.2021 | 4,947 LEI/EURO |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) | 247.022,08 LEI |
| Valoare finanțată de UAT Satu Mare (lei, inclusiv TVA) | 9.364,26 LEI |

# Alimentări cu apă și stații de tratare a apei

| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” | U.M. | Cantitate |  | Valoare (lei inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa de apă | buc. | existenta. |  | . |  |
| Instalațiile de pompare | buc. | existente. |  | . |  |
| Stația de clorinare a apei | buc. | existenta. |  | . |  |
| Stația de tratare a apei | buc. | existenta. |  | . |  |
| Conductele de aducțiune | m | existenta |  | . |  |
| Rezervor de înmagazinare a apei potabile | buc. | existent |  | . |  |
| Stațiile de pompare și repompare a apei potabile | buc. | existente |  | . |  |
| Rețelele de distribuție | m | 625 m. |  | 204 531,25 lei. |  |
| Branșamente individuale | buc. | 10 |  | 10602,90 lei. |  |
| Alte capacități ........... |  |  |  | . |  |
| Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale) | loc. | 65 |  | . |  |
| Total locuitori | loc. | 65 |  | . |  |
| Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. .......... (euro, fără TVA) |  |  | 1250 E/LOC. |  | . |
| Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți (euro, fără TVA) |  |  | 51.826,63 Euro |  | 670,02 |

Primar

Kereskényi Gábor