# Anexa 1.1 canalizare

# Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții:

# ,, Bazin de retentie la S.P.A.U. Fabricii, Mun. Satu Mare"

| Denumirea obiectivului de investiții: „Bazin de retentie la S.P.A.U. Fabricii, Mun. Satu Mare” |  |
| --- | --- |
| Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) | S.F. |
| Beneficiar (UAT) | UAT SATU MARE |
| Amplasament | Mun. SATU MARE Strada Fabricii, nr.37 |
| Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) | 4.646.224,50 LEI |
| din care C+M (lei, inclusiv TVA) | 4.130.104,44 LEI |
| Curs BNR lei/euro din data .01.10.2021 | 4,95 LEI/EURO |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) | 4.447.494,50 LEI |
| Valoare finanțată de UAT SATU MARE. (lei, inclusiv TVA) | 198.730 LEI |

# Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale

| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” | U.M. | Cantitate |  |  |  | Valoare (lei, inclusiv TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stație de epurare | buc. | existenta. |  |  |  | . |  |  |
| Stații de pompare și repompare a apei uzate | buc. | existenta |  |  |  |  |  |  |
| Rețea de canalizare apă uzată | m | existenta |  |  |  |  |  |  |
| Conductă de evacuare a apei epurate în emisar | buc. | existenta. |  |  |  | . |  |  |
| Guri de vărsare în emisar | buc. | existenta. |  |  |  | . |  |  |
| Racorduri individuale | buc. | existente |  |  |  |  |  |  |
| Alte capacități: Bazin de retentie , V=1942 mc din conducte PVC corugat DN1000, SN8 , camine, accesorii, retea de spalare | Volum | 1.942 mc |  |  |  | 4.062.869,44 |  |  |
| Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale) | loc. |  |  |  |  | . |  |  |
| Total locuitori echivalenți | loc. | 1500 |  |  |  | . |  |  |
| Total locuitori | loc. | 1500 |  |  |  | . |  |  |
| Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale |  |  | U.M. |  | Cantitate |  | Valoare (lei, inclusiv TVA) |  |
| Guri de scurgere |  |  | buc. |  | . |  | . |  |
| Rețea de canalizare apă pluvială |  |  | m |  | . |  | . |  |
| Stații de pompare și repompare a apei pluviale |  |  | buc. |  | . |  | . |  |
| Guri de vărsare în emisar |  |  | buc. |  | . |  | . |  |
| Alte capacități: Bransamente electrice trifazate la statiile de pompare |  |  | Buc. |  | - |  |  |  |
| Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. .......... (euro fără TVA) |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
| Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA) |  |  |  | 938.631,21 euro |  |  |  | 625,75 |

(ANEXA Nr. 2.2 b la normele metodologice)

Primar

Kereskényi Gábor