MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 174/25.05.2023

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

Reabilitare rețele de apă și canalizare, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare

Elaborator: S.C. APASERV Satu Mare S.A.,

Proiect nr.: 20/2022,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, P-ța Romană,

Indicatori Tehnico – Economici  propuși în proiect:

1.   VALOAREA TOTALĂ a investiției:		1.900.597,85 lei cu TVA

din care C + M :				1.689.490,20 lei cu TVA

2.  EŞALONAREA INVESTIŢIEI INV/C+M

Total :           1.900.597,85 / 1.689.490,20 lei cu TVA

Din care :

Anul I :          1.900.597,85 / 1.689.490,20 lei cu TVA

Utilaje cu montaj :            -

Lucrarea se încadrează în grupa III-a.

3.   DURATA DE REALIZARE (luni)   10  luni,

4.   CAPACITĂŢI (unități fizice și valorice)

- Conductă  HDPE 100 De 110 mm Pn10 bar.                        ml.  1004,00

- Cămin din beton Bc 7.5                                                         buc. 1,00

- Tencuială interioară la cămine din mortar M 100 – T

- Capac cu ramă fontă pentru cămine, carosabil                      buc 1,00

- Hidranți de incendiu supraterani  din fontă DN 80                buc.  2 ,00

- Branșament de apă                                                                 buc.  81,00

- Conductă PVC SN8 DN250mm                                            ml.  521,00

- Conductă PVC SN8 DN400mm                                             ml.  714,00

- Racord de canalizare                                                               buc. 76,00

- Cămin de vizitare cu capac carosabil                                      buc. 24,00

- Gură de scurgere                                                                     buc  46,00

- Fitinguri din HDPE 100,  De 110 mm  Pn10

5.   FINANŢAREA OBIECTIVULUI: din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, IID.

Valorile includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                             Secretar general

Szucs Zsigmond/2 ex.