Anexa nr. 1 la HCL nr. 72/23.02.2023

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții:

“Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu-Petőfi”

### A. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

inclusiv T.V.A. – total:   4.086.431,38 lei;

exclusiv T.V.A. – total:  3.438.798,94 lei;

- CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):

inclusiv T.V.A. : 3.267.867,33 lei;

exclusiv T.V.A. : 2.746.107,00 lei.

### B. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 93,33 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2.an) | 200,91 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 176,09 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 24,82 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 29,84 |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) | 78,14% |
| Reducerea consumului de energie primară | 67,92% |
| Reducerea emisiilor de CO2 | 71,94% |

În urma analizei termice și energetice a clădirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Măsuri, clădirea se va incadra in clasa energetică "B” avand o nota energetică 96,28 şi un consum total anual specific de energie finala de 161,02 kWh/m2an împarțit astfel:

• consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire: 93,33 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apă caldă de consum: 66,81 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru ventilare: 0,99 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 10,84 kWh/m2an.

• un indice de emisii echivalent CO2: 29,84 kgCO2/m²an

### C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiții

- Economia anuală de energie:

212.292 kWh/an;

17,39 tep.

### D. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

- Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

| PRIMAR Kereskényi Gábor | Director executiv ec. Ursu Lucia | Șef serviciu Sveda Andrea |
| --- | --- | --- |

Președinte de ședință                                                  Secretar general