MUNICIPIUL SATU MARE

Anexa  la HCL nr. 374/28.11.2024

Obiectiv de investiție:  "lmplementarea măsurilor de eficienţă energetică la sala de sport a şcolii gimnaziale Bălcescu­ Petofi"

### A. Indicatori maximali, respectiv indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie sunt:

Valoarea totală a investiției:	4.567.896,26  lei inclusiv TVA

din care:

Construcții – Montaj:		2.838.809,82  lei inclusiv TVA

### B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 93,33 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m2.an) | 200,91 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 176,09 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 24,82 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 29,84 |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) | 78,14% |
| Reducerea consumului de energie primară | 67,92% |
| Reducerea emisiilor de CO2 | 71,94% |

În urma analizei termice și energetice a clădirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Măsuri, clădirea se va incadra in clasa energetică "B” avand o nota energetică 96,28 şi un consum total anual specific de energie finala de 161,02 kWh/m2an împarțit astfel:

• consumul total anual specific de energie finala pentru încălzire: 93,33 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apă caldă de consum: 66,81 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru ventilare: 0,99 kWh/m2an;

• consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 10,84 kWh/m2an.

• un indice de emisii echivalent CO2: 29,84 kgCO2/m²an

### C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiții

- Economia anuală de energie:

212.292 kWh/an;

17,39 tep.

Durata de realizare a investiției: 16 luni.

- 3 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,

- 12 luni execuție lucrări,

- 1 lună pentru întocmirea Certificatului de performanţă energetică

| PRIMAR Kereskényi Gábor |  | Șef serviciu Managementul Proiectelor dr. Sveda Andrea |
| --- | --- | --- |

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                Secretar general