MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 316/18.12.2025

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră mal stâng Someș, municipiul Satu Mare

Elaborator: S.C. APASERV Satu Mare S.A.,

Proiect nr.: 102/2023,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, Bd. Lucian Blaga, str. Careiului, str. Ratu Mare, str. Dorobantilor, str. Panait Cerna, str. Campului, str. Vasile Scurtu, str. Plopilor, str. Caprioarei, str. Alunului, str. Ciresilor,  str. Castanilor, str. Amatiului, str. Octavian Ardelean, str. Lotus, str. Cedrului

Indicatori Tehnico – Economici  propuși în proiect:

- VALOAREA TOTALĂ a investiției:

25.322.157,39 lei fără TVA / 30.589.486,57 lei cu TVA 21%,

din care C+M

15.772.914,01 lei fără TVA / 19.085.225,95 lei cu TVA 21%

Utilaje cu montaj :      3.350.750,00 lei fără TVA/ 4.054.407,50 lei cu TVA 21%

2.   DURATA DE REALIZARE   20  luni,

- CAPACITĂŢI (unități fizice și valorice)

Rețeaua de apă potabilă

- Conducte PEHD 100, PN10 SDR17, De110 mm 				3745 m

- Cămin de vane                                                                      		17,00 buc

- Hidranți de incendiu

-Branșament de apă                                                                 		61,00 buc

- Conducte PVC compact SN8 Dn 250 - 315 				13846 m

- Cămin de vizitare 						 		342 buc

- racorduri canalizare						 		425 buc

- Stații de pompare 						   		13 buc

- Cămin de decantare 						  		 13 buc

- Coductă de refulare	PEHD PE100 SDR 17 De 110           			2778 m

4.   FINANŢAREA OBIECTIVULUI: din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, IID.

Valorile includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință,				Secretar general,

Szucs Zsigmond/2 ex.