PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 76/27.03.2025

Indicatorii tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiții

,Extindere rețele de apă și canalizare menajeră

în municipiul Satu Mare, zona Bercu Roșu”,

obiectiv finanțat prin Programul Național Anghel Saligny

Denumirea obiectivului de investiție: ,,Extindere rețele de apă și canalizare menajeră

în municipiul Satu Mare, zona Bercu Roșu”.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare.

Indicatori tehnico - economici  finali propuși spre aprobare:

Valoarea totală a investiției : 	6.896.222,38 lei, fără T.V.A.

8.151.191,88 lei, cu T.V.A.

din care C + M : 	6.236.061,08 lei, fără T.V.A. .

7.420.912,69 lei, cu T.V.A. .

Valoarea decontată prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny este de 7.825.633,03 lei, cu T.V.A. .

| Capacități realizate | U.M. | Cant. |
| --- | --- | --- |
| Rețele Apă | m | 1.224 |
| Hidranți | buc | 2 |
| Cămine de vane | buc | 2 |
| Rețele Canalizare |  |  |
| Rețele DN 250 | m | 7.556 |
| Rețele DN 315 | m | 629 |
| Cămine de vizitare DN 250 | buc | 149 |
| Cămine de vizitare DN 315 | buc | 12 |
| Conducte de Branșamente DN 160 | m | 1.676 |
| Cămine de Branșamente DN 160 | buc | 545 |
| Conducte de refulare SPAU 1 DN 160 | m | 920 |
| Conducte de refulare SPAU 2 DN 125 | m | 525 |
| Conducte de refulare SPAU 3 DN 110 | m | 800 |
| Stații de pompare | buc | 3 |

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu

Ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                Secretar general

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea