MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 11/29.01.2026

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

Extindere rețele de canalizare menajeră strada Pinului, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare

Elaborator: S.C. CONIS GROUP S.R.L. Satu Mare,

Proiect nr.: 503/2025,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, strada Pinului

Indicatori Tehnico – Economici  propuși în proiect:

- VALOAREA TOTALĂ a investiției:

1.237.672,13 lei fără TVA / 1.494.745,86 lei cu TVA 21%,

din care C+M

752.125,00 lei fără TVA / 910.071,25 lei cu TVA 21%

Utilaje cu montaj :      60.000,00 lei fără TVA/ 72.600,00 lei cu TVA 21%

2.   DURATA DE REALIZARE   7  luni,

- CAPACITĂŢI (unități fizice și valorice)

-	Conductă PVC KG DN 315mm SN8,     L=395 ml,

-	Conductă PVC KG DN 250mm SN8,,    L=239 ml,

-	Cămine de vizitare din beton DN800/1000,   12 buc.,

-	Racorduri de canalizare PVC KG DN160 SN8,   47 buc.,

-	Stație de pompare ape uzate (SPAU 1 Pinului) D=1500, H=3500 (cheson beton) cu următoarele caracteristici hidraulice: Q=1,52mc/h, H=8mCA, P=2x1,3Kw

-	Conductă PEHD 100, De110, PN10, L=13,50 ml

4.   FINANŢAREA OBIECTIVULUI: finanțat din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, IID.

Valorile includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință,				Secretar general,

Szucs Zsigmond/2 ex.