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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” pentru Comuna ȘOLDANU


a) Indicatori tehnici pentru sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare:
	Cod 
indicator
	INDICATORI TEHNICI
	U.M.
	Cantitate

	SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

	2S77
	Rezervoare extindere
	buc
	1

	2S78
	Stații de clorinare reabilitate
	buc
	1

	
	Stații de pompare noi
	buc
	1

	SISTEM DE CANALIZARE

	2S74
	Rețele de canalizare noi
	m
	26528

	2S76
	Conducte refulare noi
	m
	1573

	
	Stații de pompare apă uzată noi
	buc
	4



b) Indicatori economici:
1 Euro=4,9448 lei Curs euro mediu - luna ianuarie 2022
	Valoare investiții, fără TVA

	APĂ
(euro)
	CANALIZARE
(euro)
	TOTAL
(euro)
	TOTAL
(lei)

	422.879
	6.742.514
	7.165.394
	35.431.439




PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA
