
                                                              
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 107/27.06.2023

Completare  privind lista bunurilor din domeniul public al orasului Techirghiol aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare catre S.C. RAJA S.A.
	Nr. crt.


	Denumirea lucrarii
	Elemente de identificare
	Anul dobândirii sau, după caz al dării in folosinţă
	Valoare in inventar

-   lei -
	Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	1
	Stația de pompare
	Str. Eforie nr. 11

Constructia  proiectata este de  tip  cheson cu diametrul  interior de 3m si inaltimea de 5.85m, proiect de tip I.P.C.T. 
	2016
	761,61181
	Autorizație de construire nr. 94/14.12.2009
Proces verbal de recepție finală  nr. 5204/12.03.2013

HCJ nr.142/30.06.2017

	      2
	Rețea apă  
	Retea apa  Str. Ovidiu  conducta polietilena,tip PE 80,pn 6 kgf/cm2,Lungime 425 ml,camine de control la  intersectiile strazilor,hidranti subterani Dn 65
	2016
	87,06783
	Autorizație de construire nr. 94/14.12.2009
Proces verbal de recepție finală  nr. 5204/12.03.2013

HCJ nr.142/30.06.2017

Număr cadastral 108219

Carte funciară 108219

	 3
	Rețea apă  
	Retea apa  Str. Traian  conducta polietilena,tip PE 80,pn 6 kgf/cm2,Lungime 920 ml,camine de vane  la  intersectiile strazilor,hidranti subterani Dn 65


	2016
	261,89369


	Autorizație de construire nr. 94/14.12.2009
Proces verbal de recepție finală  nr. 5204/12.03.2013

HCJ nr.142/30.06.2017

Număr cadastral 105108

Carte funciară 14594

	 4
	Canalizare menajeră 
	Canalizare menajera B-dul Dr.V.Climescu,conducta PVC tip KGEM, Lungime 2500 ml, camine de control la distanta  de 50 m pentru controlul scurgerii
	2016
	900,94861
	Autorizație de construire nr. 94/14.12.2009
Proces verbal de recepție finală  nr. 5204/12.03.2013
HCJ nr.142/30.06.2017

Număr cadastral 108230

Carte funciară 108230

	 5
	Canalizare menajeră 
	Canalizare menajera Str. Traian,conducta PVC tip KGEM, Lungime 920 ml, camine de control la distanta  de 50 m pentru controlul scurgerii
	2016
	556,74373
	Autorizație de construire nr. 94/14.12.2009
Proces verbal de recepție finală  nr. 5204/12.03.2013

H.C.J. nr.142/30.06.2017

Număr cadastral 105108

Carte funciară 14594

	 6
	Construcție  proiectată  tip cheson
	Str. Eforie nr. 11

Constructia  proiectata este de  tip  cheson cu diametrul  interior de 3m si inaltimea de 5.85m, proiect de tip I.P.C.T. 
	2016
	382,40531
	Autorizație de construire nr. 94/14.12.2009
Proces verbal de recepție finală  nr. 5204/12.03.2013

HCJ nr.142/30.06.2017

	7
	Rețea apă  
	Retea apa  Str Traian  conducta polietilena,tip PE 80,pn 6 kgf/cm2,Lungime 920 ml,camine de vane  la  intersectiile strazilor,hidranti subterani Dn 65


	2016
	252,87774
	Autorizație de construire nr. 94/14.12.2009
Proces verbal de recepție finală  nr. 5204/12.03.2013

HCJ nr.142/30.06.2017

Număr cadastral 105108

Carte funciară 14594

	 8
	Stație de pompare (hidrofor) SH

(rețea de alimentare cu apă)+

Generator 5kW
	                              Str.Lacului                                  Stația de pompare este echipată cu 1+1 pompe verticale
SH, Q=9,7- 12,2 l/s, H = 30 m

Pentru statia de pompare a fost realizat un bransament electric

Generator de curent electric trifazat 5kVA cu pornire automata.

Tensiune iesire: 400 Vac, 50 Hz
	2023
	65.778,67


	Contract nr. 1854/05.02.2020

Autorizația de construire nr.124/24.11.2020

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4596/16.02.2023

 Număr cadastral 108808,108791
Cartea funciară 108808,108791

	 9
	Rețea de distribuție alimentare cu apă
	                            Str. Lacului                                Conducta de alimentare cu apă este executată din țevi din PEID PE 100PN 10 având Dn 110 mm, pe o lungime maximă de 1134,0 m, la min 1,00 m.
Pe traseul conductei de alimentare cu apă s-au executat: 9 cămine de vane(intr-un cămin de vane este montat și un ventil de aerisire,2 cămine de aerisire, 2 cămine de golire.

Pe retea s-au montat 11 hidranti de incediu subterani.
2 subtraversări cu conductă PEID Dn110mm, tub de proiecție Dn 219 mm

Lungimea subtraversărilor este de 7,5 m, respectiv 11,5 mm
S-au realizat 35 de branșamente prevazute fiecare cu cate un camin de apometru la limita proprietatii.  

Branșamentele s-au realizat cu conductă din polietilenă de înaltă densitate(PEID) Dn 25 mm
	2023
	701.216,70
	Contract nr. 1854/05.02.2020

Autorizația de construire nr.124/ 24.11.2020

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4596 / 16.02.2023

Număr cadastral 108808,108791
Cartea funciară 108808,108791

	 10
	Stație de pompare (hidrofor) SPAU1

 (rețea de canalizare)
	                         Str.Lacului                                             Statie de pompare apa uzata complet echipata 

Q = 5,5 l/s

H = 14 m

Pentru statia de pompare a fost realizat un bransament electric
	2023
	196.073,51
	Contract nr. 1854/05.02.2020

Autorizația de construire nr.124/24.11.2020

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4596 / 16.02.2023

 Număr cadastral 108808,108791
Cartea funciară 108808,108791

	11
	Rețea de canalizare
	                           Str. Lacului                                                  Este executată din tub PVC-KG SN8 Dn250mm, cu o lungime de 1.129,5m, pozata ingropat in pat de nisip. S-au prevăzut pe traseu 31 de cămine de vizitare și 6 cămine de vizitare Dn 1000 mm pentru racorduri.
S-au realizat 35 racorduri individuale.Racordurile de canalizare sunt din tub PVC-KG SN8 Dn 160 mm și au lungimea totală de 350 mm, căminele de racord vor fi din PVC, cu diametrul  400 mm.

Cămine de vane:

S-a executat un cămin de vane cu dimensiunile interioare de 1,20 x 1,20 și înalțimea 1,50m.

Căminul este o construcție din beton armat cu pereți de 15 cm grosime, radie și placă de 20 cm.

Cămin de vane -golire

S-au executat două cămine de vane-golire cu dimensiunile interioare de 1,20x1,20 și înălțimea 2,50 m

Căminul este o construcție din beton armat cu pereți de 25 cm grosime și radier de 35 cm. 
	2023
	1.226.296,34
	Contract nr. 1854/05.02.2020

Autorizația de construire nr.124/24.11.2020

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4596 / 16.02.2023

 Număr cadastral 108808,108791
Cartea funciară 108808,108791


            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                       Florin ZISU
CONTRASEMNATĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI TECHIRGHIOL,

Niculina PAROŞANU
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