ANEXA la HCL nr……………………

“Alimentare cu apă. Fântâni publice forate” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală:          


  4.038.000 mii lei     107.168     EURO

 - construcţii-montaj : 
            2.559.669 mii lei     88.343,55  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în mii lei

- anul I 



  4.038.000   mii lei / 2.559.669 mii lei

Durata de realizare a investiţiei: 

12 luni

Capacităţi realizate :

· Număr de fântâni publice cu foraje 

10 bucăţi

· Debit de apă captat pe buc/total

3,41/34,10 mc/h

· Conducte de apă




220 m

· Canalizare 





150 m

Preţul de cost mediu


   403.800 mii lei/buc
             ŞEF BIROU HIDROTEHNIC
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