ANEXA la HCL nr……………………

,, Extindere reţea de  canalizare– str. Călimăneşti ( zona Tazlău)” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           269.565,9 lei         73.754,6       EURO

 - construcţii-montaj : 
       242.019,2 lei         66.217,7       EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

                269.569,9 lei / 242.019,2  RON
Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :

-   canal 




L=475 m, De 400 mm din tuburi PVC
-  debit transportat


Q= 57 dmc/sec

 

   ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

