ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – zona Blaşcovici ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           587.625,75 lei         161.000       EURO

 - construcţii-montaj : 
       538.051,64 lei         147.411       EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

                587.625,75 lei / 538.051,64 lei
Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
 -Conducta de apă

 L =485 m, D= 125 x 11,4mm 

-Canal 


 L =580 m, D= 400 mm din tuburi PVC cu mufă
-Debit transportat

 Q = 50 dmc/sec

      ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

