ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – zona Câmpului I ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           1.280.817,1 lei         350.438,3      EURO

 - construcţii-montaj : 
       1.167.604,2 lei         319.462,7      EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

                1.280.817,1 lei / 1.167.604,2 lei
Durata de realizare a investiţiei: 

6 luni

Capacităţi realizate :
 -Conducta de apă

  L =1170 m, De125x11,4 mm 




  L =190 m, De225x20,5 mm
 -Debit transportat
  Q = 10 dmc/sec
-Canal 


  L =190 m, De 400 mm 




  L =1.100 m, De 315 mm din tuburi PVC cu mufă

-Debit transportat

  Q = 100 dmc/sec

      ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

