ANEXA la HCL nr……………………

,, Extindere reţea de apă şi canalizare– str. Intrarea Ardealului” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           368.500 lei         100.793 EURO

 - construcţii-montaj : 
       329.704 lei         90.181,59  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

                368.500 lei / 329.704 lei
Durata de realizare a investiţiei: 

12 luni

Capacităţi realizate :

          - canal



L =250 m, D= 300 mm tuburi PVC -KG 

   debit transportat


Qmax = 59,21 dmc/sec

- conducta de apă


Dn125 x 11,4 mm ; PE-HD, Pn10
   lungimea conductei

L =170 m,

   debit transportat


Q max.h =20,364 dmc/sec

             ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

