ANEXA la HCL nr……………………

,, Sistem major de canalizare – str. Aleea Ghirodei” 

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:            3.297.000 lei         

 - construcţii-montaj : 
        2.716.266 lei         

 - utilaje



  263.669 lei
Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 

             672.000 lei / 533.000 lei
- anul II


1.750.000 lei / 1.397.690 lei
- anul III


   875.000 lei / 785.576 lei

Durata de realizare a investiţiei: 

24luni

Capacităţi realizate :
     - diametrul canalului / lungime  PAFS, D= 500/ L=1140 m






        PVC-KG,SN4,, D= 500/ L=380 m






        PVC-KG,SN4,, D= 400/ L=75 m

-diametrul conductei de refulare/lungine     PE-HD,D= 250 / L= 315 m
· staţia de pompare







da
total pompe active / pompe active Ape meteorice                2/2






      Ape uzate 

       2/1

    - putere instalată / putere simultan funcţiune 


98 /51 kw

             ŞEF BIROU HIDROTEHNIC

MARIUS ONEŢIU

