










-ANEXA-
LA HOTARAREA NR. …………………………
1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV – REABILITARE CONSTRUCTIE CLUB 1 MAI,  DIN TIMISOARA
      STR. A. IMBROANE NR.54
                         -privind cheltuielile necesare executării lucrării-
	CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru expertizare şi asistenţă tehnică

	1.1. Studii de teren, geo,topo:                                      1000,00(RON)  lei   -      (285,71€)
	
	  
	
	
	

	1.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri:                         2822,54(RON)  lei   -       (806,44€)
1.3. Expertiză tehnică, detalii de executie, avize :  141.127,15(RON)  lei  -   (40.322,04€)                                
	
	

	1.4. Consultanţă, asistenţă tehnică:                           14.112,72(RON)  lei  -     (4.032,21€)
	
	
	

	
	TOTAL :                                                           159.062,41 (RON) lei  -   (45.446,40€)

	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 2. Cheltuielile de baza  

2.1. DO 1 structura de rezistenta :                          137.848,79(RON) lei  - ( 39.385,79 €) 

	2.2. DO 2 lucrari arhitectura:                                  752.586,57(RON) lei  - (215.024,73€)

	2.3. DO 3 instalaţii incalzire:                                 227.109,66(RON)  lei  - (  64.888,47€)

	2.4. DO 4 instalaţii sanitare:                                    25.468,10(RON)  lei  - (    7.276,60€)

	2.5. DO 5 instalaţii electrice:                                  37.148,19(RON)   lei  -  ( 10.613,77€) 

	2.6. DO 6 instalaţii gaz:                                            5.781,14(RON)   lei  -    ( 1.651,75€)
TOTAL (FARA T.V.A.)

               1.185.942,45(RON)   lei  - (338.840,70€) ;                          
T.V.A.     19%


                              225.329,07(RON)   lei  -  ( 64.379,73€) ;
     TOTAL :

                                       1.411.271,52(RON)   lei   -(403.220,43€).

	
	

	CAPITOLUL 3. Alte cheltuieli

	3.1. Organizare şantier (2%):                                     28.225,43(RON)  lei -    (8.064,41€)

	3.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii  (0,8%)    11.290,17(RON)   lei -    (3.225,76€)      

	3.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%)                               7.056,36(RON) lei -    (2.016,10€)      

	3.4. Cheltuieli neprevăzute (10%)                             141.127,15(RON) lei -  (40.322,04€)



TOTAL :                                                         187.699,11(RON) lei  -  (53.628,31€)
*
TOTAL GENERAL :                                 1.758.033,04(RON)  lei  -(502.295,14€)
Rata de schimb luată în calcul a fost 1€ = 3,50 (RON)LEI – LUNA MARTIE 2006


2.
DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR
Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare a cladirii se estimează la 12 luni.

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
	3.1 
	Valoarea totală a lucrarilor 
	1.758.033,04(RON)   lei 
	502.295,14 € 


Raportând valoarea totală a lucrarilor la aria desfăşurată a clădirii, se obţin următorii indicatori:
1.758.033,04(RON)   lei /502.295,14 € * / 249,53 € /mp (Sd = 2013 mp)
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