ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – strada Constantin Prezan”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           309.644,6 RON        88.097,3  EURO

 - construcţii-montaj : 
       277.121,5 RON        78.844,2  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                309.644,6 RON / 277.121,5 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

3 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =320 m, D= 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-debit transportat

Q = 12 dmc/sec

-canal


L =400 m, De400 mm din tuburi PVC cu mufă

-debit transportat

Q = 57 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

