ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – strada M. Neamţu ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:           611.149,5 RON        173.878,9  EURO

 - construcţii-montaj : 
       543.367,5 RON        154.594,1  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                611.149,5 RON/ 543.367,5 RON
Durata de realizare a investiţiei: 

3 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

L =560 m, D= 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD
-debit transportat

Q = 11 dmc/sec

-canal


L =370 m, D= 400 mm din tuburi PVC cu mufă




L =150 m, De315 mm din tuburi PVC cu mufă

-debit transportat

Q = 51 dmc/sec

             ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

