ANEXA la HCL nr……………………

 ,,Extindere reţea de apă– str. Obreja ”
Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:             126.800 RON         36.023      EURO

 - construcţii-montaj : 
         113.865 RON         32.348,18  EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei
- anul I 

                126.800 RON / 113.865 RON
-
Durata de realizare a investiţiei: 

9 luni

Capacităţi realizate :
-conducta de apă

      L =150 m, De 125 x 7,4mm ;PE-HD,Pn10;






     De 160 x 9,5mm ;PE-HD,Pn10;

-debit transportat

      Qmax. h. = 16,410 dmc/sec
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